## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Procedimiento de selección: Contratación Directa 1/2019
Expediente: EXP:REC-0955766-18/2018
Asunto: Adquisición Microcentrífuga refrigerada
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | CADA UNO | 1 | MicroCentrífuga refrigerada con capacidad de 12 tubos x 1,5/2 ml, 15.000 RPM de velocidad a alta performance para biología molecular DNA, RNA, separación de proteínas y concentración de muestras. Propiedades del producto Pantalla: Concise display Peso: 19 kg Tensión de línea: 220 - 240 V; 50 - 60 Hz Carga máxima: 12 x 1.5-2 ml Rango de temperatura: -10  +40°C Refrigeración: False Características técnicas Dimensiones (AnxPxAl): 273 × 515 × 236 mm Consumo de potencia: 230 W Velocidad eficaz mínima: 200 RPM Velocidad máxima: 15,000 RPM Campo gravitatorio máx.: 16,602 x g Altura con la tapa abierta: 404 mm Programas: 10 Lid: Inspection window for independent speed measurement Nivel de ruido a la velocidad máx. (aprox.): 53 dB Temporizador: 10 sec.  99 min., short run & continuous run Curvas de deceleración: 2 Curvas de aceleración: 2 Tipo de rotor: Fixed angle rotor |  | 0
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente