## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Procedimiento de selección: Contratación Directa 68/2017
Expediente: EXP:REC-0872631-17/2017
Asunto: Equipamiento informático para el Centro de Telemática
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8 | Switch 8 puertos RJ-45 autonegociable 10/100/1000 de mesa (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u - 100BASE-TX, IEEE 802.3ab - 1000BASE-T), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half o full; 1000BASE-T: solo full. Montaje: Desktop Memora y procesamiento: tamaño buffer: 2 MB Latencia: 100 Mb Latencia: < 3.9 µs; 1000 Mb Latencia: < 2.6 µs Throughput: hasta 11.8 millones pps Capacidad de switcheo: 16 Gbps Conectividad y excomunicación: protocolos IEEE 802.1p ; IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control Energia y requerimientos de operación: Voltage: 100-240 VAC Frequencia: 50/60 Hz Dimensiones: Dimensiones mínimas (Ancho x Largo x Alto) 15.49 x 9.14 x 3.56 cm Tipo: 3com 3cgsu08 o HP 1405-8G |  | 0
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Switch 24 puertos RJ-45 autonegociable. Puertos: 24 10/100/1000Base-T MDI/MDIX. Ancho de banda: 48Gbps / non-blocking. Requerimientos de energía: 100  240V 50/60 Hz. Tabla de direcciones: 8k. Control de flujo: Back pressure for half duplex, IEEE 802.3x pause of frame para full duplex. Tamaño: 1U, para rack de 19 Cumplimiento de reglamento: FCC, CE, ROHS. Protocolo estandar: IEEE 802.3 (Ethernet). IEEE 802.3u (Fast Ethernet). IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet). IEEE 802.3x (Full-Duplex Flow Contro). |  | 0
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Switch 24 puertos RJ-45 autonegociable. Ancho de banda: 48Gbps Requerimientos de energía: 100  240V 50/60 Hz. Tabla de direcciones: 8k. Control de flujo: Back pressure for half duplex, IEEE 802.3x pause of frame para full duplex. Tamaño: 1U, para rack de 19 Cumplimiento de reglamento: FCC, CE, ROHS. Protocolo estandar: IEEE 802.3 (Ethernet). IEEE 802.3u (Fast Ethernet). IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet). IEEE 802.3x (Full-Duplex Flow Contro). Compatible con passive poe. 12V - 24V |  | 0
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | UPS de 2 Kva mínimo Rackeable de no mas de 600mm de profundidad. Panel frontal LCD de indicación de estado. Tamaño: 2U Para rack 19 Requerimientos de energía: 210-240V  50/60Hz. Baterías: de gel 12V  7 o 9 Ah, internas incluidas. Tomacorrientes: al menos 3 de tipo I AS3112. |  | 0
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 20 | Punto de acceso 2,4 Ghz Marca: Ubiquiti - Modelo: UAP-LR Características técnicas: Puerto Ethernet: 10/100 mbps. Kit de montaje en cielorazo incluido. Botón de reset. Antenas omnidireccionales integradas internas 3dBi. Estandar Wi-Fi 802,11 b/g/n . Alimentación: Passive PoE, 12v  24v con adaptador incluido. BSSID: hasta 4 por radio. Seguridad Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES). Rango de alcance: 183 metros. Potencia máximo TX: 27 dBm. Consumo máximo: 6W. Manejo de trafico: VLAN 802.1Q. QoS: Limitado por usuario. Aislamiento de trafico: Soportado. WMM: Voz, video, mejor esfuerzo. Clientes concurrentes: 100+. Velocidades de datos soportadas: 802.11n: 6.5 Mbps hasta 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40). 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps. 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps. |  | 0
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Media Converter FO-UTP Hardware: Estándares: IEEE 1000Base-T y 1000Base-LX Medios de Red: 1000Base-T: Cat. 5, EIA/TIA-568 UTP/STP de 100 ohmios, hasta 100 metros. 1000Base-LX: Cable de fibra óptica mono modo 9/125 ó 10/125 µm, hasta 20Km Protocolo: CSMA/CD Puertos: 1 x 1000Base-T y 1 x 1000Base-LX Dip Switch: Fiber (forced/auto-negotation), LLR (enable/disable) Velocidad de transferencia de datos: 2000Mbps (full-duplex) LEDs de diagnóstico: Por la Unidad: energia Adaptador de alimentación incluido. Certification: CE, FCC Longitud de onda: 1310nm Potencia óptica de salida (dBm): -9.5 ~ -3 Potencia óptica de entrada (dBm): -20 ~ -3 Capacidad de potencia 11.5 |  | 0
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente