## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Procedimiento de selección: Contratación Directa 109/2018
Expediente: EXP:FCV-0932239-18/2018
Asunto: Ecógrafo doppler para la FCV
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | "Ecógrafo doppler color portátil para uso veterinario, que cumpla con las siguientes especificaciones mínimas: * Monitor de alta resolución LCD de 15 pulgadas * Modos B, B+B,4B, M, B+M * Doppler Pulsado y HPRF * Doppler Continuo (opcional) * Doppler color * Doppler color de potencia * Doppler direccional de flujo de potencia * Duplex y Triplex * THI segunda armónica * PSH  (Shift Fase Harmonic Imaging) * PSHI Segunda armónica de fase invertida * Trapezoid Imaging Imagen trapezoidal para transductores lineales. * iBeam  compuesto espacial de imagenes para sondas lineales * iClear  reducción de grano de imágenes * iTouch  Optimización de Imagen Inteligente * iStation Archivo revisión y búsqueda de datos *  iZoom aumento del tamaño de la imagen a pantalla completa *  Gestión de la Información del Paciente de 320 GB de disco duro e iStation * 2 puertos USB * Puerto Ethernet * S-vídeo Puerto de salida y el cable * Paquete de software de cálculo y mediciones completo * Lenguaje multi-idioma , manual del usuario, y cubierta del panel de control * Adaptador de CA y las baterías (4500mAh) * Maleta de viaje (550 * 485 * 260 mm (L * W * H). El peso es de 5.9kg, sin M5 y sondas. * Salida de S-Video y USB 2.0 Puertos * Adaptador de CA y la batería de litio-ion pack * Maleta de transporte * Abdomen * Obstetricia * Ginecología * Piezas pequeñas * Urología * Vascular * Pediatría * Modo de Imagen * B-Mode * imagen fundamental * Tissue Harmonic Imaging * Fase Shift Harmonic Imaging * M -Modo * Modo M * gratuito Xros M (M anatómico) con las líneas de muestreo Max.3 * Modo de color M (CM) * Doppler Color Imaging * Poder Doppler Imaging * Alimentación Doppler Imaging * Dir-Power Doppler Imaging * espectro Doppler * PWD (onda de pulso Doppler) * HPRF (Alta Frecuencia de repetición de Pulso) * Modo de visualización * Ventanilla Única * Dual-Split * Quad-Split * doble en vivo * Triplex en Vivo * Tiempo de arranque: 50s (dependen de la configuración) * Tiempo de arranque del sistema (modo de espera): 12s (depende de la configuración) * Monitor 15 pulgadas LCD, de alta resolución del monitor. Max * Resolución: 1024 X 768 * Ajuste del brillo * Protector de pantalla * Angulo abierto ajustable del monitor: 150 ° (el ángulo entre la monitor y panel de control) * Panel de control * Alimentación / Indicador de batería * Teclas alfanuméricas * Teclas de función * Perillas * Teclado con retroiluminación de teclas * 8 Segmento TGC * Teclas en blanco para las funciones definidas por el usuario * Trackball: de color y ajuste de sensibilidad * Ajuste del brillo * Altavoces integrados, Ajuste de volumen de audio * Mango de transporte * Un puerto del transductor * 1 puerto que conecta a módulo multiple transductor. * Palanca de bloqueo del transductor * Puerto de entrada de alimentación * 1 puerto conecta con el adaptador de corriente * I / O (Entrada / Salida) Extienda el puerto * 1 puerto para conectar el I / O Extender Módulo * Carro UMT-200 con 4 porta transductores (opcional) * Documentación: - Manejo de Archivos: Información de paciente - Total documentación en pantalla, nombre de hospital y paciente, fecha y hora. - Anotaciones disponibles en base de datos, frases pregrabadas. * Alimentación: AC 110-230V+ -10% " |  | 0
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | " Transductor, que cumpla con las siguientes especificaciones técnicas. como mínimo: * Transductor microconvexo 6C2s de 128 elementos * Aplicación: Abdomen, OB/Gin, transcraneal, piezas pequeñas, musculoesqueléticos * Ancho de banda: 04.04 a 09.02 MHz * Frecuencias modo B: 5.5, 6.5, 8.0MHz * Armónicas Frecuencias: 8,0, 9.0MHz * Las frecuencias Doppler: 4.4, 5.0MHz * FOV (max): 99 ° * ExFOV: 118 ° * Convexo Radio: 16 mm * Guía Biopsia: disponible, multi ángulo, reutilizable" |  | 0
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente