## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Procedimiento de selección: Contratación Directa 133/2019
Expediente: EXP:REC-1002308-19/2019
Asunto: Equipos e instalación Red de datos.
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | METRO | 280 | Materiales: Fibra Óptica. Características de la fibra óptica: Cantidad: 500 metros. Fibra óptica apta para tendido subterráneo. Cable óptico armado de fibras ópticas ubicadas en tubos de holgado rellenos (tubo loose o buffers). El núcleo del cable sera protegido con gel o materiales hidro expansibles para prevenir la entrada de humedad. Este conjunto es protegido por una protección y cubierta externa de material termoplástico. Aplicación: En conductos eléctricos y cajas de pasaje subterránea susceptible a inundaciones. Ambiente sujeto a acción de roedores. Características: -Monomodo 9/125 - Mínimo: 12 hilos. - Gel antihumedad. - Cubierta antirroedor. - Cubierta externa polietileno color negro anti UV. - Cubierta Interna. - Rip Cord (cordón de corte de cubierta). -Impresión en relieve o grabada en forma bien legible en blanco a lo largo del cable la numeración en metros o pies cada 1 metro aproximadamente. Se deben incluir; Patch cord de fibra óptica: Cantidad: 2 unidades. Características: Mono modo. Conector SC-PC en una punta y LC-PC en la otra.Largo: 1.5 metros. Pig Tail de fibra optica Caracteristicas: FO monomodo, conector SC/PC Cantidad: 4 unidades. Bandejas ODF Formato: rackeable 19" 1 UR Caracteristicas: para fusiones de fibra optica con 2 cuplas tipo SC Duplex instaladas. Cantidad: 2 unidades |  | 0
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Materiales: Switch de 48 puertos PoE Caracteristicas: Puertos Gigabit RJ45: 48 Puertos SFP: 2 Puertos SFP+: 2 802.3af/at PoE+: Si 24V Passive PoE: Si Puerto de consola serie: Si Formato: rackeable de 19" 1 UR Voltaje: 220V Throughput: 70 Gbps. Switching Capacity: 140 Gbps Forwarding Rate: 104 Mpps Patch cors UTP cat 5e Cantidad: 56 Largo: 50 Cm. |  | 0
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Materiales: Switch 24 puertos Puertos: 24 puertos 10/100/1000 Mbps Formato: Para montaje en rack de 19" y 1 UR Voltaje: 220V Soporte de: Administracion Network VLAN 802.1Q |  | 0
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Materiales: Conversor de medios Fibra - UTP Características: Para Fibra óptica Mono modo Distancia 15 km (al menos) Conector SC Velocidad: 1 Gbps Voltaje: 220V Compatible con la fuente múltiple marca TrendNet TFC1600. |  | 0
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 18 | Materiales: Puntos de Acceso WiFi Marca Ubiquiti Modelo UAP-AC-LR Características: Ambiente: interno Dual band: Si 2.4 GHz 450 Mbps 5 GHz 867 Mbps Modo PoE: 802.3af/A PoE 24V Passive PoE Montaje en pared: si Enlace inalambrico: Si |  | 0
6 | PRINCIPAL | UNIDADES | 18 | Materiales: Gabinetes plásticos Color beige, Medidas: 302x366x154, IP67/IP65 Tipo marca Tableplast 2902H |  | 0
7 | PRINCIPAL | UNIDADES | 18 | Materiales: Cerraduras tipo tambor. Caracteristicas: Medidas 905x23, Bronce niquel, Llave Combinada (se debe proveer la misma combinación que las existentes) Se debe incluir el servicio de armado, montaje de las cerraduras, rejilla de ventilación y de mas accesorios a las cajas según planos provistos por el CETUL. |  | 0
8 | PRINCIPAL | SERVICIO | 1 | Mano de obra: Tendido de cables UTP entre el rack de la Residencia y 18 departamentos. Se realizara sobre cañería montante existente excepto en el recorrido horizontal donde se proveerá e instalara por cañería metálica zincada, de 2 pulgadas aproximadamente con sus respectivas cajas de paso y accesorios para lograr estanqueidad en la instalación. Se recomiendan cañería sin rosca marca DAISA. En cada unidad de departamento deberán llegar 2 (dos) cables UTP y se destinará uno para red WiFi y el otro para red cableada la cual terminara en un jack cat 5e montado en la pared. Materiales: Cable UTP Cat5e. Según requisitos físicos y eléctricos de la norma EIA/TIA-568-C.2 Conductor 24AWG Cantidad de pares: 4 pares 24 AWG. Los conductores aislados son trenzados dos a dos y forman un par con colores como se muestra en la tabla abajo. Los pasos de torsión deben ser adecuados para atender los niveles de diafonía previstos. Nucleo: Los cuatro pares son reunidos con paso adecuado, formando el núcleo del cable. Blindage: Sin blindaje (U/UTP). Cubierta: Constituído por PVC retardante a llama. Diametro nominal: 5,0 mm Se deben incluir: Patchera (patch panel) rackeable de 24 puertos con guía de cables. Cantidad: 2 (dos) Para conexiones CAT 5E prolijas, dentro de un rack estandarizado de 19". Diseñado para las especificaciones de TIA/EIA-568-C. Características - 24 puertos. - Se puede utilizar con todo tipo de cables UTP. - Compatibles con rendimiento de 10/100/1000 Mbps. - Compatibilidad con normas: ISO / IEC 11801:2002, T568A y T568B Montaje en pared de gabinete o rack provisto por la UNL. Montaje y crimpeado de los cables UTP en sus respectivas patcheras perfectamente etiquetadas y en orden. Instalación de puntos de acceso en 18 departamentos. La Universidad proveerá y decidirá las ubicaciones de los puntos de acceso WiFi a instalar en los departamentos los cuales se montaran sobre una caja también provista por la UNL. |  | 0
9 | PRINCIPAL | SERVICIO | 1 | Mano de obra: Tendido de cable de fibra óptica entre Centro de Distribución de la Ciudad Universitaria (CDCU) y la nueva Residencia Estudiantil sita en la Ciudad Universitaria. Este tendido abarca 150 metros de tendido sobre tritubo existente, montante por ascensor y 60 metros de tendido de tritubo no existente, el cual se deberá realizar a una profundidad de 70 cm aproximadamente debajo del nivel del suelo (sin reposición de vereda) Instalación ODF en ambas puntas del cable con provisión de fusión 4 hilos de fibra por lado. Montaje de rack provisto por la UNL en la Residencia Estudiantil en sitio acordado por la UNL. |  | 0
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Caja Mural para intemperie, con guias de perfil 19", prof., 16UA 600x760x350mm Confeccionada en chapa de acero. Superficie: -Caja: texturizada -Guías perfil: galvanizadas Dimensiones Aproximadas: Anchura: 600 mm Altura: 760 mm Profundidad: 350 mm Cerradura con llave combinada. Tipo marca Rittal Referencia DK 7645.000 |  | 0
Total Oferta
_______________________
Firma y sello del oferente