## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Procedimiento de selección: Contratación Directa 189/2018
Expediente: EXP:FIQ-0950541-18/2018
Asunto: Compra de un Medidor multifunción de instalaciones eléctricas
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Medidor multifunción de instalaciones eléctricas tipo marca SONEL Modelo MPI 502. Medición de los parámetros de cortocircuito: -Medición de la impedancia de cortocircuito en redes con intervalos de tensión de: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V y en frecuencias de 45-65 Hz. -Medición de la impedancia de cortocircuito con corriente de 15 mA sin disparar el interruptor del circuito. Prueba de interruptores RCD de tipo AC, A. Detección de la sustitución de L y N en el enchufe y conversión automática en el medidor. Medición de resistencia de baja tensión de los circuitos de protección y unión: - Medición de resistencia con corriente de ±200 mA. - Calibración de los cables de prueba, con posibilidad de usar cualquier tipo de cables. - Medición de resistencia de baja corriente y con señal acústica. Verificación rápida de conexión correcta de PE con electrodo de contacto. Medición de tensiones y frecuencias principales. Cumple con las normas de seguridad IEC 61557. El MPI-502 es un equipo para realizar la medición completa y verificar las instalaciones eléctricas según las normas de seguridad más comunes (IEC 61557, VDE 0100, BS7671). |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente