[image: image1.png]





ANEXO CONVOCATORIA
7/2017
RENGLONES
	Renglón
	Especificación Técnica
	Imagen

	1
	Sistema de monitoreo visual, Sistema CCTV, Circuito cerrado de TV, Control de monitoreo principal con grabación, mediante monitor principal color de 32 pulgadas y monitores secundarios, con acceso directo y por internet. Computadoras PC varias, con procesadores tipo Intel I3, de alta capacidad de almacenamiento y memoria, UPS con baterías externas, cableados, protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento. Grabación testigo NVR. Capacidad final del sistema: hasta 32 cámaras. Memoria: 4 Terabits y accesorios. Sistema de grabación testigo Nvr, será una  marca de primera calidad, tipo hikvision o  superior
	

	2
	Sistema de monitoreo visual, Sistema CCTV, Circuito cerrado de TV, Control de monitoreo principal con grabación, mediante monitor principal color de 32 pulgadas y monitores secundarios, con acceso directo y por internet. Computadoras PC varias, con procesadores tipo Intel I3, de alta capacidad de almacenamiento y memoria, UPS con baterías externas, cableados, protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento. Grabación testigo NVR. Capacidad final del sistema: hasta 32 cámaras. Memoria: 4 Terabits y accesorios. Sistema de grabación testigo Nvr, será una  marca de primera calidad, tipo hikvision o  superior
	

	3
	Sistema de monitoreo visual, Sistema CCTV, Circuito cerrado de TV, Control de monitoreo principal con grabación, mediante monitor principal color de 32 pulgadas y monitores secundarios, con
	



	Renglón
	Especificación Técnica
	Imagen

	3
	acceso directo y por internet.
Computadoras PC varias, con procesadores tipo Intel I3, de alta capacidad de almacenamiento y memoria, UPS con baterías externas, cableados, protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento. Grabación testigo NVR. Capacidad final del sistema: hasta 32 cámaras. Memoria: 4 Terabits y accesorios. Sistema de grabación testigo Nvr, será una  marca de primera calidad, tipo hikvision o  superior

	4
	Características del sistema:
Sistema de monitoreo visual, Sistema CCTV, Circuito cerrado de TV, Control de monitoreo principal con grabación, mediante monitor principal color de 32 pulgadas y monitores secundarios, con acceso directo y por internet. Computadoras PC varias, con procesadores tipo Intel I3, de alta capacidad de almacenamiento y memoria, UPS con baterías externas, cableados, protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento. Grabación testigo NVR. Capacidad final del sistema: hasta 32 cámaras. Memoria: 4 Terabits y accesorios. Sistema de grabación testigo Nvr, será una  marca de primera calidad, tipo hikvision o  superior
Cantidad y tipo de cámaras a instalar:
Se instalaran noventa y siete (97),  Cámaras de seguridad para exterior, Que serán utilizadas en controles de tránsito, con Angulo variable  y largo alcance, con especificaciones técnicas similares o superiores a la marca Hickvisión, mencionadas, sistema ip,  hd,  infrarrojo,  alcance mínimo zoom 50m, resolución 2 mp.- Angulo variable 80°,
Incluido cableado utp, soportes, cajas, accesorios. Instalación, montaje. Protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento.
Sistema de grabación testigo Nvr marca de primera calidad, tipo hikvision o  superior
32 canales, 4 terabites, compatibles con la cámaras. Control central principal: estará ubicado en  el Centro de monitoreo digital,  Laboratorios de la Facultad de Recursos Naturales y en una oficina de Rectorado.
	



	Renglón
	Especificación Técnica
	Imagen

	4
	Ubicación de cámaras:
Serán instaladas en el exterior e interior  de los siguientes edificios,  montadas sobre las azoteas, de los edificios con soportes estables, en vigas de hormigón armado existentes, con todos los sistemas de protección y seguridad correspondientes.

	6
	Características del sistema:
Sistema de monitoreo visual, Sistema CCTV, Circuito cerrado de TV, Control de monitoreo principal con grabación, mediante monitor principal color de 32 pulgadas y monitores secundarios, con acceso directo y por internet. Computadoras PC varias, con procesadores tipo Intel I3, de alta capacidad de almacenamiento y memoria, UPS con baterías externas, cableados, protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento. Grabación testigo NVR. Capacidad final del sistema: hasta 32 cámaras. Memoria: 4 Terabits y accesorios. Sistema de grabación testigo Nvr, será una  marca de primera calidad, tipo hikvision o  superior
Cantidad y tipo de cámaras a instalar:
Se instalaran noventa y siete (97),  Cámaras de seguridad para exterior, Que serán utilizadas en controles de tránsito, con Angulo variable  y largo alcance, con especificaciones técnicas similares o superiores a la marca Hickvisión, mencionadas, sistema ip,  hd,  infrarrojo,  alcance mínimo zoom 50m, resolución 2 mp.- Angulo variable 80°,
Incluido cableado utp, soportes, cajas, accesorios. Instalación, montaje. Protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento.
Sistema de grabación testigo Nvr marca de primera calidad, tipo hikvision o  superior
32 canales, 4 terabites, compatibles con la cámaras. Control central principal: estará ubicado en  el Centro de monitoreo digital,  Laboratorios de la Facultad de Recursos Naturales y en una oficina de Rectorado.
Ubicación de cámaras:
Serán instaladas en el exterior e interior  de los siguientes edificios,  montadas sobre las azoteas, de los edificios con soportes estables, en vigas de hormigón armado existentes, con todos los
	



	Renglón
	Especificación Técnica
	Imagen

	6
	sistemas de protección y seguridad correspondientes.

	7
	Características del sistema:
Sistema de monitoreo visual, Sistema CCTV, Circuito cerrado de TV, Control de monitoreo principal con grabación, mediante monitor principal color de 32 pulgadas y monitores secundarios, con acceso directo y por internet. Computadoras PC varias, con procesadores tipo Intel I3, de alta capacidad de almacenamiento y memoria, UPS con baterías externas, cableados, protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento. Grabación testigo NVR. Capacidad final del sistema: hasta 32 cámaras. Memoria: 4 Terabits y accesorios. Sistema de grabación testigo Nvr, será una  marca de primera calidad, tipo hikvision o  superior
Cantidad y tipo de cámaras a instalar:
Se instalaran noventa y siete (97),  Cámaras de seguridad para exterior, Que serán utilizadas en controles de tránsito, con Angulo variable  y largo alcance, con especificaciones técnicas similares o superiores a la marca Hickvisión, mencionadas, sistema ip,  hd,  infrarrojo,  alcance mínimo zoom 50m, resolución 2 mp.- Angulo variable 80°,
Incluido cableado utp, soportes, cajas, accesorios. Instalación, montaje. Protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento.
Sistema de grabación testigo Nvr marca de primera calidad, tipo hikvision o  superior
32 canales, 4 terabites, compatibles con la cámaras. Control central principal: estará ubicado en  el Centro de monitoreo digital,  Laboratorios de la Facultad de Recursos Naturales y en una oficina de Rectorado.
Ubicación de cámaras:
Serán instaladas en el exterior e interior  de los siguientes edificios,  montadas sobre las azoteas, de los edificios con soportes estables, en vigas de hormigón armado existentes, con todos los sistemas de protección y seguridad correspondientes.
	

	8
	Características del sistema:
Sistema de monitoreo visual, Sistema CCTV, Circuito cerrado de TV, Control de monitoreo
	



	Renglón
	Especificación Técnica
	Imagen

	8
	principal con grabación, mediante monitor principal color de 32 pulgadas y monitores secundarios, con acceso directo y por internet.
Computadoras PC varias, con procesadores tipo Intel I3, de alta capacidad de almacenamiento y memoria, UPS con baterías externas, cableados, protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento. Grabación testigo NVR. Capacidad final del sistema: hasta 32 cámaras. Memoria: 4 Terabits y accesorios. Sistema de grabación testigo Nvr, será una  marca de primera calidad, tipo hikvision o  superior
Cantidad y tipo de cámaras a instalar:
Se instalaran noventa y siete (97),  Cámaras de seguridad para exterior, Que serán utilizadas en controles de tránsito, con Angulo variable  y largo alcance, con especificaciones técnicas similares o superiores a la marca Hickvisión, mencionadas, sistema ip,  hd,  infrarrojo,  alcance mínimo zoom 50m, resolución 2 mp.- Angulo variable 80°,
Incluido cableado utp, soportes, cajas, accesorios. Instalación, montaje. Protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento.
Sistema de grabación testigo Nvr marca de primera calidad, tipo hikvision o  superior
32 canales, 4 terabites, compatibles con la cámaras. Control central principal: estará ubicado en  el Centro de monitoreo digital,  Laboratorios de la Facultad de Recursos Naturales y en una oficina de Rectorado.
Ubicación de cámaras:
Serán instaladas en el exterior e interior  de los siguientes edificios,  montadas sobre las azoteas, de los edificios con soportes estables, en vigas de hormigón armado existentes, con todos los sistemas de protección y seguridad correspondientes.

	9
	Características del sistema:
Sistema de monitoreo visual, Sistema CCTV, Circuito cerrado de TV, Control de monitoreo principal con grabación, mediante monitor principal color de 32 pulgadas y monitores secundarios, con acceso directo y por internet. Computadoras PC varias, con procesadores tipo
	



	Renglón
	Especificación Técnica
	Imagen

	9
	Intel I3, de alta capacidad de almacenamiento y memoria, UPS con baterías externas, cableados, protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento. Grabación testigo NVR. Capacidad final del sistema: hasta 32 cámaras. Memoria: 4 Terabits y accesorios. Sistema de grabación testigo Nvr, será una marca de primera calidad, tipo hikvision o superior
Cantidad y tipo de cámaras a instalar:
Se instalaran noventa y siete (97),  Cámaras de seguridad para exterior, Que serán utilizadas en controles de tránsito, con Angulo variable  y largo alcance, con especificaciones técnicas similares o superiores a la marca Hickvisión, mencionadas, sistema ip,  hd,  infrarrojo,  alcance mínimo zoom 50m, resolución 2 mp.- Angulo variable 80°,
Incluido cableado utp, soportes, cajas, accesorios. Instalación, montaje. Protecciones, sistemas de seguridad y accesorios para el montaje y funcionamiento.
Sistema de grabación testigo Nvr marca de primera calidad, tipo hikvision o  superior
32 canales, 4 terabites, compatibles con la cámaras. Control central principal: estará ubicado en  el Centro de monitoreo digital,  Laboratorios de la Facultad de Recursos Naturales y en una oficina de Rectorado.
Ubicación de cámaras:
Serán instaladas en el exterior e interior  de los siguientes edificios,  montadas sobre las azoteas, de los edificios con soportes estables, en vigas de hormigón armado existentes, con todos los sistemas de protección y seguridad correspondientes.




