Anexo Convocatoria 12/2018

Universidad Nacional de Formosa

ANEXO CONVOCATORIA

12/2018

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | TABIQUERÍA (ÁREA DE CAMPO) COMPUESTO (POR TRES PANELES) EN ALUMNIOO NATURAL CON REVESTIMIENTO DE MDF. DE 9MM Y VIDRIO INCOLORO DE 4MM, INCLUYE 2 PUERTAS DE ABRIR DE 0,80X2MT. DE ALTURA Y 1 VENTANA DE 2 HOJAS CORREDIZAS DE 1.00 X 0,70 MT. MEDIDAS DE PANELES (3,35 MT X 2,98 DE ALTURA) (2,98 X 2,98 MT DE ALTURA) ; (2,04 X 2,98 DE ALTURA) TABIQUERIA (LABORATORIO MICROBIOLOGIA) COMPUESTO POR 3 PANELES EN ALUMNINIO NATURAL CON REVESTIMIENTO CON MDF DE 9MM. INCLUYE 1 PUERTA DE ABRIR DE 0.80 x 2mts. MEDIDAS (1,89 mts. x 2,98mts) , (1,85 mts. x 2,98mts), (1,85 mts. x 2,98mts) TRABAJO SEGUN DISEÑO E INSTALADO |  |

Impreso el 12/03/2018

Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 1