ANEXO CONVOCATORIA

25/2016

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 1 | Medidas: 300x 450x210 CH18 Marca Sugerida: Forli-Gen |
| 2 | Medidas: 4x 6.00 Marca sugerida: Mercoluz |
| 3 | Medidas :1 x 6.00 Marca Sugerida: Ergos Kalop |
| 4 | Medidas: 1x 2.50 Marca Sugerida: Ergos Kalop |
| 5 | Material: PVC Marca Sugerida: Ext Maxi Kalop |
| 6 | Medidas: 5x10 Marca Sugerida: Verona |
| 7 | Marca Sugerida:Verona Color: Blanco S/Lum |
| 8 | Marca Sugerida: Verona Color: Blanco |
| 9 | Color:Blanca Marca Sugerida:Verona |
| 10 | Medidas: 2x 50A Marca Sugerida: Sica |
| 11 | Medidas:2x 25A G Elec P. Montaje. |
| 12 | Medidas: 20 Mt Marca Sugerida: Tacsa Flex PRO |
| 13 | Medidas:2x36w Marca Sugerida:Fiume Color:BCO Material: L.PVC BE |
| 14 | Medidas:36W/765 Marca Sugerida: LD Osram T8 G13 |
| 15 | Medidas: 1" ( 25 MM) Marca Sugerida: Tecnocom |
| 16 | Mesada: Material: Granito Natural Color: Gris Madera Medidas: 2 Cm de Espesor |

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 16 | Bachas: Material: Acero Inoxidable Zocalos: 5Cm total M2: 5.37 |
| 17 | Medidas: 60x60 cm Color: Arena Marca sugerida: Cerro Negro Forum |
| 18 | Medidas: 32 x 47 cm Nf2.3 Color: Malaga Beige Marca Sugerida: Cañuelas |
| 19 | Cantidad: 30kg Marca: Klaukol |
| 20 | Por 30 kg Marca: Klaukol |
| 21 | Por 5kg Color: Blenda Marca Sugerida: Klaukol |
| 22 | Por 5 kg Color Arena Marca Sugerida: Klaukol |
| 23 | Medidas: 54x36x24 (304-E54) Marca Sugerida: Johnson |
| 24 | Medidas: 34x24x18 (T34/18) Marca Sugerida: Johnson |
| 25 | Por 10 lts. Marca Sugerida: Eduplast-Sinteplast |
| 26 | Por: 10lts. Marca Sugerida: Sellaplast |
| 27 | Color: Mate Por: 20lts. Marca Sugerida: Sinteplast |
| 28 | Material; Lana Natural. Medidas 22cm-Profesional Marca Sugerida: ACPIN |
| 29 | Especificaciones: Nº 80 |
| 30 | Especificaciones: Nº120 |
| 31 | Especificaciones: 4700 Frigorias- Marca Sugerida: MIDEA Con servicio de Instalacion Incluido. |
| 32 | Medidas: 1.20 Mts |
| 33 | Medidas: 100mm |