ANEXO CONVOCATORIA

# 29/2016

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 1 | Escalera extensible de fibra de vidrio dielectrica , lomg. Cerrada 4 mtrs. Extendida 7,10 mtrs.capacidad de carga 113,0 kgrs.,zapatas moviles antideslizante , peldaños planos en forma de "D" Seccion de apoyo 45 mm,traba peldaños reforzado de aluminio, uso profecional aprobadas por normas IRAM 3634-ANSI A 14.5.200 |
| 2 | Pertiga telescópica triangular completa de fibra de vidrio fluorecente visible,normalizadas bajo normas IEC 62193, ASTM F-711 y OSHA. Con accesorios incluidos : gancho de maniobra ( H-P10431) y funda impermeable de transpote ( APF1TL-) longuitud desplegada 6,50 mtrs. |
| 3 | Juego de guantes dieléctricos bajo normas EN60903 y su equivalente IRAM 3604 de latex natural vulcanizado, clase 00 , categoría "A",tensión de prueba 2500 volts. Tensión de uso 500 Volts.Espesor max. 1,1 mm longuitud 360 mm+/- 20mm |

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 3 |  |
| 4 | Amoladora angular de Ø 180 mm Normalizada |
| 5 | pinza universal grande aislada de primera linea |
| 6 | alicate de corte oblicuo grande de primera linea |
| 7 | Kit de Juego de destornilladores planos ,philip, perillero |
| 8 | Pinza universal grande de punta recta, de primera linea |
| 9 | juego de llaves combinadas de 3/8" a 1" de primera linea |
| 10 | Llave francesa de 50mm de boca |
| 11 | Llave stilson mediana |
| 12 | Escalera de madera x seis peldaños planos. |
| 13 | Electrobomba de agua cenrtrifuga de 2 Hp monofasica normalizado |
| 14 | Electrobomba de agua cenrtrifuga de 2 Hp trifasica normalizada |
| 15 | Carretilla reforzada chapa nº 18 |
| 16 | soldadora electrica inverter monofasica de 250 A Normalizada |
| 17 | mascara para soldadura electrica fotosencible |
| 18 | Amoladora angular de Ø 115mm Normalizada |
| 19 | Tenaza de armador mediana .Normalizada |

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 20 | Pala ancha Normalizada.- |
| 21 | Manguera de riego de 1/2" reforzada . Normalizada.- |
| 22 | Mochila de fumigación x 20 Ltrs. Refozada |
| 23 | pala de punta con cabo de hierro normalizada |
| 24 | tubos de hormigón armado de 600 mm de diámetro. |
| 25 | Caja de tubos fluorescentes de 40 watt (25 unidades por caja) |
| 26 | Caja de tubos fluorescentes de 20 watt (25 unidades por caja) |
| 27 | Caja de arrancadores universal (25 unidades por caja) |
| 28 | Caja de balastos 1x40 watt (25 unidades por caja) |
| 29 | Caja de balastos 1x20 watt (25 unidades por caja) |
| 30 | Juego de zócalo universal para tubo fluorescente cableado |
| 31 | Rollo conductor unipolar 1x1,5 mm2 |
| 32 | Conductor paralelo 2x1,5 mm2 , por metro |
| 33 | Conductor tipo taller de 2x2,5 mmm2, por metro |
| 34 | juego de ficha macho/hembra polarizado |
| 35 | Farola para alumbrado público, con ménsula corta y montaje para poste, portalámpara goliat |
| 36 | Lámpara bajo consumo de 105 watt, rosca goliat |
| 37 | Rollo de cinta aisladora de 20 metros |
| 38 | Tomacorriente de embutir doble jeluz verona |
| 39 | Llave de embutir de un punto y toma jeluz verona |
| 40 | Morzeto pk14 |
| 41 | Lámpara de sodio de 250 watt rosca goliat |
| 42 | Balasto exterior de 250 watt sodio |
| 43 | Lámpara bajo consumo de 185 watt rosca E27 |
| 44 | Interruptor termomagnético DIN de 16 Amper |