Anexo Convocatoria 33/2016

Universidad Nacional de Formosa

ANEXO CONVOCATORIA

33/2016

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 1 | Cableado interno para Red de datos en categoría 5e para 86 puestos con su cañería de soporte, acometida de fibra óptica para los Racks, a instalarse en edificio de Sec. De Gerencia y Desarrollo de la UNaF. Materiales a utilizar: -Extensión para Racks de 9u tipo mural -Cable canal necesario -Tornillería de sujeción 100 unidades -Unicanal de100x50 y accesorios 40 unidades -Jacks Rj45 Cat5e 86 unidades -Patch cord de 60cm y 2mts por 86 unidades de cada una. -Bobinas de cable UTP N5e 11 Uni -Face plate de 2 boca 86 unidades -Patch panel de 24 puertos 4 unidades -Dos Ups de 500volt A Se Adjunta Proyecto CABLEADO INTERNO DE EDIFICIO SECRETARIA GENERAL DE GERENCIA Y DESARROLLO |

Impreso el 30/11/2016

Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 1