C.U.I.T:

| Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6,00 | 6 PISETAS PLASTICAS DE 250mm. S/GRADUAR | $ | $ |
| 2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3,00 | 3 PIPETAS PLASTICAS DE 1000mm. S/GRADUAR-J.PROLAB | $ | $ |
| 3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 VARILLA DE VIDRIO MACIZA 7mm x 30cm. AGITADORA ORIGEN CHINO. | $ | $ |
| 4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 ESPATULAS CUCHARITA METALICA 175 mm. | $ | $ |
| 5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4,00 | 4 PAPEL DE pH 1-14 ROLLO POR 5 MT. IMPORTADO. | $ | $ |
| 6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | PAPEL INDICADOR DE pH 1-10 INDICADOR UNIVERSAL 6 ROLLOS DE REPUESTO DE 4,8 MT. MARCA MERK. | $ | $ |
| 7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8,00 | 8 PINZAS DE MADERA PARA TUBO DE ENSAYO | $ | $ |
| 8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2,00 | 2 PINZAS PARA VASO DE PRECIPITADO | $ | $ |
| 9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6,00 | 6 PINZAS DOBLE BURETA CON NUEZ DE ORIGEN CHINO | $ | $ |

C.U.I.T:

| Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 TELA METALICA CON CENTRO REFRATARIO DE 18x18cm IN | $ | $ |
| 11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3,00 | 3 TELA METALICA CON CENTRO REFRACTARIO DE 20x20cm IN. | $ | $ |
| 12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3,00 | 3 TELA METALICA CON CENTRO REFRACTARIO DE 15x15cm IN. | $ | $ |
| 13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4,00 | 4 TERMOMETRO DE MERCURIO DE 0 A +200 c al 0,5C, LARGO 600mm. MIB | $ | $ |
| 14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 EMBUDOS DE VIDRIO 50 mm. | $ | $ |
| 15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 EMBUDOS DE VIDRIO 40 MM. | $ | $ |
| 16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 14,00 | 14 ERLENMEYER GRADUADO DE 250 ML. | $ | $ |
| 17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 ERLENMEYER GRADUADO DE 50 ML. | $ | $ |
| 18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5,00 | 5 ERLENMEYER GRADUADO DE 150 ML. | $ | $ |
| 19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 MATRACES DE VIDRIO AFORADO C/TAPA DE PLASTICO DE 250 ML. IMPORTADO. | $ | $ |

C.U.I.T:

| Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 MATRACES DE VIDRIO AFORADO C/TAPA DE PLASTICO DE 100 ML. IMPORTADO. | $ | $ |
| 21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 MATRACES DE VIDRIO AFORADO C/TAPA DE PLASTICO DE 50 ML. IMPORTADO. | $ | $ |
| 22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 MATRACES DE VIDRIO AFORADO C/TAPA DE PLASTICO DE 25 ML. IMPORTADO. | $ | $ |
| 23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 MATRACES DE VIDRIO AFORADO C/TAPA DE PLASTICO DE 10 ML. IMPORTADO. | $ | $ |
| 24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5,00 | 5 PIPETA SEROLOGICA GRADUADO DE 25 ML. | $ | $ |
| 25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 PIPETA SEROLOGICA GRADUADO DE 10 ML. | $ | $ |
| 26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 15,00 | 15 PIPETA SEROLOGICA GRADUADO DE 5 ML. | $ | $ |
| 27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8,00 | 8 PIPETA SEROLOGICA GRADUADO DE 2 ML. | $ | $ |
| 28 | PRINCIPAL | UNIDAD | 13,00 | 13 PIPETA SEROLOGICA GRADUADO DE 1 ML. | $ | $ |

C.U.I.T:

| Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3,00 | 3 PIPETA SEROLOGICA GRADUADO DE 0,2 ML. | $ | $ |
| 30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3,00 | 3 PROBETAS DE VIDRIO GRADUADO BASE PLASTICA DE 10 ML. | $ | $ |
| 31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5,00 | 5 PROBETAS DE VIDRIO GRADUADO BASE PLASTICA DE 25 ML. | $ | $ |
| 32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 PROBETAS DE VIDRIO GRADUADO BASE PLASTICA DE 50 ML. | $ | $ |
| 33 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 PROBETAS DE VIDRIO GRADUADO BASE PLASTICA DE 100 ML. | $ | $ |
| 34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 TUBOS DE VIDRIO BOROSILICATO 26x150 mm. IN | $ | $ |
| 35 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 TUBOS DE ENSAYO VIDRIO BOROSILICATO 26x150x1 mm. IN | $ | $ |
| 36 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 VASO PRECIPITADO GRADUADO DE VIDRIO 25 ML. IMPORTADO | $ | $ |

C.U.I.T:

| Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 VASO PRECIPITADO GRADUADO DE VIDRIO 50 ML. IMPORTADO. | $ | $ |
| 38 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 VASO PRECIPITADO GRADUADO DE VIDRIO 100 ML. IMPORTADO. | $ | $ |
| 39 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 VASO PRECIPITADO GRADUADO DE VIDRIO 150 ML. IMPORTADO. | $ | $ |
| 40 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5,00 | 5 VASO PRECIPITADO GRADUADO DE VIDRIO 250 ML. IMPORTADO. | $ | $ |
| 41 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3,00 | 3 VASO PRECIPITADO GRADUADO DE VIDRIO 400 ML. IMPORTADO. | $ | $ |
| 42 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4,00 | 4 VASO PRECIPITADO GRADUADO DE 1000 ML. IMPORTADO | $ | $ |
| 43 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3,00 | 3 VASO PRECIPITADO GRADUADO DE VIDRIO 2000 ML. IMPORTADO. | $ | $ |
| 44 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5,00 | 5 VIDRIO RELOJ 50 MM. | $ | $ |
| 45 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 VIDRIO RELOJ 60 MM. | $ | $ |
| 46 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5,00 | 5 VIDRIO RELOJ 90 MM. | $ | $ |

C.U.I.T:

| Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | PRINCIPAL | UNIDAD | 8,00 | 8 BURETA DE VIDRIO GRADUADO, CON ROBINETE DE TEFLON IMPORTADO X 25 ML. | $ | $ |
| 48 | PRINCIPAL | UNIDAD | 7,00 | 7 BURETA DE VIDRIO GRADUADO, CON ROBINETE DE TEFLON IMPORTADO x 50 ml. | $ | $ |
| 49 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2,00 | 2 GUANTES DE LATEX 100 UNIDADES X CAJA | $ | $ |
| 50 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2,00 | 2 BARBIJOS CAJA x 100. | $ | $ |
| 51 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 ANTIPARRAS DE SEGURIDAD LIBUS NEW CLASSIC HC/AF | $ | $ |
| 52 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 PAPEL TISSUE x 1000. | $ | $ |
| 53 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2,00 | 2 MECHEROS DE FISCHER DE 3 MM DE DIAMETRO CON REGULACION DE AIRE Y AGUA. | $ | $ |
| 54 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2,00 | 2 ANAFE YELMO IZ TOUCH AN 9901. | $ | $ |
| 55 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3,00 | 3 TRIPODE DE FUNDICION CON PATAS DESMONTABLES 16 cm. DE DIAMETRO | $ | $ |

C.U.I.T:

| Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 KIT DE TEST DE CLORO LIBRE Y TOTAL DPD 0,25 - 15 mg/L CI CON COMPARADOR DE DISCO GIRATORIO MERCK X 100 DETERMINACIONES | $ | $ |
| 57 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 KIT DE TES DE NITRITOS 0,005 - 0,1 mg/l MERCK X 100 DETERMINACIONES. | $ | $ |
| 58 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 KIT TEST DUREZA TOTAL 10-360 mg/l DE CaCO3 METODO VOLUMETRICO | $ | $ |
| 59 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 KIT DE TEST DE HIERRO CON TIRAS 3- 500 mg/l MERCK X 100 DETERMINACIONES | $ | $ |
| 60 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 KIT DE TEST DE NITRATO 10- 500 mg/l MERCK X 100 DETERMINACIONES | $ | $ |
| 61 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 KIT DE TEST DE PEROXIDOS CON TIRAS 1- 100 mg/l MERCK X 100 DETERMINACIONES | $ | $ |

C.U.I.T:

| Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 KIT DE TEST DE SULFITOS 10- 400 ppm MERCK X 100 DETERMINACIONES | $ | $ |
| 63 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 KIT DE TEST DE SULFITOS 200- 1600 mg/l MERCK X 100 DETERMINACIONES | $ | $ |
| 64 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 KIT DE TEST DE ARSENICO CON TIRAS MERCK X 100 DETERMINACIONES | $ | $ |
| 65 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 KIT DE TEST DE ALCALINIDAD pH 8,2 y pH 4,3 METODO VOLUMETRICO MERCK X 200 DETERMINACIONES | $ | $ |
| 66 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 KIT DE TEST DE NAMONIO 0,5-1-2-3- 5-7-10 mg/l MERCK X 150 DETERMINACIONES | $ | $ |
| 67 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 MICROPIPETA VARIABLE ALEMANA Ahn | $ | $ |
| 68 | PRINCIPAL | UNIDAD | 12,00 | 12 PROPIPETAS DE GOMA | $ | $ |
| 69 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 CAJA DE PIPETAS PLASTICAS PASTEUR 3 ml x 500 | $ | $ |
| 70 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5,00 | 5 TUBO DE LATEX 6 x 9 mm. | $ | $ |

C.U.I.T:

| Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2,00 | 2 BALONES DE BOCA LISA 5000 ML. | $ | $ |
| 72 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | REFRIGERANTES FRIEDRICHS PARA DESTILADOR | $ | $ |
| 73 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3,00 | 3 PINZA PARA REFRIGERANTE CON NUEZ | $ | $ |
| 74 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3,00 | 3 BURETAS DE 10 ml. | $ | $ |
| 75 | PRINCIPAL | UNIDAD | 10,00 | 10 FRASCOS DE VIDRIO POR 10 ml. | $ | $ |
| 76 | PRINCIPAL | UNIDAD | 3,00 | 3 CAJAS x 500 PIPETA DE PLASTICO PASTEUR DE 1 ml y 5 ml. | $ | $ |
| 77 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1,00 | 1 BALON DE 100 ml. | $ | $ |
|  |  |  |  |  | Total Oferta | $ |

Firma y sello del oferente