ANEXO CONVOCATORIA

39/2018

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descripción de los trabajos: |  |
|  | Trabajos preliminares: 1. Extracción de los artefactos existentes (iluminación y tabiques divisorios) Unidad de medida gl. Instalación eléctrica: Readecuación de la instalación eléctrica en la oficina. Unidad de medida gl. Readecuación de la instalación eléctrica en el alero del Rectorado. Unidad de medida gl Colocación de artefacto eléctrico para losa (comprende: cajas, caños, cables, artículos de iluminación, tornillos y accesorios en general). Unidad de medida: unidad. Colocación de artefacto eléctrico tipo led embutido (comprende: cajas, caños, cables, articulos y accesorios en general). Unidad de medida: unidad Revestimientos: Placas de melamina con espesor de 18 mm., (incluye colocación de placa de melamina). Unidad de medida m². Tabique de placa de yeso junta tomada sobre carpintería de aluminio existente. Unidad de medida: m². Pintura: 1. Pintura látex en paredes interiores con |  |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | enduido. Unidad de medida: m². Pintura de cielorrasos. Unidad de medida: m². Pintura texturada en aleros de ingreso. Unidad de medida: gl. Mobiliario: 1. Colocación de estantes de melamina de 18 mm., soportes metálicos y refuerzos. Unidad de medida gl. Cielorraso: 1. Extracción y nueva colocación de superboard y cielorraso junta tomada en alero de ingreso a Rectorado. Unidad de medida: gl. Cartelería: 1. Vinilo esmerilado cuteado. Unidad de medida: m² Varios: 1. Limpieza parcial y final de obra. Unidad de medida gl. |