Anexo Convocatoria 41/2018

Universidad Nacional de Formosa

ANEXO CONVOCATORIA

41/2018

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 13 | PREMIUM COMPACT 130/4 W. 230 V,60 HZ. CARGA MAXIMA DE CORRIENTE 5.6 A. MAXIMA PRESION DE TRABAJO 290 PSIG. PESO 71 LIBRAS. MOTOR DE HP, 1800rpm, DE UNA SOLA FASE, MAXIMO 30 COMIENZOS POR HORA. CON VALVULA DE SEGURIDAD DE DESCARGA. BLOQUE COMPRESOR VELOCIDAD 3600 rpm, 1 CILINDRO, MAXIMA CAPACIDAD DE ENTRADA 4,6 cfm, MAXIMA PRESION DE TRABAJO 290 psi. NIVEL DE RUIDO 99 db. CAPACIDAD DEL RECEPTOR DE AIRE 1 GALON. |  |

Impreso el 13/08/2018

Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 1