Anexo Convocatoria 55/2018

Universidad Nacional de Formosa

ANEXO CONVOCATORIA

55/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen

1 Caracteristicas:

•  Temperatura de funcionamiento, de 50°C hasta

200°C.

•  Sensibilidad ± 0,5°C, con electrónico, ± 2 con

regulador hidráulico.

•  Indicadores lumínicos de funcionamiento.

•  Circulación de aire forzado por tubo ventilador.

•  Turbina tipoSIROCCO.

•  Interruptor general.

•  Dos estantes rejilla regualbles.

•  Porta termómetro.

•  Cámara interior de acero inoxidable de doble pared, para circulación de aire.

•  Tensión 220v/50Hz.

Impreso el 24/09/2018

Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 1