Anexo Convocatoria 57/2018

Universidad Nacional de Formosa

ANEXO CONVOCATORIA

57/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen

1 Descripción de los Trabajos: Disposiciones Generales:

•  Planos conforme de obras. Trabajos preliminares:

•  Cartel de Obra.

•  Extracción de ventana (carpintería de maderas existentes).

•  Extracción de puerta existente.

•  Extracción de canaletas CH° G°. Carpintería:

•  Doble puerta de aluminio P1.

•  Ventana de aluminio. Revoques:

•  Mochetas.

•  Reparación de revoque interior. Desague Pluvial:

•  Canaleta de CH° G°.

•  Caño de lluvia. Cubierta:

•  Reparación de cubierta. Pintura:

•  Pintura de silicona incolora para ladrillo visto.

•  Pintura látex exterior.

•  Pintura látex interior. Varios:

•  Limpieza parcial y final de obra.

Impreso el 10/10/2018

Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 2