Puertos

- (48) puertos Ethernet 10/100/1000 y (4) puertos SFP 1000 Mbps

- máximo

- PoE+ disponible, según el modelo

Latencia

- Latencia de 100 Mb: < 7 μs

- Latencia de 1000 Mb: < 2,4 μs

- Máximo, dependiendo del modelo

Velocidad

- 77,3 Mpps

- Máximo, dependiendo del modelo

Capacidad de encaminamiento/conmutación

- 104 Gbps

- Máximo, según el modelo

Funciones de gestión

- Navegador web

- SNMP

- IEEE 802.3 Ethernet mib

Voltaje de entrada

- 100 - 240 VCA

Consumo de energía

- 435W (máximo), 34,2W (inactivo)

- Máximo, dependiendo del modelo

Producto de referencia en el mercado:

Switch Hp 48 Puertos 1920s 48g 4sfp 10/100/1000 Hpe Jl382a

Garantía: 36 meses o superior.