Ítem Cantidad DETALLE Imp. Unit. Imp. Total 1 1 FACULTAD DE INGENIERIA Servicio de mantenimiento y reparación de los equipos de aire acondicionados de: Biblioteca: 6 equipos de aire de 3.000 frigorías cada uno. Cambiar a 2 (dos) capacitor del motor compresor y forzador. Mantenimiento y limpieza a seis equipos. Carga gas refrigerante. Gabinete 12 - Cátedra introducción a la Informática: 1 Equipo de aire de 3.000 frigorías. Mantenimiento y limpieza. Carga gas refrigerante. Laboratorio Bioquímica de los alimentos - Puerta 16 planta baja : 1 Equipo de aire de 4.500 frigorías N°1 Reparar plaqueta de control. Rehacer empalmes con caños nuevos. Carga gas refrigerante. Laboratorio Bioquímica de los alimentos - Puerta 16 planta baja : 1 Equipo de aire de 3.000 frigorías N°2 Desmontar unidad interior para arreglar perdida Montar unidad interior Carga gas refrigerante CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES - La propuesta económica deberá ser formulada en MONEDA NACIONAL, y no podrá referirse, en ninguna caso, a la eventual fluctuación de su valor. - Cotizar con I.V.A. incluido. La U.N.Ju reviste el carácter de Responsable Exento (CUIT 30-58676202-4) - Indicar precio unitario, fijo y cierto en números con referencia a la unidad solicitada y TOTAL GENERAL de la propuesta expresada en letras y números. - Las ofertas podrán ser presentadas mediante correo electrónico, a la dirección compras@unju.edu.ar - MANTENIMIENTO DE OFERTA: Treinta (30) días hábiles - FORMA DE PAGO: CONTADO - (Dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la Conformación de facturas - PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) días hábiles. Indicar si es plazo mayor. - Cotizar mercadería puesta en Universidad Nacional de Jujuy. - Indicar garantía de los productos cotizados. - Todos los elementos deberán ser nuevos, de la denominación comercial de primera calidad, originales de fábrica. Indicar el origen del producto cotizado. Si no se indicara, se entenderá que es de producto nacional. - Especificar marca y modelo de los productos cotizados, agregando catálogos o folletos si los hubiere. - El oferente podrá cotizar alternativas que representen un mejor precio o mayor calidad. Adjuntar: - Constancia de C.U.I.T. expedida por la AFIP. - Constancia de Pre Inscripción y/o Incorporación al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) (Podrá gestionarlo en la página web: argentinacompra.gov.ar - como ser proveedor del estado). Queda exceptuado la presentación de garantías atento a las disposiciones del Decreto Nº 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios. - La Universidad Nacional de Jujuy verificará la habilidad para contratar de los oferentes según la R.G. AFIP 4164 E/17 (Ex Certificado Fiscal para Contratar). JURISDICCION Las partes acuerdan someterse a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Provincia de Jujuy, renunciando expresamente a otro fuero o jurisdicción.

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras y números):...............................................................................…………….........……

......................................................................................................................................................................……………………………………….

LUGAR Y FECHA: ................................................................………………………………………………………………………………

-------------------------------------------

Firma y Sello del Proponente