Ítem; Cantidad; DETALLE; Imp. Unit.; Imp. Total. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143; 2 30 50 10 25 10 6 6 20 15 15 5 5 10 10 15 50 5 10 25 5 12 6 10 50 120 30 10 6 6 10 15 30 50 25 15 8 8 75 3 15 30 25 30 30 100 50 10 50 10 3 10 6 6 50 25 50 8 10 10 10 4 1 1 5 30 15 30 30 20 30 15 10 6 30 30 10 20 15 10 20 10 10 15 5 5 15 30 15 15 50 30 40 5 50 50 40 80 30 70 20 40 20 10 5 5 15 50 50 25 8 8 40 2 6 20 40 150 20 60 15 20 600 10 10 30 650 50 20 20 50 50 50 15 20 40 60 50 10 10 50 30 20; FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Afilador para sacabocados (3/16” a 13/32”) Agarradera doble para Buretas de plástico. Aguja histológica. Ampolla de decantación – Vidrio- Robinete teflón-125 ml Ampolla de decantación – Vidrio- Robinete teflón- 250 ml Ampolla de decantación – Vidrio- Robinete teflón- 500 ml Ansa Aguja – Caja x 12 unidades. Ansa rulo – Caja x 12 unidades. Antiparras. Aro Metálico con nuez – 5 cm diámetro. Aro Metálico con nuez – 10 cm diámetro. Balón con base plana- Vidrio – 250 ml. Balón con base plana- Vidrio – Boca Esmerilada -250 ml. Balos para Destilación – 250 ml. Bandeja Germinadora. Bandeja Plástica – 30 cm x 40 cm x 10 cm profundidad. Barbijo Reforzado- Tiras elásticas. Bidón Plástico. - con tapa – 10 litros. Bureta – Vidrio – robinete Teflón – Graduada- color caramelo – 25 ml. Bureta – Vidrio – robinete Teflón – Graduada- Transparente – 25 ml. Bureta – Vidrio – robinete Teflón – Graduada- Transparente – 50 ml. Buzo Magnético (20 mm). Buzo Magnético (30 mm). Caja de Disección – Con instrumental. Caja de Petri- Plástico – 10 cm diámetro. Caja de Petri- Vidrio – 10 cm diámetro. Caja de Petri- Vidrio – 148 mm diámetro x 20 mm alto. Caja Entomológica. Caja Entomológica – Tipo Deyrolle – Tamaño chico – Medidas aprox. 195 mm x 260 mm x 60 mm. Caja Entomológica – Tipo Deyrolle – Tamaño chico – Medidas aprox. 260 mm x 390 mm x 60 mm. Cápsula de Porcelana – 50 ml- Apta temperatura hasta + 600° C. Cápsula de Porcelana – 100 ml – Apta temperatura hasta +600° C. Cepillo – Para lavar Erlenmeyer – Largo: 300 mm. Cepillo – Para lavar tubos de ensayo – Largo: 150 mm. Cepillo – Para lavar tubos de ensayo – Largo: 250 mm. Crisoles de Porcelana – con tapa – 30ml. Cristalizador - 500 ml. Cristalizador – 1000 ml. Cubre objeto – Vidrio – 18 mmx 18 mm - caja x 100 unid. Desecador – Vidrio - 25 cm diámetro. Doble nuez. Embudo – Vidrio – 10 cm. Erlenmeyer – Vidrio – 25 ml. Erlenmeyer – Vidrio – 50 ml. Erlenmeyer – Vidrio – 100 ml. Erlenmeyer – Vidrio – 250 ml. Erlenmeyer – Vidrio – 500 ml. Erlenmeyer – Vidrio – 1000 ml. Espátula Metálica. Estuche para almacenar Porta Objeto 26 mm x 76 mm. Frasco para Autoclave – Vidrio – Transparente – 1 lt. Frasco – Vidrio – Transparente – Tapa rosca – 500 ml. Frasco – Vidrio – Transparente – Tapa rosca – 1 lt. Frasco – Vidrio – Transparente – Tapa rosca – 3 lt. Frasco Gotero – Plástico – 100 ml. Frasco Gotero – Vidrio – 100 ml. Gradilla Metálica – Para 12 tubos de ensayo. Gradilla – Para Porta Objetos. Guantes de Latex – Chico (Caja x 100 pares). Guantes de Latex – Grande (Caja x 100 pares). Guantes de Latex – Mediano (Caja x 100 pares). Hidrómetro Bouyoucus – Calibrado a 20° C. Hojas de Bisturí – Para mango n° 4 (Caja x 100 unidades). Lanceta esteril – Calibre n° 21 (Caja x 100 unidades). Lava ojos – Portátil - Plástico. Mango para Ansa. Mango para Bisturí n° 4. Matraz Aforado – Tapa Plástica – 50 ml. Matraz Aforado – Tapa Plástica – 100 ml. Matraz Aforado – Tapa Plástica – 200 ml. Matraz Aforado – Tapa Plástica – 250 ml. Matraz Aforado – Tapa Plástica – 500 ml. Matraz Aforado – Tapa Plástica – 1000 ml. Mascara Facial Completa – Con 2 filtros cambiables y prefiltro. Mechero Tipo Bunsen – Altura 120 mm mínimo. Mechero Tipo Meker – Punta cribada - Altura 120 mm Mínimo. Microbureta – Graduación a la centésima – 5 ml. Mortero de Porcelana con Pilón – diámetro 10 cm. Mortero de Porcelana con Pilón – diámetro 20 cm. Papel Cromatográfico - Pliegues. Papel de Filtro – Pliegues. Papel de Filtro Cualitativo n° 4 – (Caja x 100 unidades). Papel de Filtro, sin Cenizas Nº 41 o N° 589 (Caja x 100 unid) Papel de Filtro Whatman Nº 1 – (Caja x 100 unidades). Papel de Tornasol - Pliegues. Papel de Tornasol – (Caja en tiras). Papel de Filtro n° 42 – (Caja x 100 unidades). Papel Indicador de PH – Ph 1 – 14 (Caja x 100 unidades). Pinza con Agarradera - Chica. Pinza con agarradera- Mediana. Pinza de Madera – Para tubo de ensayo. Pinza de Metal. Pinza Histológica. Pipeta Automática – Volumen fijo – 100 ml. Pipeta Graduada 1/10 – Simple Aforo - 1 ml. Pipeta Graduada 1/10 – Simple Aforo - 2 ml. Pipeta Graduada 1/10 – Simple Aforo - 5 ml. Pipeta Graduada 1/10 – Simple Aforo - 10 ml. Pipeta Graduada 1/10 – Doble Aforo - 10 ml. Pipeta Pasteur. Piseta Plástica – 500 ml. Portaobjetos - 25,4 mm x 76 mm (1” x 3”) – Caja x 50 unid. Probeta – Plástico – Graduada – 50 ml. Probeta – Plástico – Graduada – 250 ml. Probeta – Plástico – Graduada – 500 ml. Probeta – Plástico – Graduada – 1000 ml. Probeta – Vidrio – Base Plástico - Graduada – 25 ml. Probeta – Vidrio – Base Plástico - Graduada – 50 ml. Probeta – Vidrio – Base Plástico - Graduada – 100 ml. Probeta – Vidrio – Base Plástico - Graduada – 250 ml. Probeta – Vidrio – Base Plástico - Graduada – 500 ml. Probeta – Vidrio – Base Plástico - Graduada – 1000 ml. Cristales de Timol. Propipeta – de Goma – 3 válvulas – Modelo Universal. Pulverizador - (Capacidad: 1 lt). Sacabocados – de Bronce – 6 piezas. Soporte Universal – Con Base Metálica. Tapón de Corcho – Para Balón (3 cm de diámetro menor). Tapón de Goma – Para Tubo de Ensayo. Tapón de Goma – Para Balón (3 cm de diámetro menor). Tela Refractaria – (u otro difusor de calor, no amianto – 20 cm x 20 cm) Termómetro Digital - Tipo Lápiz (0 - 100 ° C). Termómetro Digital - Tipo Lápiz (0 - 200 ° C). Tiras de Cellogel para Electroforesis - (2,5 cm x 14 cm aprox). Tiras de Disección. Tubo Refrigerante. Tubo tapa Rosca (10 ml). Tubo de Ensayo – 15 mm largo. Tubo de Ensayo Corto. Tubo de Goma – 10 mm diámetro mayor – Unidad: metro. Tubo de Goma – 8 mm diámetro mayor – Unidad: metro. Tubo de Vidrio – Con fondo Cónico. Tubo Tipo Campana de Durham. Vaso de Precipitado – Graduado – Plástico 400 ml. Vaso de Precipitado – Graduado – Plástico 600 ml. Vaso de Precipitado – Graduado – Vidrio - 25 ml. Vaso de Precipitado – Graduado – Vidrio - 50 ml. Vaso de Precipitado – Graduado – Vidrio - 100 ml. Vaso de Precipitado – Graduado – Vidrio - 250 ml. Vaso de Precipitado – Graduado – Vidrio - 1000 ml. Vaso de Precipitado – Graduado – Vidrio – 2000 ml. Vidrio de Reloj – 100 mm diámetro. Vidrio de Reloj – 120 mm diámetro. Vidrio de Reloj – 150 mm diámetro. CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES - La propuesta económica deberá ser formulada en MONEDA NACIONAL, y no podrá referirse, en ninguna caso, a la eventual fluctuación de su valor. - Cotizar con I.V.A. incluido. La U.N.Ju reviste el carácter de Responsable Exento (CUIT 30-58676202-4) - Indicar precio unitario, fijo y cierto en números con referencia a la unidad solicitada y TOTAL GENERAL de la propuesta expresada en letras y números. - Las ofertas podrán ser presentadas mediante correo electrónico, a la dirección compras@unju.edu.ar debidamente conformadas. - MANTENIMIENTO DE OFERTA: Treinta (30) días hábiles - FORMA DE PAGO: CONTADO - (Dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la Conformación de facturas - PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) días hábiles. Indicar si el plazo es mayor. - Cotizar mercadería puesta en Universidad Nacional de Jujuy. - Indicar garantía de los productos cotizados. - Todos los elementos deberán ser nuevos, de la denominación comercial de primera calidad, originales de fábrica. Indicar el origen del producto cotizado. Si no se indicara, se entenderá que es de producto nacional. - Especificar marca y modelo de los productos cotizados, agregando catálogos o folletos si los hubiere. - El oferente podrá cotizar alternativas que representen un mejor precio o mayor calidad. Adjuntar: - Constancia de C.U.I.T. expedida por la AFIP. - Constancia de Pre Inscripción y/o Incorporación al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) (Podrá gestionarlo en la página web: argentinacompra.gov.ar - como ser proveedor del estado). - Certificado Fiscal para Contratar o constancia de iniciación del Trámite ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La iniciación del trámite deberá ser anterior a la presentación de la oferta. Los proveedores quedan excluidos de la obligatoriedad de poseer “Certificado Fiscal para Contratar, respecto de aquellas presentaciones de ofertas, cuyos importes sean inferiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). Queda exceptuado la presentación de garantías atento a las disposiciones del Decreto Nº 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios. JURISDICCION Las partes acuerdan someterse a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Provincia de Jujuy, renunciando expresamente a otro fuero o jurisdicción..

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras y números):...............................................................................…………….........……

.......................................................................................................................................................................……………………………………….

LUGAR Y FECHA: ................................................................………………………………………………………………………………

-------------------------------------------

Firma y Sello del Proponente