ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº Renglón | N° Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
|  | 339 | 03885 | 0001 | Reparación de pisos de goma en los siguientes Sectores: |  |  |
| Único |  |  |  | - Sector Administración y Secretaria General Provisión y colocación de piso de goma Tipo Marca Indelval Modelo Cerama o calidad y características similares. Medidas: 0,50 x 0,50m. Esp: 3 mm, ídem al existente. Superficie aproximada a colocar: 110,00 m2 | Global | 1 |
|  |  |  |  | - Sector Belgrano (pasillos) Colocación de piso de goma Marca Indelval tronco cónico color gris DECO. (El piso de goma lo proveerá la Universidad.) Superficie aproximada a colocar: 85,00 m2 | Global | 1 |
|  |  |  |  | - Sector Departamento de Ciencias de la Salud. Aula 524 Provisión y colocación de piso de goma Tipo Marca Indelval Modelo GEO o calidad y características similares. Medidas: 0,50 x 0,50. Esp. 3 mm. Ídem al existente. Superficie aproximada a colocar: 10,00 m2 Provisión y colocación de 2 flejes de acero inoxidable pulido de 10 cm de ancho, 5,00 m de largo, 3mm esp. cada uno. Deberán ser colocados en la junta de dilatación, con tornillos de acero y tarugos. | Global | 1 |
|  |  |  |  | - Sector Houssay (pisos verdes) Colocación de piso de goma Marca Indelval tronco cónico color gris DECO. (El piso de goma lo proveerá la Universidad.) Superficie aproximada a colocar: 65,00 m2 | Global | 1 |
|  |  |  |  | - Sector Prensa (reparación de guarda cantos escalera). Provisión y colocación de guarda cantos Tipo Marca Indelval Modelo Solval, o calidad y características similares. Color gris de 3 mm esp. Longitud aproximada a colocar 90,00 m | Global | 1 |
| Descripción de los trabajos: Sobre superficie existente se deberá retirar todas las baldosas flojas, aglobadas o rotas. Se deberá remover todo el material suelto a través del barrido o aspirado de la superficie. Para remover restos de adhesivos, pintura u otro elemento adherido a la superficie no se deberán utilizar métodos químicos, sino métodos abrasivos como escarificado, pulido, granallado, etc. Los pisos de goma no podrán ser instalados sobre bases con restos de adhesivos asfálticos. Si se encontraran grietas superficiales, caladuras, depresiones, deberán ser rellenadas o alisadas con masa niveladora. Las juntas de expansión u otro tipo de junta móvil en la superficie del concreto no deberán ser rellenadas con masa niveladora ni cubiertas con el piso de goma. Se deberá aplicar un sistema adecuado para este tipo de juntas. En toda la carpeta cementicia existente que recibirá los pisos de goma, se deberá verificar que esté permanentemente seca, limpia, lisa y estructuralmente firmes. Imprimación: Se deberá efectuar una imprimación con Neoval 1/10, en una solución de 1 (una) parte del producto por cada 10 (diez) partes de agua y humectar toda la superficie a cubrir. Capa niveladora: Se deberá aplicar a la base (dependiendo de su estado), una o más manos de capa niveladora Neoval A y D, lijando la superficie luego de cada mano aplicada, de esta manera se asegura una superficie lisa y apta para la colocación de pisos de goma. Adhesivo: Se deberá utilizar adhesivo Neoval AD, el cual se deberá aplicar con espátula dentada, tomando la precaución de no dejar excesos, ya que esto es causal de englobamientos. Consumos: - Imprimación: 20 m2/litro - Capa niveladora. 0,75 kg/m2 - Adhesivo: 0,5 kg/m2 Los oferentes deberán realizar una visita de obra, para tomar conocimiento del lugar y los trabajos a ejecutar a los efectos de cumplir con las reglas del arte. Garantía de los trabajos solicitados: 1 año. Generalidades: El adjudicatario deberá suministrar toda la mano de obra, herramental y todo lo necesario para llevar a cabo el trabajo, debiendo verificar todas las medidas en obra. Los trabajos no deberán afectar el normal funcionamiento de las actividades en el sector, debiendo garantizar todas las medidas de seguridad a fin de no ocasionar accidentes a terceros. Deberá tomar conocimiento de todos los requerimientos sobre normas de seguridad para contratistas emitida por el área de Seguridad Laboral dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de esta Universidad. Garantía de materiales y trabajos: El adjudicatario deberá garantizar la buena calidad de los materiales y responderá de las degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a cargo del adjudicatario. |

# Detalles de la prestación:

1.- Marcas y Calidad: Las marcas enunciadas en el presente Pliego, tiene carácter orientativo y por lo tanto el oferente podrá cotizar las mismas u otras de igual o superior calidad. En los renglones que se cotice, el oferente está obligado indefectiblemente a declarar la marca que ofrece.

2.- Tolerancia: No corresponde en este caso

3.- Presentación de muestras: No corresponde en este caso

4.- Visita de obra: OBLIGATORIA, A REALIZARSE EN: Departamento de Contrataciones, el día 9 de marzo de 2017, a las 13:30 horas. Se ruega puntualidad en el horario

5.- Moneda de cotización: Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS MONEDA de CURSO LEGAL, en el Territorio de la República Argentina, para que la oferta sea considerada válida. La Universidad no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

6.- Ofertas alternativas: Los Oferentes podrán presentar propuestas “alternativas”, que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pueda ofrecer distintas soluciones técnicas.

7.- Ofertas variante: No se admitirán ofertas variantes.

8.- Ofertas parciales: No se admitirán ofertas parciales.

9.- Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original y 1 (Una) copia

10.- Garantía de OFERTA: 5% del valor de la oferta según corresponda: a) No será necesaria cuando el monto de la misma no supere los $ 65.000 (Ofertas menores a $ 1.300.000) b) Entre $ 65.000 y $ 150.000 se constituirá mediante pagaré simple (Ofertas entre $ 1.300.000 y $ 3.000.000) c) Superiores a $ 150.000 deberá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Decreto 1030/16 (efectivo, cheque certificado o Póliza de Caución Certificada por Escribano Público).- (Ofertas superiores a los $ 3.000.000) Garantía de ADJUDICACIÓN: 10% del valor de la Orden de Compra, según corresponda, en los términos y las formas establecidas por el Decreto 1030/16.- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto. Garantía de IMPUGNACIÓN al dictamen de evaluación de las ofertas: 3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Forma de Presentación de las Garantías: Las mismas podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 39 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

11.- Plazo de mantenimiento de las ofertas: 60 días

12.- Evaluación de las ofertas: De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capítulo VII “Evaluación de las Ofertas”, del Decreto 1030/16, y lo dispuesto en los Art. 24, 25, 26, 27 y 28 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

# Datos de la ejecución:

13.- Plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: 30 (treinta) días

14.- Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Desde la recepción de la Orden de Compra.-

15.- Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: De acuerdo a lo especificado y a entera satisfacción de esta Universidad.

16.- Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Universidad Nacional de La Matanza – Florencio Varela 1903 – San Justo – Pcia. de Bs As.

17.- Régimen de penalidades: De acuerdo a lo establecido en el Título V, Capítulo I “Penalidades”, del Decreto 1030/16, lo dispuesto en el Art. 52 de la Disposición 63/16 y lo reglamentado en el Art. 29 del Decreto Delegado 1023/01, y sus modificatorias y complementarias

18.- Conformidad de la recepción: 72 horas de la fecha de presentación de factura. (Recepción Definitiva).-

19.- Facturación: Presentación de facturas Universidad Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 - San Justo – Bs.As. , oficina de Mesa de Entradas en el horario de 9:30 Hs. a 18:30 Hs.; junto con el Certificado de Recepción Definitivo.-

20.- Forma de Pago: DE CONTADO 72 Hs. Previa recepción definitiva. Se aceptará facturación parcial por avance de obra. Lugar de pago: Universidad Nacional de La Matanza – Departamento De Tesorería

21.- Jurisdicción aplicable: Las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales.-

# CLAUSULAS PARTICULARES

1.-La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional (Decreto N° 1030/16); y; de las normas conexas que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.-

2.- Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se presentarán en sobre cerrado, firmadas en todas sus fojas, por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere.. Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos de la Contratación o Licitación y el Número de Expediente al que correspondan, lugar, fecha y hora de apertura.-

3.- Redacción de la Oferta y Reglamentación Vigentes: No se aceptara el empleo de la frase “Según Pliego”, para referirse a las especificaciones del equipo, servicio o bien ofrecido. El oferente deberá describir sus características técnicas en detalle, adjuntando en caso de corresponder la folleteria técnica del mismo. Aquella oferta que no cumpliere con lo antes expuesto será desestimada

4.- A los fines de la cotización se observa que la Universidad Nacional de La Matanza reviste el carácter de Sujeto Exento, en consecuencia las ofertas deben ser formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar el I.V.A. correspondiente.

5.- El oferente, según resulte el monto de su oferta, deberá: Oferta menor a $ 50.000 Presentar una DECLARACIÓN JURADA en hoja con membrete de la empresa oferente firmada y sellada, donde conste la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. Oferta de o superior a $ 50.000 Contar con carácter excluyente el CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL (AFIP Res 1814 y su modificatoria AFIP Res 2852).-

6.- SIPRO: Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, deberán CUMPLIR con lo exigido por la RESOLUCIÓN Nº 5 de SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en cuanto al requisito de “PREINSCRIPCIÓN” a través de la pagina web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar y presentaran la documentación respaldatoria correspondiente. Quienes se encuentren inscriptos en el SIPRO, deben adjuntar a su oferta el certificado correspondiente y los formularios de Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (completo y firmado) de acuerdo al artículo Nº 27 del Decreto Nº 1023/01, Declaración Jurada de Elegibilidad (completo y firmado) y Declaración Jurada de Cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente (completo y firmado), de acuerdo con el Título VI, Capitulo Único “Sistema de Información de Proveedores” del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 El presente requisito no exime al proveedor de la presentación del resto de la documentación solicitada en el presente pliego.

7.- Toda sanción aplicada en ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en esta Universidad.

8.- Seguros: La empresa oferente debe contar con los seguros vigentes, de ART, Vida Obligatorio y Responsabilidad Civil por la suma de $ 500.000,00 (esta última solo si es adjudicado y previo al comienzo del cumplimiento del contrato). Conjuntamente con la oferta, deberán presentar las copias de las Pólizas respectivas y sus comprobantes de pago.

CAP

|  | Firma del Responsable |
| --- | --- |
|  | De Contrataciones |