| ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- |
| Nº Renglón | N° Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 333 | 01400 | 0001 | Servicio de mantenimiento y reparación, de 5 (cinco) ascensores y 1 (un) montacargas. El período contractual será por el término por un (1) año, contado desde la recepción de la correspondiente ORDEN DE COMPRA, con opción a prórroga por igual período, en las mismas condiciones contractuales, previa conformidad del adjudicatario. De acuerdo al siguiente detalle: - 1 (un) ascensor ubicado en el Edificio Pérez Esquivel (Sector Rectorado). Marca AUTOMAC - Serie A6220. Potencia 10 HP en 3 x 380VCA. Dos paradas, con puertas manuales - 1 (un) ascensor ubicado en el Edificio Pérez Esquivel (Sector cocina del Rectorado). Marca AUTOMAC - Serie A6220. Potencia 10 HP en 3 x 380VCA. Tres paradas, con puertas manuales.- - 1 (un) ascensor ubicado en el acceso al Comedor Universitario. Potencia 25 HP, con control electromecánico. Dos paradas, con puertas automáticas.- - 1 (un) ascensor ubicado en el acceso lateral al Salón de Usos Múltiples. Potencia 6 HP, con control electromecánico. Dos paradas, con puertas automáticas.- - 1 (un) ascensor ubicado en el Polo Tecnológico (Hidráulico). Central Hidráulica MORIS – Control maniobras AUTOMAC - Operador de puertas FERMATOR. Dos paradas, con puertas automáticas.- - 1 (un) montacargas ubicado en la cocina del Comedor Universitario.- Puntos a verificar en las inspecciones: Conjuntamente con la primera inspección la empresa adjudicataria, deberá entregar al Departamento de Mantenimiento un libro de Actas, el cual deberá estar firmado en forma conjunta para dar conformidad de la inspección realizada. Control de cerraduras de las puertas. | Mensual | 12 |

|  |  |  |  | Revisión de cada uno de los tensores. - Revisión de los sistemas de frenos. Revisión de partes o accesorios deteriorados.- En cada inspección mensual, conjuntamente con la revisión, se deberán lubricar la totalidad de los componentes que integran los equipos; debiendo asimismo cumplir con la siguiente Normativa: Decreto 952/03 – Registro de profesionales verificadores de ascensores.- Sección 8 – Capitulo 10 del Código de Edificación Urbana, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- Ordenanza 49.308 de fecha 22/06/1995.- Ley 161/99 de fecha 25/02/1999.- Ordenanza 10.656 de fecha 28/07/2005.- Se deberá efectuar periódicamente la revisión de los aparatos de seguridad y del regulador de velocidad, realizando semestralmente pruebas de los mismos, de acuerdo con la Ordenanza Municipal Nº 49.308/95 y su Decreto Reglamentario 578/01 La empresa adjudicataria además deberá: Concurrir a esta Universidad en caso de que así se le requiera, a dar solución a cualquier desperfecto que se produzcan en los mismos, dentro de las 48 hs de habérsele notificado de tal situación Contar en su plantel, con un profesional Ingeniero, el que oficiará de representante técnico; debiendo estar el mismo, inscripto en la Municipalidad de La Matanza.- Proveer la totalidad de los materiales, mano de obra y enseres necesarios para la ejecución de los trabajos; los que deberá realizar, cumpliendo estrictamente con las normas de Seguridad e Higiene vigentes. GARANTÍA: El adjudicatario deberá garantizar como mínimo por 1 un año, las eventuales reparaciones que fuera necesario efectuar.- NOTA: La empresa adjudicataria permanecerá a prueba por el término de seis (6) meses, lapso durante el cual esta Universidad podrá rescindir el contrato; si a su solo juicio el desempeño de la misma no resulta satisfactorio.- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Detalles de la Prestación:

1.- Marcas y Calidad: No corresponde en este caso

2.- Tolerancia: No corresponde en este caso

3.- Presentación de muestras: No corresponde en este caso

4.- VISITA DE OBRA: OBLIGATORIA, A REALIZARSE EN: Departamneto de Contrataciones, el día 28 de Abril de 2017, a las 15:30 horas. Se ruega puntualidad en el horario.

5.- Moneda de cotización: Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS MONEDA de CURSO LEGAL, en el Territorio de la Republica Argentina, para que la oferta sea considerada válida. La Universidad no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

6.- Ofertas alternativas: Los Oferentes podrán presentar propuestas “alternativas”, que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pueda ofrecer distintas soluciones técnicas.

7.- Ofertas variantes: No se admitirán ofertas variantes.

8.- Ofertas parciales: No se admitirán ofertas parciales.

9.- Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original y 1 (una) copia

10.- Garantía de OFERTA: 5% del valor de la oferta según corresponda: a) No será necesaria cuando el monto de la misma no supere los $ 65.000 (Ofertas menores a $ 1.300.000) b) Entre $ 65.000 y $ 150.000 se constituirá mediante pagaré simple (Ofertas entre $ 1.300.000 y $ 3.000.000) c) Superiores a $ 150.000 deberá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Decreto 1030/16 (efectivo, cheque certificado o Póliza de Caución Certificada por Escribano Público).- (Ofertas superiores a los $ 3.000.000) Garantía de ADJUDICACIÓN: 10% del valor de la Orden de Compra, según corresponda, en los términos y las formas establecidas por el Decreto 1030/16.- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto. Garantía de IMPUGNACIÓN al dictamen de evaluación de las ofertas: 3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Forma de Presentación de las Garantías: Las mismas podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 39 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

11.- Plazo de mantenimiento de las ofertas: 60 días

12.- Evaluación de las ofertas: De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capítulo VII “Evaluación de las Ofertas”, del Decreto 1030/16, y lo dispuesto en los Art. 24, 25, 26, 27 y 28 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

# Datos de la Ejecución:

13.- Plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Desde la recepción de la Orden de Compra y por el término de 1 año con opción a prórroga por igual período, en las mismas condiciones contractuales, previa conformidad del adjudicatario.-

14.- Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Desde la recepción de la Orden de Compra.-

15.- Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: En un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas.-

16.- Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Universidad Nacional de La Matanza – Edificio del Polo Tecnológico - Florencio Varela 1903 – San Justo – Pcia. de Bs As.-

17.- Régimen de penalidades: De acuerdo a lo establecido en el Titulo V, Capitulo I “Penalidades”, del Decreto 1030/16, lo dispuesto en el Art. 52 de la Disposición 63/16 y lo reglamentado en el Art. 29 del Decreto Delegado 1023/01, y sus modificatorias y complementarias

18.- Conformidad de la recepción: Dentro de los 10 días.-

19.- Facturación: Presentación de facturas: Universidad Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 - San Justo – Pcia de Bs.As, oficina de Mesa de Entradas, en el horario de 9:30 Hs. a 18:30 Hs.; junto con el Certificado de Recepción Definitivo.-

20.- Forma de Pago: De contado (72 Hs.) previa recepción definitiva (dentro de los 10 días de presentada la factura). Se aceptará facturación mensual a mes vencido.- Lugar de pago: Universidad Nacional de La Matanza – Departamento de Tesorería

21.- Jurisdicción aplicable: Las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales.-

# CLAUSULAS PARTICULARES

| 1.-La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional (Decreto N° 1030/16); y; de las normas conexas que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.- |
| --- |
| 2.- Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se presentarán en sobre cerrado, firmadas en todas sus fojas, por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere.. Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos de la Contratación o Licitación y el Número de Expediente al que correspondan, lugar, fecha y hora de apertura.- |
| 3.- A los fines de la cotización se observa que la Universidad Nacional de La Matanza reviste el carácter de Sujeto Exento, en consecuencia las ofertas deben ser formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar el I.V.A. correspondiente. |
| 4.- El oferente, según resulte el monto de su oferta, deberá: Oferta menor a $ 50.000 Presentar una DECLARACIÓN JURADA en hoja con membrete de la empresa oferente firmada y sellada, donde conste la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. Oferta de o superior a $ 50.000 Contar con carácter excluyente el CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL (AFIP Res 1814 y su modificatoria AFIP Res 2852).- |
| 5.- SIPRO: Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, deberán CUMPLIR con lo exigido por la RESOLUCIÓN Nº 5 de SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en cuanto al requisito de “PREINSCRIPCIÓN” a través de la pagina web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar y presentaran la documentación respaldatoria correspondiente. Quienes se encuentren inscriptos en el SIPRO, deben adjuntar a su oferta el certificado correspondiente y los formularios de Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (completo y firmado) de acuerdo al artículo Nº 27 del Decreto Nº 1023/01, Declaración Jurada de Elegibilidad (completo y firmado) y Declaración Jurada de Cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente (completo y firmado), de acuerdo con el Título VI, Capitulo Único “Sistema de Información de Proveedores” del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 El presente requisito no exime al proveedor de la presentación del resto de la documentación solicitada en el presente pliego. |
| 6.- Toda sanción aplicada en ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en esta Universidad. |
|  | Firma del Responsable de Contrataciones |