PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES

| Nombre del organismo contratante | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: Contratación Directa | Nº 10/2017 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: |
| Modalidad: Sin Modalidad |

Expediente Nº: 51.892/17

Rubro: Informática

Objeto de la contratación: Compra de Equipamiento

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Jefatura de Compras, sita en Bernardino Rivadavia Nº 265 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. | Hasta las 13:30 horas del día 10/08/17 |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Jefatura de Compras, sita en Bernardino Rivadavia Nº 265 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. | El día 10/08/17 a las 14:00 horas |

RENGLONES

| Renglón | Descripción | U de medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pc Estándar ciber MICRO: A10, similar o Superior MOTHER: Memoria 4x DIMM DDR3 2133(OC)/ 1866/ 1600/ 1333 MHz, Max. 32GB Salidas de video 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI, 2 x USB 3.0 Y 4 x USB 2.0, 1 x Pci-Ex16 1x Pci-ex, 1 X LAN 10/100/1000, DISCO RIGIDO: 500GB 7200RPM SATA3. MEMORIA RAM: 4GB GABINETE: ATX y FUENTE 500W o superior KIT : TECLADO USB, MOUSE USB Y PARLANTES POTENCIADOS. Lecto-Grabadora DVD Sata Monitor led 19 pulgadas. Webcam similar o superior a C525 Hd Logitech (Videoconferencias HD 1280 x 720 píxeles, Enfoque automático y Certificación USB 2.0 de alta velocidad) Headset (auricular y microfono) | unidad | 10 |  |  |
| 2 | Pc Vídeo conferencia MICRO: A10, similar o Superior MOTHER: Memoria 4x DIMM DDR3 2133(OC)/ 1866/ 1600/ 1333 MHz, Max. 32GB Salidas de video: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI, 2 x USB 3.0 Y 4 x USB 2.0, 1 x Pci-Ex16 1x Pci-ex, 1 X LAN 10/100/1000, DISCO RIGIDO: 500GB 7200RPM SATA3. MEMORIA RAM: 8 GB GABINETE: ATX y FUENTE 600W o superior KIT : TECLADO USB, MOUSE USB Y PARLANTES POTENCIADOS. Lecto-Grabadora DVD Sata Monitor led 19 pulgadas. Webcam similar o superior a C920 Hd Logitech (Videoconferencias Full HD 1280 x 720 píxeles, Enfoque automático y Certificación USB 2.0 de alta velocidad) | unidad | 1 |  |  |
| 3 | Router Wifi Marca Reconocida (TP-Link, Linksys,Ubiquiti,etc) 1 puerto RJ45 WAN 4 puertos RJ45 LAN Velocidad de transferencia hasta 450Mbps Norma n antenas con al menos 9dbi de ganancia | unidad | 1 |  |  |
| 4 | Switch Rackeable Switch Rackeable de marca reconocida (TP-Link, dell, etc) Velocidad Gigabit (10/100/1000Mbps) 24 bocas de red RJ45. Negociación Automática / Auto MDI/MDIX Capacidad de conmutación 48Gbps o superior | unidad | 1 |  |  |

Condiciones especiales

- Alimentación eléctrica: Salvo que se especifique lo contrario, el equipo será para operar con corriente alterna de 220 Vca y 50 Hertz, con conexión a tierra, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo, con toma-corriente macho según normas IRAM 2073/82. Se deberá proveer el cable de alimentación con toma a tierra y conector según normas IRAM.

- Garantía: Los adjudicatarios deberán proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período mínimo de 1 (un) año, un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato de partes dañadas) para todo el hardware ofertado (entendiéndose por “recepción” no su simple entrega, sino instalados y funcionando debiendo extenderse la correspondiente constancia con indicación de lugar, fecha y firma del funcionario receptor), con atención en el lugar de instalación incluyendo repuestos, traslados y mano de obra.

- La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.El proveedor garantizará que el servicio técnico será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto por su propio plantel especializado el que deberá estar debidamente autorizado por los fabricantes de los productos ofrecidos.

- Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar, nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características. Se deberá establecer el destino de los elementos reemplazados.

- La propiedad de los repuestos será de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

- El proveedor deberá estar capacitado y se obliga a proveer los repuestos necesarios en tiempo y forma para garantizar  la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas.

- Los materiales, repuestos, etc. que resultaren rechazados serán retirados por el proveedor a su costo, como así también los defectuosos o de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

- Los oferentes que consideren necesaria la realización de mantenimiento preventivo durante el período de garantía solicitado deberán incluir un plan a efectos de coordinar con el personal idóneo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, incluyendo las fechas y horarios en que serán llevados a cabo. De no ser presentado se interpretará que la firma oferente no considera necesario el mismo.

- Certificado ISO 9001: El equipo y todos sus componentes deben ser producidos por empresas que cumplen con las normas ISO 9001 de control de calidad, tanto en su administración central cuanto en las plantas de producción específicas donde se produjeron dichos equipos y componentes.

- Compatibilidad con el Año 2000: Los equipos y todos sus componentes (elementos de hardware y software), serán “Año 2000 Compatibles”. Para el caso de servidores, Workstation y Computadoras Portátiles, tanto la marca como el modelo deben haber pasado las pruebas del “NTSL’s Year 2000 Hardware Compliance Program”  y haber obtenido el correspondiente logo del NSTL (National Software Testing Laboratories, EEUU). En caso de otro organismo de certificación, se deberá presentar la descripción de los ensayos realizados, quedando a criterio del comprador la aceptación o no de los mismos.

- Tiempo medio entre fallas: Según sean las necesidades para cada caso, se deberá especificar un valor adecuado del MTBF para la instalación y/o para cada equipo particular (si se adquieren por separado). Salvo que se indique lo contrario, se considerará como cota mínima un valor de 40.000 horas (aproximadamente 5 años). Si por alguna razón el fabricante/proveedor no cumpliera con este valor deberá consignar el valor que si cumple. En cualquier caso se deberá adjuntar el valor de disponibilidad y los parámetros que ha utilizado para calcularlo.

- Condiciones ambientales: En cualquier caso, el equipamiento deberá funcionar correctamente dentro de los rangos indicados: Temperatura: -5ºC hasta 45ºC Humedad relativa:5% hasta 95% Altitud (Referencia): Hasta 1000 metros s.n.m. En el caso de las plaquetas o dispositivos del tipo “interno”, se deberá considerar que los valores indicados se aplican al exterior (gabinete) del equipo donde el o ellos se hallan alojados.

- Documentación: Cada unidad (equipo, plaqueta o componente) deberá ser entregada con 1(uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales y/o documentación podrán ser entregados como original en papel o en CD-ROM y se deberá encontrar en castellano. Si el producto  es de fabricación extranjera, se deberá entregar: Preferentemente, una copia del manual en castellano conjuntamente con una copia del manual en el idioma original. En su defecto, de no existir copia en castellano, se deberá entregar una copia del manual en inglés conjuntamente con una copia del manual en el idioma original (si es de otra lengua).

- Protecciones: Siempre que sea de aplicación, todos los sistemas ofrecidos deberán cumplir con las siguientes especificaciones regulatorias (o equivalentes de los EEUU, Canadá, Comunidad Económica Europea o Japón): Todas las superficies del gabinete estarán construidas de manera tal que permitan la libre circulación de aire hacia el interior del equipo, impidiendo a su vez el ingreso de objetos extraños a las partes o zonas peligrosas. Por tal razón se deberá verificar, mínimamente, la clase de protección IP20 según CEI EN 60529, IEC 529 o equivalentes. Seguridad eléctrica según IEC 950, CSA 950, UL 1950 o equivalente. Emisión de radiofrecuencia/electromagnética (RFI/EMI) FCC Parte 15 clase “B”, IEC CISPR 22 clase “B”, EN 55022 Clase “B”, VDE 0878 Clase “B”, VCCI Clase2 o equivalentes. Ruido conocido a través de los conductores que vinculan al equipo con el sistema de energía (220 vca – 50 hertz), en la banda de MEDIAS y ALTAS FRECUENCIAS, deberá cumplir con lo estipulado en la Norma IEC CISPR 22 Clase “B”, VDE 0878 Clase “B” o equivalentes. Emisión de radiación (Rayos-X)DHHS estándar 21 CFR Sub-capítulo “J” o equivalente.

- Los valores expresados deberán ser A CONSUMIDOR FINAL y EN PESOS.

- Los valores expresados deberán incluir todos los impuestos, tasas, servicios y/o cualquier otro concepto.

- Los valores expresados deberán  incluir todos los gastos de transportes de la mercadería, que será entregada en Rivadavia 265, CP 9400, Santa Cruz. NO SE ACEPTARA MERCADERIA ENVIADA EN TRANSPORTE CON PAGO DEL MISMO EN DESTINO. EL PAGO DEL FLETE DEBE REALIZARLO EL PROVEEDOR.

- La validez de la oferta deberá ser de al menos 30 Días.

- Las ofertas deberán incluidas especificaciones técnicas del equipamiento ofertado, y de ser posible folletos ilustrativos. Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

- De existir, el software deberá ser en CASTELLANO.

- Todas las configuraciones deben contar con los correspondientes cables para la interconexión de los distintos componentes, como así también los cables de alimentación.

- La o las firmas adjudicatarias deberán entregar cada uno de los productos adquiridos acompañados por sus correspondiente documentación técnica. Los manuales entregados deberán estar encuadernados y encarpetados, no admitiéndose en ningún caso fotocopias de los originales. De existir, deben estar editados en idioma castellano.

- Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fábrica).

- Los equipos destinados a Servidores no podrán ser PC’s desktop, sino que serán equipos diseñados específicamente para desempeñarse como servidores de red.

- El no especificar el plazo de entrega, indicará a interpretarlo INMEDIATO.

- Los productos ofrecidos deben contar con una garantía de buen funcionamiento al igual que los componentes de fábrica por el término de al menos (12)meses como mínimo (salvo aclaraciones en contrario en el correspondiente renglón)y el correspondiente servicio técnico.

- Todos los equipos PC y Servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220.

- Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

    - Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación del equipo.

    - Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario.

    - Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

    - Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía.

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las cotizaciones podrán presentarse:

a) Personalmente hasta el día 10 de Agosto de 2017 a las 13:30hs, en la Secretaria de Hacienda y Administración de la UNPA. Tel. 02966-437082 int 18.

En sobre cerrado y con los siguientes datos al frente: Contratación Directa Nº 10/2017 Fecha de apertura: 10 de Agosto de 2017 14:00hs.

b) En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas al E-Mail: mmunoz@unpa.edu.ar, o por correo postal a la dirección mencionada supra. En estos supuestos para que la oferta sea válida: 1)Deben enviar oferta económica FIRMADA, constancia de CUIT y 2) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC, aviso de recibo postal, etc.)

ARTÍCULO 2: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

a) La oferta será presentada debidamente firmada y sellada en todas las hojas por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias que acrediten su capacidad para obligarla. Las sociedades deberán acreditar que están legalmente constituidas (Ley 19.550) con copia del respectivo Contrato o Estatuto Social y, en su caso, poder general a favor del firmante.

b) Deberá acompañar toda la documentación pertinente para funcionar en el rubro así como las Constancias de Inscripción ante los Organismos que correspondan.

En la oferta OBLIGATORIAMENTE deberá designar un correo electrónico y/o número de teléfono-fax adonde se le efectuarán las pertinentes notificaciones (ver cláusula 2ª de las Condiciones Generales)

La presentación de la oferta significará por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen este llamado a licitación, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.-

ARTÍCULO 3: MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Deberá ser de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura. Este es el lapso de tiempo durante el cual la U.N.P.A. evaluará las ofertas que se presenten.

Este plazo se prorrogará automáticamente a su vencimiento hasta tanto la Universidad finalice con los trámites de evaluación de las ofertas que se presenten – Artículo 54-Decreto 1030/2016. El oferente que no desea mantener su oferta, deberá, dentro de este plazo, manifestar esa decisión por escrito y quedará, a partir de esa fecha del vencimiento, excluida del procedimiento de selección correspondiente.-

ARTÍCULO 4: DEL MODO DE C0TIZAR

Deberán cotizar los equipos solicitados en MONEDA CURSO LEGAL (PESOS). Los precios cotizados, (unitarios y totales), deberán incluir el IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho precio se halla incluido en la misma. Podrán cotizarse distintas alternativas; al efecto es necesario presentar lo básico (solicitado en pliego) como propuesta y luego las distintas variantes o complementos, acompañando las aclaraciones, folletos, instrucciones, etc., que permitan una decisión fundada.

Lo mismo vale para los casos en que por desconocimiento de las distintas posibilidades que existan en el mercado no se detalle correctamente en el pedido lo que se pretende adquirir. En ésta última situación es importante la presentación de Alternativas pues permitirá solucionarlo con vuestra colaboración.

Cuando en los pedidos se mencione marca, debe entenderse que ello es a efectos de orientar al

proveedor sobre tipo y características de lo que se requiere, pudiéndose cotizar otras que PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES guarden similitud de prestaciones y características o que las superen, EXCEPTO aquellos casos en que se solicite una marca y/o modelo específico a efectos de compatibilizarlo con el equipamiento ya instalado y/o en producción.

Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.-

ARTÍCULO 5: DE LOS BIENES O EQUIPOS

En todos los equipos ofrecidos deberán ser nuevos y sin uso, se deberá expresar claramente la marca y/o características particulares (especificaciones técnicas, componentes, etc.) del equipamiento ofertado, a efectos de tener una mayor información. Además se deberá acompañar folletos ilustrativos.

Se deberá indicar la totalidad de los accesorios, unidades funcionales y dispositivos necesarios para el eficiente funcionamiento del equipo ofrecido, comprendidos dentro del precio cotizado.

Asimismo se deberá indicar todo el software y toda la documentación que de ordinario se incluyen sin cargo en la comercialización de dichos elementos. La omisión de algún accesorio, unidad o dispositivo que al momento de la prueba y corrida de programas resulte indispensable para el funcionamiento normal del equipo o que haya sido indicado como incluido en la cotización de la oferta, obligará al adjudicatario a proveerlo de inmediato y sin cargo. Se deberán especificar las características del producto ofrecido indicando en los casos que corresponda: rendimiento, velocidad de procesamiento, capacidad máxima de memoria, etc.

ARTÍCULO 6: DOCUMENTACION

La empresa oferente detallará toda la documentación del equipo (literatura descriptiva, guía de

usuario, manuales técnicos, etc.) necesaria para la utilización eficiente de los mismos.

DOCUMENTACION TECNICA: Juntamente con las propuestas los oferentes deberán suministrar

un (1) juego completo de la literatura descriptiva, EN IDIOMA CASTELLANO O TRADUCIDOS, de las capacidades de los equipos ofrecidos, características operativas, señalando EXPLICITAMENTE qué párrafos son aplicables a los equipos ofrecidos y cuáles no lo son. En caso contrario, la Universidad se considerará facultada a determinar las características de los equipos libremente según lo descripto en la documentación.

ARTÍCULO 7: DE LA GARANTÍA (del producto)

Las empresas oferentes deberán MANIFESTAR CLARAMENTE POR ESCRITO EN SU OFERTA

el PERÍODO de la GARANTIA OFRECIDA por los equipos ofertados, esta garantía deberá ser por un período no menor a un(1) año a partir de la "Recepción Definitiva" de los mismos.

ARTÍCULO 8: ACLARACIONES

Se podrán pedir Aclaraciones al Teléfono Nº 02966-437082int.18 Lic. Muñoz Melisa en el horario de 08:00hs a 15:00horas o por medio de E-Mail a: mmunoz@unpa.edu.ar o personalmente a la Secretaria de Hacienda y Administración en Bernardino Rivadavia 265 – Rio Gallegos-Santa Cruz.

ARTÍCULO 9: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Las ofertas presentadas serán evaluadas en sus aspectos formales, legales, económicos y técnicos por la Comisión de Evaluación, la que emitirá un informe fundado recomendando la selección de la oferta más conveniente a los intereses de la Universidad, teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios: 1) Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por normas reglamentarias y los pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

2) Se evaluará la calidad de los oferentes sobre la base de la documentación exigida en las Condiciones Particulares de este pliego y/o las que fueran solicitadas por la Comisión.-

3) Se tendrá en cuenta la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. Las ofertas que se consideren admisibles y cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y formales serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para la Universidad.-

La Universidad adjudicará la presente contratación a la propuesta más conveniente y no necesariamente a la de menor precio; por lo que, si bien esta será la principal variable en tal análisis, no se comprará aquello que no sea útil, no se ajuste al pedido, o no posea la calidad suficiente, aunque se presente con el menor valor.

En caso de discrepancias o dudas sobre la calidad, capacidad o bondades, etc. entre 2 o más equipos, en apariencia similares, los oferentes de dichos equipos se comprometen a brindar una prueba de calidad de los mismos al personal técnico que designe la Universidad; siendo la decisión de éste, definitiva a los efectos evaluatorios.-

Las ofertas serán evaluadas en forma conjunta con los antecedentes de las empresas con la Universidad. Las rescisiones, incumplimientos en plazos de entregas, garantías, etc., podrán ser causales de desestimación.

ARTÍCULO 10: CONDICIONES DE ENTREGA

Dentro de los 10 días hábiles de recibida la Orden de Compra por el proveedor (vía mail, correo postal, personalmente o cualquier otro medio que certifique la entrega de la misma), en Rio Gallegos.

ARTÍCULO 11: CONDICIONES DE PAGO

Dentro de los 5 días hábiles de recibido de conformidad el equipamiento adjudicado, en la Secretaria de Hacienda y Administración  cita en Bernardino Rivadavia 265-Rio Gallegos.-Santa Cruz.

ARTÍCULO 12: La Universidad, habida cuenta de integrar el Sector Público Nacional, resulta agente de retención del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias; en la cuantía y con los procedimientos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De igual manera es agente de retención del Impuesto a los Ingresos Brutos en la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, con una tasa del tres por ciento (3%), y efectúa retenciones del impuesto a los sellos, del siete por ciento (7%) del importe total de la orden de compra emitida.

CLAUSULAS GENERALES

PRIORIDAD DE APLICACIÓN: La presente Contratación se regirá por éste pliego de condiciones y por la reglamentación de las contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Nº 1023/2001 y 1030/2016.

Las Cláusulas Particulares establecidas tendrán prioridad de aplicación frente a estas Condiciones Generales, pudiendo modificarlas en todo o en parte. Los Decretos 1023/2001 y  1030/2016 se aplicará supletoriamente y para las cuestiones no previstas específicamente por las Condiciones Particulares.-

PRIMERA: Las propuestas se presentarán personalmente en el lugar y con los datos indicados en la Cláusula Primera de las Condiciones Particulares, conforme a los requisitos establecidos por el Decreto Nº 1023/2001  y 1030/2016, preferentemente escrito en PC y en sobre cerrado.

En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas vía fax, E-Mail o correo postal según lo indicado en la Cláusula 1ª de las Condiciones Particulares. En los supuestos de envío por email o fax, PARA QUE LA OFERTA SEA VÁLIDA: a) Deben enviar oferta económica firmada, constancia de CUIT; y b) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC o Fax, aviso de recibo postal, etc.).

SEGUNDA: COMUNICACIONES. Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo contratante y los interesados, oferentes o adjudicatarios, podrán llevarse a cabo personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigida a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicado por los interesados, oferentes o adjudicatarios en su presentación.

Constituirá plena prueba de la notificación y de su fecha, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado (pc - fax) o el aviso de retorno.

En los supuestos de notificación mediante fax o correo electrónico, ante la ausencia de respuesta por parte del interesado, oferente o adjudicatario dentro de las 24 hs de recibida la pertinente comunicación, se lo tendrá por fehacientemente notificado de los términos de la misma en la fecha que indica el reporte emitido por el equipo de fax o pc.-

TERCERA: La APERTURA DE LOS SOBRES se realizará el día y hora indicados supra, en presencia de los interesados que deseen concurrir.-

CUARTA: Las cotizaciones deberán ser por precio fijo y cierto en números y letras, y el total de las propuestas en letras y números, expresados en moneda decurso legal (PESOS), con el I.V.A.

QUINTA: MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Las ofertas deberán mantenerse por el término de 60 días corridos a partir de la fecha de apertura de la contratación salvo indicación en contrario de las cláusulas particulares. Al respecto resulta aplicable el art. 54 del Decreto 1030/2016.

SEXTA: DOCUMENTACIÓN FISCAL: Las ofertas deberán consignar en forma expresa la clave única de identificación Tributaria (C.U.I.T.) presentando fotocopia del comprobante actualizado y firmada por el oferente o su representante legal, en éste último caso acompañando la constancia que lo acredite como tal.

Los oferentes deberán asimismo consignar y acompañar con la documentación respectiva actualizada, datos sobre su situación impositiva completa para poder determinar en que regímenes está inscripto (IVA-GANANCIAS-REGIMENES DE RETENCION/CERTIFICADOS DE NO RETENCION). ESTAINFORMACIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIA.

Asimismo deberán acompañar Constancia de Inscripción al SIPRO o, al menos comprobante de la preinscripción en dicho Registro. (si no se encuentra inscripto en el SIPRO: ingresar al sitio: www.argentinacompra.gob.ar y alli encontrará el instructivo para la inscripción) y, Certificado Fiscal para Contratar o Constancia de su solicitud ante la AFIP, cuando la oferta sea de $50.000,00 o más.-

SEPTIMA: EVALUACIÓN: El Dictamen de Evaluación será notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los cinco(5) días de notificados. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.-

OCTAVA: ADJUDICACIÓN: La adjudicación será notificada por carta certificada, con aviso de recibo, mediante Orden de Compra o Provisión o excepcionalmente en cualquier otra forma o documento.-

NOVENA: La presentación de las propuestas sin observación al presente pliego de condiciones significará la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen a ésta Contratación aún cuando las cláusulas generales no se acompañen con la oferta o no estén firmadas por el proponente.-

DECIMA: Para todos los efectos legales, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL, constituye Domicilio en Lisandro de la Torre 860-Rio Gallegos,(9.400) - Santa Cruz.

Las partes se someterán a la Jurisdicción Federal de los tribunales de Santa Cruz ante controversias que pudieran suscitarse.-