PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Denominación de la UOC: 117

Domicilio:Lisandro de la Torre 860

Correo electrónico: mmunoz@unpa.edu.ar

Fax: 02966-437082

| Tipo de procedimiento: Contratación Directa | N°13/2017 | Ejercicio:2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase / causal del procedimiento: Contratación Directa |
| Modalidad: Etapa Única |

| N° de Expediente: 51.985/17 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- |
| Rubro: Equipos |
| Objeto: Compra de equipos de laboratorio-UART |
| Plazo de duración del contrato: |

NOTIFICACIONES: las notificaciones se realizarán mediante la difusión en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar)

Especificaciones técnicas:

| N° | DESCRIPCIÓN DE MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Campana extractora DE GASES PARA LABORATORIO con puerta electrónica, alta resistencia fisicoquímica. Características: 1-Lampara UV 2-Pantalla LCD 3-Ventilador en el interior 4-Velocidad de aire ajustable 5-Vidrio eléctrico controlado 6-Superficie de trabajo extraíble 7-Grifos de suministro accionados desde le exterior. Dimensiones internas 1020*670*770mm Dimensiones externas 1240*800*2200mm Base del gabinete de 620mm de altura, en acero laminado en frio y cobertura epoxica, compuesto por dos puertas y cuatro ruedas autobloqueantes Clase de protección: clase I Velocidad del aire de 0.3m/s a 0.8 m/s Ruido menor 60db Tubo de cuello 300mm Lámpara fluorescente 21w*1 Lámpara UV 254NM Ducto de extracción PVC, longitud estándar 4 metros Soplador ventilador centrifugo, de velocidad ajustable. El ventilador se encuentra dentro de la campana Vidrio de las ventanas: dos capas de vidrio, espesor de 5mm, control motor ajustable en altura. Fuente de alimentación 110-220V/50-60HZ Consumo de energía 400w Accesorios estándar Grifo de agua:1, bacha:1, llave de gas:2, tomas de corriente a prueba de agua 2 100w. Válvulas de regulación externa para agua y gas. Material: Exteriores de la equip: Acero laminado en frio, revestidos de pintura anti-bacterial. Interior material plástico especial de alta resistencia ácidos y álcalis. Mesa de trabajo: construida con material resistentes a agresiones físico-químicas. Peso 270KG. | U | 1 |
| 2 | ARMARIO DOBLE PUERTA CIERRE AUTOMATICO Armario doble puerta cierre automático a 50°c, ignifugo de dos puertas plegadizas construidos según los requerimientos de la norma DIN 12925 apto para líquidos inflamables. Construido con doble pared de chapa de 50mm y aislación de material aislante de alta densidad no toxico, ventilas de cierre automático por temperatura, 3 bandejas colectoras electrozincadas regulables de fácil limpieza y cierre de puertas automático a 50°C, con cerradura de seguridad tipo trabex. Juntas intumescentes que dilatan su volumen 25 veces a mas de 100¦ C y sellan el armario herméticamente. Testeado por el INTI. Dimensiones exteriores alto 1960mm//ancho:1110mm//Prof:560mm//Peso 200kg. | U | 1 |
| 3 | ARMARIO PARA INFLAMABLES 1650X1090X455mm Armario ignifugo de dos puertas construido según los requerimientos de la norma NFPA-30 apto para líquidos inflamables. Construido con doble pared de chapa y aislación de cámara de aire, ventilas de cierre automático. Estante colector regulable y bandeja colectora de derrames en el fondo. Cierre de puertas de triple seguro. Pintado con pintura epoxi color amarillo y bandejas electrocincadas. Con juntas intrumescentes que dilatan su volumen y sellan armario herméticamente. Alto 1650mm//ancho 1090mm//prof 455mm | U | 1 |

Detalle de la prestación:

Calidad:

Tolerancia:

Muestra: No requerido

Visita:	No requerido

Muestras patrón: No requerido

Moneda de cotización:  de curso legal peso argentino.

Ofertas alternativas: no se admitiran ofertas alternativas.

Ofertas variante: no se admitiran oferta variante.

Ofertas Parciales: de conformidad con las características de la contratación no se podrán efectuar cotizaciones por volúmenes parciales.

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: 1 copia

GARANTÍAS: Sin garantías

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán analizadas por la Comisión de Evaluación, quien emitirá un dictamen no vinculante. En este dictamen se tendrá en cuenta la calidad de los productos ofrecidos.

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: No se contempla

Datos de la ejecución:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: No aplicable

Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Los bienes deberán ser entregados en los 15 días hábiles posteriores desde la presentación de la orden de compra.

Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: desde la presentación de la orden de compra.

Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: los bienes se tienen que entregar en Rio Gallegos.

Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Rio Turbio.

Régimen de penalidades: No aplicable

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN:

FACTURACIÓN: la factura (tipo B o tipo C) se presentará en la Secretaria de Hacienda y Administración, cita en Bernardino Rivadavia 265 Rio Gallegos- 9.400 Santa Cruz de lunes a viernes en el horario de 08:00 hs a 15:00 o en caso de ser factura electrónica a mmunoz@unpa.edu.ar.

PAGO: El plazo para el pago de las facturas será de CINCO días hábiles de recibida la misma.

jurisdicción APLICABLE29: La Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rio Gallegos, renunciando a toda otra jurisdicción o fuero.

# Endnotes

Indicar el nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

Indicar la denominación de la UOC que gestiona el procedimiento, con su correspondiente número de identificación.

Informar el domicilio en el que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen.

Indicar la dirección de correo electrónico institucional de la UOC en el que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen.

Informar el número de fax en el que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen.

En caso de corresponder, indicar el plazo de duración del contrato y si se hará uso de la opción a prórroga y el plazo de duración de la misma.

En el caso en que la jurisdicción o entidad contratante pretendiera notificar a través de la página de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones deberá consignarlo en este campo. Se sugiere la siguiente redacción: Conforme lo indicado en el artículo 56 inciso h) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar)

Deberá indicarse si se requerirá o no la presentación de muestras y, en su caso, el modo, plazo, lugar y horario en que éstas deberán ser presentadas (ver artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012).

Deberá indicarse si se requerirá o no la realización de una visita y, en su caso, el plazo, lugar y horario donde debe efectuarse.

Deberá indicarse si existe una muestra patrón y, en su caso, el plazo, lugar y horario para tomar vista de la muestra patrón.

Indicar la moneda de cotización y, de corresponder, la forma y cotización de los seguros y fletes en las contrataciones bajo condición CIF.

Indicar si se admitirán o no ofertas alternativas.

Indicar si se admitirán o no ofertas variantes.

Indicar el porcentaje en que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón o, en su caso, si de conformidad con las características de la contratación no se podrán efectuar cotizaciones por volúmenes parciales.

En su caso, también deberá establecerse el porcentaje en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%), o bien, indicar que no existe tal posibilidad.

Indicar la cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de la cotización económica.

Cuando exista razones fundadas, elegir la forma de garantía. Asimismo, en su caso, se deberán indicar los requisitos que deben reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. Además, deberá indicarse si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y, en su caso, establecer los montos fijos para su constitución.

Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato y de impugnación.

Indicar el plazo de mantenimiento de oferta y de su prórroga si se fijara uno diferente al del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2012.

Indicar el criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar. Asimismo, establecer los parámetros para considerar que una oferta debe ser desestimada por inelegible en virtud de incumplimientos en anteriores contratos. De corresponder, fijar el plazo que la comisión evaluadora o la unidad operativa de contrataciones otorgará para subsanar los errores u omisiones cuando se pretenda que sea mayor al establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012.

En su caso se deberá estipular si la adjudicación se efectuará por grupo de renglones.

Definir el plazo para la integración de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos de licitaciones o concursos internacionales, cuando se pretenda fijar un plazo menor al de VEINTE (20) días establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012.

Establecer el plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el organismo contratante el organismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposición que pudiera incidir en dichos plazos.

Indicar el comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios en caso de corresponder.

Indicar la forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

Indicar el lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

En caso de corresponder, establecer las causas y los porcentajes de multas en los contratos de servicios o de tracto sucesivo.

Establecer el plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva, si se fijara un plazo distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/201230 y el momento en el cual comenzará a contarse dicho plazo.

Indicar la forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

Establecer la forma de pago y, en su caso, el plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012.

29 Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.