PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES

| Nombre del organismo contratante | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: Contratación Directa | Nº 15/2017 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Sin Modalidad |
| Modalidad: Sin Modalidad |

Expediente Nº: 51.985/17

Rubro: Equipos

Objeto de la contratación: Compra equipos de laboratorio-UASJ.

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Jefatura de Compras, sita en Bernardino Rivadavia Nº 265 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. | Hasta las 14:00 horas del día 22/08/17 |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Jefatura de Compras, sita en Bernardino Rivadavia Nº 265 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. | El día 22/08/17 a las 14:30 horas |

RENGLONES

| N° | DESCRIPCIÓN DE MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Campana extractora DE GASES PARA LABORATORIO con puerta electrónica. Características: 1-Lampara UV 2-Pantalla LCD 3-Ventilador en el interior 4-Velocidad de aire ajustable 5-Vidrio eléctrico controlado 6-Superficie de trabajo extraíble Dimensiones internas 800*750*745mm Dimensiones externas 1000*800*2200mm Soporte de la base. La altura es de 650mm. Clases de protección clase I Tipo de protección IP20 Velocidad de aire 0.3m/s a 0.8m/s Ruido menor 60db Tubo de cuello 300mm Lámpara fluorescente 15w*1 Lámpara UV 30WX1 Ducto de extracción PVC, longitud estándar 4 metros Soplador ventilador centrifugo, de velocidad ajustable. Ventilador dentro de la campana Vidrio de las ventanas: dos capas de vidrio, espesor de 5mm, control motor ajustable en altura. Fuente de alimentación 110-220V/50-60HZ Consumo de energía 150w Accesorios Grifo de agua:1, bacha:1, llave de gas:2, tomas de corriente a prueba de agua 1 Material: Exteriores de la equip: Acero laminado en frio, revestidos de pintura anti-bacterial. Interior material plástico especial de alta resistencia ácidos y álcalis. Mesa de trabajo: construida con material resistentes a agresiones físico-químicas. | U | 1 |  |  |
| 2 | Droguero Armario metálico de puertas batientes para el almacenaje de sustancias como pintura y solventes. Construido con chapa de acero 7/10mm, con todos los rebordes ex´puestos doblados. Equipado con estantes perforados. Cuatro montantes verticales perforados con paso de 25mm. En la base der armario tiene que tener un cubeto de recogida hecho en chapa, capacidad de 47 litros. Cerradura cilíndrica con llave enumerada y posibilidad de llave muestra, llave doble en dotación y cierre en tres puntos. Planos de carga de 500mm de profundidad incluidos. Regulables de altura, sin bulones ni tornillos. Capacidad de carga por plano 100kg. Cerradura a triple falleba EUROLOK 1. Llaves incluidas 2. Bisagras ocultas anti vandálicas 4. Pintura a polvo electroestática en horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: Fosfatización, enjuagado, secado, ampliación del polvo electrostático, polimerización dentro del horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia 1.0 medio con spectrofotometro a sfera 8°, formula CIE LAB Oss 10°. | U | 2 |  |  |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las cotizaciones podrán presentarse:

a) Personalmente hasta el día 22 de Agosto de 2017 a las 14:00hs, en la Secretaria de Hacienda y Administración de la UNPA. Tel. 02966-437082int 18.

En sobre cerrado y con los siguientes datos al frente: Contratación Directa Nº 15/2017 Fecha de apertura: 22 de Agosto de 2017 14:30hs.

b) En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas al E-Mail: mmunoz@unpa.edu.ar, o por correo postal a la dirección mencionada supra. En estos supuestos para que la oferta sea válida:

1) Deben enviar oferta económica FIRMADA, inscripción en el SIPRO y constancia de CUIT.

2) A fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC, aviso de recibo postal, etc.)

ARTÍCULO 2: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

a) La oferta será presentada debidamente firmada y sellada en todas las hojas por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias que acrediten su capacidad para obligarla. Las sociedades deberán acreditar que están legalmente constituidas (Ley 19.550) con copia del respectivo Contrato o Estatuto Social y, en su caso, poder general a favor del firmante.

b) Deberá acompañar toda la documentación pertinente para funcionar en el rubro así como las Constancias de Inscripción ante los Organismos que correspondan.

En la oferta OBLIGATORIAMENTE deberá designar un correo electrónico y/o número de teléfono-fax adonde se le efectuarán las pertinentes notificaciones (ver cláusula 2ª de las Condiciones Generales)

La presentación de la oferta significará por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen este llamado, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.-

ARTÍCULO 3: MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Deberá ser de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura. Este es el lapso de tiempo durante el cual la U.N.P.A. evaluará las ofertas que se presenten.

Este plazo se prorrogará automáticamente a su vencimiento hasta tanto la Universidad finalice con los trámites de evaluación de las ofertas que se presenten – Artículo 54-Decreto 1030/2016. El oferente que no desea mantener su oferta, deberá, dentro de este plazo, manifestar esa decisión por escrito y quedará, a partir de esa fecha del vencimiento, excluida del procedimiento de selección correspondiente.-

ARTÍCULO 4: DEL MODO DE C0TIZAR

Deberán cotizar en MONEDA CURSO LEGAL (PESOS). Los precios cotizados, (unitarios y totales), deberán incluir el IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho precio se halla incluido en la misma. Podrán cotizarse distintas alternativas; al efecto es necesario presentar lo básico (solicitado en pliego) como propuesta y luego las distintas variantes o complementos, acompañando las aclaraciones, folletos, instrucciones, etc., que permitan una decisión fundada.

Lo mismo vale para los casos en que por desconocimiento de las distintas posibilidades que existan en el mercado no se detalle correctamente en el pedido lo que se pretende adquirir. En ésta última situación es importante la presentación de Alternativas pues permitirá solucionarlo con vuestra colaboración.

Cuando en los pedidos se mencione marca, debe entenderse que ello es a efectos de orientar al

proveedor sobre tipo y características de lo que se requiere, pudiéndose cotizar otras que PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES guarden similitud de prestaciones y características o que las superen, EXCEPTO aquellos casos en que se solicite una marca y/o modelo específico a efectos de compatibilizarlo con el equipamiento ya instalado y/o en producción.

Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.-

ARTÍCULO 5: DE LOS BIENES O EQUIPOS

En todos los equipos ofrecidos deberán ser nuevos y sin uso, se deberá expresar claramente la marca y/o características particulares (especificaciones técnicas, componentes, etc.) del equipamiento ofertado, a efectos de tener una mayor información. Además se deberá acompañar folletos ilustrativos.

Se deberá indicar la totalidad de los accesorios, unidades funcionales y dispositivos necesarios para el eficiente funcionamiento del equipo ofrecido, comprendidos dentro del precio cotizado.

Asimismo se deberá indicar todo el software y toda la documentación que de ordinario se incluyen sin cargo en la comercialización de dichos elementos. La omisión de algún accesorio, unidad o dispositivo que al momento de la prueba y corrida de programas resulte indispensable para el funcionamiento normal del equipo o que haya sido indicado como incluido en la cotización de la oferta, obligará al adjudicatario a proveerlo de inmediato y sin cargo. Se deberán especificar las características del producto ofrecido indicando en los casos que corresponda: rendimiento, velocidad de procesamiento, capacidad máxima de memoria, etc.

ARTÍCULO 6: DOCUMENTACION

La empresa oferente detallará toda la documentación del equipo (literatura descriptiva, guía de

usuario, manuales técnicos, etc.) necesaria para la utilización eficiente de los mismos.

DOCUMENTACION TECNICA: Juntamente con las propuestas los oferentes deberán suministrar

un (1) juego completo de la literatura descriptiva, EN IDIOMA CASTELLANO O TRADUCIDOS, de las capacidades de los equipos ofrecidos, características operativas, señalando EXPLICITAMENTE qué párrafos son aplicables a los equipos ofrecidos y cuáles no lo son. En caso contrario, la Universidad se considerará facultada a determinar las características de los equipos libremente según lo descripto en la documentación.

ARTÍCULO 7: DE LA GARANTÍA (del producto)

Las empresas oferentes deberán MANIFESTAR CLARAMENTE POR ESCRITO EN SU OFERTA

el PERÍODO de la GARANTIA OFRECIDA por los equipos ofertados, esta garantía deberá ser por un período no menor a un(1) año a partir de la "Recepción Definitiva" de los mismos.

ARTÍCULO 8: ACLARACIONES

Se podrán pedir Aclaraciones al Teléfono Nº 02966-437082int.18 Lic. Muñoz Melisa en el horario de 08:00hs a 15:00horas o por medio de E-Mail a: mmunoz@unpa.edu.ar o personalmente a la Secretaria de Hacienda y Administración en Bernardino Rivadavia 265 – Rio Gallegos-Santa Cruz.

ARTÍCULO 9: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Las ofertas presentadas serán evaluadas en sus aspectos formales, legales, económicos y técnicos por la Comisión de Evaluación, la que emitirá un informe fundado recomendando la selección de la oferta más conveniente a los intereses de la Universidad, teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios: 1) Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por normas reglamentarias y los pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

2) Se evaluará la calidad de los oferentes sobre la base de la documentación exigida en las Condiciones Particulares de este pliego y/o las que fueran solicitadas por la Comisión.-

3) Se tendrá en cuenta la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. Las ofertas que se consideren admisibles y cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y formales serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para la Universidad.-

La Universidad adjudicará la presente contratación a la propuesta más conveniente y no necesariamente a la de menor precio; por lo que, si bien esta será la principal variable en tal análisis, no se comprará aquello que no sea útil, no se ajuste al pedido, o no posea la calidad suficiente, aunque se presente con el menor valor.

En caso de discrepancias o dudas sobre la calidad, capacidad o bondades, etc. entre 2 o más equipos, en apariencia similares, los oferentes de dichos equipos se comprometen a brindar una prueba de calidad de los mismos al personal técnico que designe la Universidad; siendo la decisión de éste, definitiva a los efectos evaluatorios.-

Las ofertas serán evaluadas en forma conjunta con los antecedentes de las empresas con la Universidad. Las rescisiones, incumplimientos en plazos de entregas, garantías, etc., podrán ser causales de desestimación.

ARTÍCULO 10: CONDICIONES DE ENTREGA

Dentro de los 10 días hábiles de recibida la Orden de Compra por el proveedor (vía mail, correo postal, personalmente o cualquier otro medio que certifique la entrega de la misma), en Rio Gallegos.

ARTÍCULO 11: CONDICIONES DE PAGO

Dentro de los 5 días hábiles de recibido de conformidad el equipamiento adjudicado, en la Secretaria de Hacienda y Administración  cita en Bernardino Rivadavia 265-Rio Gallegos.-Santa Cruz.

ARTÍCULO 12: La Universidad, habida cuenta de integrar el Sector Público Nacional, resulta agente de retención del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias; en la cuantía y con los procedimientos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De igual manera es agente de retención del Impuesto a los Ingresos Brutos en la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, con una tasa del tres por ciento (3%), y efectúa retenciones del impuesto a los sellos, del siete por ciento (7%) del importe total de la orden de compra emitida.

CLAUSULAS GENERALES

PRIORIDAD DE APLICACIÓN: La presente Contratación se regirá por éste pliego de condiciones y por la reglamentación de las contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Nº 1023/2001 y 1030/2016.

Las Cláusulas Particulares establecidas tendrán prioridad de aplicación frente a estas Condiciones Generales, pudiendo modificarlas en todo o en parte. Los Decretos 1023/2001 y  1030/2016 se aplicará supletoriamente y para las cuestiones no previstas específicamente por las Condiciones Particulares.-

PRIMERA: Las propuestas se presentarán personalmente en el lugar y con los datos indicados en la Cláusula Primera de las Condiciones Particulares, conforme a los requisitos establecidos por el Decreto Nº 1023/2001  y 1030/2016, preferentemente escrito en PC y en sobre cerrado.

En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas vía fax, E-Mail o correo postal según lo indicado en la Cláusula 1ª de las Condiciones Particulares. En los supuestos de envío por email o fax, PARA QUE LA OFERTA SEA VÁLIDA: a) Deben enviar oferta económica firmada, constancia de CUIT; y b) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC o Fax, aviso de recibo postal, etc.).

SEGUNDA: COMUNICACIONES. Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo contratante y los interesados, oferentes o adjudicatarios, podrán llevarse a cabo personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigida a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicado por los interesados, oferentes o adjudicatarios en su presentación.

Constituirá plena prueba de la notificación y de su fecha, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado (pc - fax) o el aviso de retorno.

En los supuestos de notificación mediante fax o correo electrónico, ante la ausencia de respuesta por parte del interesado, oferente o adjudicatario dentro de las 24 hs de recibida la pertinente comunicación, se lo tendrá por fehacientemente notificado de los términos de la misma en la fecha que indica el reporte emitido por el equipo de fax o pc.-

TERCERA: La APERTURA DE LOS SOBRES se realizará el día y hora indicados supra, en presencia de los interesados que deseen concurrir.-

CUARTA: Las cotizaciones deberán ser por precio fijo y cierto en números y letras, y el total de las propuestas en letras y números, expresados en moneda de curso legal (PESOS), con el I.V.A.

QUINTA: MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Las ofertas deberán mantenerse por el término de 60 días corridos a partir de la fecha de apertura de la contratación salvo indicación en contrario de las cláusulas particulares. Al respecto resulta aplicable el art. 54 del Decreto 1030/2016.

SEXTA: DOCUMENTACIÓN FISCAL: Las ofertas deberán consignar en forma expresa la clave única de identificación Tributaria (C.U.I.T.) presentando fotocopia del comprobante actualizado y firmada por el oferente o su representante legal, en éste último caso acompañando la constancia que lo acredite como tal.

Los oferentes deberán asimismo consignar y acompañar con la documentación respectiva actualizada, datos sobre su situación impositiva completa para poder determinar en que regímenes está inscripto (IVA-GANANCIAS-REGIMENES DE RETENCION/CERTIFICADOS DE NO RETENCION). ESTAINFORMACIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIA.

Asimismo deberán acompañar Constancia de Inscripción al SIPRO o, al menos comprobante de la preinscripción en dicho Registro. (si no se encuentra inscripto en el SIPRO: ingresar al sitio: www.argentinacompra.gob.ar y allí encontrará el instructivo para la inscripción) y, Certificado Fiscal para Contratar o Constancia de su solicitud ante la AFIP, cuando la oferta sea de $50.000,00 o más.-

SEPTIMA: EVALUACIÓN: El Dictamen de Evaluación será notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los cinco (5) días de notificados. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.-

OCTAVA: ADJUDICACIÓN: La adjudicación será notificada por carta certificada, con aviso de recibo, mediante Orden de Compra o Provisión o excepcionalmente en cualquier otra forma o documento.-

NOVENA: La presentación de las propuestas sin observación al presente pliego de condiciones significará la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen a ésta Contratación aún cuando las cláusulas generales no se acompañen con la oferta o no estén firmadas por el proponente.-

DECIMA: Para todos los efectos legales, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL, constituye Domicilio en Lisandro de la Torre 860-Rio Gallegos,(9.400) - Santa Cruz.

Las partes se someterán a la Jurisdicción Federal de los tribunales de Santa Cruz ante controversias que pudieran suscitarse.-