Universidad Nacional de La Plata

# Presidencia

## Dirección de Compras y Contrataciones

UOC 118-00

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PRESIDENCIA

LICITACION PRIVADA DE ETAPA UNICA NACIONAL  Nº  2/17

EXPEDIENTE: 100-13086/16

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS  ODONTOLOGIOS

RETIRO DE PLIEGOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

www.unlp.edu.ar/licitaciones y/o www.argentinacompra.gov.ar

o personalmente en la Dirección de Compras y Contrataciones

7-776 PB La Plata, Edificio de Presidencia

PLAZOS: DEL 26/04/17 AL 04/0517  de 08:00 a 13:00 hs.

CONSULTAS DEL PLIEGO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CALLE 7 Nº 776 E/ 47 Y 48

EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

LA PLATA PCIA. DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: licitaciones@presi.unlp.edu.ar

HASTA EL 05/05/17  08:00 a 13:00 hs  RESPONDIDAS EL  08/05/17

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

MESA DE ENTRADAS-DIVISION DE COMPRAS

CALLE 7 Nº 776 E/ 47 Y 48

EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

LA PLATA .PCIA. DE BUENOS AIRES

15/05/17, HASTA LAS 11:00 HS

APERTURA DE LAS OFERTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CALLE 7 Nº 776 E/ 47 Y 48 PB

EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

LA PLATA .PCIA. DE BUENOS AIRES

15/05/17, 11:30 HS

“El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser consultado, o retirado con el fin de presentarse a cotizar ingresando con usuario y contraseña, en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar – acceso directo “contrataciones vigentes”; y en el sitio web de la UNLP: www.unlp.edu.ar/licitaciones”.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Artículo 1º OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Llamase a Licitación Privada de Etapa Única Nacional Nro. 2/17, destinada a la Adquisición de Equipamiento Odontológico para la  Escuela Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud (EURHES) de la UNLP, de acuerdo a las características señaladas en el Anexo III de Especificaciones Técnicas.-

Artículo 2º PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: La oferta deberá presentarse en sobre único,  perfectamente cerrado, consignándose en su cubierta los datos de la contratación a la que corresponde –tipo, número, día y hora-.

2.1-Las ofertas que se reciban por correo postal se considerarán presentadas en el momento de su recepción por parte del DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - PRESIDENCIA 7 Nº 776 entre 47 y 48 PB-.

2.2-La oferta deberá ser redactada en idioma castellano y firmada en todas sus fojas por el oferente, su representante legal o apoderado, en cuyo caso deberá acompañarse la documentación que acredite la calidad invocada.

2.3-Los oferentes no tendrán opción de presentar sus ofertas electrónicamente.

2.4-La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación del Pliego con la oferta.

2.5-El oferente que descargue el presente Pliego a través del sitio web de la UNLP, deberá enviar al momento del retiro, Constancia de Retiro de Pliego - Anexo III del presente -, mediante correo electrónico a licitaciones@presi.unlp.edu.ar

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado un ejemplar del pliego en la ONC o haberlos descargado de su sitio web, no obstante quienes no los hubiesen retirado, o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

2.6-Las ofertas presentadas fuera del término fijado para su recepción, serán rechazadas sin más trámite, aun cuando el acto de apertura no se hubiera iniciado.

2.7-El oferente que presente una propuesta por correo postal deberá identificar en el sobre, caja o paquete que la contenga: el tipo y número de procedimiento de selección a que corresponda, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora de apertura.

2.8-Si la oferta no estuviera así identificada y aún presentada en término no estuviere disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, se considerará como presentada fuera de término y será devuelta al presentante.

Artículo 3º OFERTA ECONÓMICA: La oferta deberá especificar el precio unitario y cierto, IVA incluido; el precio total del renglón  en números; y el total general de la oferta, expresado este último en letras y números.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la UNLP, por todo concepto.

NO SE ACEPTARÁN LAS OFERTAS QUE CONDICIONEN LA CANTIDAD SOLICITADA EN CADA ÍTEM.

La propuesta económica debe ser formulada en MONEDA NACIONAL, y no podrá referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptaran propuestas en moneda distinta.

La oferta económica se presentara por duplicado, en original y una copia, consignándose cual es cada una de ellas.

Articulo 4º DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE: Al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar la siguiente documentación:

- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA del cinco por ciento (5%) del valor total de la misma, en MONEDA NACIONAL y constituida por:

- Cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia en la ciudad de La Plata;

- Aval bancario, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1584 inciso d) del Código Civil y Comercial, así también como al beneficio de interpelación judicial previa;

- Póliza de seguro de caución, de compañías de seguros aprobadas por La Superintendencia de Seguros de La Nación, extendidas a favor de la UNLP;

- Pagaré a la vista, cuando su importe no supere la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00), no siendo combinable con las restantes formas de constitución de garantía enumeradas anteriormente.

En el caso de que el monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta fuere inferior a PESOS CINCO MIL UNO CON 00/100 ($ 5.001,00), no será necesario constituirla.

- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR VIGENTE, otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-; para ofertas a partir de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), de acuerdo a Resolución General 1814/2005 de AFIP.

- DECLARACIONES JURADAS:

  - Domicilio Real;

  - Constitución de dirección de Correo Electrónico

- CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN AFIP.

- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA CALIDAD INVOCADA POR EL FIRMANTE DE LA OFERTA, de acuerdo lo solicitado en el Art. 2 del presente Pliego.

- CONSTANCIA DE INSCRIPCION AL SIPRO

- FOLLETERIA

- CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 13485

- AUTORIZACION ANMAT

- GARANTIA DE LOS EQUIPOS (MINIMO UN -1-AÑO)

- GARANTIA DE INSTALACION MINIMO DOS-2-AÑOS)

Artículo 5°: OBLIGACIONES DEL OFERENTE

- Realizar sin costo la prueba de funcionamiento.-

- Deberá contar con un servicio técnico radicado en un radio no myor a 70 Km de la Ciudad de La Plata

- Garantizar la asistencia técnica post venta en forma inmediata

- Garantizar la provisión de repuestos de cada una y todas las partes del equipamiento en un  plazo no mayor a diez (10) días, contados desde el pedido de reparación y/o suministro.

ARTICULO 6º: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El que como resultado de la presente contratación resultare adjudicatario tiene obligación de:

- Integrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación, a presentar dentro de los CINCO (5) DÍAS de recibida la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con la perdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

- Realizar Facturación Electrónica, para montos superiores a PESOS CINCUENTA MIL -$ 50.000-, según Resolución General 2853/2010 de AFIP.

- Informar número de cuenta bancaria en moneda nacional, corriente o de ahorro, la que deberá hallarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, que se indican a continuación:

  - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA;

  - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA;

  - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES;

  - CITIBANK NA

  - BBVA BANCO FRÁNCES SA;

  - BANCO SUPERVIELLE SA;

  - BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES;

  - BANCO PATAGONIA SA;

  - BANCO HIPOTECARIO SA;

  - BANCO SAN JUAN SA;

  - BANCO DEL TUCUMÁN SA;

  - BANCO SANTANDER RÍO SA;

  - BANCO DEL CHUBUT SA;

  - BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SA;

  - HSBC BANK ARGENTINA SA;

  - BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO;

  - BANCO DE VALORES SA;

  - BANCO ITAÚ ARGENTINA SA;

  - BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO;

  - BANCO MACRO SA;

  - NUEVO BANCO DEL CHACO SA;

  - NUEVO BANCO DE SANTA FE SA;

  - NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS SA;

  - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) SA.

Artículo 7º MANTENIMIENTO DE OFERTA: El mantenimiento de la oferta será de SESENTA   (60) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. El plazo de mantenimiento de la oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS al vencimiento de cada plazo.

Artículo 8º CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS: La adjudicación recaerá sobre la oferta que se ajuste a lo solicitado, ofrezca el precio más económico, y resulte más conveniente para la satisfacción de los intereses de la UNLP, producto de una evaluación integral de todas las características de la oferta.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y sus normas complementarias.

Artículo 9º CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito a la dirección de correo electrónico licitaciones@presi.unlp.edu.ar hasta el día 05/05/17 08:00 a 13:00 HS.

Serán respondidas el 08/05/17.-

No se aceptaran consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de termino.

8.1	En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

8.2	No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

8.3.	La UNLP podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a dichas consultas.

8.4.	Las circulares aclaratorias, serán comunicadas, con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

8.5.	Las circulares modificatorias serán comunicadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

8.6.	Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha que se pretenda suspender o prorrogar.

Articulo 10º RECEPCIÓN DE LOS BIENES:

- RECEPCIÓN PROVISORIA:

  - La comisión de recepción tendrá derecho a inspeccionar o probar los bienes recibidos en carácter provisional a fin de comprobar si cumple o no con las especificaciones establecidas en el contrato, a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega del equipo, contando a tal fin un lapso de DIEZ (10) DÍAS para realizar dicha tarea y emitir el acta respectiva.

  - Las inspecciones y pruebas se realizarán en el lugar fijado para la entrega, y deberá estar presente el representante autorizado del proveedor o fabricante.

  - Si los equipos inspeccionados o probados no se ajustaran a las especificaciones, la UNLP no conformará la recepción definitiva.

  - Se labrará un acta donde conste la verificación, conformidad o deficiencias que se detecten. La no identificación en esta etapa de eventuales incumplimientos de las condiciones del contrato no liberará en ningún aspecto al proveedor de su posterior cumplimiento.

  - El proveedor o fabricante deberá proporcionar a los integrantes de la comisión de recepción de la información que requieran respecto de los bienes.

  - En el caso que verificara que los bienes no cumplen con lo solicitado deberá intimar al proveedor a reemplazarlos por elementos conforme a pliego dentro del plazo que le fije al efecto.

  - Sin perjuicio de la recepción provisoria conformada por el comprador, el proveedor o fabricante será responsable de los defectos posteriores que puedan surgir en el periodo de prueba. Dicha responsabilidad será independiente de la garantía de funcionamiento.

- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

  - Una vez que el equipamiento se encuentren entregado, verificado y en funcionamiento, la comisión de recepción expedirá la constancia de recepción definitiva, a partir de la cual comenzara el periodo de vigencia de la garantía de funcionamiento.

Artículo 11º FORMA DE PAGO:

Los comprobantes de pago deberán:

10.1-Emitirse a favor del Organismo contratante, mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva, para su identificación.

10.2-Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva, dando comienzo al plazo de pago.

10.3-Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción

10.4-Los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por la A.F.I.P.

El adjudicatario tendrá a su disposición la opción de que se le efectúe un pago anticipado de hasta un máximo del CINCUENTA  (50%) POR CIENTO del valor total de la adjudicación o monto menor que indique el adjudicatario, quien deberá constituir previamente contragarantía mediante Póliza de seguro de caución de compañías de seguros aprobadas por La Superintendencia de Seguros de La Nación, extendidas a favor de la UNLP por el monto total que reciba como adelanto. El pago del anticipo se realizara dentro de los CINCO (5) DIAS de la recepción de la contragarantía, mientras que el pago del saldo se efectuara dentro de los DIEZ (10) DIAS de la presentación de remito, factura y acta de recepción definitiva.

El uso de esta opción se deberá realizar mediante correo electrónico dentro de los cinco (5) días de notificado el acto administrativo de adjudicación y se efectivizará con la confirmación por parte de la Dirección de Compras y Contrataciones por el mismo medio – a licitaciones@presi.unlp.edu.ar -.

Expirado el plazo establecido sin que se efectivice el uso de la opción, el pago se realizará a los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la presentación de remito, factura y acta de recepción definitiva

Artículo 12º LUGAR DE ENTREGA: Escuela Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud (EURHES) calle 161 y 12  – Berisso – Buenos Aires.- Responsable recepción: Foppiani Gustavo 10 a 15 hs , previa comunicación al móvil 15-669 1027.-

Artículo 13º PLAZO DE ENTREGA: La entrega se deberá realizar a partir de la tercera semana de junio y el plazo máximo de entrega será de treinta (30) días.-

Artículo 14º JURISDICCIÓN: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, renunciando a toda otra jurisdicción.

Artículo 15º: Se acompaña al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, formando parte del mismo; el Anexo I de Cláusulas Generales; Anexo II, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Anexo III, de Especificaciones Técnicas y Anexo IV de Constancia de Retiro de Pliegos.

Artículo 16º CATEGORIZACIÓN DE LA UNLP FRENTE A LOS IMPUESTOS: La Universidad Nacional de La Plata, se encuentra inscripto en la AFIP bajo el CUIT 30-54666670-7, siendo considerada su condición como Responsable Exento.

La UNLP actúa como agente de retención de los impuestos IVA, Ganancias y aportes del Sistema Único de la Seguridad Social.

ANEXO I

CLÁUSULAS GENERALES.

Cláusula 1 NORMATIVA APLICABLE: El procedimiento licitatorio, la orden de compra o contrato y su posterior ejecución, como cualquier otra cuestión no prevista en el presente Pliego, se regirán por el Decreto 1023/2001 - Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional - y sus modificatorias; y Resolución 1053/16 del Sr Presidente de la UNLP.-

Todos los documentos que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

A.	Decreto 1023/2001 y sus modificatorias;

B.	Resolución 1053/16 UNLP

C.	El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;

D.	El presente Pliego de Bases y Condiciones;

E.	La oferta;

F.	Las muestras que se hubieran acompañado;

G.	La adjudicación;

H.	La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

La presentación de ofertas sin observaciones significará por parte del oferente la aceptación lisa y llana, y el pleno conocimiento de todas las estipulaciones y la normativa que rigen el llamado, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

Cláusula 2 VISTA: Los oferentes podrán tomar vista del expediente por un lapso de DOS (2) días, a partir del día hábil siguiente de producida la apertura. El oferente autorizado deberá exhibir en forma fehaciente dicha autorización.

Cláusula 3 SIPRO: Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones deberán ingresar al sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones y verificar el contenido de la información que el oferente en cuestión hubiese cargado al realizar la preinscripción.

En caso de constatarse que los datos ingresados por los interesados se corresponden íntegramente con la documentación respaldatoria aportada por aquellos, la Unidad Operativa de Contrataciones deberá proceder a autorizarlos, y de esta manera permitir que la Oficina Nacional de Contrataciones pueda tener acceso a los mismos a los fines de realizar las gestiones necesarias para que los oferentes que cumplimenten los requisitos pertinentes puedan estar incorporados en el Sistema de Información de Proveedores - SIPRO -, en el comienzo del período de evaluación de las ofertas.

El oferente debe tener valida su preinscripción al momento de la evaluación de ofertas, a los efectos de su incorporación.

En caso de constatarse algún error u omisión en los datos ingresados por los interesados al realizar la preinscripción o bien cuando el interesado omitiera presentar algún formulario o documentación respaldatoria o bien cuando no hubiera realizado la preinscripción será intimado por la Unidad Operativa de Contrataciones a subsanar los defectos dentro del término de DOS (2) días hábiles.

Si no fuere subsanado en el plazo establecido, no será incorporado al mencionado sistema en esa oportunidad y su oferta no podrá ser considerada en el procedimiento de selección en trámite.

Es de destacar que será desestimada la oferta sin posibilidad de subsanación, cuando el oferente que la presenta, a la fecha de comienzo del período de evaluación, no se encuentre incorporado en el SIPRO, con su inscripción debidamente renovada y actualizada.

Cláusula 4 EVALUACIÓN DE OFERTAS: Concluida la fecha de toma de vista del expediente, intervendrá la Comisión Evaluadora de Ofertas, que emitirá un dictamen de carácter no vinculante y lo comunicara por mail-.

Cláusula 5 CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES:

- Las ofertas que no sean redactadas en idioma nacional;

- Que no estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal en ninguna de las fojas que la integran;

- Que estuvieran escritas con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros;

- Que careciera de la garantía exigida, o la misma fuera insuficiente en mas de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto;

- Que fuera formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación al momento de la apertura, en la etapa de evaluación o en la adjudicación;

- Que no estuvieran incorporadas al Sistema de Información de Proveedores –SIPRO- durante el periodo de evaluación o a la fecha de adjudicación;

- Que fuera formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Publica Nacional al momento de la apertura, en la etapa de evaluación o en la adjudicación;

- Que contuviera condicionamientos o cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación.;

- Que impidiera la exacta comparación con las demás ofertas;

- Cuando contuviera errores u omisiones esenciales; si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio;

- Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Cláusula 6 CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES: la Unidad Operativa de Contrataciones o la Comisión Evaluadora de Ofertas, se encuentra facultada para intimar al oferente dentro del termino de CINCO (5) días a subsanar los siguientes errores u omisiones:

- Constatación de datos o información;

- Si la oferta estuviera firmada en parte de sus fojas;

- Si la Garantía de Mantenimiento de la Oferta fuera insuficiente en el importe de la misma no mayor al DIEZ POR CIENTO (10%);

- Si no acompañare la documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se intimara a subsanarla, si no lo hiciere o los requisitos exigibles no estuvieran vigentes se desestimara la oferta;

Desde el momento en que la Comisión intime a los oferentes a subsanar errores u omisiones hasta el vencimiento del plazo previsto para subsanarlos, se suspenderá el plazo que la Comisión Evaluadora de Ofertas tiene para expedirse.

Cláusula 7 NOTIFICACIÓN: El Dictamen de Evaluación será notificado dentro de los DOS (2) días de emitido, a la dirección de correo electrónico declarado por el oferente.

Cláusula 8 IMPUGNACIONES: Los interesados podrán interponer impugnaciones dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS de notificado, durante ese término el expediente estará a disposición de los oferentes para su vista.

Cláusula 9 ADJUDICACIÓN: La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

Cláusula 10 ORDEN DE COMPRA: El perfeccionamiento del contrato se producirá mediante la notificación de la orden de compra, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Cláusula 11 ENTREGA. GASTOS: El adjudicatario tendrá a su cargo los gastos de flete, acarreo, descarga y estiba en el depósito y/o lugar destino de los elementos adquiridos.

Cláusula 12 PENALIDADES Y SANCIONES: los oferentes podrán ser pasibles a las siguientes penalidades y sanciones:

  - Perdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta:

- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

- Errores en la cotización denunciados por el oferente o detectados por la UNLP, antes del perfeccionamiento del contrato.

  - Perdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato:

    - Incumplimiento contractual;

    - En caso de no integrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se rescindirá el mismo y deberá abonar el importe equivalente al valor de la mencionada garantía.

    - Cesión del contrato sin autorización de la UNLP.

  - Multa por mora:

    - Se aplicara una multa del 0,5% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de CINCO (5) días hábiles.

  - Rescisión por culpa del adjudicatario

    - Incumplimiento contractual

    - Desistimiento del contrato en forma expresa antes del vencimiento del plazo fijado.

    - Vencido el plazo del cumplimiento original o de sus prorrogas.

    - Vencido el plazo de intimaciones de la UNLP.

Se ejecutara la Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma total o parcial, afectándose en este último caso la parte no cumplida.

En los casos que exista la posibilidad de adjudicar el contrato, al oferente que siga en orden de merito, los daños y perjuicios en principio serán equivalentes a la diferencia de monto que deba abonarse al oferente que resulte adjudicatario en segundo término.

ANEXO II

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

Artículo 1° CÓMPUTO DE PLAZOS: Todos los plazos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que se disponga expresamente lo contrario.

Artículo 2° NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válida e indistintamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 56 del  del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP.

Cuando se notificara por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

Si se notificara por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado conocimiento en una fecha anterior.

En los casos en que la notificación se curse por cédula, por carta documento o por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberá remitirse al domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante fax o correo electrónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad operativa de contrataciones.

Artículo 3° CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL: Los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de domicilio especial en cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título "Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones" en la base de datos que administra ese órgano rector.

Artículo 4° FAX Y CORREO ELECTRÓNICO: Los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado deberán permitir la constitución de un número de fax y una dirección de correo electrónico para el procedimiento de selección de que se trate.

Artículo 5° VISTA DE LOS ORIGINALES DE LAS OFERTAS: Durante el acto de apertura, cualquiera de los presentes podrá requerir la vista de los precios cotizados en las ofertas presentadas.

La vista del resto de los originales de las ofertas se llevará a cabo por el término de DOS (2) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura, de conformidad con el artículo 76° del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP. El titular de la unidad operativa de contrataciones deberá, de oficio o a pedido de parte, ampliar dicho plazo cuando el volumen o la complejidad de la contratación lo amerite.

Artículo 6° PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades en este Pliego Único y en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

Artículo 7° INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA: La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término.

Artículo 8° PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo diferente, pudiendo ser mayor o menor al indicado en el presente artículo. El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser razonable a los fines de evitar consecuencias disvaliosas o inconvenientes.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66° del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

Artículo 9° COTIZACIÓN: Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o se hubiere establecido la cotización por grupo de renglones deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado o el grupo de renglones respectivamente.

Cuando de conformidad con el artículo 70° inciso g) punto 2 y artículo 197°-, del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad realicen cotizaciones en los porcentajes fijos que se establezcan en los pliegos de bases y condiciones, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón. En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las ofertas deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Artículo 10 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes deberán acompañar:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

3.- La restante información y documentación requerida en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Artículo 11 OFERENTES EXTRANJEROS: Junto con la oferta y formando parte de la misma:

a) Todos los oferentes extranjeros deberán presentar la documentación referenciada en el artículo 10 inciso a) del presente.

b) Las personas físicas no residentes en el país deberán presentar:

1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

c) Las personas jurídicas que tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no tengan sucursal debidamente registrada en el país deberán presentar:

1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

3. Nota, con carácter de declaración jurada, conteniendo la enumeración de las normas que regulan la constitución, funcionamiento, eventual disolución de las mismas y la representación legal.

4. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

d) La documentación mencionada precedentemente, deberá ser acompañada de la pertinente legalización efectuada conforme se indica:

1. De tratarse de actos que no fueron celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina.

2. Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el punto anterior la documentación deberá contar con la pertinente "apostilla" que dispone el primer párrafo del artículo 3° del referido tratado, en tanto se tratare de:

2.1. Documentos emitidos por una autoridad o un funcionario perteneciente a un tribunal del Estado signatario, inclusive los extendidos por un fiscal de justicia, un secretario o un oficial de justicia.

2.2. Documentos administrativos.

2.3. Actas notariales.

2.4. Certificaciones oficiales en documentos firmados por personas privadas (tal como la certificación del registro de un documento o de una fecha determinada) y la autenticación de firmas en documentos de carácter privado.

Cuando se trate de documentos no comprendidos en los puntos 2.1. al 2.4. del presente inciso d), deberán aplicarse las disposiciones del punto 1.

3. La traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argentina —la que deberá comprender inclusive, el texto de la apostilla mencionada precedentemente—, cuando la documentación aportada esté redactada en idioma extranjero.

Artículo 12 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: No podrá desestimarse una oferta cuando el oferente hubiere solicitado antes de la presentación de la oferta, a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la emisión del certificado fiscal para contratar y durante el procedimiento de selección, desde el acto de apertura hasta el perfeccionamiento del contrato, ésta no lo emita o no comunique su denegatoria.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de notificada la misma.

Artículo 13 VISITAS: Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado se estipulara la obligación de efectuar visitas, la jurisdicción o entidad contratante deberá justificar los motivos por los cuales las mismas resultan necesarias. En todos los casos, las visitas podrán realizarse en los días hábiles que tengan lugar durante el plazo de antelación a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según el tipo de procedimiento, en los horarios establecidos en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado, en los que también se podrá habilitar días inhábiles para su realización.

Artículo 14 ERRORES DE COTIZACIÓN: En todos los casos en que se detecte un error en los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente dentro del término de DOS (2) días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo mayor.

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento.

Artículo 15 MEJORA DE PRECIO: Además de las situaciones en que expresamente se permite la mejora de precios, el organismo contratante podrá solicitar al oferente que se encuentre primero en el orden de mérito una mejora de precios.

Si el oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podrá ser adjudicado si su oferta se entiende conveniente.

Artículo 16 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación: la garantía de impugnación será exigible, únicamente, cuando se encuentre prevista en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado y el interesado u oferente hubiere presentado más de DOS (2) impugnaciones en un año calendario contra dictámenes de evaluación emitidos en el ámbito de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

El importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación e impugnación al dictamen de preselección serán establecidas en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o bases del llamado.

Artículo 17 ADJUDICACIÓN: La adjudicación deberá recaer sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

Artículo 18 REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O LAS BASES DEL LLAMADO: Los pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado deberán contener los siguientes requisitos mínimos:

1. Nombre de la jurisdicción o entidad contratante.

2. Denominación de la Unidad Operativa de Contrataciones que gestiona el procedimiento.

3. Identificación del expediente administrativo por el que tramita el procedimiento de selección.

4. Costo del pliego, cuando corresponda.

5. Domicilio, correo electrónico institucional, y número de fax en los que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos.

6. Tipo, número y ejercicio, clase o causal y modalidad del procedimiento de selección.

7. Rubro y objeto del procedimiento.

8. Plazo de duración del contrato, cuando corresponda.

9. Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.

10. Lugar, plazo y horario en que las muestras patrón podrán ser examinadas por los interesados, en caso de corresponder.

11. Lugar, plazo y horario para presentar muestras en caso de corresponder.

12. Lugar y horario para realizar visitas en caso de corresponder.

13. Moneda de cotización.

14. Forma y moneda de cotización de los seguros y fletes en las cotizaciones en condición C.I.F.

15. Si se admitirán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del artículo 198° -, del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP.

16. El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.

17. El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) o bien indicar que no existe tal posibilidad.

18. Cantidad de copias que los oferentes deberán presentar de las fojas de su oferta en donde consten los precios cotizados.

19. Cuando existan razones fundadas, elegir la forma de garantía.

20. Cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, establecer el monto fijo para constituir las garantías de mantenimiento de la oferta, de cumplimiento del contrato y de impugnación.

21. Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución, en caso de corresponder.

22. Si se exigirá garantía de impugnación al dictamen de evaluación y establecer los montos fijos para su constitución.

23. Plazo de mantenimiento de la oferta y de su prórroga.

24. Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.

25. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios. Para ello, el organismo contratante deberá considerar la normativa impositiva, aduanera o cualquier otra disposición que pudiera incidir en dichos plazos.

26. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

27. Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.

28. Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva,

29. Forma, plazo, lugar y horario de presentación de las facturas.

30. Forma de pago.

31. Plazo de pago si se fijara uno distinto al previsto en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12.

32. Fijar la jurisdicción de los tribunales competentes en caso de conflicto.

Artículo 20 ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS BASES DEL LLAMADO: Cuando una norma establezca la obligación de entregar copia de la misma junto con los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares o las bases del llamado, se tendrá por cumplida dicha obligación cuando en los mismos se consigne la dirección del sitio de internet en donde puede ser consultada.

Junto con el pliego de bases y condiciones particulares o la base del llamado se deberá entregar el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57° del texto adoptado por Resolución N° 1053/16 de la UNLP.

ANEXO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ITEM 1: CANTIDAD 7: PROVSION CON INSTALACION DE SILLON ODONTOLOGICO CON BANQUETA

Articulación central: construido en acero macizo, con anticorrosivo, tratamiento revestido en poliestireno de alto impacto. Base con disposicion ergonomica, construida en acero con tratamiento anticorrosivo totalmente protegida para el borde antideslizante. Altura de asiento relacion con el suelo, minimo 450 mm maximo 900 mm. Sillon tapizado color verde amplio: con apollo lumbar resaltado, montado sobre estructura rigida, recubierto con poliuretano, inyectado de alta resistencia, material laminado con recubiertos sin costura. Sistema de elevacion electromecanico activado por motor reductor, baja contencion. Bosch 24 voltios; dos brazos fijos pop.

Debe ser silencioso, con movimientos suaves de elevación y descenso, con sistema electro-mecanico con tornillo sinfín. Descenso hasta una altura mínima de 40 cm y máxima de 80 cm.  Debe realizar cuatro movimientos automáticos-programables: vuelta a cero y programas de posiciones de trabajo (excluyente). Debe soportar 250 kg.

El comando de los movimientos programables debe realizarse  desde un pedal con base metálica forrado o cubierto en material siliconado y en el comando central del sillón.

La programación del sillón debe incluir el movimiento automático de posicionamiento para tomar rayos-x y/o salivar.

Su accionamiento debe ser eléctrico

La base debe ser de material de aluminio anticorrosivo, cubierto con pintura electroestática antirayaduras.  El perímetro de la base debe tener topes (estrías) que se apoyen al piso, creando paso del aire para evitar la oxidación de la misma y, además, permitir adaptarse fácilmente a los pisos desnivelados (excluyente).  La base debe ser estable, aunque no este anclada al piso.

Debe soportar y levantar un peso mínimo de 250 kilos.

La base y respaldo del sillón deben ser metálicas, con ángulos redondeados y acabado en pintura de poliéster lisa.

El tapizado debe ser de color verde en todas las unidades, de alta resistencia para uso intenso y retardante al fuego; con espuma de poliuretano de alta densidad y sin costuras.

El cabezal debe ser de estructura metálica, doble articulación, desmontable y que permita posicionar a pacientes discapacitados para que permanezcan en su silla de ruedas, sin ser transferidos al sillón.

Debe permitir el descenso del cabezal de doble articulación sobre la cara anterior del respaldo para uso odontopediatrico.

Los apoyabrazos deben ser fijos y de escaso largo, tapizado en su parte superior, permitiendo el desplazamiento del paciente sin incomodar.

El sillón debe incluir mecanismos de detención inmediata, como medida de seguridad, evitando que algún objeto o el pie del operador se trabe al bajar el sillón (excluyente).

El largo mínimo requerido del sillón es de 2 metros, con el cabezal extendido.

Platina o unidad dental:

Debe ser de estructura en resina fenolica de alta resistencia a los químicos (monómeros, productos desinfectantes, etc.) Y rayos uv, de superficie lisa y redondeada (excluyente).

La cubierta debe ser removida sin el uso de herramientas (excluyente).

Todas las piezas de mano, incluida la jeringa, deben ser activadas mediante un diafragma instalado adentro de una válvula monoblock.

Además, cada pieza de mano  y jeringa debe tener sistema anti-retracción (reflujo).  Esta característica es obligatoria para evitar traspaso de fluidos contaminados a la cavidad oral de pacientes (excluyente)

Debe incluir una jeringa triple que debe tener puntas metálicas cromadas, autoclavables y de recambio entre paciente y paciente (excluyente), micromotor, turbina, negatoscopio, lampara de fotocurado y cavitador piezoeléctrico. La unidad/platina debe tener tres mangueras para piezas de mano, además de la jeringa.

El Brazo de asistente debe incluir Jeringa triple de las mismas características a la anterior y 2 suctores, uno de ellos de potencia.

.

Los mecanismos de regulación de presiones de agua y aire en cada pieza de mano deben estar integrados en la válvula monoblock.  Estas regulaciones deben  hacerse mediante perillas metálicas, autoclavables y removibles (excluyente).

El aire motriz que impulsa las piezas de mano y activa la jeringa, debe tener ajuste independiente para cada instrumento (excluyente).

La lectura de presión de aire debe hacerse mediante manómetro integrado a la unidad/platina.

La regulación de flujos de aire y agua de la jeringa deben estar integrados en la válvula monoblock mediante perillas removibles, para que los estudiantes no manipulen estos mecanismos, una vez ajustados al momento de la instalación (excluyente).

La unidad/platina debe poseer  válvula de purga o lavado interno integrada a cada manguera de pieza de mano, lo que permitirá purgarlas antes o después de cada paciente (excluyente).

Las mangueras deben ser colgantes, activadas por micro válvulas, automáticas, termo selladas y de larga vida útil (excluyente).

Además, la forma interna de la colgadera debe ser convexa para evitar caída fácil al suelo de la pieza de mano (excluyente).

Por razones de bioseguridad, las mangueras de las piezas de mano deben integrar, durante su fabricación, un aditivo antimicrobial para inhibir bacterias que puedan adherir a sus superficies internas (excluyente).

Todas las mangueras deben estar codificadas y en diferentes colores para indicar funciones específicas, facilitando su mantenimiento.

El pedal (reóstato) de control de la unidad/platina debe ser de metal anticorrosivo, redondo, movible, con tapa metálica cromada, que pueda presionarse en sus 360 grados y activar las piezas de mano desde cualquier punto.

Debe tener válvula de corte de agua a la pieza de mano.

Por razones de bioseguridad, debe tener colector de aceite para las piezas de mano (excluyente).

La unidad/platina debe montarse a un brazo que permita la instalación por delante ó detrás del sillón.  La rotación debe ser como mínimo de 260 grados.

Esta característica de montaje es excluyente para  que permita el uso ambidiestro inmediato de estudiantes diestros y zurdos.

La unidad/platina debe tener manija metálica, pintada con pintura epoxica, no se aceptará la instalación de controles digitales para evitar contaminación cruzada.

No debe tener válvulas solenoides ni válvulas estranguladoras.  Esto es estrictamente excluyente.

Además, la unidad/platina y salivadera debe permitir el montaje del lado izquierdo del sillón (mirado desde el frente del mismo) cuando la facultad decida adaptar el equipo para estudiantes zurdos.

La bandeja debe tener 25 cm. X 40 cm hasta un máximo de 30 cm x 45 cm  y quedar instalada por encima de la platina/unidad.

Internamente, la caja de la platina/unidad debe tener conexiones eléctricas preinstaladas para, en algún momento, conectar instrumental como negatoscopio, fibra óptica a la pieza de mano, etc.

Salivadera:

Adosada al sillón mediante soporte metálico, permitiendo giro de 90 grados.  Fabricada en resina fenolica, de alta resistencia a los impactos, rayaduras, efectos negativos de rayos uv y resistente a cambios de color por uso de productos químicos (excluyente).

No se permitirán bachas de porcelana o cerámicas esmaltadas ni metálicas.

Debe ser desmontable, sin el uso de herramientas para facilitar su remoción, limpieza y mantenimiento (excluyente).

Los comandos de llena-vaso y lava-bacha deben ser manuales y dobles permitiendo el trabajo a cuatro manos (excluyente).

Los picos llena-vaso y lava-bacha deben ser de acero inoxidable, resistentes a la desinfección y esterilización y deben ser removibles manualmente, sin el uso de herramientas (excluyente).

Debe tener un bracito como colgadera o soporte del instrumental de succión que debe rotar 180 grados, para  posicionar las boquillas de succión de acuerdo al modo de trabajo del estudiante.

Debe estar equipada con succión de baja y alta y las válvulas a las que se conecten las cánulas de succión, deben ser removibles y autoclavables (excluyente).

Para la succión de alta potencia activada por aire, debe incluir válvula generadora de vacio por aire.

Se requiere que la succión de baja y alta potencia se conecte a un sistema de bomba de vacio central, la barra colgadera del instrumental de succión debe tener switches auto-eléctricos que activen y apaguen el accionar de las mangueras de succión.

La manguera para succión alta o baja, debe tener filtro de sólidos removible y de fácil limpieza.

Sistema de agua:

En la zona de la salivadera, el equipo debe tener un sistema de agua de calidad controlada.  Consistente en una botella a la cual se agrega agua filtrada, destilada o tridestilada y que debe usarse en las piezas de mano y jeringa (excluyente por razones de bioseguridad).  La botella debe ser de plástico grueso, resistente a roturas y golpes, de fácil colocación y remoción.  Adentro de la salivadera debe incluir una válvula neumática que regule la presión de aire de la botella (excluyente por razones de seguridad: botella sin presión regulable puede explotar).

Foco:

El brazo de montaje debe ser metálico, con perfil redondeado, pintado con pintura electrostática epoxica. Articulado, sin recubrimientos de componentes de plástico o zona corrugada que acumule polvo.  Además, debe estar adosado al sillón y no debe incluir transformadores de tensión.  Por razones de seguridad, el transformador debe estar ubicado en la caja de conexiones al piso (excluyente). La pantalla reflectora debe ser lisa y fácilmente desmontable para limpieza y mantenimiento.  El foco/lámpara/bombilla de luz fria de 25000 lux. Lampara de multiled con protector de policarbonato y manija, ambos desmontables.

Debe proveer colores correctos, bajos rayos uv y baja luz infraroja en las dos intensidades.

la lámpara/foco debe tener dos intensidades de luz fría con filtros ópticos enfocables de 500 a 1000 mm. De distancia, graduables entre  baja de 10000 lux y alta de 24000 lux.

No debe producir calor.  Debe tener reductores de calor que no exceden los 6 grados c de la temperatura ambiente en la distancia focal.

Caja de conexiones:

Debe ser de acero inoxidable con tapa desmontable sin tornillos ni herramientas (excluyentes).

Debe tener plano o plantilla descriptiva de instalación de elementos que van montados adentro de la caja.  La descripción debe mostrar/explicar tamaños, diámetros, distancias, etc., de los elementos a instalar: alimentación de agua, aire, desagüe, succión, electricidad, posicionamiento de transformador eléctrico y otros (excluyente).

En la conexión de agua de la red, debe incluir válvula de seguridad de alimentación de agua al sistema hidroneumático y cuyo accionar - al prender/activar la unidad/platina – abra/ selle/corte el paso del agua a todo el sistema (excluyente). Esta válvula de seguridad debe activase al prender/apagar el equipo y evitar que, en un evento que produzca elevación de la  presión de agua, se rompan las mangueras internas del sistema y cause anegación del sitio/local/lugar adonde se encuentre instalado el equipo (excluyente).

Todas las mangueras en la caja de conexión deben ser de colores, indicando la función específica de cada una.  La fabricación de las mismas (agua y aire) deben ser de espesores resistentes a  presiones fuertes de agua y aire (excluyente). TIPO GNATUS.

Todos los sistemas de seguridad son excluyentes por tratarse de instalaciones masivas de enseñanza, debiendo evitar que se produzcan accidentes inesperados.

El oferente deberá indicar la garantía del equipo (minimo 2 años, de la instalación (minimo 1 año) y realizar sin costo la prueba de funcionamiento.

El oferente deberá contar con servicio técnico radicado en un radio menor a 70 km. Que permite la asistencia postventa en forma inmediata. Debera asegurar la provisión de repuestos de cada una y todas las partes del equipo en un plazo no mayor a diez días desde el pedido de reparación y/o suministro.

EL OFERENTE DEBERA INDICAR LA GARANTIA DEL EQUIPO (1 A 2 AÑOS), DE LA INSTALACION (1 AÑO) Y REALIZAR SIN COSTO LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

presentar muestra del color.

ITEM 2: CANTIDAD 7: BANQUETA

Altura respadldo regulable que permita la adaptacion a distintas alturas del profesional actuante. Respaldo de tipo caparazon con movimientos de inclinacion, activado por manipulador lateral, asiento impulsado a gas.

Con cilindro neumático para ajuste de altura; con asiento y respaldo regulable.el asiento y el respaldo deben ser de diseño anatómico para que el profesional trabaje de la manera mas ergonómica posible.el tapizado sin costuras y del mismo color que el sillón.con cinco rueditas dobles para fácil desplazamiento y apoyapiés metálico cubierto con pintura epoxica que evite ralladuras; fácil de limpiar.

TIPO GNATUS SYNCRUS

ITEM 3: CANTIDAD 7 AUTOCLAVE 12 LT

Estructura de acero carbono, con pintura lisa de alto brillo, a base de epoxi, polimerizado a 250 °C, con tratamiento fosfalizado, resistente a la corrosion y materiales de limpieza TIPO GNATUS

ITEM 4: CANTIDAD 7  KIT (TUR. FG + MICRO + CA)

Micromotor 32 mm TBS/TMS, contraangulo de 32 CA GNATUS STANDAR TIPO GNATUS.

ITEM 5: CANTIDAD 7  PIEZA DE MANO RECTA

Diseño de lineas redondeadas, fabricado en aluminio o laton, con tratamiento cormado y satinado. Autoclave hasta 135°. Conexion tipo borden/midwest, sistema intragiratorio, rotacion de 20.000 rpm, spray externo simple, presion de aire de trabajo 32 y 35 libras (PSI), peso neto aproximado inferior a 71 grs, bajo ruido de trabajo. TIPO GNATUS

ITEM 6 CANTIDAD: 7  LAMPARA LED COLOR AZUL

ALIMENTACION 100-240 VAC 50/60Hz, Potencia de entrada: máxima 8VA, bateria: Lion 3.7 V 2200 mAh, Longitud de onda: 420 480nm Potencia de la luz > o =  1200mW/cm2 Programas: continuo, rampa y pulsación Timpos de operaicon programables: 10, 15 y 20 segundos Señal sonora: BIP a cada 5 segundos, TIPO GNATUS OPTILIGHT

ITEM 7 CANTIDAD: 7  RAYO X
cabezal monoblock de rayos X construido con triple aislacion de maxima seguridad, control electronico, digital, magnetico, con reseteado automatico, indicador sonoro de emisión, TIPO WORK - RAY RODANTE

ITEM 8 CANTIDAD: 7  ESTUFA 18 LT
Alcanza una potencia de 400W, consumiendo 2.00A, Dimensiones aproximadas: Altura 345mm , Largo 495mm, Profundidad 360mm, Peso aprox: 13.5kg, TIPO EGEO

ITEM 9 CANTIDAD: 7 GABINETE DE REVELADO

Revelado de radiografías periapicales. Oficina en ABSinyectado de alta durabilidad. Eléctrico. Peso aprox 1.215kg Diemnsiones: Ancho 380mm, Profundidad 302mm y Altura 194mm, TIPO NMARTINS BLANCO CÁMARA

ITEM 10 CANTIDAD: 7 DELANTAL PLOMADO
DELANTAL PLOMADO CON CUELLO, GOMA DELANTAL PLUMBIFERA CON ESCUDO DE TIROIDES, DE USO PROFESIONAL, TAMAÑO: 100x60cm, con PB 0.25mm, Acabado de nylon o plikroy (corino especial), TIPO NM 100X60 AZUL ODONTO

ITEM 11 CANTIDAD: 7 CAVITADOR NEUMATICO

Refrigeracion dirigida a la zona de trabajo. Diseño altamente ergonomico,. Superficie externa con cromo duro antireflex, suave al tacto y de faacil limpieza. ultrasilencioso. Frecuencia de oscilacion: 6 KHz. Rotor de titanio. Puntas perio, sickle y universal.TIPO KMD C/3 INSERTOS

ITEM 12 CANTIDAD 7 COMPRESOR
exento de aceite, motor de 2 pistones con 1,12 HP/830W(127V) y 1.14 HP/ 850W (220V), Protector termico contra sobrecalentamiento, Filtro de salida de aire, Adecuado para 1 consultorio, Pintura interna del reservorio antioxidante, Capacidad del tanque de 38 litros, DEsplazamiento teórico (flujo del aire): 212litros /min (7.49 pie cúbicos/min), TIPO GNATUS BIOQUALY 40 LITROS 1,2 HP

ITEM 13 CANTIDAD: 1 MUEBLE MULTIFUNCIONAL
rodante multifuncion con 4 cajones frontales con correderas porta residuo, cajon superior, puerta abatible. Color blanco, TIPO ECCO RODANTE MULTIFUNCIONAl

ITEM 14 CANTIDAD: 7 MUEBLE
Mubele con ruedas y 2 asas en los laterales. 1 cuerpo con 6 cajones: 5 cajones de 56nm y 1 cajón de 150nm, Fabricado en melamina, de 16 mm y superficie soft, Cantos de PVC en puertas y cajoens de 2mm, Fondo de cajon de melamina de 13 mm de espesor, Guias correderas lacadas en cajones, super deslizantes y auto cierre, Dimensiones aproximadas: Alto 93.5cm, Ancho 50.3cm, Fondo 52cm, Color: blanco, TIPO ECCO RODANTE 1 CUERPO CON 6 CAJONES

ITEM 15 CANTIDAD: 7 MUEBLE MESADA 3 CUERPO

mueble odontologico de 3 cuerpos en melamina blanca, con mesada de resina acrilica similar ALPHADENT Medidas aproximadas: 125x92x45, TIPO CPOS EN RESINA ACRILICA

ITEM 16 CANTIDAD: 7 MUEBLE PILETA Y CANILLA MONOCOMANDO
Mueble de 2 cuerpos en melamina blanca, Contiene 1 puerta con estante y 5 cajones con rielera. Bacha y griferia monocomando, SIMILAR ALPHADENT

ITEM 17 CANTIDAD: 7 BIOMBO PLOMADO
Biombo plomado (plomo de 0.5mm) para radiología, con visor. TIPO: ALL DENT

ITEM 18: CANTIDAD: 14 CAJA DE ACERO

Medidas aproximadas: 25 X 12 X 6 PERFORADA

ITEM 19: CANTIDAD 14 cAJA ACERO
Caja de acero perforada, Medidas aproximadas: 20 X 10 X 4

ITEM 20 CANTIDAD 140 BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE ACANALADA

ITEM 21 CANTIDAD: 4 FORCEPS ADULTO
Forceps adulto JUEGO X 10 TIPO PAKISTAN

ITEM 22 CANTIDAD: 2 FORCEPS NIÑOS
FORCEPS NIÑOS, JUEGO POR 5  TIPO PAKISTAN

ITEM 23 CANTIDAD 20 ELEVADOR
elevador Tipo: APICAL NRO 301HF

ITEM 24 CANTIDAD: 20 PERIOSTOTOMO POSTERIOR
PERIOSTOTOMO POSTERIOR, TIPO HU FRIEDY Nro 1

ITEM 25 CANTIDAD: 20 PERIOSTOTOMO ANTERIOR, TIPO: NRO 2 TIPO HU FRIEDY

ITEM 26 CANTIDAD: 20 ELEVADOR APICAL
ELEVADOR APICAL NRO 1, TIPO HEIDBRINK RECTO

ITEM 27 CANTIDAD: 20 ELEVADOR APICAL NRO 2
ELEVADOR APICAL NRO 2, TIPO HEIDBRINK DERECHO ACODADO HU FRIEDY

ITEM 28 CANTIDAD: 20 ELEVADOR APICAL NRO 3

ELEVADOR APICAL NRO 3, TIPO HEIDBRIK IZQUIERDO ACODADO HU FRIEDY

ITEM 29 CANTIDAD: 20 PERIOSTOTOMO
PERIOSTOTOMO BENQUE TIPO HU FRIENDY

ITEM 30 CANTIDAD: 20 PERIOSTOTOMO
PERIOSTOTOMO DE PRICHARD PR 3, TIPO HU FRIEDY

ITEM 31 CANTIDAD: 20 tIJERA PARA CIRUJIA RECTA NRO 17
TIJERA PARA CIRUJIA RECTA NRO 17, TIPO HU FRIEDy

ITEM 32 CANTIDAD: 20 CURETA MOLT 2/4
CURETA MOLT 2/4, TIPO HU FRIEDY

ITEM 33 CANTIDAD: 20 CURETA PARA HUESO DOBLE LUCAS NRO 85
CURETA PARA HUESO DOBLE LUCAS NRO 85, TIPO HU FRIEDY

ITEM 34 CANTIDAD: 20 ABRE BOCA RETRACTOR CAWOOD-MINNES:

ABRE BOCA RETRACTOR CAWOOD-MINNES, TIPO HU FRIEDY

ITEM 35 CANTIDAD: 20 CUCHILLO PERIDONTAL ORBAN
CUCHILLO PERIDONTAL ORBAN, TIPO HU FIEDY

ITEM 36 CANTIDAD: 20 PINZA ADSON LISA
PINZA ADSON LISA, TIPO HU FRIEDY

ITEM 37 CANTIDAD 20 sONDA PERIDONTAL MARQUIS
SONDA PERIDONTAL MARQUIS, TIPO HU FRIEDy

ITEM 38 CANTIDAD: 20 SONDA PERIODONTAL CAROLINA NORTE TIPO HF
SONDA PERIODONTAL CAROLINA NORTE, TIPO HU FRIEDY

ITEM 39 CANTIDAD: 20 EXPLORADOR NRO 23
EXPLORADOR NRO 23, TIPO HU FRIEDY

ITEM 40 CANTIDAD 4 CAJA DE ACERO PERFORADA
CAJA DE ACERO  PERFORADA, MEDIDAS APROXIMADAS: 25 X 12 X 6

ITEM 41 CANTIDAD: 40 BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE ACANALADA

ITEM 42 CANTIDAD: 20 CURETA GRACEY
CURETA GRACEY, TIPO MINI FIVE 13/14 HU FRIEDY

ITEM 43 CANTIDAD 20 CURETA GRACEY NRO 5-6
CURETA GRACEY NRO 5-6, TIPO HU-FRIEDY

ITEM 44 CANTIDAD 20 CURETA GRACEY NRO 7-8, TIPO HU-FRIEDY

ITEM 45 CANTIDAD: 20 CURETA GRACEY NRO 11-12 TIPO HU-FRIEDY

ITEM 46 CANTIDAD: 20 CURETA GRACEY NRO 13-14 TIPO HU-FRIEDY

ITEM 47 CANTIDAD: 20 CURETA GRACEY MINI FIVE 5/6 tIPO HU FRIEDY

ITEM 48 CANTIDAD: 20 CURETA GRACEY MINI FIVE 7/8 TIPO HU FRIEDY

ITEM 49 CANTIDAD: 20 CURETA GRACEY MINI FIVE 11/12 TIPO HU FRIEDY

ITEM 50 CANTIDAD: 20 RASPADOR MORSE NRO 00, TIPO HU FRIEDY

ITEM 51 CANTIDAD 20 pIEDRA ARKANSAS PARA AFILAR NRO 6A, TIPO HU FRIEDY

ITEM 52 CANTIDAD: 20 SONDA PERIODONTAL MARQUIS TIPO HU FRIEDY

ITEM 53 CANTIDAD: 20 EXPLORADOR NRO 23, TIPO HU FRIEDY

ITEM 54 CANTIDAD: 4 CAJA ENDODONCIA  GRANDE COMPLETA TIPO: CC-CORD

ITEM 55 CANTIDAD: 8 LIMA K tIPO MAILLEFER PRIMERA SERIE 21 MM

ITEM 56 CANTIDAD: 8  LIMA K TIPO MAILLEFER PRIMERA SERIE 25 MM

ITEM 57 CANTIDAD: 8 LIMA K TIPO MAILLEFER PRIMERA SERIE 31 MM

ITEM 58 CANTIDAD: 8 LIMA K TIPO MAILLEFER SEGUNDA SERIE 21 MM

ITEM 59 CANTIDAD 8 LIMA K TIPO MAILLEFER SEGUNDA SERIE 25 MM

ITEM 60 CANTIDAD: 8 LIMA K TIPO MAILLEFER SEGUNDA SERIE 31 MM

ITEM 61 CANTIDAD: 8 ESPACIADOR TIPO MAILLEFER ACERO A-D X 25MM

ITEM 62 CANTIDAD: 8 ESPACIADOR TIPO MAILLERFER NITI A-D X 25 MM

ITEM 63 CANTIDAD: 8 FRESA CARBURO ENDO-Z TIPO MAILLEFER

ITEM 64 CANTIDAD: 20 ENSANCHADOr, TIPO: GATES GLIDDEN NRO 1 X 6

ITEM 65 CANTIDAD 8 ENSANCHADOR  NRO 2 X 6, TIPO: GATES GLIDDEN Nº 2 X 6

ITEM 66 CANTIDAD: 8  ENSANCHADOR NRO 3 X 6, TIPO GATES GLIDDEN NRO 3 X 6

ITEM 67 CANTIDAD 8  ENSANCHADOR  TIPO: GATES GLIDDEN NRO 4 X 6

ITEM 68 CANTIDAD 8  ENSANCHADOR nro 5x6 tipo GATES GLIDDEN NRO 5 X 6

ITEM 69 CANTIDAD 8  ENSANCHADOR  TIPO: GATES  GLIDDEN NRO 6 X 6

ITEM 70 CANTIDAD: 8  CURETA MOLT 2/4 TIPO: HU FRIEDY

ITEM 71 CANTIDAD: 4  INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO DE SENO 6523 TIPO HU FRIEDY

ITEM 72 CANTIDAD 4 INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO SENO 6524 TIPO HU FRIEDY

ITEM 73 CANTIDAD 4 NSTRUMENTO LEVANTAMIENTO SENO 6578 TIPO HU FRIEDY

ITEM 74 CANTIDAD: 4 INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO SENO NRO 300 TIPO HU FRIEDY

ITEM 75 CANTIDAD 4 PERIOSTOTOMO + ELEVADOR DE SENO NRO 152 TIPO HU FRIEDY

ITEM 76 CANTIDAD: 4 INSTRUMENTO LEVANTAMIENTO DE SENO NRO 710 TIPO HU FRIEDY

ITEM 77 CANTIDAD: 4 MANGO DE BISTURI METALICO NRO 3

ITEM 78 CANTIDAD: 4 cAJA DE HOJAS DE BISTURI NRO 15 100 UNIDADES

ITEM 79 CANTIDAD: 4 FISIODISPENSER 2 MOTORES TIPO: BLUE ROCKET

ITEM 80 CANTIDAD 4 CONTRA ANGULOANGULO REDUCTOR 20:1 TIPO COXO P/IMPLANTES

ITEM 81 CANTIDAD: 4 JUEGO DE FRESAS LANZA 2 MM

ITEM 82 CANTIDAD: 4 FRESA HELICOIDAL DOS FILOS 2 MM

ITEM 83 CANTIDAD: 4 FRESA HELICOIDAL DOS FILOS 2,8 MM

ITEM 84 CANTIDAD: 4 FRESA HELICOIDAL DOS FILOS 3 MM

ITEM 85 CANTIDAD 4 FRESA HELICOIDAL DOS FILOS 3,40 MM

ITEM 86 CANTIDAD: 4 FRESA HELICOIDAL DOS FILOS 3,40 MM

ITEM 87 CANTIDAD: 4. FRESA HELICOIDAL DOS FILOS 4 MM

ITEM 88 CANTIDAD: 4 FRESA CARBURO ENDO-Z TIPO MAILLERFER

ITEM 89 CANTIDAD: 8 FRESA CARBURO EXTRA LARGATIPO ECCO #8

ITEM 90 CANTIDAD: 4 TORQUIMETRO

ITEM 91 CANTIDAD: 8 LLAVE CRIQUET

ITEM 92 CANTIDAD: 8 DESTORNILLADOR MANUAL FIJO CUADRADO 0.38

ITEM 93 CANTIDAD: 4 DESTORNILLADOR MANUAL FIJO HEXAGONAL 0.38

ITEM 94 CANTIDAD: 4 DESTORNILLADOR MANUAL FIJO CUADRADO 0.52

ITEM 95 CANTIDAD: 4 DESTORNILLADOR MANUAL FIJO HEXAGONAL 0.52

ITEM 96 CANTIDAD: 4 DESTORNILLADOR MANUAL GIRATORIO HEXAGONAL

ITEM 97 CANTIDAD 4 EXTENSOR DE FRESAS

ITEM 98 CANTIDAD: 4 PIN PARELIZADOR RECTO (X2)

ITEM 99 CANTIDAD: 8  PIN PARELIZADOR ANGULADO 15°

ITEM 100 CANTIDAD: 8 CAJA DE CIRUGIA PARA IMPLANTES GRANDE CON INDICACIONES INTERNOS DE MEDIDAS

ITEM 101 CANTIDAD: 8  CAJA ACERO 25 X 12 X 6 PERFORADA

ITEM 102 CANTIDAD: 4 CAJA ACERO 20 X 10 X 4 PERFORADA

ITEM 103 CANTIDAD 4 ESPATULA P/ COMPOSITE NRO 8 FRE-LADTIPO HU FRIEDY

ITEM 104 CANTIDAD: 16 ESPATULA P/ COMPOSITE MICRO FRE-LADESTATULA P/ COMPOSITE MICRO FRE-LAD tipo HU FRIEDY

ITEM 105 CANTIDAD 16 ESPATULA P/ COMPOSITE INTERP. FRE-LAD

ITEM 106 CANTIDAD 16 ESPATULA P/ COMPOSITE NRO 1 MINI LAD-AT tipo HU FRIEDY

ITEM 107 CANTIDAD 16 ESPATULA P/ COMPOSITE NRO 1 LADO-ATACtipo HU FRIEDY

ITEM 108 CANTIDAD: 16 ESPATULA P/ COMPOSITE NRO 2 LADO ATAC Tipo HU FRIEDY

ITEM 109 CANTIDAD: 16 ESPATULA P/ COMPOSITE NRO AB2 BOGHOStipo HU FRIEDY

ITEM 110 CANTIDAD 16 ESPATULA P/ COMPOSITE NRO 27-29 OCLUStipo HU FRIEDY

ITEM 111 CANTIDAD 16 ESPATULA P/ COMPOSITE NRO 21B OCLUStipo HU FRIEDY

ITEM 112 CANTIDAD: 16 EMPACADOR DE HILO DENTADO NRO 113tipo HU FRIEDY

ITEM 113 CANTIDAD 16 EMPACADOR DE HILO SIN DIENTES NRO 1tipo HU FRIEDY

ITEM 114 CANTIDAD: 16 EMPACADOR DE HILO DENTADO NRO 7Tipo HU FRIEDY

ITEM 115 CANTIDAD: 16 EXCAVADOR NRO 17tipo HU FRIEDY

ITEM 116 CANTIDAD: 40 EXCAVADOR NRO 19tipo HU FRIEDY

ITEM 117 CANTIDAD: 12 RECORTADOR DE MARGEN NRO 27tipo HU FRIEDY

ITEM 118 CANTIDAD 8 RECORTADOR DE MARGEN NRO 28tipo HU FRIEDY

ITEM 119 CANTIDAD: 4 RETRACTOR GINGIVAL NRO 2tipo HU FRIEDY

ITEM 120 CANTIDAD: 20 CLAMP tipo HU-FRIEDY NRO 212 UNC

ITEM 121 CANTIDAD: 20 CLAMP NRO 209 tipo HU-FRIEDY

ITEM 122 CANTIDAD: 20 CLAMP  NRO 14ª tipo  HU-FRIEDY

ITEM 123 CANTIDAD 20 CLAMP NRO 56 tipo HU-FRIEDY

ITEM 124 CANTIDAD: 20 CLAMP  NRO 201tipo HU-FRIEDY

ITEM 125 CANTIDAD: 20. CLAMP tipo HU-FRIEDY NRO 12A

ITEM 126 CANTIDAD: 20 EXPLORADOR NRO 16 ENDODONTICO tipo Hu Friedy

ITEM 127 CANTIDAD: 12 EXCAVADOR ENDODONTICO LARGO NRO 31L tipo H U FRIEDY

ITEM 128 CANTIDAD: 12 EXPLORADOR NRO 6XL ENDODONTICO XL tipo HU FRIEDY

ITEM 129 CANTIDAD: 12 EXPLORADOR NRO 23 tipo HU FRIEDY

ITEM 130 CANTIDAD: 12 EXCAVADOR NRO 1 tipo HU FRIEDY

ITEM 131 CANTIDAD: 12 EXCAVADOR NRO 14 tipo HU FRIEDY

ITEM 132 CANTIDAD: 12 EXCAVADOR NRO 17 tipo HU FRIEDY

ITEM 133 CANTIDAD: 12 EXCAVADOR NRO 18 tipo HU FRIEDY

ITEM 134 CANTIDAD 12 EXCAVADOR NRO 19 tipo HU FRIEDY

ITEM 135 CANTIDAD: 12 EXCAVADOR NRO 2 tipo HU FRIEDY

ITEM 136 CANTIDAD: 12 EXCAVADOR NRO 3 tipo HU FRIEDY

ITEM 137 CANTIDAD: 12 EXCAVADOR NRO 6 tipo HU FRIEDY

ITEM 138 CANTIDAD: 12 EXCAVADOR NRO 36/37 tipo HU FRIEDY

ITEM 139 CANTIDAD 12 HACHUELA NRO 53/54 tipo HU FRIEDY

ITEM 140 CANTIDAD: 8 SONDA PERIODONTAL MARQUIS tipo HU FRIEDY

ITEM 141 CANTIDAD: .8 SONDA PERIODONTAL DE LA OMS 11,5 tipo HU FRIEDY

ITEM 142 CANTIDAD: 20 ESPATULA P/ COMPOSITE NRO 8A FRE-LAD TIPO HU FRIEDY

ITEM 143 CANTIDAD: 20 ESPATULA P/COMPOSITE NRO 1 MINI LAD AT TIPO HU FRIEDY

ITEM 144 CANTIDAD: 20 ESPATULA P/ COMPOSITE MICRO FRE-LADTIPO HU FRIEDY

ITEM 145 CANTIDAD: 32 EXPLORADOR NRO 23 TIPO HU FRIEDY

INDICAR MARCA DE LOS ITEMS COTIZADOS

LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICARÁ DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO DE TODA LA NORMATIVA QUE RIGE EL LLAMADO, SIN QUE PUEDA ALEGAR EN ADELANTE SU DESCONOCIMIENTO, POR LO QUE NO SERÁ NECESARIA LA PRESENTACIÓN DEL PLIEGO CON LA OFERTA

ANEXO IV

RETIRO PLIEGO LICITACION PRIVADA

DE ETAPA UNICA NACIONAL  Nº 2/17

La Plata,       de                      de 2017.

REFERENCIA: LICITACION PRIVADA ETAPA UNICA NACIONAL  Nº 2/17

EXPEDIENTE: 100-13086/16

En el día de la FECHA EL REPRESENTANTE DE LA FIRMA………………………..

RETIRA EL Pliego de  Bases y Condiciones  CORRESPONDIENTE  A LA ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS cuya apertura de ofertas esta prevista para el día 15/05/17,  a las  11:30 hs

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DOMICILIO:

E-MAIL:

TEL: