Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

31/2018

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: |  | Contratación Directa 31/2018 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: |  | Sin Clase |  |  |
| Modalidad: |  | Sin Modalidad |  |  |
| Motivo contratación directa: Por monto |  |  |
| Expediente: |  | EXP : 12898/2018 |  |  |
| Objeto de la contratación: | PROVISION E INSTALACION DE TRES (3) EQUIPOS PARA ACTUALIZACION DEL |
|  |  | AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION |
|  |  | INTEGRADO, |  |  |
| Rubro: |  | CONFORMADO POR TRES (3) CONDUCTOS CENTRALES. |
|  |  | Equipos, Serv. profesional y comercial |  |
| Lugar de entrega único: | FACULTAD DE INGENIERIA (1 Y 47 (1900) LA PLATA, Buenos Aires) |
|  | Retiro del pliego |  | Consulta del pliego |
| Dirección: | AV.1 ESQUINA 47, (1900), LA | Dirección: | AV. 1 ESQUINA 47, (1900), LA PLATA, |
|  | PLATA, Buenos Aires |  | Buenos Aires |
| Plazo y horario: HASTA EL DIA 03/04/2018 A LAS | Plazo y horario: HASTA EL DIA 06/04/2018 A LAS 13 HS. |
|  | 13 HS. |  | Contacto: |  |
| Costo del pliego: $ 0,00 |  |  |  |
| Presentación de ofertas |  | Acto de apertura |
| Dirección: | AV. 1 ESQUINA 47, (1900), LA | Lugar/Dirección: AV. 1 ESQUINA 47, (1900), LA PLATA, |
| Fecha de inicio: | PLATA, Buenos Aires | Día y hora: | Buenos Aires |
|  | 12/04/2018 |  |  | 12/04/2018 a las 10:30 hs. |
| Fecha de | 12/04/2018 a las 10:00 hs. |  |  |
| finalización: |  |  |  |  |

Impreso el 21/03/2018	Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 4

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

31/2018

RENGLONES

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Entrega Muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO CONDENSADOR CON CAPACIDAD DE 5TR FS DE | UNIDAD | 3 | No |
|  | FLUJO VERTICAL, TRIFASICO. |  |  |  |
| 2 | EVAPORADORA CON CAPACIDAD DE 6TR FLUJO | UNIDAD | 3 | No |
|  | VERTICAL. |  |  |  |
| 3 | TERMOSATATO DIGITAL FRIO/CALOR/VENTILACION | UNIDAD | 3 | No |
|  | ON/OFF A PILA. |  |  |  |
| 4 | INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 3 | No |
|  | FRIO. INCLUIR MATERIALES Y BASES DE APOYO DE |  |  |  |
|  | UNIDADES EXTERIORES. CAÑERIAS E INSTALACION |  |  |  |
|  | ELECTRICA. |  |  |  |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: Forma de pago

LA FORMA DE PAGO SERÁ DE 07 DÍAS DE COLOCADOS LOS EQUIPOS

ARTÍCULO 2: Garantía de oferta

LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SERÁ DE 5% DEL TOTAL COTIZADO.

SE ACEPTARÁN PAGARÉ HASTA LA SUMA DE $15.000.-

A PARTIR DE LA SUMA DE $15.001.- SE DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE CAUCIÓN

ARTÍCULO 3: Mantenimiento de la oferta

EL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA SERÁ DE 30 DÍAS HÁBILES DE EFECTUADA LA APERTURA.

ARTÍCULO 4: Moneda de cotización

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN PESOS ARGENTINOS CON IVA FINAL INCLUIDO.

EN CASO DE COTIZAR CON DECIMALES, NO PODRÁN SUPERAR LOS 2 DÍGITOS.

ARTÍCULO 5: Plazo de entrega

Impreso el 21/03/2018	Generado con SIU-Diaguita	Página 2 de 4

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

31/2018

EL PLAZO DE ENTREGA Y COLOCACIÓN NO PODRÁ SUPERAR LOS 15 D{IAS HÁBILES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

ARTÍCULO 6: Garantía de adjudicación

UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA SE DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN POER EL 10% DEL TOTAL ADJUDICADO EN CONCEPTO DE "GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN".

LA MISMASERÁ DEVUELTA UNA VEZ QUE TODOS LOS EQUIPOS ESTÉN COLOCADOS Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

ARTÍCULO 7: DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN

LA OFERTA, LA CUAL DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO, SE PRESENTARÁ EN SOBRE CERRADO ADJUNTA A LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN A LA AFIP

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL SIPRO (ACTUALIZADA) O COMPR.AR

CERTIFICADO REPSAL

CONTRATO SOCIAL O ESTATUTO

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

ARTÍCULO 8: CRITERIO DE EVALUACIÓN

SE EVALUARÁN LOS SIGUIENTE ASPECTOS:

PRECIO

CALIDAD

MODELOS OFRECIDOS. SE SUGIERE LA PRESENTACIÓN DE FOLLETERÍA / FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS, PARA EVALUAR CORRECTAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. NO SE DEBE CONSIDERAR EL ORDEN.

ARTÍCULO 9: Retiro y Adquisición de Pliego

NO SERÁ OBLIGATORIO EL RETIRO DE PLIEGO DE MANERA PRESENCIAL. PODRÁN PRESENTARSE OFERTAS CON PLIEGOS ADQUIRIDOS VIA WEB.

ARTÍCULO 10: CONDICIONES

LA OFERTA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUENTES CONDICIONES

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

MANTENIMIENTO DE OFERTA

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS

ARTÍCULO 11: VISITA

SERÁ OBLIGATORIA LA VISITA AL EDIFICIO DONDE SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS A LOS EFECTOS DE CONTEMPLAR CORRECTAMENTE LOS COSTOS DE INSTALACIÓN. LA VISITA SERÁ EL DÍA 04/04/2018 A LAS 09:00 HS.

LOS INTERESADOSDEBERÁN PREESNTARSE A DICHA HORA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (EDIFICIO CENTRAL SITO EN AV. 1 ESQUINA 47 DE LA PLATA)

Impreso el 21/03/2018	Generado con SIU-Diaguita	Página 3 de 4

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

31/2018

OBSERVACIONES GENERALES

VISITA OBLIGATORIA 04/04/2018 09:00 HS.

Impreso el 21/03/2018	Generado con SIU-Diaguita	Página 4 de 4