Anexo Convocatoria 43/2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

|  |  | ANEXO CONVOCATORIA |
| --- | --- | --- |
|  |  | 43/2019 |
| RENGLONES |
| Renglón |  | Especificación Técnica |
| 1 | PHMETRO PORTATIL tipo ADWA AD-110 |
|  | Características: |
|  | • Rango PH : -2.0 hasta 16.0 PH |
|  | • Rango Temp: -5.0 hasta 105.0ºC |
|  | • | Resolución PH: +-0.1 ph |
|  | • | Resolución Temp: 0.1ºC / 0.1ºF |
|  | • | Precisión PH: +-0.2ph |
|  | • | Precisión Temp: +-0.5ºC / +-1ºF |
|  | • | Calibración: Automática 1 o 2 puntos (con bolsas de PH 4.01 y 7.01) |
|  | • Compensación Temp: Automática desde -5 hasta 60ºC |
|  | • | Tipo de Baterias: 4x 1.5V (incluidas) |
|  | • | Vida de la Batería: aprox. 300 Horas de uso |
|  | • | Apagado automático: si |

Impreso el 19/03/2019	Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 1