Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

52/2018

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: |  | Contratación Directa 52/2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase: |  | Sin Clase |  |  |
| Modalidad: |  | Sin Modalidad |  |  |
| Motivo contratación directa: Escasez |  |  |  |  |
| Expediente: |  | EXP : 300-13394/2018 |  |  |
| Objeto de la contratación: |  | ADQUISICION DE TRES (3) BOMBAS PERISTALTICAS |  |  |
| Rubro: |  | Equipos |  |  |
| Lugar de entrega único: |  | FACULTAD DE INGENIERIA (1 Y 47 (1900) LA PLATA, Buenos Aires) |  |  |
|  | Retiro del pliego |  |  | Consulta del pliego |
| Dirección: | AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, |  | Dirección: | AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, Buenos |
| Plazo y horario: | Buenos Aires |  | Plazo y horario: | Aires |
|  | HASTA EL DIA 16/05/18 A LAS |  |  | HASTA EL DIA 18/05/18 A LAS 13HS |
|  | 13HS |  | Contacto: |  |
| Costo del pliego: $ 0,00 |  |  |  | compras@ing.unlp.edu.ar |
| Presentación de ofertas |  |  |  | Acto de apertura |
| Dirección: | AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, |  | Lugar/Dirección: AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, Buenos |  |
| Fecha de inicio: | Buenos Aires |  | Día y hora: | Aires |
|  | 21/05/2018 |  |  | 21/05/2018 a las 10:30 hs. |
| Fecha de | 21/05/2018 a las 10:00 hs. |  |  |  |
| finalización: |  |  |  |  |

Impreso el 08/05/2018	Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 4

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

52/2018

RENGLONES

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Entrega Muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPRA DE TRES (3) BOMBAS PERISTALTICAS BS60 | UNIDAD | 3 | No |
|  | CARACTERISTICAS: CABEZAL PERISTALTICO CON |  |  |  |
|  | ROTOR DE 2 RODILLOS AJUSTABLES PARA TUBOS DE |  |  |  |
|  | BOMBEO DE VARIAS MEDIDAS DESDE 1/8 X 3/8" HASTA |  |  |  |
|  | 1/2 X 3/4 DE SANTOPRENE, SILICONA, EPDM Y OTROS |  |  |  |
|  | AMTERIALES. GABINETE CERRADO DE ALUMINIO CON |  |  |  |
|  | RECUBRIMIENTO EPOXI CON PUERTA TRANSPARENTE |  |  |  |
|  | PARA EL CABEZAL. CAUDAL REGULABLE HASTA 1000 |  |  |  |
|  | LITROS/HORA CON EL TUBO DE 1/2 X 3/4. MOTOR |  |  |  |
|  | TRIFASICO 1/3 HP CON VARIADOR DE VELOCIDAD |  |  |  |
|  | DIGITAL. ALIMENTACION (MONOFASICA) 220 VAC 50 HZ |  |  |  |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: Forma de pago

LA FORMA DE PAGO SERÁ DE 48/72HS DE ENTREGADA LA MERCADERIA.

ARTÍCULO 2: Garantía de oferta

LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SERÁ DEL 5% DEL TOTAL COTIZADO.

SE PODRÁ PRESENTAR PAGARÉ HASTA LA SUMA DE $ 15.000.-

A PARTIR DE LA SUMA DE $ 15.001 DEBERÁ PRESENTARSE PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN.

ARTÍCULO 3: Moneda de cotización

LA OFERTA SE PRESENTARÁ EN PESOS ARGENTINOS CON IVA FINAL INCLUIDO.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS EN MONEDA EXTRANJERA.

ARTÍCULO 4: CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS

SE EVELUARAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

PRECIO

MARCA Y MODELO OFRECIDO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Impreso el 08/05/2018	Generado con SIU-Diaguita	Página 2 de 4

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

52/2018

PRESTACIONES

NO DEBE CONSIDERARSE EL ORDEN.

ARTÍCULO 5: Garantía de adjudicación

LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN SERA DEL 10% DEL TOTAL ADJUDICADO.

SE PODRÁ PRESENTAR PAGARÉ HASTA LA SUMA DE $ 15.000.-

A PARTIR DE LA SUMA DE $ 15.001 SE DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN.

ARTÍCULO 6: Objeto de la Contratación

LA PRESENTE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) BOMBAS PERISTALTICAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ARTÍCULO 7: Plazo de entrega

EL PLAZO DE ENTREGA NO PODRÁ SUPERAR LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

ARTÍCULO 8: DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN:

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN SOBRE CERRADO (OFERTA ECONÓMICA POR DUPLICADO), FIRMADA POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO Y ADJUNTANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN A LA AFIP

CERTIFICADO REPSAL

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL SIPRO (ACTUALIZADA) o COMPR.AR

ESTATUTO O CONTRATO SOCIAL

FOLLETERIA DEL PRODUCTO COTIZADO

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (ORIGINAL Y FOTOCOPIA)

ARTÍCULO 9: NORMATIVA APLICABLE

LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE RIGE BAJO LAS NORMAS DE LA RES. UNLP 1053/16.

ARTÍCULO 10: VALIDEZ DE OFERTA:

LA OFERTA DEBERÁ TENER UNA VALIDEZ DE QUINCE (15) DÍAS HABILES DE EFECTUADA LA APERTURA.

ARTÍCULO 11: CONDICIONES:

LA OFERTA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

PLAZO DE ENTREGA

VALIDEZ DE OFERTA

FORMA DE PAGO

GARANTIA DEL PRODUCTO

Impreso el 08/05/2018	Generado con SIU-Diaguita	Página 3 de 4

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

52/2018

Impreso el 08/05/2018	Generado con SIU-Diaguita	Página 4 de 4