Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

56/2017

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: |  | Contratación Directa 56/2017 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: |  | Sin Clase |  |  |
| Modalidad: |  | Sin Modalidad |  |  |
| Motivo contratación directa: Escasez |  |  |
| Expediente: |  | EXP : 300-9998/2017 |  |  |
| Objeto de la contratación: | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. |
| Rubro: |  | Electricidad y telefonia |  |
| Lugar de entrega único: | FACULTAD DE INGENIERIA (1 Y 47 (1900) LA PLATA, Buenos Aires) |
|  | Retiro del pliego |  | Consulta del pliego |
| Dirección: | AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, | Dirección: | AV. 1 ESQ.47, (1900), LA PLATA, Buenos |
| Plazo y horario: | Buenos Aires |  | Plazo y horario: | Aires |
|  | HASTA EL DIA 26/04 A LAS 12HS. |  | HASTA EL DIA 28/04 A LAS 12HS. |
| Costo del pliego: $ 0,00 |  | Contacto: | compras@ing.unlp.edu.ar |
| Presentación de ofertas |  | Acto de apertura |
| Dirección: | AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, | Lugar/Dirección: AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, Buenos |
| Fecha de inicio: | Buenos Aires |  | Día y hora: | Aires |
|  | 02/05/2017 |  |  | 02/05/2017 a las 10:30 hs. |
| Fecha de | 02/05/2017 a las 10:00 hs. |  |  |
| finalización: |  |  |  |  |

Impreso el 17/04/2017	Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 4

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

56/2017

RENGLONES

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Entrega Muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANDEJA LIVIANA 1500 CH0. 7x3MTS | UNIDAD | 20,00 | No |
| 2 | MENSULA DE PARED 180 | UNIDAD | 50,00 | No |
| 3 | MENSULA DE PARED 330 | UNIDAD | 10,00 | No |
| 4 | PACK ACOPLES CON BULONES X 25U | UNIDAD | 2,00 | No |
| 5 | UNICANAL FDC 100/50 X 2mts | UNIDAD | 96,00 | No |
| 6 | TOMA C/T 10A 250V 6904 | UNIDAD | 100,00 | No |
| 7 | SOPORTE LUJO 6970 | UNIDAD | 130,00 | No |
| 8 | TAPA RECT. BLANCA SXXII | UNIDAD | 130,00 | No |
| 9 | MODULO INTERRUPTOR UNIPOLAR 9500 SXXII | UNIDAD | 30,00 | No |
| 10 | ACCESORIO P/ BASTIDOR FDC/E | UNIDAD | 100,00 | No |
| 11 | CAÑO T/SICA DIAM. 20mm X 3mts | UNIDAD | 120,00 | No |
| 12 | UNION P/ TUBO RIGIDO 3/4" TUBELECTRIC | UNIDAD | 50,00 | No |
| 13 | CONECTOR CTRG020 3/4" TUBELECTRIC | UNIDAD | 200,00 | No |
| 14 | CAJA RECTANGULAR PVC | UNIDAD | 40,00 | No |
| 15 | CAJA OCTOGONAL PVC | UNIDAD | 40,00 | No |
| 16 | CAÑO GALVANIZADO 2" x 3mts RE | UNIDAD | 12,00 | No |
| 17 | CUPLA EXT. 2" RE | UNIDAD | 10,00 | No |
| 18 | CURVA GALVANIZADA 2" RE | UNIDAD | 6,00 | No |
| 19 | ROLLO CABLE UNIP. 1X2,5 mm2 | UNIDAD | 25,00 | No |
| 20 | ROLLO DE CABLE UNIP. 1X1,5 mm2 | UNIDAD | 15,00 | No |
| 21 | ROLLO CABLE UNIP. 1X4 mm2 | UNIDAD | 10,00 | No |
| 22 | METROS DE CABLE SUBTERRANEO TF 4X10 mm2 | UNIDAD | 200,00 | No |
| 23 | CAJA TM LINEA Q EXTERIOR 36 MOD. | UNIDAD | 4,00 | No |
| 24 | CAJA TM LINEA Q EMBUTIR 36 MOD. | UNIDAD | 1,00 | No |
| 25 | DOMAE INT. DIFERENCIAL 4X40A 30ma | UNIDAD | 5,00 | No |

Impreso el 17/04/2017	Generado con SIU-Diaguita	Página 2 de4

|  | Pliego de Condiciones Particulares | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA |
| --- | --- | --- |
|  | 56/2017 |  |  |  |  |
| Renglón | Descripción |  | Unidad de medida | Cantidad | Entrega Muestra |
| 26 | DOMAE INT. TERMOMAGNETICO 2X20A 3KA |  | UNIDAD | 20,00 | No |
| 27 | DOMAE INT. TERMOMAGNETICO 2X10A 3KA |  | UNIDAD | 20,00 | No |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: Forma de pago

LA FORMA DE PAGO SERA DE 48/72HS DE PRESENTADA LA MERCADERIA.

ARTÍCULO 2: Garantía de oferta

LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA DEL 5% DEL TOTAL COTIZADO. SE ACEPTARAN PAGARE HASTA LA SUMA DE $ 15.000.-

A PARTIR DE LA SUMA DE $ 15.001.- SE DEBERA PRESENTAR POLIZA DE SEGURO DE

CAUCION.

ARTÍCULO 3: Mantenimiento de la oferta

EL MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA DE 10 DÍAS HABILES DE EFECTUADA LA

APERTURA.

ARTÍCULO 4: Moneda de cotización

LA OFERTA DEBERA PRESENTARSE EN PESOS ARGENTINOS CON IVA FINAL INCLUIDO.

EN CASO DE COTIZAR CON DECIMALES, NO PODRAN SUPERAR LOS 2 DIGITOS.

ARTÍCULO 5: Plazo de entrega

EL PLAZO DE ENTREGA NO PODRA SUPERAR LOS 15 DÍAS HABILES DE RECIBIDA LA

ORDEN DE COMPRA.

ARTÍCULO 6: Garantía de adjudicación

UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA SE DEBERA PRESENTAR POLIZA DE SEGURO

DE CAUCION POR EL 10% DEL TOTAL ADJUDICADO EN CONCEPTO DE "GARANTIA DE ADJUDICACIÓN".

Impreso el 17/04/2017	Generado con SIU-Diaguita	Página 3 de 4

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

56/2017

ARTÍCULO 7: DOCUMENTACION:

JUNTO CON LA OFERTA, LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADA POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO, SE

PRESENTARÁ LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

CONSTANCIA DE INSCRIPCION A LA AFIP

CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR VIGENTE.

CONSTANCIA DE INSCRIPCION AL SIPRO (ACTUALIZADA) O COMPR.AR

CERTIFICADO REPSAL

CONTRATO SOCIAL

ARTÍCULO 8: CRITERIO DE EVALUACION:

SE EVALUARAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

PRECIO.

CALIDAD.

MARCAS OFRECIDAS.

NO SE DEBE CONSIDERAR EL ORDEN.

ARTÍCULO 9: RETIRO DE PLIEGO

NO SERA OBLIGATORIO EL RETIRO DE PLIEGO DE MANERA PRESENCIAL, PODRAN

PRESENTARSE OFERTAS CON PLIEGOS ADQUIRIDOS VIA WEB.

DEBERAN SOLICITAR POR CORREO ELECTRONICO LA "PLANILLA DE COTIZACION" QUE

SERA ENVIADA POR LA MISMA VIA EL DIA DE LA APERTURA. LA DIRECCION DE CORREO ES: compras@ing.unlp.edu.ar

ARTÍCULO 10: CONDICIONES:

LA OFERTA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

MANTENIMIENTO DE OFERTA

GARANTIA

ARTÍCULO 11: REGLAMENTACION:

LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE RIGE BAJO LAS NORMAS DEL DECRETO Nº 893/12.

Impreso el 17/04/2017	Generado con SIU-Diaguita	Página 4 de 4