Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

63/2019

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa 63/2019

Clase:	Sin Clase

Modalidad:	Sin Modalidad

Motivo contratación directa:          Escasez

Expediente:	EXP : 300-845/2019

Objeto de la contratación:	ADQUISICION DE BOMBA DE VACIO

Rubro:	Equipos

Lugar de entrega único:	FACULTAD DE INGENIERIA (1 Y 47 (1900) LA PLATA, Buenos Aires)

|  | Retiro del pliego |  | Consulta del pliego |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección: | AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, | Dirección: | AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, Buenos |
| Plazo y horario: | Buenos Aires | Plazo y horario: | Aires |
|  | HASTA EL 08/05/2019 A LAS 12 |  | HASTA EL DÍA 10/05/2019 A LAS 12HS |
|  | HS | Contacto: |  |
| Costo del pliego: $ 0,00 |  |  | compras@ing.unlp.edu.ar |
| Presentación de ofertas |  |  | Acto de apertura |
| Dirección: | AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, | Lugar/Dirección: AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, Buenos |  |
| Fecha de inicio: | Buenos Aires | Día y hora: | Aires |
|  | 13/05/2019 |  | 13/05/2019 a las 10:30 hs. |
| Fecha de | 13/05/2019 a las 10:00 hs. |  |  |
| finalización: |  |  |  |

Impreso el 26/04/2019	Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 3

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

63/2019

RENGLONES

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Entrega Muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADQUISICION DE BOMBA DE VACIO CON LAS | UNIDAD | 1 | No |
|  | SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Transportable y |  |  |  |
|  | compactable (excluyente para trabajos de laboratorio) Para |  |  |  |
|  | infusiones de 150 m² o más Trampa de captura de resina. 2 |  |  |  |
|  | puertos de infusión directos. Posibilidad de entrada auxiliar |  |  |  |
|  | para conexión de manovacuómetro digital. Conexión 220 v. |  |  |  |
|  | directo |  |  |  |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: Forma de pago

LA FORMA DE PAGO SERA DE TREINTA (30) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCADERÍA

ARTÍCULO 2: Garantía de oferta

LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SERÁ DEL 5 % DEL TOTAL COTIZADO.

SE ACEPTARÁN PAGARÉ HASTA LA SUMA DE $ 15.000.-

A PARTIR DE LA SUMA DE $ 15.001.- SE DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE CAUCIÓN.

ARTÍCULO 3: Mantenimiento de la oferta

EL MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA DE TREINTA (30) DÍAS HÁBILES DE EFECTUADA LA APERTURA.

ARTÍCULO 4: Moneda de cotización

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN PESOS ARGENTINOS CON IVA FINAL INCLUIDO.

EN CASO DE COTIZAR CON DECIMALES, NO PODRÁ SUPERAR LOS DOS (2) DÍGITOS.

ARTÍCULO 5: Plazo de entrega

EL PLAZO DE ENTREGA NO PODRÁ SUPERAR LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO LA FACULTAD PODRÁ EJECUTAR LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN. LA MERCADERÍA DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA

Impreso el 26/04/2019	Generado con SIU-Diaguita	Página 2 de 3

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

63/2019

ARTÍCULO 6: Garantía de adjudicación

UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA SE DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN POR EL 10% DEL TOTAL ADJUDICADO EN CONCEPTO DE "GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN". LA MISMA SERÁ DEVUELTA UNA VEZ COMPLETADA LA ORDEN DE COMPRA.

SE ACEPTARÁN PAGARÉ HASTA LA SUMA DE $ 15.000.-

A PARTIR DE LA SUMA DE $ 15.001.- SE DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE CAUCIÓN.

ARTÍCULO 7: DOCUMENTACION

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN SOBRE CERRADO ACOMPAÑADA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN A LA AFIP

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AL COMPR.AR

CERTIFICADO REPSAL

CONTRATO SOCIAL O ESTATUTO

LA OFERTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO

ARTÍCULO 8: CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS

SE EVALUARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

OFERTA ECONÓMICA

OFERTA TÉCNICA

ELEGIBILIDAD DEL OFERENTE

NO DEBE CONSIDERAR EL ORDEN

ARTÍCULO 9: Retiro y Adquisición de Pliego

EL PLIEGO PODRÁ DESCARGARSE DEL SITIO WEB DE LA ONC O SOLICITARSE POR CORREO ELECTRÓNICO A compras@ing.unlp.edu.ar

ARTÍCULO 10: CONDICIONES

LA OFERTA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES CONDICIONES

PLAZO DE ENTREGA

FORMA DE PAGO

MANTENIMIENTO DE OFERTA

GARANTÍA

ARTÍCULO 11: NORMATIVA APLICABLE

LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE RIGE BAJO LAS NORMAS DE LA RES. UNLP N° 1053/16.-

Impreso el 26/04/2019	Generado con SIU-Diaguita	Página 3 de 3