Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

132/2017

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: |  | Contratación Directa 132/2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase: |  | Sin Clase |  |  |
| Modalidad: |  | Sin Modalidad |  |  |
| Motivo contratación directa: Escasez |  |  |  |  |
| Expediente: |  | EXP : 300-11490/2017 |  |  |
| Objeto de la contratación: |  | PROVISION Y COLOCACION DE UN (1) ASCENSOR HIDRAULICO |  |  |
| Rubro: |  | Equipos |  |  |
| Lugar de entrega único: |  | FACULTAD DE INGENIERIA (1 Y 47 (1900) LA PLATA, Buenos Aires) |  |  |
|  | Retiro del pliego |  |  | Consulta del pliego |
| Dirección: | AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, |  | Dirección: | AV. 1 ESQ.47, (1900), LA PLATA, Buenos |
| Plazo y horario: | Buenos Aires |  | Plazo y horario: | Aires |
|  | HASTA EL DIA 10/10/2017 A LAS |  |  | HASTA EL DIA 14/10/17 A LAS 12HS, |
|  | 12HS |  | Contacto: |  |
| Costo del pliego: $ 0,00 |  |  |  | compras@ing.unlp.edu.ar |
| Presentación de ofertas |  |  |  | Acto de apertura |
| Dirección: | AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, |  | Lugar/Dirección: AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, Buenos |  |
| Fecha de inicio: | Buenos Aires |  | Día y hora: | Aires |
|  | 17/10/2017 |  |  | 18/10/2017 a las 10:30 hs. |
| Fecha de | 18/10/2017 a las 10:00 hs. |  |  |  |
| finalización: |  |  |  |  |

Impreso el 29/09/2017	Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 4

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

132/2017

RENGLONES

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Entrega Muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADQUISICION DE UN (1) ASCENSOR SEGUN SIGUIENTES | UNIDAD | 1 | No |
|  | CARACTERISTICAS: - TIPO: Ascensor hidráulico. Pistón |  |  |  |
|  | lateral indirecto. - CENTRAL: 13 HP. Arranque directo - |  |  |  |
|  | VELOCIDAD: 22 metros por minuto. - CARGA ÚTIL: 600 Kg |  |  |  |
|  | - PARADAS: 3 (PB, 1º y 2º). -RECORRIDO ÚTIL: 6,68m. |  |  |  |
|  | Aproximadamente. - DIMENSIONES DEL PASADIZO: A |  |  |  |
|  | replantear Medidas actuales: 1,60m ancho x 2,00m |  |  |  |
|  | profundidad aprox. - CABINA: 1,10m. ancho x 1,50m |  |  |  |
|  | profundidad. Simple acceso. PAÑOS LATERALES: Un paño |  |  |  |
|  | espejado y dos laterales vidriados PISO: Granito gris mara |  |  |  |
|  | TECHO: Iluminación LED. Diseño a definir por cliente - |  |  |  |
|  | PUERTA INTERIOR: 1 unidad Tipo Automática, 2 Hojas |  |  |  |
|  | Paso Libre 900mm. Terminación panorámica, combinando |  |  |  |
|  | acero inoxidable y vidrios 3+3. -PUERTAS EXTERIORES: 3 |  |  |  |
|  | unidades Tipo Automáticas, 2 Hojas Paso Libre 900mm. |  |  |  |
|  | Terminación panorámica, combinando acero inoxidable y |  |  |  |
|  | vidrios 3+3. |  |  |  |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: Forma de pago

LA FORMA DE PAGO SERA DE 30 DÍAS DE FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE INSTALACION.

ARTÍCULO 2: Mantenimiento de la oferta

EL MANTENIMIENTO DE OFERTA DEBE SER DE QUINCE (15) DIAS DE EFECTUADA LA APERTURA.

ARTÍCULO 3: Garantía de oferta

LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA DEL 5% DEL TOTAL COTIZADO.

SE ACEPTARAN PAGARE HASTA LA SUMA DE $ 15.000.-

A PARTIR DE LA SUMA DE $ 15.001 DEBERA PRESENTARSE POLIZA DE SEGURO DE CAUCION.

Impreso el 29/09/2017	Generado con SIU-Diaguita	Página 2 de 4

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

132/2017

ARTÍCULO 4: Garantía de adjudicación

LA GARANTIA DE ADJUDICACION DE OFERTA SERA DEL 5% DEL TOTAL COTIZADO.

SE ACEPTARAN PAGARE HASTA LA SUMA DE $ 15.000.-

A PARTIR DE LA SUMA DE $ 15.001 DEBERA PRESENTARSE POLIZA DE SEGURO DE CAUCION.

ARTÍCULO 5: Moneda de cotización

LA OFERTA SE PRESENTARA EN PESOS ARGENTINOS CON IVA FINAL INCLUIDO.

ARTÍCULO 6: Plazo de entrega

EL PLAZO DE ENTREGA NO PODRA SUPERAR LOS 20 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

ARTÍCULO 7: NORMATIVA:

LA PRESENTE CONTRATACION DIRECTA SE ENCUADRA EN EL MARCO DEL DECRETO Nº 893/12 Y RESOL. UNLP Nº 734/16.

ARTÍCULO 8: DOCUMENTACION:

JUNTO CON LA OFERTA, LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADA POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO, SE

PRESENTARÁ LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

CONSTANCIA DE INSCRIPCION A LA AFIP

CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR VIGENTE.

CONSTANCIA DE INSCRIPCION AL SIPRO (ACTUALIZADA) O COMPR.AR

CERTIFICADO REPSAL

CONTRATO SOCIAL

ARTÍCULO 9: CRITERIO DE EVALUACION:

SE EVALUARAN LOS SIGUIENTES ASPECTOS.

PRECIO

CALIDAD

MODELOS OFRECIDOS. SE SUGIERE LA PRESENTACION DE FOLLETERIA DEL MATERIAL OFERTADO.

NO DEBE CONSIDERARSE EL ORDEN DE LOS ASPECTOS.

ARTÍCULO 10: RETIRO DE PLIEGO:

EL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES PARTICULARES DEBERA SER RETIRADO DE MANERA PERSONAL EN LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA FACULTAD.

ARTÍCULO 11: CONDICIONES:

Impreso el 29/09/2017	Generado con SIU-Diaguita	Página 3 de 4

Pliego de Condiciones Particulares	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

132/2017

LA OFERTA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

FORMA DE PAGO

PLAZO DE ENTREGA

MANTENIMIENTO DE OFERTA

GARANTIA

Impreso el 29/09/2017	Generado con SIU-Diaguita	Página 4 de 4