PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

LICITACIÓN PRIVADA Nº  19/2018

EXPEDIENTE: 2400- 5546/18-000

OBJETO DE LA CONTRATACION: PROVISION DE MANTERIALES Y  MANO DE OBRA PARA EL NUEVO TENDIDO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN DE AULAS DE LA FAU.-

RETIRO DE PLIEGOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

TE: 0221-4236587/90 INT. 8

Ó www.argentinacompra.gov.ar

COSTO DEL PLIEGO: CERO PESOS ($ 0,00)

CONSULTA DE PLIEGO

Hasta el 28 de diciembre de 2018, a las 12 HS.

En FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

TE: 0221-4236587/90 INT. 8

VISITA DE OBRA: EL 26 DE DICIEMBRE A LAS 10 HS EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA CALLE 47 Nº 162 CON LOS ARQS. VALERIA AZPIAZU Y ALDO BIFARETTI.-

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Hasta el 2 de Enero de 2019, a las 10HS.-

En FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

ACTO DE APERTURA: 2 de Enero de 2019, A LAS 11 HS.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE PROCEDIMIENTO PODRÁ SER CONSULTADO O RETIRADO CON EL FIN DE PRESENTARSE A COTIZAR INGRESANDO CON USUARIO Y CONTRASEÑA, EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, INGRESANDO AL ACCESO DIRECTO “CONTRATACIONES VIGENTES”

ARTICULO 1º: Llámese a licitación privada Nro 19/2018, para la provisión de mano de obra y materiales eléctricos y luminarias para nuevo tendido eléctrico  para las aulas 8, 12, 13 y 14 de  la FAU, según consta  en el ANEXO II - Pliego de especificaciones técnicas particulares.-

ARTICULO 2º: Los oferentes deberán presentar la documentación solicitada en el art. 4º del presente, en sobre cerrado que contenga la identificación de la contratación, día y hora de apertura.

La oferta será redactada en idioma castellano, por duplicado, firmada en todas sus fojas por el oferente o su representante legal, en cuyo caso deberá acompañar la documentación respaldatoria del cargo invocado.-

La presentación de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente pliego y de toda la normativa que rige el llamado, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesaria  la presentación de los pliegos con la oferta.-

ARTICULO 3º: La oferta deberá especificar el total general de la cotización, expresado en letras y números. Todas las tareas y los materiales que se incluyen en la presente contratación, conforman un único renglón.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en adelante La Facultad, se reserva el derecho de adjudicar por menor precio o en base a otros criterios considerados oportunamente por la comisión evaluadora designada para el análisis de las propuestas.

La oferta debe ser formulada en moneda nacional, y no podrá referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptaran propuestas en moneda distinta.

La misma deberá ser confeccionada en hoja membretada y contener, como mínimo:

- Denominación social o Apellido y nombre de la firma cotizante

- Domicilio legal

- Correo electrónico

- Número de CUIT

- Condiciones impositivas

- Condiciones de pago

- Plazos de entrega o ejecución de la obra

ARTICULO 4º: Al momento de presentar oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar la siguiente documentación:

- CERTIFICADO DE VISITA/ENTREVISTA INFORMATIVA expedido por la secretaría de extensión de la Facultad.

- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CONSTITUIDA POR:

- Pagaré a la vista a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP, si el monto de la garantía no supera la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00)

- Cheque certificado o póliza de seguro de caución a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP si el monto de la garantía supera la suma de pesos quince mil ($15.000,00)

No será necesaria la presentación de garantía si el 5% de la oferta no supera la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000)

- CONSTANCIA DE INSCRIPCION en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- CONSTANCIA DE TRAMITACION VIGENTE DE INCORPORACION AL SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPRO)

- COPIA DEL DNI DEL FIRMANTE DE LA OFERTA, CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA O ACTA DE ASAMBLEA DE DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES O EQUIVALENTE CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA JURÍDICA.

ARTICULO 5º: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

- Dentro de los CINCO (5) días de recibida la orden de compra o contrato,  presentar GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CONSTITUIDA POR:

- Pagaré a la vista a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP, si el monto de la garantía no supera la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00)

- Cheque certificado o póliza de seguro de caución a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP si el monto de la garantía supera la suma de pesos quince mil ($15.000,00)

No será necesaria la presentación de garantía si el 10% de la oferta no supera la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000)

- Asimismo, deberá proveer todo lo que se solicita en el ANEXO II – Pliego de especificaciones técnicas particulares

ARTICULO 6º.- La ejecución de la obra deberá estar finalizada dentro de los 30 días de recibida la Orden de Compra o Contrato.

ARTICULO 7º: El mantenimiento de la oferta será de sesenta (60) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

ARTICULO 8º: Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los tres (3) días de recibida, la Facultad podrá adjudicar la obra al oferente que siga en el orden de merito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de penalidades respectivas.

ARTICULO 9º: El pago será por el total de la obra concluida, o mediante pagos parciales según avance de la misma, a los treinta (30) días de presentación de la factura correspondiente a cada certificación efectuada por la secretaría de obras. Queda a consideración de la administración la realización de anticipos financieros.

ARTICULO 10º: La facturación se presentará en el departamento contable, conformada por el titular del servicio, junto con la certificación de la obra emitido por la Dirección de Obras y proyectos

ARTICULO 11º: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, renunciando a toda otra jurisdicción.

ARTICULO 12º: Se acompaña al presente pliego de bases y condiciones particulares, Anexo I (Condiciones generales) y Anexo II (Pliego de especificaciones técnicas particulares).

ARTICULO 13º: CATEGORIAZACION DE LA UNLP FRENTE A LOS IMPUESTOS:

La Universidad Nacional de La Plata, se encuentra inscripto en la AFIP bajo el CUIT Nº 30-54666670-7 siendo considerada su condición como IVA EXENTO.

La UNLP actúa como agente de retención de los impuestos IVA, ganancias  y SUSS.

ARTICULO 14º: El procedimiento de contratación, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el reglamento de compras y contrataciones vigente.-

ANEXO I

CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA 1º: La presentación de ofertas sin observaciones significara la aceptación lisa y llana a todas las estipulaciones que rige el presente llamado, aún cuando las cláusulas no se acompañen con la oferta.

CLAUSULA 2º: Los oferentes podrán tomar vista del expediente por un lapso de dos (2) días, a partir del día siguiente de producida la apertura. El oferente autorizado deberá exhibir en forma fehaciente dicha autorización.

CLAUSULA 3º: Concluida la fecha de toma de vista del expediente, intervendrá la comisión evaluadora de ofertas, la cual tendrá un plazo de cinco (5)  días para emitir el dictamen. El mismo contendrá:

a) El examen de los aspectos formales y la evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente pliego de condiciones generales y por el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

b) El resultado de la consulta al Sistema de Información de Proveedores, para determinar si un oferente es hábil para contratar con el ESTADO NACIONAL.

Cuando alguno de los oferentes no sea hábil para contratar con el ESTADO NACIONAL, deberán hacerse explícitos los motivos de su exclusión, calificándose a la oferta que aquél hubiere formulado como inadmisible.

c) El resultado de la consulta a la AFIP sobre la situación fiscal del oferente. Si el mismo tuviera deuda con el organismo mencionado, la comisión lo intimará a resolver la situación en el plazo estipulado para la subsanación. De no resolverse favorablemente,  la oferta será desestimada en esa etapa.

CLAUSULA 4º: El dictamen será notificado al oferente dentro de los dos (2) días de emitido, a la dirección de correo electrónico declarado por el mencionado.

CLAUSULA 5º: Los interesados podrán interponer impugnaciones dentro de los tres (3) días de notificados. Durante ese término el expediente estará a disposición de los oferentes para su vista.

CLAUSULA 6º: Serán inadmisibles las ofertas que no estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal, que estuvieran escritas con lápiz, que careciera de la garantía exigida, que el plazo de la garantía de mantenimiento de oferta sea menor a sesenta (60) días, que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el estado nacional, que contuviera condicionamientos, que tuviera raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna parte que hiciera a la esencia del contrato y no estuvieran debidamente salvadas, que careciera del certificado de visita de obra, que contuviera clausulas en contraposición con las normas que rige la contratación.

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de la oferta.

ARTÍCULO 7°: ORDEN DE PRELACION.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

a) Texto adoptado por Resolución 1053/16 de la UNLP

b)  El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

c) La adjudicación;

d) La Orden de Compra o el contrato en su caso.

La presentación de ofertas sin observaciones significará por parte del oferente la aceptación lisa y llana, y el pleno conocimiento de todas las estipulaciones y la normativa que rigen el llamado, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta

##### CLAUSULA 8°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN:

##### No podrán concurrir como proponentes:

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales

CLAUSULA 9º: Penalidades y sanciones: Los oferentes podrán ser pasibles a las siguientes penalidades y sanciones:

- Penalidades:

- multa por mora en el cumplimiento a sus obligaciones.

- recisión por su culpa

- Ejecución de garantía de cumplimiento de contrato

- Sanciones:

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones:

1-Apercibimiento

2-Suspension

3-Inhabilitacion

ANEXO 2

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

LOCALIZACION:

La citada obra se deberá ejecutar en el predio que se ubica en la calle 47 y 117 N° 162 de la Ciudad de La Plata que pertenece  a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata “FAU”, la cual está situada dentro del llamado Grupo Bosque Oeste.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

# La presente obra se encuadra en un plan de adecuación, actualización y mantenimiento edilicio de nuestra facultad. En tal sentido, se están llevando a cabo intervenciones puntuales en distintos sectores de la FAU a fin de mejorar la calidad de los espacios, las condiciones de habitabilidad y la funcionalidad de los mismos.

# Para tal fin se prevén obras en edificios de aulas, y áreas anexas como patios, veredas, galerías, etc.

En esta oportunidad se actuará sobre la instalación eléctrica y el sistema de iluminación de las aulas 8,12,13 y 14, según las necesidades de las citadas aulas de la FAU. Las aulas y sus instalaciones se encuentran (dado el paso del tiempo) en estado avanzado de deterioro y/o no cumplen con las  condiciones ideales de iluminación, lo cual ocasiona inconvenientes para el óptimo funcionamiento, a la vez que representa una amenaza para la seguridad de toda la comunidad educativa.

La presente contratación, comprende la  provisión mano de obra, materiales, herramientas y enseres, necesarios para la renovación total del conjunto instalación eléctrica-iluminación, según los requerimientos del presente pliego de especificaciones técnicas particulares. Esta información será recabada por las empresas en oportunidad de la visita a obra, las cuales podrán despejar todas las dudas correspondientes a estas definiciones.

Los trabajos deberán ser realizados en un todo de acuerdo a las reglas del  buen arte, debiendo la empresa hacerse cargo de todas las labores que, aunque no se encuentren descriptos en el presente documento, sean necesarios para la correcta terminación de los trabajos, debiendo asumir a su cargo  todos los costos que estas demanden.

En otro orden, se deja aclarado que la Contratista deberá presentar al termino de los trabajos, planos y documentación técnica conforme a obra de la instalación a ejecutar, que incluyan esquema unifilar de toda la instalación con esquema de tableros puesta a tierra y cuadro de potencias, para lo cual tendrá un plazo de 10 días hábiles luego de la terminación de los trabajos.

REQUISITOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.

Será requisito indispensable para la presentación de las propuestas que los oferentes cumplan con los puntos que se describen a continuación:

- Será necesaria la visita a obra con la finalidad de las empresas tomen conocimiento del medio en el cual serán montados los futuros materiales. Esto tiene como objetivo que las mismas puedan estimar las ventajas o dificultades de la accesibilidad al predio de la FAU, y por consiguiente poder estimar los costos de traslado, acarreo, y entrega de la totalidad de los mismos.

- Efectuar el correspondiente relevamiento en los sectores a intervenir a fin de verificar las medidas de los locales objeto de la intervención, para hacer una más acabada apreciación de las cantidades de los materiales solicitados en el presente pliego.

- Al momento de la presentación de las ofertas, deberán presentarse muestra de todos los artefactos eléctricos cotizados que se detallan en el punto 1  y detalle pormenorizado (con marca y especificaciones) de los materiales indicados en el punto 2, del apartado que se describe a continuación, con la finalidad de que la comisión evaluadora pueda juzgar la aptitud técnica de los mismos.

MEMORIA TECNICA-DESCRIPTIVA

Luego de realizar el correspondiente relevamiento, se establecieron una serie de acciones que deberán llevarse a cabo para la concreción de los trabajos:

LA PRESENTE CONTRATACION COMPRENDE LOS PUNTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

- Provisión de nuevos artefactos de iluminación aulas 8,12,13 y 14.

A - Se deberán proveer nuevos artefactos de iluminación con la siguiente especificación técnica:

Plafón estanco para aplicar. Tecnología led de distribución de luz directa simétrica. Difusor de policarbonato de alto rendimiento. Cuerpo de plástico inyectado. Vida útil 30.000 hs y alimentación directa 220v. Eficiencia 89 L/W, voltaje de entrada 220-240v 50-60Hz. Índice de protección IP 65. Medidas 60mm x 40mm x 1200mm y de 72watts de potencia c/u. El artefacto deberá completarse los accesorios necesarios para su correcto armado y colocación. La cantidad de artefactos a proveer es de 250.

B -  De manera complementaria la empresa deberá proveer 24 kits de emergencia (artefacto + batería) compuesto por artefacto de 6 watts en color blanco tipo led con emisión de luz día de 100mm de lado. Los mismos, deberán garantizar entre 1 y 2 horas de autonomía.

Ambos artefactos deberán estar homologados por las normas vigentes y ser de primera marca, reconocida en el mercado.

El proveedor deberá extender por todas las luminarias provistas un mínimo de 3 años de garantía.

- Provisión de materiales para nueva instalación eléctrica de las aulas 8,12,13 y 14.

Aquí se contempla la provisión de conductores eléctricos, accesorios, tableros, protecciones, etc.

Los materiales a proveer deberán estar homologados por las normas vigentes y ser de primera marca, reconocida en el mercado. Los materiales y cantidades a proveer se detallan a continuación:

| Elemento. | Cant. | Tipo Unidad |
| --- | --- | --- |
| ganchos G 20mm | 220 | U |
| bandejas 20mm | 300 | U |
| curvas 20mm | 40 | U |
| accesorios t 20mm | 50 | U |
| ménsulas | 150 | U |
| varillas roscadas ¼ | 230 | U |
| niples p/ varilla roscada ¼” | 250 | U |
| brocas | 220 | U |
| tornillos y tarugos 8mm | 450 | U |
| tablero exterior p/ 40 bocas | 4 | U |
| térmica tetrapolar 4×40 A | 4 | U |
| disyuntores bipolares 2×25 A | 12 | U |
| térmicas bipolares 2×10 A | 14 | U |
| térmicas bipolares 2×16 A | 10 | U |
| térmicas unipolares 1 × 10 A | 24 | U |
| Cajas rectangulares tipo daysa | 80 | U |
| Conectores ¾ tipo daysa | 130 | U |
| Caño tipo daysa ¾ | 60 | U |
| Uniones tipo daysa | 40 | U |
| Grampas ¾ tipo daysa | 150 | U |
| Curvas tipo daysa | 40 | U |
| cable subterráneo 3× 1,5 mm | 675 | m |
| rollo cable 2.5 mm | 400 | m |
| jabalina con morseto y caja | 2 | U |
| cable tipo taller 3 x 1,5mm | 200 | m |

- Mano de obra para la ejecución de la instalación eléctrica de las aulas 8,12,13, y 14.

En este caso, se deberá proveer la ejecución completa a nuevo de todo el sistema de instalación eléctrica e iluminación de las aulas 8,12,13 y 14. Esto también incluirá la adecuación a las normativas vigentes en cuanto a cantidad de bocas de iluminación por cada circuito y puesta a tierra del sistema. En relación a esto último, se deberán cambiar los tableros seccionales existentes por nuevos y ejecutar (junto con estos), sus correspondientes protecciones.

3.1- Ejecución de la nueva instalación eléctrica de las aulas 8,12,13 y 14.

Esta tarea conlleva a ejecutar la nueva instalación eléctrica completa las citadas aulas, la cual se ejecutará en su totalidad por las bandejas porta cables. En todos los casos las bandejas deberán quedar vinculadas entre sí a fin de conformar una estructura lineal, la cual deberá quedar perfectamente nivelada. La vinculación de las bandejas al cielorraso deberá llevarse a cabo mediante varillas roscadas zincadas de ¼ de pulgada, pieza accesoria tipo gancho J y broca expansiva amurada a losa, según indique la DTO.

Los conductores a utilizar deberán ser tipo sintenax y cable tipo taller con cables de sección no menores a 1,5 mm2. Todas las tareas deberán llevarse a cabo por un matriculado autorizado y en un todo de acuerdo a las normativas y reglamentaciones vigentes.

3.2-Colocación de nuevos artefactos de iluminación (en todas las aulas).

Se deberán colocar los nuevos artefactos de iluminación. En todas las aulas, la tarea a ejecutar comprende: la instalación de los módulos lumínicos, tipo plafón estanco para aplicar de tecnología led de distribución de luz directa simétrica. Difusor de policarbonato de alto rendimiento y cuerpo de plástico inyectado. También incluye la colocación de  kits de emergencia (artefacto + batería).

3.3- Colocación y armado de los  tableros seccionales con las correspondientes protecciones (en todas las aulas)

Este punto incluye la colocación de nuevos tableros seccionales cuya ubicación la definirá la DTO. El mismo deberá ser estanco c/ doble llave y deberá estar montado de acuerdo a las reglas del buen arte y en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

3.4-Colocación  de la  puesta a tierra del sistema (en todas las aulas)

Se contempla la provisión e instalación del sistema de puesta a tierra que incluye conductores eléctricos, accesorios y jabalinas c/ morseto, las cuales deberán vincularse a los nuevos tableros seccionales a instalar y por su intermedio a los tableros principales que corresponda a fin de que todo el conjunto de la nueva instalación se ejecute en un todo de acuerdo a las normativas y reglamentaciones vigentes. Los materiales a proveer deberán estar homologados por las normas vigentes y ser de primera marca, reconocida en el mercado.

3.5- Armado de nuevas líneas de circuitos de tomas (en todas las aulas).

Este punto, contempla el montaje de líneas de circuitos de tomas en todo el perímetro de las aulas. La terea a realizar incluye la instalación de cañerías y cajas para sistema exterior (instalación a la vista) de hierro galvanizado con todos accesorios del propio sistema. Asimismo incluye el armado propiamente dicho de los tomas (con el correspondiente cableado) debiendo considerar 2 por cada caja que se instale. Todos los materiales a proveer deberán estar homologados por las normas vigentes y ser de primera marca, reconocida en el mercado.

3.6- Desmonte y retiro de todos los actuales artefactos y su correspondiente instalación eléctrica (de todas las aulas).

Se deberá proceder al desmonte, retiro y desmantelamiento de todos los componentes de la instalación actual, lo cual incluye: retiro de artefactos, retiro de actuales líneas de tomas, retiro de cañerías (que luego de la intervención vayan a quedar en desuso) como así también retiro de todos los conductores, tablero, protecciones y todo tipo de materiales y/o estructuras que la inspección de obra considere necesario retirar al momento de las obras.

3.7-Reubicación de elementos componentes del sistema de audio y alarmas (en todas las aulas).

En este punto, se deberán reubicar los sistemas de audio y alarma los cuales se encuentran actualmente instalados de manera precaria (cableado por pared, cielorraso, etc.). En este sentido una vez colocadas las bandejas, la empresa deberá reubicar dichos cableados sobre las mismas con el fin de emprolijar y cambiar la actual apariencia. Por último de ser necesario, se deberán reubicar elementos componentes de ambas instalaciones tales como sensores de alarma y/o parlantes, con la finalidad de que éstos queden lo más próximo posible a las nuevas bandejas. De esta manera todas las instalaciones quedarán adaptadas al nuevo sistema de bandejas porta cables y una vez lograda la armonía deseada se podrán dar por concluidas las tareas.

3.8-Instalación eléctrica para futura instalación de ventiladores (en todas las aulas).

Se prevé la instalación para futuros ventiladores en las mencionadas aulas. Esta terea comprende la instalación eléctrica y la colocación de los mismos a la estructura existente, como así también la ejecución de los correspondientes tableros de protección y maniobra. Para la mencionada tarea, la empresa deberá utilizar las bandejas portables para el tendido de los conductores a fin de vincular los ventiladores con los tableros de maniobras. La vinculación de los ventiladores a la estructura existente en las aulas será mediante pieza de transición metálica, la cual deberá garantizar tanto el óptimo funcionamiento, las condiciones de seguridad y la estética del conjunto.

NOTAS IMPORTANTES

- Todas las tareas y los materiales que se incluyen en la presente contratación, conforman un único renglón.

- Para la ejecución de los trabajos de la presente obra se requerirá una planificación que garantice en todo momento el funcionamiento de la FAU, para lo cual la contratista deberá presentar un plan de obras que incluya etapas y plazos a fin de coordinar con la DTO el desarrollo de los trabajos.

- La Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra y  reglas del arte. La omisión de algún trabajo y/o detalle de la documentación no justificará costo suplementario alguno

- La Contratista estará obligada a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se encuentren especificadas en esta documentación resulten necesarias para la correcta terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

- Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los rubros y  especialidades.

- La Empresa deberá tomar todos los recaudos necesarios al realizar los trabajos, ya que toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a causa de la Empresa, será responsabilidad de la misma.

- La obra deberá mantenerse limpia y prolija durante toda la ejecución, cuidando de no afectar el resto del edificio.

- Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto. Si por deficiencias de material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisficiesen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por DTO, la Contratista deberá ajustarse a las indicaciones de la misma y rehacer los trabajos observados sin que esto constituya adicional alguno.

- La empresa deberá realizar toda tarea provisoria necesaria para realizar los trabajos, ejemplo retiro de artefactos, varios, etc.

- Todas las medidas se verificarán en obra.

Plazo de obra: 30 días corridos

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS FAU