Departamento de Compras y Licitaciones

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONTRATACION DIRECTA Nº  16/2018

DIRECCION SERV. ECONOMICOS Y FINANCIEROS

DIVISION COMPRAS

UOC: 118-07

CALLE 47 Nº 162 – LA PLATA

EXPTE. 2400-4545/18-000

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONTRATACION DIRECTA  Nº 16/18

EXPEDIENTE: 2400- 4545/18

OBJETO DE LA CONTRATACION: PROVISION DE MANO DE OBRA PARA CANALIZACIÓN SUBTERRANEA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL BLOQUE DE AULA 12 Y PISO DE INVESTIGACIÓN

RETIRO DE PLIEGOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

TE: 0221-4236587/90 INT. 8

Ó www.argentinacompra.gov.ar

COSTO DEL PLIEGO: CERO PESOS ($ 0,00)

PLAZOS: Desde el 6 de marzo hasta el 12 de marzo de  2018 de  9:00 A 13:00 Hs.

CONSULTA DE PLIEGO

Hasta el 12 de marzo de 2018, a las 12 HS.

En FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

TE: 0221-4236587/90 INT. 8

VISITA DE OBRA: EL 9 DE MARZO A LAS 10.30 HS EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA CALLE 47 Nº 162 CON LOS ARQS. VALERIA AZPIAZU Y ALDO BIFARETTI.-

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Hasta el 13 de marzo de 2018, a las 10HS.-

En FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

ACTO DE APERTURA: 13 de marzo de 2018, a las 11HS

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, DE ESTE PROCEDIMIENTO PODRA SER CONSULTADO O RETIRADO CON EL FIN DE PRESENTARSE A COTIZAR, EN ESTE ULTIMO CASO

INGRESANDO CON USUARIO Y CONTRASEÑA, EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE

CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar INGRESANDO AL ACCESO DIRECTO “CONTRATACIONES VIGENTES”, ACCESO DIRECTO CONTRATACIONES VIGENTES

ARTICULO 1º: Llámese a contratación directa Nº 16/2018, para la provisión de mano de obra  para canalización subterránea para alimentación eléctrica del bloque de aula 12 y piso de investigación

ARTICULO 2º: Los oferentes deberán presentar la documentación solicitada en el art. 4º del presente, en sobre cerrado que contenga la identificación de la contratación, día y hora de apertura.

La oferta será redactada en idioma castellano, por duplicado, firmada en todas sus fojas por el oferente o su representante legal, en cuyo caso deberá acompañar la documentación respaldatoria del cargo invocado.-

La presentación de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente pliego y de toda la normativa que rige el llamado, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesaria  la presentación de los pliegos con la oferta.-

ARTICULO 3º: La oferta deberá especificar el total general de la cotización, expresado en letras y números.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en adelante La Facultad, se reserva el derecho de adjudicar por renglón o total de la oferta y por menor precio o en base a otros criterios considerados oportunamente por la comisión evaluadora designada para el análisis de las propuestas.

La oferta debe ser formulada en moneda nacional, y no podrá referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptaran propuestas en moneda distinta.

La misma deberá ser confeccionada en hoja membretada y contener, como mínimo:

- Denominación social o Apellido y nombre de la firma cotizante

- Domicilio legal

- Correo electrónico

- Número de CUIT

- Condiciones impositivas

- Condiciones de pago

- Plazos de entrega o ejecución de la obra

ARTICULO 4º: Al momento de presentar oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar la siguiente documentación:

- CERTIFICADO DE VISITA/ENTREVISTA INFORMATIVA expedido por la secretaría de extensión de la Facultad.

- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CONSTITUIDA POR:

- Pagaré a la vista a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP, si el monto de la garantía no supera la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00)

- Cheque certificado o póliza de seguro de caución a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP si el monto de la garantía supera la suma de pesos quince mil ($15.000,00)

No será necesaria la presentación de garantía si el 5% de la oferta no supera la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000)

- CONSTANCIA DE INSCRIPCION en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR VIGENTE, sólo en el caso de que la oferta supere los $50.000, expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- CONSTANCIA DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPRO)

- COPIA DEL DNI DEL FIRMANTE DE LA OFERTA, CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA O ACTA DE ASAMBLEA DE DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES O EQUIVALENTE CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA JURÍDICA.

- DESIGNACIÓN DEL PROFESIONAL que actuará en calidad de Representante Técnico

ARTICULO 5º: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: Dentro de los CINCO (5) días de recibida la orden de compra o contrato,  presentar GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CONSTITUIDA POR:

- Pagaré a la vista a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP, si el monto de la garantía no supera la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00)

- Cheque certificado o póliza de seguro de caución a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP si el monto de la garantía supera la suma de pesos quince mil ($15.000,00)

No será necesaria la presentación de garantía si el 10% de la oferta no supera la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000)

Asimismo deberá proporcionar en el mismo plazo, el plan de obras solicitado según consta en el pliego de especificaciones técnicas particulares.

ARTICULO 6º.- La ejecución de la obra deberá estar finalizada dentro de los 15 días de recibida la Orden de Compra o Contrato.

ARTICULO 7º: El mantenimiento de la oferta será de sesenta (60) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

ARTICULO 8º: Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los tres (3) días de recibida, la Facultad podrá adjudicar la obra al oferente que siga en el orden de merito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de penalidades respectivas.

ARTICULO 9º: El pago será por el total de la obra concluida, o mediante pagos parciales según avance de la misma, a los treinta (30) días de presentación de la factura correspondiente a cada certificación efectuada por la secretaría de obras. Queda a consideración de la administración la realización de anticipos financieros.

ARTICULO 10º: La facturación se presentará en el departamento contable, conformada por el titular del servicio, junto con la certificación de la obra emitido por la Dirección de Obras y proyectos

ARTICULO 11º: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, renunciando a toda otra jurisdicción.

ARTICULO 12º: Se acompaña al presente pliego de bases y condiciones particulares, Anexo I (Condiciones generales) y Anexo II (Pliego de especificaciones técnicas particulares).

ARTICULO 13º: CATEGORIAZACION DE LA UNLP FRENTE A LOS IMPUESTOS:

La Universidad Nacional de La Plata, se encuentra inscripto en la AFIP bajo el CUIT Nº 30-54666670-7 siendo considerada su condición como IVA EXENTO.

La UNLP actúa como agente de retención de los impuestos IVA, ganancias  y SUSS.

ARTICULO 14º: El procedimiento de contratación, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el reglamento de compras y contrataciones vigente.-

ANEXO I

CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA 1º: La presentación de ofertas sin observaciones significara la aceptación lisa y llana a todas las estipulaciones que rige el presente llamado, aún cuando las cláusulas no se acompañen con la oferta.

CLAUSULA 2º: Los oferentes podrán tomar vista del expediente por un lapso de dos (2) días, a partir del día siguiente de producida la apertura. El oferente autorizado deberá exhibir en forma fehaciente dicha autorización.

CLAUSULA 3º: Concluida la fecha de toma de vista del expediente, intervendrá la comisión evaluadora de ofertas, la cual tendrá un plazo de cinco (5)  días para emitir el dictamen.

CLAUSULA 4º: El dictamen será notificado al oferente dentro de los dos (2) días de emitido, a la dirección de correo electrónico declarado por el mencionado.

CLAUSULA 5º: Los interesados podrán interponer impugnaciones dentro de los tres (3) días de notificados. Durante ese término el expediente estará a disposición de los oferentes para su vista.

CLAUSULA 6º: Serán inadmisibles las ofertas que no estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal, que estuvieran escritas con lápiz, que careciera de la garantía exigida, que el plazo de la garantía de mantenimiento de oferta sea menor a sesenta (60) días, que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el estado nacional, que contuviera condicionamientos, que tuviera raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna parte que hiciera a la esencia del contrato y no estuvieran debidamente salvadas, que careciera del certificado de visita de obra, que contuviera clausulas en contraposición con las normas que rige la contratación.

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de la oferta.

##### ARTÍCULO 7°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN:

##### No podrán concurrir como proponentes:

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales

CLAUSULA 8º: Penalidades y sanciones: Los oferentes podrán ser pasibles a las siguientes penalidades y sanciones:

- Penalidades:

- multa por mora en el cumplimiento a sus obligaciones.

- recisión por su culpa

- Ejecución de garantía de cumplimiento de contrato

- Sanciones:

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones:

1-Apercibimiento

2-Suspension

3-Inhabilitacion

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP)

LOCALIZACION:

La citada obra se deberá ejecutar en el predio que se ubica en la calle 47 y 117 N° 162 de la Ciudad de La Plata que pertenece  a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata “FAU”, la cual está situada dentro del llamado Grupo Bosque Oeste.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

# La presente obra se encuadra en un plan de adecuación, actualización y mantenimiento edilicio de nuestra facultad. En tal sentido, se están llevando a cabo intervenciones puntuales en distintos sectores de la FAU a fin de mejorar la calidad de los espacios, las condiciones de habitabilidad y la funcionalidad de los mismos.

# Para tal fin se prevén obras en edificios de aulas, y áreas anexas como patios, veredas, galerías, etc.

En esta oportunidad se intervendrá sobre la instalación eléctrica de la FAU efectuando una modificación del actual tendido interno entre dos bloques de edificios de la misma.

La citada intervención consiste en efectuar una obra de un nuevo tendido eléctrico que deberá efectuarse de dos maneras diferentes que se corresponden con dos tramos y/o sectores a intervenir; sector interior-hall (se realizara por bandeja porta cable existente) y sector exterior (deberá realizarse por canalización subterránea por cañeros y cajas de pase a proveer).

La presente contratación, comprende la provisión de materiales eléctricos, mano de obra, herramientas y enseres, necesarios para la realización de las tareas descriptas en el párrafo anterior, según los requerimientos del presente pliego de especificaciones técnicas particulares. Esta información será recabada por las empresas en oportunidad de la visita a obra, las cuales podrán despejar todas las dudas correspondientes a estas definiciones.

Los trabajos deberán ser realizados en un todo de acuerdo a las reglas del  buen arte, debiendo la empresa hacerse cargo de todas las labores que, aunque no se encuentren descriptos en el presente documento, sean necesarios para la correcta terminación de los trabajos, debiendo asumir a su cargo  todos los costos que estas demanden.

En otro orden, se deja aclarado que la Contratista deberá presentar al termino de los trabajos, planos y documentación técnica conforme a obra de la instalación a ejecutar, que incluyan esquema unifilar de toda la instalación con esquema de tableros puesta a tierra y cuadro de potencias, para lo cual tendrá un plazo de 10 días hábiles luego de la terminación de los trabajos.

MEMORIA TECNICA-DESCRIPTIVA

Luego de realizar el correspondiente relevamiento, se establecieron una serie de acciones que deberán llevarse a cabo para la concreción de los trabajos:

Nuevo tendido eléctrico hall biblioteca-bloque edificio aula 12 e investigación: Para la obra de referencia se prevé  la ejecución completa de un nuevo tendido eléctrico con cable tipo subterráneo de 4 conductores de 25mm de sección c/u. El mismo deberá vincular los tableros existentes en ambos edificios. Esta instalación incluirá la adecuación a las normativas vigentes en cuanto utilización de materiales homologados y puesta a tierra del sistema.

Reacondicionamiento tablero eléctrico principal bloque edificio aula 12 e investigación: En este punto se deberá ejecutar la readecuación del mencionado tablero efectuando un reagrupamiento de las fases y circuitos de acuerdo a la carga. En este ítem también se incluirá la adecuación a las normativas vigentes en cuanto a cantidad de bocas de iluminación por cada circuito y puesta a tierra del sistema.

Cableado desde tablero seccional de 3er. Piso hasta cajas de tomas para equipos de aire split: En este último ítem se prevé la instalación 6 equipos de aire split. Para tal fin, esta terea comprende el cableado de 6 (seis) circuitos de TUE desde el tablero seccional hasta las bocas de tomas destinadas para los equipos de Split a colocar. Esta instalación incluirá la adecuación a las normativas vigentes en cuanto a la utilización de materiales homologados y puesta a tierra del sistema.

LA PRESENTE CONTRATACION COMPRENDE VARIOS ITEMS LOS CUALES SE ENUMERAN A CONTINUACION:

- Provisión de materiales eléctricos para el desarrollo de los trabajos.

- Ejecución de nuevo tendido eléctrico interior (sector hall biblioteca).

- Ejecución de nuevo tendido eléctrico exterior (sector patio 2 FAU).

- Readecuación de tablero eléctrico principal PB existente edificio bloque aula 12 – investigación.

- Readecuación de tablero eléctrico seccional 3er. piso existente del mismo bloque.

- Cableado de nuevos circuiros de TUE desde tablero seccional hasta bocas para instalación de equipos Split.

- Colocación  de la  puesta a tierra del sistema (en todos los sectores).

Las tareas a realizar en los ítems que se enlistan más arriba detallan a continuación:

- Computo y tipo de materiales a utilizar.

  - Bandeja porta cables galvanizadas 100mm c/ sistema de sujeción  idem existente. Cant. 5ml.

  - Caja pvc estanca ip65 211x211x110mm. Cant. 5

  - Caño rigido medio pesado pvc 40mm. Cant. 9ml.

  - Caño pvc 100mm. e= 3,2mm.(para tendido eléctrico) Cant. 100m.

  - Caño pvc 63mm. e= 3,2mm. (para futuras canalizaciones de datos y señales eléctricas) Cant. 100m.

  - Cable tipo subterráneo 4 conductores x 25mm c/u. Cant. 100m.

  - Tres llaves termo magnéticas tetra polares primera marca.

  - Cable unipolar 4mm. rojo 100m.

  - Cable unipolar 4mm. celeste 100m.

  - Cable unipolar 4mm. verde-amarillo 100m.

- Esta tarea conlleva a ejecutar el primer tramo de la nueva instalación eléctrica que irá desde el tablero principal ubicado en el hall de biblioteca hasta llegar finalmente al tablero principal del edificio bloque aula 12-investigacion. Este primer tramo ira desde el mencionado tablero, ubicado sobre la rampa del hall hasta la pared exterior contigua a la puerta que se encuentra sobre el final del hall, frente a la librería de la FAU. En todo el trayecto mencionado el nuevo cable tipo subterráneo de 4 conductores x 25mm c/u. deberá colocarse sobre bandeja porta cables existentes. Una vez que se haya llegado sobre el paño vidriado, se deberá llegar al exterior a una caja estanca a partir de la cual se iniciara el tramo de instalación exterior.

Todas las tareas deberán llevarse a cabo por un matriculado autorizado y en un todo de acuerdo a las normativas y reglamentaciones vigentes.

- En este punto, se deberá ejecutar el segundo y último tramo de la nueva instalación eléctrica que irá desde el tablero principal ubicado en el hall de biblioteca hasta llegar finalmente al tablero principal del edificio bloque aula 12-investigacion. Este tramo se desarrollará desde la caja estanca a embutir en pared (último punto del tramo anterior) hasta el tablero principal del edificio bloque aula 12-investigación. En todo este trayecto la tarea a realizar comprende la colocación de un cañero dual con cañería de pvc e= 3,2. Una de las cañerías (de pvc 100mm) estará destinada a la instalación eléctrica, mientras que la otra (de pvc 63mm) se deberá dejar finalizada para futuras canalizaciones de datos y señales eléctricas de baja tensión. En todo el recorrido se intercalaran 4 cajas estancas ip65 a modo de caja de pase, las cuales deberán ser colocadas dentro de receptáculos ejecutados de mampostería de ladrillo común impermeabilizados y revocados de ambos lados con tapa de losa de H°A° de 7cm de espesor.

- Este punto incluye la readecuación del tablero principal (ubicado en PB) del edificio bloque aula 12-investigacion ubicado sobre calle 48. Al mismo se le deberá practicar una readecuación en función de la llegada al mismo de los nuevos conductores de alimentación procedentes desde el hall biblioteca. La contratista deberá efectuar un análisis de carga de todo el edificio, orientado a poder determinar cuál será en consumo de cada nivel del edificio y a partir de estos datos poder definir (en conjunto con la DTO) el reagrupamiento de las fases y las montantes para los pisos superiores.  Las tareas a ejecutar en el presente ítem, deberán estar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a las reglamentaciones vigentes.

- Este punto (al igual que el punto anterior) incluye la readecuación del tablero seccional (ubicado en 3er. piso) del edificio bloque aula 12-investigacion ubicado sobre calle 48. Al mismo se le deberá practicar una readecuación en función de la ampliación de la cantidad de circuitos para la alimentación de los nuevos equipos de aire Split que serán instalados. La contratista deberá efectuar la ampliación del tablero, producto del agregado de seis circuitos de TUE (uno para cada equipo Split a instalar). Las tareas a ejecutar en el presente ítem, deberán estar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a las reglamentaciones vigentes.

- Las tareas de ítem serán realizados en el 3er. piso del edificio bloque aula 12-investigacion y se limitan a realizar el cableado de los nuevos circuitos de alimentación para la instalación de los nuevos equipos Split que serán colocados en dicho nivel. El mencionado cableado deberá efectuarse por cañerías existentes en el edificio para tal fin. El cableado consiste en unir el tablero seccional del sector con las bocas destinadas para los tomas TUE ya existentes en el edificio. Las tareas a ejecutar en el presente ítem, deberán estar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a las reglamentaciones vigentes.

- Este ítem contempla la provisión e instalación del sistema de puesta a tierra que incluye conductores eléctricos, accesorios y jabalinas c/ morseto  las cuales deberán están presentes en todos los componentes descriptos de la presente intervención. Por consiguiente, no deberá quedar parte alguna de los de los elementos intervenidos (tableros, bandejas, cajas, artefactos, etc.) a instalar que no se ejecute en un todo de acuerdo a las normativas y reglamentaciones vigentes. Los materiales a proveer deberán estar homologados por las normas vigentes y ser de primera marca, reconocida en el mercado.

NOTAS IMPORTANTES

- Para la ejecución de los trabajos de la presente obra se requerirá una planificación que garantice en todo momento el funcionamiento de la FAU, para lo cual la contratista deberá presentar un plan de obras que incluya etapas y plazos a fin de coordinar con la DTO el desarrollo de los trabajos.

- La Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra y  reglas del arte. La omisión de algún trabajo y/o detalle de la documentación no justificará costo suplementario alguno

- La Contratista estará obligada a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se encuentren especificadas en esta documentación resulten necesarias para la correcta terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

- Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los rubros y  especialidades.

- La Empresa deberá tomar todos los recaudos necesarios al realizar los trabajos, ya que toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a causa de la Empresa, será responsabilidad de la misma.

- La obra deberá mantenerse limpia y prolija durante toda la ejecución, cuidando de no afectar el resto del edificio.

- Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto. Si por deficiencias de material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisficiesen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por DTO, la Contratista deberá ajustarse a las indicaciones de la misma y rehacer los trabajos observados sin que esto constituya adicional alguno.

- La empresa deberá realizar toda tarea provisoria necesaria para realizar los trabajos, ejemplo retiro de artefactos, varios, etc.

- Todas las medidas se verificarán en obra.

Plazo de obra: 15 días hábiles.

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS FAU