Departamento de Compras y Licitaciones

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONTRATACION DIRECTA Nº 80/2017

DIRECCION SERV. ECONOMICOS Y FINANCIEROS

DIVISION COMPRAS

UOC: 118-07

CALLE 47 Nº 162 – LA PLATA

EXPTE. 2400-3864/17-000

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONTRATACION DIRECTA  Nº 80/17

EXPEDIENTE: 2400- 3864/17

OBJETO DE LA CONTRATACION: Provisión de materiales eléctricos para la puesta en valor del aula 5 de la FAU-UNLP

RETIRO DE PLIEGOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

TE: 0221-4236587/90 INT. 8

Ó www.argentinacompra.gov.ar

COSTO DEL PLIEGO: CERO PESOS ($ 0,00)

PLAZOS: Desde el 16 hasta el 26 de junio de  2017 de  9:00 A 13:00 Hs.

CONSULTA DE PLIEGO

Hasta el 26 de junio de 2017, a las 12 HS.

En FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

TE: 0221-4236587/90 INT. 8

VISITA DE OBRA: OBLIGATORIA EL DIA 23 DE JUNIO DE 2017 A LAS 10.30H EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO CALLE 47 Y 117 CON LOS ARQS. VALERIA AZPIAZU Y ALDO BIFARETTI.-

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Hasta el 30 de junio de 2017, a las 10HS.-

En FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

MUESTRAS: PRESENTAR JUNTO CON LA PROPUESTA ECONOMICA UNA MUESTRA DEL ARTEFACTO SOLICITADO A FIN DE CORROBORAR SU CALIDAD Y TERMINACION, SIENDO LA MISMA CON CARÁCTER EXCLUYENTE.

ACTO DE APERTURA: 30  de junio de 2017, A LAS 11 HS.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE PROCEDIMIENTO PODRA SER CONSULTADO Y DESCARGADO INGRESANDO CON USUARIO Y CONTRASEÑA EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar, ACCEDIENDO A “CONTRATACIONES VIGENTES”

ARTICULO 1º: Llámese a contratación directa Nº 80/17, para provisión de materiales eléctricos para la puesta en valor del aula 5  de la FAU – UNLP, según consta  en el ANEXO II - Pliego de especificaciones técnicas particulares.-

ARTICULO 2º: Los oferentes deberán presentar la documentación solicitada en el art. 4º del presente, en sobre cerrado que contenga la identificación de la contratación, día y hora de apertura.

La oferta será redactada en idioma castellano, por duplicado, firmada en todas sus fojas por el oferente o su representante legal, en cuyo caso deberá acompañar la documentación respaldatoria del cargo invocado.-

La presentación de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente pliego y de toda la normativa que rige el llamado, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesaria  la presentación de los pliegos con la oferta.-

ARTICULO 3º: La oferta deberá especificar el total general de la cotización, expresado en letras y números.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en adelante La Facultad, se reserva el derecho de adjudicar por menor precio o en base a otros criterios emergentes de la entrevista informativa, a cargo de la secretaría de extensión.

La propuesta económica debe ser formulada en moneda nacional, y no podrá referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptaran propuestas en moneda distinta.

La misma deberá ser confeccionada en hoja membretada y contener, como mínimo:

- Denominación social o Apellido y nombre de la firma cotizante

- Domicilio legal

- Correo electrónico

- Número de CUIT

- Condiciones impositivas

- Condiciones de pago

- Plazos de entrega o ejecución de la obra

ARTICULO 4º: Al momento de presentar oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar la siguiente documentación:

- CONSTANCIA DE OBTENCIÓN DE PLIEGO sólo si el mismo fue descargado del sitio de internet de la ONC (adjuntar la impresión del mensaje enviado por correo electrónico al bajar el pliego y la correspondiente constancia de recepción).

- CERTIFICADO DE VISITA/ENTREVISTA INFORMATIVA expedido por la secretaría de extensión de la Facultad.

- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CONSTITUIDA POR:

- Pagaré a la vista a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP, si el monto de la garantía no supera la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00)

- Cheque certificado o póliza de seguro de caución a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP si el monto de la garantía supera la suma de pesos quince mil ($15.000,00)

No será necesaria la presentación de garantía si el 5% de la oferta no supera la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000)

- CONSTANCIA DE INSCRIPCION en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR VIGENTE, sólo en el caso de que la oferta supere los $50.000, expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- CONSTANCIA DE APROBACIÓN VIGENTE AL SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPRO)

- COPIA DEL DNI DEL FIRMANTE DE LA OFERTA, CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA O ACTA DE ASAMBLEA DE DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES O EQUIVALENTE CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA JURÍDICA.

ARTICULO 5º: MUESTRAS SE SOLICITARA UNA (1) MUESTRA DEL ARTEFACTO SOLICITADO  A PROVEER

SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL DECRETRO 893/12 ART. 68, LA MISMA SE PODRA

PRESENTAR COMO MAXIMO, HASTA EL MOMENTO FIJADO EN EL LLAMADO PARA

LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. LA MISMA DEBERA INDICAR EN FORMA

VISIBLE LOS DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AL QUE CORRESPONDA

Y LA FECHA Y HORA

DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS, ADEMAS DE CONSIGNAR SU NOMBRE O

RAZON SOCIAL.

ARTICULO 6º: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: Dentro de los CINCO (5) días de recibida la orden de compra o contrato,  presentar GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO equivalente al 10% de la oferta, siempre que la misma supere los PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000,00), la cual deberá constituirse con cheque certificado o póliza de seguro de caución a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP

ARTICULO 7º.- La ejecución de la presente obra deberá estar finalizada antes del día 15 de septiembre de 2017.-

ARTICULO 8º: El mantenimiento de la oferta será de sesenta (60) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

ARTICULO 9º: Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los tres (3) días de recibida, la Facultad podrá adjudicar la obra al oferente que siga en el orden de merito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de penalidades respectivas.

ARTICULO 10º: El pago será por el total de la obra concluida o mediante pagos parciales según avance de la misma, a los TREINTA (30) días de presentación de la factura correspondiente a cada certificación efectuada por la Secretaría de extensión de la Facultad.

ARTICULO 11º: La facturación se presentará en el departamento contable, conformada por el titular del servicio, junto con la certificación mencionada en el artículo precedente.

ARTICULO 12º: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, renunciando a toda otra jurisdicción.

ARTICULO 13º: Se acompaña al presente pliego de bases y condiciones particulares, Anexo I (Condiciones generales) y Anexo II (Pliego de especificaciones técnicas particulares).

ARTICULO 14º: CATEGORIAZACION DE LA UNLP FRENTE A LOS IMPUESTOS:

La Universidad Nacional de La Plata, se encuentra inscripto en la AFIP bajo el CUIT Nº 30-54666670-7 siendo considerada su condición como IVA EXENTO.

La UNLP actúa como agente de retención de los impuestos IVA, ganancias  y SUSS.

ARTICULO 15º: El procedimiento de contratación, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el reglamento de compras y contrataciones vigente.-

ANEXO I

CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA 1º: La presentación de ofertas sin observaciones significara la aceptación lisa y llana a todas las estipulaciones que rige el presente llamado, aún cuando las cláusulas no se acompañen con la oferta.

CLAUSULA 2º: Los oferentes podrán tomar vista del expediente por un lapso de dos (2) días, a partir del día siguiente de producida la apertura. El oferente autorizado deberá exhibir en forma fehaciente dicha autorización.

CLAUSULA 3º: Concluida la fecha de toma de vista del expediente, intervendrá la comisión evaluadora de ofertas, la cual tendrá un plazo de cinco (5)  días para emitir el dictamen.

CLAUSULA 4º: El dictamen será notificado al oferente dentro de los dos (2) días de emitido, a la dirección de correo electrónico declarado por el mencionado.

CLAUSULA 5º: Los interesados podrán interponer impugnaciones dentro de los tres (3) días de notificados. Durante ese término el expediente estará a disposición de los oferentes para su vista.

CLAUSULA 6º: Serán inadmisibles las ofertas que no estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal, que estuvieran escritas con lápiz, que careciera de la garantía exigida, que el plazo de la garantía de mantenimiento de oferta sea menor a sesenta (60) días, que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el estado nacional, que contuviera condicionamientos, que tuviera raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna parte que hiciera a la esencia del contrato y no estuvieran debidamente salvadas, que careciera del certificado de visita de obra, que contuviera clausulas en contraposición con las normas que rige la contratación.

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de la oferta.

##### ARTÍCULO 7°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN:

##### No podrán concurrir como proponentes:

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales

CLAUSULA 8º: Penalidades y sanciones: Los oferentes podrán ser pasibles a las siguientes penalidades y sanciones:

- Penalidades:

- multa por mora en el cumplimiento a sus obligaciones.

- recisión por su culpa

- Ejecución de garantía de cumplimiento de contrato

- Sanciones:

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones:

1-Apercibimiento

2-Suspension

3-Inhabilitacion

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP)

LOCALIZACION:

La citada obra se deberá ejecutar en el predio que se ubica en la calle 47 y 117 N° 162 de la Ciudad de La Plata que pertenece  a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata “FAU”, la cual está situada dentro del llamado Grupo Bosque Oeste.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

# La presente contratación se encuadra en un plan de adecuación, actualización y mantenimiento edilicio de nuestra facultad. En tal sentido, se están llevando a cabo intervenciones puntuales en distintos sectores de la FAU a fin de mejorar la calidad de los espacios, las condiciones de habitabilidad y la funcionalidad de los mismos. Para tal fin se están desarrollando obras en edificios de aulas, y áreas anexas como patios, veredas, galerías, etc.

En esta oportunidad se actuará sobre la instalación eléctrica y el sistema de iluminación de las aulas fundacionales de la FAU, el cual se encuentra (dado el paso del tiempo) en estado avanzado de deterioro, lo cual ocasiona inconvenientes para el óptimo funcionamiento, a la vez que representa una amenaza para la seguridad de toda la comunidad educativa.

La presente contratación, comprende la provisión y entrega a pie de obra de todos los materiales eléctricos,  según los requerimientos del presente pliego de especificaciones técnicas particulares. Esta información consta en el presente pliego y será complementada a los oferentes en oportunidad de la visita a obra, los cuales podrán despejar, de ser necesario, todas las dudas correspondientes a estas definiciones.

REQUISITOS EXCLUYENTES PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.

Será requisito indispensable para la presentación de las propuestas que los oferentes cumplan con los puntos que se describen a continuación:

- Será obligatoria la visita a obra con la finalidad de las empresas tomen conocimiento del medio en el cual serán montados los futuros materiales. Esto tiene como objetivo que las mismas puedan estimar las ventajas o dificultades de la accesibilidad al predio de la FAU, y por consiguiente poder estimar los costos de traslado, acarreo, y estiba de la totalidad de los mismos.

- Efectuar el correspondiente relevamiento en los sectores a intervenir a fin de verificar las medidas de los locales objeto de la intervención, para hacer una más acabada apreciación de las cantidades de los materiales solicitados en el presente pliego.

- Al momento de la presentación de las ofertas, deberán presentarse muestra de todos los materiales cotizados, con la finalidad de que la comisión evaluadora pueda juzgar la aptitud técnica de los mismos.

MEMORIA TECNICA-DESCRIPTIVA

ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO

Luego de realizar el correspondiente relevamiento y a título informativo, se establecieron una serie de acciones que deberán llevarse a cabo para la concreción de los trabajos:

Para la obra de referencia se prevé  la ejecución a  nuevo de toda la instalación eléctrica y el recambio completo de artefactos lumínicos del aula histórica de la FAU. Esto también incluirá la adecuación a las normativas vigentes en cuanto a cantidad de bocas de iluminación por cada circuito y puesta a tierra del sistema. En relación a esto último, se deberá cambiar el tablero seccional existente por uno nuevo y proveer junto con éste, sus correspondientes protecciones.

LA PRESENTE CONTRATACION INCLUYE LA PROVISION DE LOS SIENTES ITEMS:

- Provisión de nuevos artefactos de iluminación.

- Provisión de materiales para nueva instalación eléctrica del aula.

Los ítems que se enlistan más arriba detallan a continuación:

- A - En este ítem se deberán proveer nuevos artefactos de iluminación con la siguiente especificación técnica:

Plafón estanco para aplicar. Tecnología led de distribución de luz directa simétrica. Difusor de policarbonato de alto rendimiento. Cuerpo de plástico inyectado. Vida útil 30.000 hs y alimentación directa 220v. Eficiencia 89 L/W, voltaje de entrada 220-240v 50-60Hz. Índice de protección IP 65. Medidas 60mm x 40mm x 1200mm y de 72watts de potencia c/u. El artefacto deberá completarse los accesorios necesarios para su correcto armado y colocación. La cantidad de artefactos a proveer es de 150.

B -  De manera complementaria la empresa deberá proveer 48 kits de emergencia (artefacto + batería) compuesto por artefacto de 6 watts en color blanco tipo led con emisión de luz día de 100mm de lado. Los mismos, deberán garantizar entre 1 y 2 horas de autonomía.

Ambos artefactos deberán estar homologados por las normas vigentes y ser de primera marca, reconocida en el mercado.

El proveedor deberá extender por todas las luminarias provistas un mínimo de 3 años de garantía.

- Este ítem contempla la provisión de conductores eléctricos, accesorios, tableros, protecciones, etc. Los materiales a proveer deberán estar homologados por las normas vigentes y ser de primera marca, reconocida en el mercado. Los materiales y cantidades a proveer se detallan a continuación:

Elemento.						      Cant.		     Tipo Unidad

Soportes trapecios porta bandeja 200mm.	           420			U

Accesorios prensa cables ¾ ”                                      313			U

Térmica tipo ABB o similar superior 1 x 10 A 6k            25			U

Térmica tipo ABB o similar superior 2 x 10 A 6k            11			U

Disyuntores tipo ABB o similar superior 2 x 25 A             5			U

Tiras de led 5050 60 72w				            126			m

Adaptadores para fuente swiching		              24			U

Fuentes swiching 10 A - 12V			              24			U

Cable subterráneo 3 x 1,5mm			            140			m

Cable subterráneo 4 x 1,5mm			            560			m

Cable subterráneo 5 x 2,5mm			            140			m

Tablero Din Sobreponer 50 bocas		                2			U

Bandeja galvanizada pesada de 200mm. x 3000mm.   133			m

Varillas roscadas ¼” x 1m.				           1596			U

Niples p/ varilla roscada ¼”				   798			U

Mensula de pared 330 soporte ref.		      	   140			U

Tee	galvanizada pesada 200mm			     25			U

Codos	galvanizada pesada 200mm			     11			U

Curvas	galvanizada pesada 200mm		       6			U

Cuplas	galvanizada pesada 200mm		   266			U

Soporte	 a medida con movimiento (herrería)         420			U

Modulo de 2 tomas completos				     40			U

Caño tipo daysa ¾					                10			U

Cajas rectangular tipo daysa                           		      40			U

Conectores ¾  tipo daysa                                         	    140			U

Grampas ¾  tipo daysa                                             	    140			U

Rollo cable 2.5 mm                                                     	    420			m

NOTAS IMPORTANTES

- Se deja constancia que la Contratista deberá presentar junto a la propuesta económica una muestra del artefacto solicitado, a fin de corroborar su calidad y terminación.

- Todas las medidas se verificarán en obra.

Plazo de entrega de materiales: 10 días corridos