Departamento de Compras y Licitaciones

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONTRATACION DIRECTA Nº 175/2018

DIRECCION SERV. ECONOMICOS Y FINANCIEROS

DIVISION COMPRAS

UOC: 118-07

CALLE 47 Nº 162 – LA PLATA

EXPTE. 2400-5630/18-000

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONTRATACION DIRECTA  Nº 175/18

EXPEDIENTE: 2400- 5630/18

OBJETO DE LA CONTRATACION: Obra automatización de sanitarios de la FAU.-

RETIRO DE PLIEGOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

TE: 0221-4236587/90 INT. 8

Ó www.argentinacompra.gov.ar

COSTO DEL PLIEGO: CERO PESOS ($ 0,00)

PLAZOS: Del 30 de Noviembre al 12 de Diciembre  de 2018

CONSULTA DE PLIEGO

Hasta el 12 de Diciembre de 2018, a las 12 HS.

En FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162 LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

TE: 0221-4236587/90 INT. 8

VISITA DE OBRA: EL 6 DE DICIEMBRE A LAS 10 HS EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA (ENTRADA DE CALLE 48 Y 117)-

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

Hasta el 13 de Diciembre de 2018, a las 10HS.-

En FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162 LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

ACTO DE APERTURA: 13 de Diciembre de 2018, a las 11HS

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162 LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, DE ESTE PROCEDIMIENTO PODRA SER CONSULTADO O RETIRADO CON EL FIN DE PRESENTARSE A COTIZAR, EN ESTE ULTIMO CASO

INGRESANDO CON USUARIO Y CONTRASEÑA, EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE

CONTRATACIONES, www.comprar.gob.ar

ARTICULO 1º: Llámese a contratación directa Nº 175/2018, Obra Automatización de Sanitarios  de la FAU, según el detalle en la memoria técnica y fotos orientativas de los materiales a proveer que forman parte del presente pliego.-

ARTICULO 2º: Los oferentes deberán presentar la documentación solicitada en el art. 4º del presente, en sobre cerrado que contenga la identificación de la contratación, día y hora de apertura.

La oferta será redactada en idioma castellano, por duplicado, firmada en todas sus fojas por el oferente o su representante legal, en cuyo caso deberá acompañar la documentación respaldatoria del cargo invocado.-

La presentación de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente pliego y de toda la normativa que rige el llamado, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesaria  la presentación de los pliegos con la oferta.-

ARTICULO 3º: La oferta deberá especificar el total general de la cotización, expresado en letras y números. Todas las tareas y los materiales que se incluyen en la presente contratación, conforman un único renglón.

Además se deberá presentar una planilla de cómputo y presupuesto que consigne detalladamente las tareas a realizar, las cuales deberán basarse tanto  en el relevamiento realizado en la visita de obra prevista como en la memoria técnica descriptiva y en la planilla del ANEXO 3 que acompañan, a modo orientativo, el presente pliego.-

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en adelante La Facultad, se reserva el derecho de adjudicar por menor precio o en base a otros criterios considerados oportunamente por la comisión evaluadora designada para el análisis de las propuestas.

La oferta debe ser formulada en moneda nacional, y no podrá referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptaran propuestas en moneda distinta.

La misma deberá ser confeccionada en hoja membretada y contener, como mínimo:

- Denominación social o Apellido y nombre de la firma cotizante

- Domicilio legal

- Número de CUIT

- Condiciones impositivas

- Condiciones de pago

- Plazos de entrega o ejecución de la obra

Asimismo se deberá consignar un correo electrónico para recibir notificaciones.-

ARTICULO 4º: Al momento de presentar oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar la siguiente documentación:

- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CONSTITUIDA POR:

- Pagaré a la vista a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP, si el monto de la garantía no supera la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00)

- Cheque certificado o póliza de seguro de caución a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP si el monto de la garantía supera la suma de pesos quince mil ($15.000,00)

No será necesaria la presentación de garantía si el 5% de la oferta no supera la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000)

- CONSTANCIA DE INSCRIPCION en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- CONSTANCIA DE APROBACIÓN VIGENTE AL SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPRO)

- COPIA DEL DNI DEL FIRMANTE DE LA OFERTA, CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA O ACTA DE ASAMBLEA DE DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES O EQUIVALENTE CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA JURÍDICA.

- Designación de representante técnico con aclaración de Apellido y nombre, DNI y teléfono celular.

ARTICULO 5º: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

- Dentro de los CINCO (5) días de recibida la orden de compra o contrato,  presentar GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CONSTITUIDA POR:

- Pagaré a la vista a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP, si el monto de la garantía no supera la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00)

- Cheque certificado o póliza de seguro de caución a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP si el monto de la garantía supera la suma de pesos quince mil ($15.000,00)

No será necesaria la presentación de garantía si el 10% de la oferta no supera la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000)

- Asimismo, deberá proveer todo lo que se solicita en el ANEXO II – Pliego de especificaciones técnicas particulares

ARTICULO 6º.- La ejecución de la obra deberá estar finalizada dentro de los 20 días de recibida la Orden de Compra o Contrato.

ARTICULO 7º: El mantenimiento de la oferta será de sesenta (60) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

ARTICULO 8º: Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los tres (3) días de recibida, la Facultad podrá adjudicar la obra al oferente que siga en el orden de merito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de penalidades respectivas.

ARTICULO 9º: El pago será por el total de la obra concluida, o mediante pagos parciales según avance de la misma, a los treinta (30) días de presentación de la factura correspondiente a cada certificación efectuada por la Dirección de obras y proyectos. Queda a consideración de la administración la realización de anticipos financieros.

ARTICULO 10º: La facturación se presentará en el departamento contable, conformada por el titular del servicio, junto con la certificación de la obra emitido por la Dirección de Obras y proyectos

ARTICULO 11º: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, renunciando a toda otra jurisdicción.

ARTICULO 12º: Se acompaña al presente pliego de bases y condiciones particulares, Anexo I (Condiciones generales),  Anexo II (Pliego de especificaciones técnicas particulares) y Anexo III (planilla de presupuesto oficial)

ARTICULO 13º: CATEGORIAZACION DE LA UNLP FRENTE A LOS IMPUESTOS:

La Universidad Nacional de La Plata, se encuentra inscripto en la AFIP bajo el CUIT Nº 30-54666670-7 siendo considerada su condición como IVA EXENTO.

La UNLP actúa como agente de retención de los impuestos IVA, ganancias  y SUSS.

ARTICULO 14º: El procedimiento de contratación, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el reglamento de compras y contrataciones vigente.-

ANEXO I

CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA 1º: La presentación de ofertas sin observaciones significará la aceptación lisa y llana a todas las estipulaciones que rige el presente llamado, aún cuando las cláusulas no se acompañen con la oferta. Los oferentes deberán presentar una planilla de cómputo y presupuesto que consigne detalladamente las tareas a realizar, las cuales deberán basarse tanto  en el relevamiento realizado en la visita de obra prevista como en la memoria técnica descriptiva y en la planilla del ANEXO 3 que acompañan, a modo orientativo, el presente pliego.-

CLAUSULA 2º: Los oferentes podrán tomar vista del expediente por un lapso de dos (2) días, a partir del día siguiente de producida la apertura. El oferente autorizado deberá exhibir en forma fehaciente dicha autorización.

CLAUSULA 3º: Concluida la fecha de toma de vista del expediente, intervendrá la comisión evaluadora de ofertas, la cual tendrá un plazo de cinco (5)  días para emitir el dictamen. El mismo contendrá:

a) El examen de los aspectos formales y la evaluación del detalle de tareas propuesto por cada oferente.-

b) El resultado de la consulta al Sistema de Información de Proveedores, para determinar si un oferente es hábil para contratar con el ESTADO NACIONAL.

Cuando alguno de los oferentes no sea hábil para contratar con el ESTADO NACIONAL, deberán hacerse explícitos los motivos de su exclusión, calificándose a la oferta que aquél hubiere formulado como inadmisible.

c) El resultado de la consulta a la AFIP sobre la situación fiscal del oferente. Si el mismo tuviera deuda con el organismo mencionado, la comisión lo intimará a resolver la situación en el plazo estipulado para la subsanación. De no resolverse favorablemente,  la oferta será desestimada en esa etapa.

CLAUSULA 4º: El dictamen será notificado al oferente dentro de los dos (2) días de emitido, a la dirección de correo electrónico declarado por el mencionado.

CLAUSULA 5º: Los interesados podrán interponer impugnaciones dentro de los tres (3) días de notificados. Durante ese término el expediente estará a disposición de los oferentes para su vista.

CLAUSULA 6º: Serán inadmisibles las ofertas que no estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal, que estuvieran escritas con lápiz, que careciera de la garantía exigida, que el plazo de la garantía de mantenimiento de oferta sea menor a sesenta (60) días, que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el estado nacional, que contuviera condicionamientos, que tuviera raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna parte que hiciera a la esencia del contrato y no estuvieran debidamente salvadas, que careciera del certificado de visita de obra, que contuviera clausulas en contraposición con las normas que rige la contratación.

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de la oferta.

##### ARTÍCULO 7°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN:

##### No podrán concurrir como proponentes:

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales

CLAUSULA 8º: Penalidades y sanciones: Los oferentes podrán ser pasibles a las siguientes penalidades y sanciones:

- Penalidades:

- multa por mora en el cumplimiento a sus obligaciones.

- recisión por su culpa

- Ejecución de garantía de cumplimiento de contrato

- Sanciones:

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones:

1-Apercibimiento

2-Suspension

3-Inhabilitacion

CLAUSULA 7º: ORDEN DE PRELACION.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de

existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

a) Texto adoptado por Resolución 1053/16 de la UNLP;.

b)  El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

c) La adjudicación;

d) La Orden de Compra o el contrato en su caso.

La presentación de ofertas sin observaciones significará por parte del oferente la aceptación lisa y llana, y el pleno          conocimiento de todas las estipulaciones y la normativa que rigen el llamado, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta

ANEXO 2: Pliego de especificaciones técnicas

MEMORIA DESCRIPTIVA

LOCALIZACION:

La citada obra se deberá ejecutar en el predio que se ubica en la calle 47 y 117 N° 162 de la Ciudad de La Plata que pertenece  a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata “FAU”, la cual está situada dentro del llamado Grupo Bosque Oeste.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

# La presente obra se encuadra en un plan de adecuación, actualización y mantenimiento edilicio de nuestra facultad. En tal sentido, se están llevando a cabo intervenciones puntuales en distintos sectores de la FAU a fin de mejorar la calidad de los espacios, las condiciones de habitabilidad y la funcionalidad de los mismos. Para tal fin se prevén obras en edificios de aulas, y áreas anexas como servicios, patios, veredas, galerías, etc.

# En este caso se prevé, ejecutar tareas en dos núcleos sanitarios de la FAU. Estos se reconocerán de aquí en más como: núcleo 1 (próximo al aula 12) y núcleo 2 (ubicado en la circulación de acceso por calle 47), efectuando modificaciones parciales sus instalaciones sanitarias, con el fin de lograr la automatización total de ambos bloques.

En lo que se refiere a las obras, los trabajos deberán ser realizados en un todo de acuerdo a las reglas del  buen arte, debiendo la empresa hacerse cargo de todas las labores que, aunque no se encuentren descriptos en el presente documento, sean necesarios para la correcta terminación de los trabajos, debiendo asumir a su cargo  todos los costos que estas demanden.

Durante el desarrollo de los trabajos, se deberá construir un cerco de obra perimetral, que garantice todas las medidas de seguridad respectivas, para el libre desarrollo de las actividades académicas durante el periodo de duración de las obras.

# Por último, todas las obras deberán ajustarse a los requerimientos solicitados en la presente memoria técnica-descriptiva.

DIAGNOSTICO DE SITUACION

-GRUPOS SANITARIOS 1 Y 2: Desde hace mucho tiempo, los sanitarios de esta unidad académica han representado un problema de difícil abordaje. El constante crecimiento de la matrícula de alumnos y el uso extremadamente intensivo que se da sobre ellos hacen que las roturas se produzcan con una frecuencia muy alta con los consecuentes trastornos económicos para su mantenimiento y mal gasto del recurso natural. Por tal motivo se pretende lograr una reconversión de los sectores sanitarios, llevando a cabo la automatización de todos los elementos que utilizan agua como canillas, mingitorios e inodoros, lo cual resolvería de forma definitiva las deficiencias de funcionamiento, mantenimiento y cuidado del recurso natural. También se hará lo propio con la  instalación eléctrica la cual deberá adaptarse a las nuevas necesidades, automatizando el encendido mediante el sensor de movimiento.

Las condiciones descriptas precedentemente hacen que sea necesario intervenir dichos sectores a fin de mejorar las condiciones actuales de uso, generando una mejor y más eficiente utilización de los espacios y creando mejores condiciones para los usuarios.

MEMORIA TECNICA-DESCRIPTIVA

Luego de realizar el correspondiente relevamiento, se estableció una serie de acciones que se llevarán a cabo. La obra de referencia comprende varios ítems los cuales se enumeran a continuación:

- Automatizacion de núcleo sanitario 1

- Automatizacion de núcleo sanitario 2

- Ejecución de nueva bajada exclusiva para núcleo sanitario 2 (incluye la obra civil de reparación de fachada).

- Refacción general de los núcleos sanitarios.

Las tareas a realizar en los ítems que se enlistan más arriba detallan a continuación:

- En este ítem se deberá reconvertir el núcleo sanitario 1 (próximo al aula 12) que consta de un sanitario masculino y otro femenino. Para tal fin se deberán robotizar todos los elementos de ambos sanitarios interviniendo en los artefactos que se detallan a continuación:

-Lavatorios (cantidad 4), mediante la colocación de válvulas solenoides normal cerrada con registro lineal de caudal y sensor conectado a la red eléctrica y picos para lavatorio ½”, aireador y con boquilla antivandalismo.

-Mingitorios (cantidad 2 - en batería), mediante la colocación de válvulas solenoides normal cerrada con registro lineal de caudal y sensor conectado a la red eléctrica antivandalismo.

-Inodoros (cantidad 4), mediante válvula de inodoro de 1” doble descarga, válvula solenoide normal cerrada con registro lineal de caudal, sensor conectado a la red eléctrica antivandalismo.

Nota: las tareas incluyen la modificación de la instalación eléctrica existente para el abastecimiento de todos los sensores a ser colocados.

- Este ítem se deberá reconvertir el núcleo sanitario 2 (ubicado en la circulación de acceso por calle 47) que también consta de un sanitario masculino y otro femenino. Para tal fin se deberán robotizar todos los elementos de ambos sanitarios interviniendo en los artefactos que se detallan a continuación:

-Lavatorios (cantidad 2), mediante la colocación de válvulas solenoides normal cerrada con registro lineal de caudal y sensor conectado a la red eléctrica y picos para lavatorio ½”, aireador y con boquilla antivandalismo.

-Mingitorios (cantidad 2 - en batería), mediante la colocación de válvulas solenoides normal cerrada con registro lineal de caudal y sensor conectado a la red eléctrica antivandalismo.

-Inodoros (cantidad 4), mediante válvula de inodoro de 1” doble descarga, válvula solenoide normal cerrada con registro lineal de caudal, sensor conectado a la red eléctrica antivandalismo.

Nota: las tareas incluyen la modificación de la instalación eléctrica existente para el abastecimiento de todos los sensores a ser colocados.

- Este ítem se deberá ejecutar una nueva cañería de abastecimiento de agua sanitaria  para  el núcleo sanitario 2 (ubicado en la circulación de acceso por calle 47). La misma será para uso especifico para los 4 (cuatro)  inodoros de dicho núcleo (2 en cada uno de los sanitarios – hombres/mujeres). La mueva instalación tendrá una longitud aproxima de de 25m. y se desarrollará desde el tanque de reserva del edificio ubicado en un tercer nivel (accesible sobre la cubierta del 2do. piso) hasta llegar a los sanitarios del núcleo. La nueva cañería deberá ser de polipropileno copolimero del tipo fusión en caliente y su dimensionamiento estará a cargo de la empresa adjudicataria debiendo cumplir en los tramos más próximos a las válvulas con el diámetro especificado por el fabricante. La misma deberá contar con llave de paso a la salida del TR y una llave de paso por cada baño a abastecer.

En otro orden y en relación con el recorrido que deberá hacer la cañería (la cual se ejecutará sobre la fachada noroeste del edificio que da al estacionamiento de autoridades), se deberá proceder a empotrar todo el tramo de bajada que se desarrolle sobre dicha fachada, a fin de que las cañerías queden absolutamente ocultas. Esta tarea implicará el picado del revoque en todo su trayecto y la correspondiente reparación y devolución a su estado original. Para concluir el trabajo de sobre la fachada se deberá efectuar un tratamiento de pintura sobre toda la superficie de dicha fachada a fin de dar uniformidad de terminación.

- Este ítem incluye todo lo referido a la obra civil dentro de todos los sanitarios a intervenir. La contratista deberá tener en cuenta la ejecución de todos los rubros intervinientes en los trabajos de terminación. Esto se refiere, por citar algunos ejemplos a: reparación de revoques, revestimientos, cielorrasos, pintura, cambio de la totalidad de asientos de inodoros, accesorios como porta servilletas y/o porta rollos, etc. y todo aquello que, aunque no esté especificado en este pliego, sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos de acuerdo a las reglas del buen arte.

MATERIALES A UTILIZAR SIMILAR O SUPERIOR TIPO:

# Domus Canilla

La canilla se abre al poner manos dentro de la bacha. El sensor DIANA S se instala en el techo, fuera del alcance del usuario: ubicación antivandalismo. Pico DV 42 de bronce cromado, de 1/2" BSP, para mesadas y lavatorios, aireador antivandalismo. Descargue la ficha del producto y compruebe su consistencia con las normas Leed. 

1Sensor orientable.
2Pico DV42 
3Francis: válvula solenoide, de 1/2", NC.
4Área sensado.

- Tensión sensor:220 Vca.

- Tensión válvula:12 Vcc.

- Caudal presión de 0,4:12,15 l/m.

- Presión de trabajo:0,2 a 15 bar.

- Protección de la bobina:IP65, NEMA 4/4x.

###### Componentes:

DIANA S: Sensor orientable montado en caja porta sensor alimentación 220 Vca, con salida de 12 Vcc a la válvula.

FRANCIS: filtro, registro y válvula solenoide NC, 1/2" BSP, bobina de 12 Vcc, certificación UL, asiento de acero inoxidable, IP65 NEMA 4/4x, calidad ISO 9001:2008.

Pico DV 42 de bronce cromado, de 1/2" BSP, para mesadas y lavatorios, con aireador antivandalismo.

Caja porta sensor, de 10 x 10 x 5 cm, con alero para empotrar en cielorrasos expandidos. Se instala a 5 cm de la pared.

# Domus Mingitorio

La descarga comienza cuando un usuario se presenta ante los mingitorios. El sensor se instala en el techo, fuera del alcance del usuario: ubicación antivandalismo. Descargue la ficha del producto y compruebe su consistencia con las normas Leed. 

1Sensor ajustable.
2Francis: válvula solenoide, de 1/2", NC.
3Salida de 1/2".
4Área de sensado.

- Tensión sensor:220 Vca.

- Tensión válvula:12 Vcc.

- Caudal presión de 0,4:12,15 l/m.

- Presión de trabajo:0,2 a 15 bar.

- Protección de la bobina:IP65, NEMA, 4/4x.

###### Componentes:

Diana S: sensor ajustable montado en caja porta sensor alimentación 220 Vca, salida de 12 Vcc para la válvula.

Francis: filtro, registro y solenoide NC, de 1/2" BSP, bobina de 12 Vcc, certificación UL, asiento de acero inoxidable, diafragma de neoprene, protección IP65, calidad ISO 9001/2008.

Tapa de acero inoxidable, 15 x 20 cm más marco.

Caja porta sensor, de 10 x 10 x 5 cm, con alero; se instala a 40 cm de la pared, en medio de los mingitorios a robotizar.

# Domus Inodoro

Se descarga cuando el usuario se retira; si el usuario roza el soft touch inferior se produce media descarga; habilita a los discapacitados sin discriminarlos. La válvula es de 1"; el porte de la cañería de alimentación es de la mitad de una cañería estándar. Descargue la ficha y verifique la consistencia con las normas Leed. 

1Cañería de 1".
2Válvula solenoide de 1", NC, c/ válvula esférica.
3Sensor y soft touch en tapa de A°I°.
4Área de sensado.

- Tensión sensor:220 Vca.

- Tensión válvula:12 Vcc.

- Caudal, presión 1.5 l/cm22.58 l/s.

- Presión de trabajo:1,5 a 15 bar.

- Protección de la bobina:IP65, NEMA, 4/4x.

###### Componentes:

Diana t: sensor y soft touch, montados en tapa de acero inoxidable, pulido satinado. El sensor se instala de forma que quede por encima de la tapa del inodoro abierta.

FUENTE INTELIGENTE DOMUS T: alimentación 220 Vca, transformador a 12 Vcc, protección IP55.

Solenoide NC, de 1" BSP, bobina de 12 Vcc, con certificación UL, asiento de A°I°, protección IP65 NEMA 4/4x, calidad ISO 9001:2008, instalada en nicho húmedo de 20 x 15 cm; lleva adicionada una esférica para regular el caudal.

Tapa y marco de A°I°, de 20 x 15 cm, para cubrir el nicho húmedo de la válvula

NOTAS IMPORTANTES

- Se deberá construir un cerco de obra perimetral que garantice todas las medidas de seguridad respectivas para el libre desarrollo de los trabajos en periodo de actividad de alumnos.

- Durante la ejecución de las tareas se deberá tener especial cuidado con los alumnos y el personal del establecimiento, por lo que se deberán tomar todas las medidas de seguridad propias del caso.

- La Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra y  reglas del arte. La omisión de algún trabajo y/o detalle de la documentación no justificará costo suplementario alguno

- La Contratista estará obligada a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se encuentren especificadas en esta documentación resulten necesarias para la correcta terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

- Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los rubros y  especialidades.

- La Empresa deberá tomar todos los recaudos necesarios al realizar los trabajos, ya que toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a causa de la Empresa, será responsabilidad de la misma.

- La obra deberá mantenerse limpia y prolija durante toda la ejecución, cuidando de no afectar el resto del edificio.

- En todos los casos la Contratista deberá presentar a la inspección de obra todas las muestras de materiales necesarias para su aprobación.

- Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto. Si por deficiencias de material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisficiesen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la inspección de obra, la Contratista deberá ajustarse a las indicaciones de la inspección de obra y rehacer los trabajos observados sin que esto constituya adicional alguno.

- La empresa deberá realizar toda tarea provisoria necesaria para realizar los trabajos, ejemplo retiro y recolocación, artefactos varios, luminarias, etc.

- Todas las medidas se verificarán en obra.

- La empresa durante el transcurso de ejecución de los trabajos deberá tomar muestras fotográficas.

Plazo de Ejecución: 20 días hábiles

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS FAU

ANEXO 3: Cómputo (planilla a modo orientativo)