PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº  05 /18

EXPEDIENTE: 0400-011553/18-000

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Refuncionalización y adecuación en el Edificio ERU del sector Sanitarios.

RETIRO DE PLIEGOS

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Dirección Económico Financiera

Calle 48 Nº 582, de la Ciudad de La Plata.

Días y horarios: Días hábiles administrativos de 14:00 a 17:00 Hs

Plazo: Hasta el 27 de noviembre 15:00 Hs.

VISITA DE OBRA:

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Dirección Económico Financiera

Calle 48 Nº 582, de la Ciudad de La Plata.

El día 27 de noviembre 16:00 Hs.

CONSULTAS DEL PLIEGO

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito a la Dirección Económico Financiera, compras@jursoc.unlp.edu.ar, no se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Plazo: Hasta el 28 de noviembre 16:00 Hs

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Dirección Económico Financiera

Calle 48 Nº 582, de la Ciudad de La Plata.

Dia y horario: Días hábiles administrativos de 14:00 a 17:00 Hs.

Plazo: Hasta el 30 de noviembre de 2018, 15:00 hs

APERTURA DE LAS OFERTAS

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Dirección Económico Financiera

Calle 48 Nº 582, de la Ciudad de La Plata.

ACTO DE APERTURA:

El día 30 de noviembre de 2018 a las, 16:00 Hs.

“El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso ingresando con usuario y contraseña, en el sitio web de la oficina nacional de contrataciones vigentes www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acceso directo “contrataciones vigentes acceso directo contrataciones vigentes”.

ARTICULO 1º: Llamase a Contratación Directa Nº 05/18, destinada a la Refuncionalización y adecuación en el Edificio ERU del sector Sanitarios.

ARTICULO 2º: Los oferentes deberán presentar la documentación en sobre cerrado con la identificación de la licitación (día, hora de apertura) e identificación del oferente.

La oferta será redactada en idioma castellano, por duplicado, firmada en todas sus fojas por el oferente o su representante legal, en cuyo caso deberá acompañar el poder correspondiente

La presentación de la oferta significará, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

ARTICULO 3º: La oferta deberá especificar el precio unitario y cierto, IVA incluido, totalizando cada reglón cotizado, y el total general de la oferta, expresado en letras y números.

No se aceptarán las ofertas que condicionen la cantidad solicitada en cada ítem.

Se deberá discriminar el valor de la provisión e instalación.

La propuesta económica debe ser formulada en moneda nacional y no podrá referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptarán propuestas en moneda distinta.

La oferta económica se presentará en original y una copia.

ARTÍCULO 4º: Al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar la siguiente documentación:

- Garantía de mantenimiento de la oferta del cinco por ciento (5%) del valor de la misma, constituida por:

- Cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia en la Ciudad de La Plata.

- Con aval bancario constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 del código civil, así como el beneficio de interpelación judicial previa.

- Pagaré a la vista cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, no supere la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00).

- Con pólizas de seguro de caución, de compañías de seguros aprobadas por la Superintendencia de seguros de la Nación, extendidas a favor de la UNLP.

- Folletería

ARTÍCULO 5º: Obligaciones del adjudicatario:

- Constancia de inscripción en el registro de proveedores del Estado Nacional a través de la página https://comprar.gob.ar.

- Integración de la garantía de cumplimiento de contrato, del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación, a presentar dentro de los cinco (5) días de recibida la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta.

- Facturación electrónica.

ARTICULO 6º: El mantenimiento de la oferta será de sesenta (60) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

ARTICULO 7º: La adjudicación recaerá sobre la oferta que por ítem (incluyendo la provisión e instalación) se ajuste a lo solicitado y ofrezca el precio más económico.

ARTICULO 8º: Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los tres (3) días de recibida o no constituyera Ia garantía de adjudicación dentro de los cinco (5) días de comunicado. La UNLP podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de penalidades respectivas.

ARTICULO 9º: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento en la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, renunciando a toda otra jurisdicción.

ARTÍCULO 10º: Se acompaña el presente pliego de bases y condiciones particulares, ANEXO I, ANEXO II-Especificaciones Técnicas, y pliego único de bases y condiciones generales.

ARTICULO 11º: CATEGORIZACION DE LA UNLP FRENTE A LOS IMPUESTOS:

La Universidad Nacional de La Plata, se encuentra inscripto en la AFIP bajo el CUIT Nº 30-54666670-7 siendo considerada su condición como responsable exento.

La UNLP actúa como agente de retención de los impuestos, IVA, ganancias y SUSS.

ARTICULO 12º: El procedimiento licitatorio, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios, decreto 893/2012; el pliego único de bases y condiciones generales y el pliego de bases y condiciones particulares.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

  - Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios

  - Decreto Nº 893/2012

  - Pliego único de bases y condiciones generales.

  - El presente pliego de bases y condiciones particulares

  - La oferta

  - La adjudicación

  - La orden de compra o contrato.

ANEXO I

CLÁUSULAS GENERALES

CLÁUSULA 1: La presente contratación rige de acuerdo con las normas reglamentarias vigentes, decreto 1023/2001, y sus modificatorias, decreto 893/2012. La presentación de ofertas sin observaciones significará la aceptación lisa y llana a todas las estipulaciones que rige el presente llamado, aún cuando las cláusulas no se acompañen con la oferta.

CLÁUSULA 2: Los oferentes podrán tomar vista del expediente por un lapso de dos (2) días, a partir del día hábil siguiente de producida la apertura. El oferente autorizado deberá exhibir en forma fehaciente dicha autorización.

CLÁUSULA 3: Concluida la fecha de toma de vista del expediente, intervendrá, la comisión evaluadora de ofertas, la cual tendrá un plazo máximo de cinco (5) días para emitir el dictamen.

CLÁUSULA 4: La unidad operativa de contrataciones (UOC) verificará los datos suministrado por el oferente relativos a su pre-inscripción en el sistema de proveedores del Estado Nacional (SIPRO) dentro de dos (2) días hábiles siguientes a la apertura de ofertas.

El oferente debe tener válida su pre-inscripción al momento de la evaluación de ofertas, a los efectos de su incorporación.

CLÁUSULA 5: El dictamen será notificado dentro de los dos (2) días de emitido, a la dirección de correo electrónico declarado por el oferente.

CLÁUSULA 6: Los interesados podrán interponer impugnaciones dentro de los cinco (5) días de notificados, durante ese término el expediente estará a disposición de los oferentes para su vista.

CLÁUSULA 7: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES: Las ofertas que no sean redactadas en idioma nacional; que no estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal en ninguna de las fojas que la integran; que estuvieran escritas con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros; que careciera de la garantía exigida, o no se la hiciera en la forma debida, o la misma fuera insuficiente en mas de un diez por ciento (10%) del monto correcto; que fuera formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o inhabilitación al momento de la apertura, en la etapa de evaluación o en la adjudicación; que no estuvieran incorporadas al sistema de información de proveedores (SIPRO) durante el período de evaluación o a la fecha de adjudicación; que fuera formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la administración pública nacional al momento de la apertura, en la etapa de evaluación o en la adjudicación; que contuviera condicionamientos; que contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación; que impidiera la exacta comparación con las demás ofertas; cuando contuviera errores u omisiones esenciales; si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio; si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 del decreto 893/2012; si trasgrediese la prohibición prescripta en el artículo 67 del decreto 893/2012; o si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego bases y condiciones particulares.

CLÁUSULA 8: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES: La unidad operativa de contrataciones (UOC) o la comisión evaluadora de ofertas, se encuentra facultada para intimar al oferente dentro del término de cinco (5) días a subsanar los siguientes errores u omisiones: Constatación de datos o información; si la oferta estuviera firmada en parte de sus fojas; si la garantía de mantenimiento de oferta estuviera firmada en parte de sus fojas; si la garantía de mantenimiento de oferta fuera insuficiente en el importe de la misma no mayor al diez por ciento (10%); Si no acompañare la documentación exigida en el pliego de bases y condiciones particulares, se intimará a subsanarla, si no lo hiciere o los requisitos exigibles no estuvieran vigentes se desestimará la oferta; desde el momento en que la comisión intime a los oferentes a subsanar errores u omisiones hasta el vencimiento del plazo previsto para subsanarlos, se suspenderá el plazo que la comisión evaluadora tiene para expedirse.

CLÁUSULA 9: Penalidades y sanciones – Los oferentes podrán ser pasibles a las siguientes penalidades y sanciones:

  - Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta:

1) Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tan manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2) Errores en la cotización denunciados por el oferente o detectados por la UNLP, antes del perfeccionamiento del contrato.

  - Pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato:

1) Incumplimiento contractual.

2) En caso de no integrar la garantía de cumplimiento de contrato, se rescindirá el mismo y deberá abonar el importe equivalente al valor de la mencionada garantía.

3) Cesión del contrato sin autorización de la UNLP.

  - Multa por mora:

      - Se aplicará una multa del 0,5% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada diez (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco (5) días hábiles.

  - Rescisión por culpa del adjudicatario.

1) Incumplimiento contractual.

2) Desistimiento del contrato en forma expresa antes del vencimiento del plazo fijado.

3) Vencido el plazo del cumplimiento original o de sus prórrogas.

4) Vencido el plazo de intimaciones de la UNLP.

Se ejecutará la garantía de cumplimiento de contrato en forma total o parcial, afectándose en este último caso la parte no cumplida.

En los casos que exista la posibilidad de adjudicar el contrato, al oferente que siga en orden de merito, los daños y perjuicios en principio serán equivalentes a la diferencia de monto que deba abonarse al oferente que resulte adjudicatario en segundo término.

# ANEXO II: MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA GENERAL

OBJETO:

La presente memoria trata sobre los trabajos de re funcionalización y adecuación en el Edificio ERU, en éste caso en el sector Sanitarios, en Planta Primer Subsuelo. El objeto de los trabajos es optimizar el uso de los ámbitos de servicio, combinando esta acción con la puesta en valor general del edificio de esta Unidad Académica.

ALCANCE:

El alcance de los trabajos se limita al interior de cada local indicado. Ver Planos Adjuntos.

DETALLE DE TAREAS A REALIZAR:

01. TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la demolición de los revestimientos existentes en el sitio en el que se ejecutará la obra indicadas en plano adjunto de demolición y una vez realizada, a la limpieza del sector. A su vez comprenderán también la delimitación del sector a intervenir, con la correspondiente ejecución del cerco de obra, realizando la extracción de material de demolición a través del acceso por calle 49 del edificio hacia contenedores dispuestos por la Contratista, evitando circular por los halles. Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y las presentes especificaciones técnicas, y se realizarán bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista.

01.01. DEMOLICIONES

En primera instancia, deberá ser necesario realizar las tareas de demolición de la totalidad de los revestimientos, espejos sobre los mismos, pisos cerámicos, Cielorrasos con su estructura y Carpeta cementicia bajo solados existentes de los locales indicados en plano de demolición, y aquellos que aunque no estén indicados sean necesarios para la correcta ejecución de la obra. Todos los materiales y elementos resultantes de la demolición son desechos que la Contratista deberá encargarse de su correcta eliminación disponiendo de contenedores y maquinaria indicada para el retiro de los mismos.

01.02. VALLADO PROVISORIO

La empresa contratista deberá colocar un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la obra a toda persona no autorizada y de no interrumpir, durante el transcurso de la misma, el normal desarrollo de las actividades en locales linderos al sector implicado.

Se deberán considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que desempeñe tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el ámbito de sus adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean necesarias para evitar daños y/o accidentes, garantizarse la seguridad de los operarios según las normas y legislaciones vigentes.

01.03. CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL

Antes de iniciar los trabajos, la contratista someterá a la aprobación de la  Inspección de obra un Sector de obrador. Se encontrará dentro del cerco de obra y se organizará de manera de considerar  las áreas de trabajo bien delimitadas:

Depósito de materiales

Vestuario del personal

El obrador deberá mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y limpieza.

01.04.	REPLANTEO

Lo efectuará el contratista en base a los planos presentados, y será verificado por la Inspección de Obra antes de dar comienzo a los trabajos.

02. CARPETAS

Se ejecutara a nueva Carpeta Hidrófuga cementicia de nivelación de espesor igual a la existente respetando el nivel de piso terminado actual.

03. PISOS

Se remplazara por piso Porcellanato, de base gris de tipo ILVA CARBONE NATURAL o similar o equivalente de primera marca y calidad reconocida, la Contratista presentar muestras para ser aprobadas por la Inspección de Obras.

Se deberán colocar sobre Carpeta hidrófuga  y se deberá terminar a plomo.

Los núcleos sanitarios nunca podrán tener un nivel de piso terminado superior al existente, el nivel deberá ser igual al existente y se evitarán desniveles, rampas y/o escalones que dificulten la accesibilidad a los mismos.

04. REVOQUES INTERIORES

En los locales húmedos Interiores se ejecutará revoque grueso bajo revestimiento 20 litros de mortero 1:1:6.

05. REVESTIMIENTO CERAMICO

Los paramentos de los locales húmedos sanitarios, tal y como se indica en planos adjuntos, deberán ser revestidos con cerámicos esmaltados 33x44 cm, Tipo SCOP o similar en precio y calidad, color Blanco Brillante.

Colocación con adhesivo plástico a junta recta sellada con pastina al tono hasta la altura de Cielorraso existente.

La Contratista deberá presentar muestras para ser aprobadas por la Inspección de Obras.

06. CIELORRASOS

En el caso de los tres locales, se remplazara el Cielorraso existente por uno desmontable, con estructura vista y modulado con paneles 60x60 de placa de roca de yeso y perfilería estándar de chapa galvanizada para su armado, siguiendo las recomendaciones de diseño del fabricante.

En sector de Mesadas se preverá un cajón de Placa de Roca de Yeso al igual modo que en el perímetro del local para la exacta modulación del cielorraso desmontable.

07. SANITARIOS

Se desmontaran y limpiaran todos los artefactos sanitarios existentes. Se reemplazaran juntas, flexibles o cualquier repuesto que fuera necesario para su correcto funcionamiento.

Se proveerán todos los artefactos que faltaran o estuvieran rotos para su normal funcionamiento.

Se deberán limpiar y dejar en perfectas condiciones griferías y mesadas existentes.

08. PUERTAS

Se remplazarán las puertas de los box existentes por puertas nuevas placas de 4 cm de espesor enchapadas en melamina blanca tapacantos de pvc, con bisagras acero y herrajes de acero inoxidable libre/ocupado. Los marcos se realizarán en aluminio color blanco.

Se proveerán en perfectas condiciones de funcionamiento y acabado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, o según necesidades de obra.

Deberán proveerse, al momento de su provisión, todas las eventualidades propias de la obra. Por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de sujeción como grampas de amure a mampostería, cerraduras, picaportes, tornillos, pomelas, etc.

09. CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA

CARPINTERÍAS COMBINADAS

Los marcos de chapa deberán pintarse con esmalte sintético de marca reconocida de primera calidad. El procedimiento a seguir deberá ser el siguiente: se aplicaran dos manos de convertidor de óxido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de secado, se aplicarán tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de primera calidad, color a definir por parte de la Inspección de Obra, con un intervalo mínimo de 8 horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es la mínima, debiendo realizarse las que a criterio de la Inspección de Obra sean necesarias, para una perfecta terminación y cubrimiento de las superficies.

Las hojas enchapadas para pintar se pintarán con esmalte sintético para carpintería de madera, comprende acondicionamiento de la base, una mano de fondo y dos manos de terminación.

10. INSTALACIÓN ELECTRICA

Basándose en los circuitos de iluminación existentes ocultos en cielorrasos se plantea el reemplazo de las luminarias existentes por plafones Led de color Blanco para cielorrasos desmontables. Se repondrán teclas, bastidores y tapas de todas las cajas por una línea igual o similar a la existente.

Se debe dejar provista cañería para futura colocación de extractores de aire y su tecla correspondiente en cada local.

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de la instalación eléctrica.

Los trabajos a realizar en la instalación deberán ser ejecutados por un electricista  matriculado, la contratista será responsable del correcto funcionamiento de la instalación, reemplazando si fuera necesario cableados, protecciones, etc.

El Contratista utilizará materiales de primera calidad, debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

10.01 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Todos los artefactos de iluminación serán tipo Lucciola o similar equivalente en precio y calidad, serán de empotrar cuadrados 60x60 para cielorrasos desmontables. Cuerpo y marco de aluminio y luz blanca; y redondos de embutir en Cajón de Durlock sobre mesadas.

La empresa podrá presentar una alternativa respecto de los mismos en beneficio de la calidad arquitectónica del edificio, la Empresa contratista deberá presentar muestras con anterioridad a su colocación para ser aprobadas por la Inspección de Obra.

11. INSTALACIÓN SANITARIA

Se contempla el correcto estado y funcionamiento de la Instalación actual, debiendo reconectar los artefactos inodoros y mingitorios que se retiren para su limpieza en su estado original. Todos los elementos componentes de la misma bachas, Mingitorios, inodoros, etc. deberán quedar conectados y en perfectas condiciones de uso y funcionamiento.

La Empresa Contratista ejecutará todas las tareas necesarias a los fines de la obra, incluso las que surjan una vez iniciada la demolición y no figuren ni en esta memoria técnica ni en planos, sin poder reclamar adicional alguno, a los efectos de dejar en óptimas condiciones de funcionamiento todas las instalaciones sanitarias de los locales afectados a esta obra.

En todos los casos el Contratista utilizará materiales de primera calidad y solicitará la aprobación de todos los trabajos a la Inspección de Obra, debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

12. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE GRIFERÍAS Y ARTEFACTOS

Tanto la grifería como los artefactos existentes inodoros y mingitorios se retiraran para su correcta limpieza y se colocaran en el mismo lugar que ocupan actualmente.

Se reemplazaran todas las juntas, flexibles y desagües necesarios para su correcto funcionamiento.

13. ESPEJOS

En baños, deberá colocarse un espejo sobre zócalo de mesada aplicado y hasta los 2 metros de altura de 5 mm según ubicación y características de espejo actual.

14. PINTURA

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras metálicas, cielorrasos de placa de roca de yeso y carpinterías.

El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc.

Los materiales a utilizar, deberán ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra. Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas y rodillos.

15. CIELORRASOS

Látex satinado para cielorrasos sobre yeso. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de fijador y tres manos de terminación. Se aplicarán los criterios genéricos definidos para el ítem 13.

NOTAS GENERALES

- El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra y reglas del arte. La omisión de algún trabajo y/o detalle de la documentación no justificará ningún costo suplementario, ni adicional.

- El Contratista estará obligado a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se encuentren especificadas en esta documentación resulten necesarias para la correcta terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

- Todas las medidas y todos los niveles deberán ser verificados en obra.

- El Contratista deberá presentar muestra con la debida anticipación de todos los materiales a emplearse en la ejecución de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. Serán de primera calidad y marca reconocida y  sin ningún tipo de falla.

- Para la cotización las Empresas oferentes deberán tomar obligatoriamente conocimiento in situ de los trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las consultas por escrito con la debida anticipación a la Dirección de Obra. Es recomendable que la Empresa realice una evaluación de todos y cada uno de los rubros intervinientes en esta licitación.

- Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los rubros y especialidades, quedando facultada la Inspección de la obra de exigir en cualquier momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera necesario el cambio del personal actuante.

- Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a causa de la misma, será responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su cuenta.

- La obra permanecerá en todo momento completamente limpia y ordenada  debiendo cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e Higiene en el trabajo.

- El plazo de Obra se fija en 30 días corridos en el periodo de receso de verano que comprende desde 1 de Enero de 2019 a 1 de Marzo de 2019.

- El presupuesto debe solo el precio total por el conjunto de las tareas, incluyendo ese valor, materiales y mano de obra.