1.-

| Objeto de la contratación (según detalle en planilla de cotización) | Insumos eléctricos s/adquisición |
| --- | --- |
| Fecha de Apertura de Ofertas: | 12 de mayo de 2017 a las 10:00 hs |
| Lugar: | Departamento de Contrataciones sito en Av. Constitución 2388 – Luján (Bs.As.) |
| Contacto: | Tel/fax: 02323/423171/420380. Internos:1237 ó 1309 Mail: compras@unlu.edu.ar Web: www.compras.unlu.edu.ar De lunes a viernes de 8 a 16 hs. |

2.- Procedimiento de Selección:

| Tipo: Contratación Directa | Nº : 025 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD.- |

| EXP-LUJ Nº : 0000113/2017 |  |
| --- | --- |

| Retiro o descargas de Pliegos: | Los interesados podrán consultar, retirar o solicitar el envío postal del presente pliego en las dependencias del Departamento de Contrataciones, en días y horarios establecidos precedentemente hasta la fecha fijada para la apertura de ofertas. Asimismo podrán descargar el presente desde las páginas: www.argentinacompra.gov.ar, www.compras.unlu.edu.ar |
| --- | --- |

| Consultas: | Las mismas deberán efectuarse por escrito y ser remitas personalmente, vía fax o mail a las direcciones del Departamento de Contrataciones antes esgrimidas. Las consultas al Pliego podrán realizarse hasta 72 horas hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. |
| --- | --- |

| Lugar, plazo y horario de presentación de las ofertas: | Departamento de Contrataciones sito en Av. Constitución 2388 – Luján (Bs.As.), hasta la fecha y hora fijadas para la apertura de ofertas. Primer Piso. Telefonos: 02323 423171 – Internos: 1237 ó 1309. |
| --- | --- |

3.- Cláusulas Particulares

| FORMA DE PAGO: | CINCO (05)DIAS HÁBILES a partir de la emisión del Acta de Recepción Definitiva de los bienes. |
| --- | --- |
| PLAZO DE ENTREGA | DIEZ (10) DIAS HABILES a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra |
| PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA | VEINTE (20) DIAS HABILES a partir de la fecha de apertura de las ofertas. La voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de oferta debe manifestarse en forma expresa dentro de los DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo. |
| LUGAR DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS: | Departamento de Administración Patrimonial - Sector Almacén, sito en el cruce de la Ruta Nacional Nº 5 y Av. Constitución – Luján, Buenos Aires. En el horario de 7 a 14. Teléfono: 02323-423171/420380, Interno: 1289, e-mail: patrimonio@unlu.edu.ar. |
| PRESENTACIÓN DE FACTURAS | Las mismas serán entregadas en el Despacho de la Dirección General Económico Financiera de la Universidad, sito en el Edificio Anexo – Avenida Constitución 2388, Luján - Buenos Aires. En las facturas (B o C) deberá constar: Número y Fecha de la Orden de Compra, Número de Expediente que diera origen a la contratación, Número, descripción e importe de cada renglón, Importe total, Número de C.U.I.T. de la Universidad (30-58676240-7) – I.V.A. EXENTO. |

4.- Criterio De Selección de Ofertas: La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente para la Universidad, teniendo en cuenta la  calidad, el precio, los antecedentes del oferente y el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de la oferta.

5.-

- Vistas: los originales de las ofertas serán exhibidos por el término de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de apertura.

- Impugnaciones: el Dictamen de preadjudicación será notificado a los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido. Los oferentes podrán impugnar el mencionado dictamen dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Las presentaciones se recibirán EXCLUSIVAMENTE por escrito a las direcciones esgrimidas en el punto 1 del presente.

- Notificaciones: todas las notificaciones a los oferentes serán enviadas mediante fax/mail o correo postal a la/s dirección/es declaradas en la oferta o en la base SIPRO.

6.- Instructivo para presentar su oferta (Requisitos de las ofertas – Decreto PEN 1030/16)

- La oferta se recibe sin excepción, hasta la fecha y hora fijada en el punto 1 del presente.

- La oferta debe estar contenida en un sobre cerrado, perfectamente identificado, indicando procedimiento de selección fecha y hora de apertura.

- El acto de apertura es público y pueden participar de él todos los interesados.

- La oferta debe estar firmada en todas sus fojas por el/los titulares de la firma, o por un apoderado debidamente acreditado.

| Documentación a presentar junto con la oferta: |
| --- |
| 1.- | Datos de la firma: |  |
|  | a | Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, DNI /Razón Social y domicilio real | Si |
|  | b | Número de tel/fax y dirección de correo electrónico | Si |
|  | c | Número de Código único de Identificación Tributaria | Si |
|  | D | Dirección de Correo electrónico a la cual serán destinadas las notificaciones. | Si |
| 2.- | Certificado Fiscal para Contratar | Para ofertas cuyo monto total supere los $ 50.000 deberá estar vigente a la fecha de apertura de ofertas, en su defecto, deberá adjuntar constancia de la presentación efectuada ante la dependencia de la AFIP. |
| 4.- | Declaraciones Juradas |  |
|  |  | Habilidad para contratar (Articulo 27º Decreto Delegado 1023/01) | Si |

| Proveedores | INCORPORADOS al SIPRO deberán estar en condición de habilitado para contratar y contar con la información actualizada en la mencionada base. |
| --- | --- |
|  | NO INCORPORADOS (Articulo 66º inciso A) Dec. 1030/16), deberán acreditar la inscripción al sistema previo al inicio de la etapa de evaluación de ofertas. |

GASTOS DE ENVÍO Y FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR

7.- Objeto del Contrato – Modelo de Planilla de Cotización

| Renglón | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | Tubo fluorescente con sello IRAM, tipo Philips TLD 36W/94/84 |  |  |
| 2 | 100 | Tubo fluorescente con sello IRAM, tipo Philips TLD 18W/94 |  |  |
| 3 | 1000 | Arrancador común, para tubo fluorescente de 15-80W. Tipo Philips, Osram o Exel, no electrónico |  |  |
| 4 | 30 | Balasto para tubo fluorescente de 18W. Tipo Wamco, Italavia, Stibal, Treson (tipo europeo) Según IRAM |  |  |
| 5 | 20 | Balasto electrónico para tubo fluorescente de 18W. Tipo ABNS Según IRAM |  |  |
| 6 | 100 | Balasto para tubo fluorescente de 36W. Tipo Wamco, Italavia, Stibal, Treson (tipo europeo) Según IRAM |  |  |
| 7 | 80 | Balasto electrónico para tubo fluorescente de 36W. Tipo ABNS Según IRAM |  |  |
| 8 | 30 | Balasto 220V, 50Hz. Para lámpara de 7,9 y 11 W. Tipo Italavia. |  |  |
| 9 | 30 | Balasto 220V, 50Hz. Para lámpara de 13 W. Tipo Italavia. |  |  |
| 10 | 15 | Capacitor de 12,5Uf |  |  |
| 11 | 5 | Capacitor de 4,00Uf |  |  |
| 12 | 30 | Zócalo para lámpara con rosca GU10 |  |  |
| 13 | 75 | Lámpara fluorescente compactas, línea dicroica bajo consumo. Tipo Philips 9W, rosca GU10 |  |  |
| 14 | 100 | Lámpara fluorescente compacta integrada. Tipo Essential de Philips. Luz clara de 14W, rosca edison.- |  |  |
| 15 | 100 | Lámpara fluorescente compacta integrada. Tipo Essential de Philips. Luz clara de 32W, rosca edison.- |  |  |
| 16 | 50 | Lámpara fluorescente compacta integrada. Tipo Essential de Philips. Luz clara de 45W, rosca edison.- |  |  |
| 17 | 75 | Lámpara fluorescente compacta integrada. Tipo Essential de Philips. Luz clara de 65W, rosca edison.- |  |  |
| 18 | 50 | Lámpara fluorescente compacta integrada. Tipo Essential de Philips. Luz clara de 85W, rosca goliat.- |  |  |
| 19 | 50 | Lámpara fluorescente compacta integrada. Tipo Essential de Philips. Luz clara de 105W, rosca goliat.- |  |  |
| 20 | 15 | Lámpara de mercurio halogenado de 150W.- |  |  |
| 21 | 5 | Conjunto de balasto, capacitor e ignitor con bandeja, para lámpara de mercurio hologenado 150W. |  |  |
| 22 | 30 | Lámpara de mercurio halogenado tipo HGI-T 400W.- |  |  |
| 23 | 15 | Conjunto de balasto, capacitor e ignitor con bandeja, para lámpara de mercurio hologenado 400W |  |  |
| 24 | 100 | Lámpara dulux 9W tipo Osram |  |  |
| 25 | 100 | Lámpara dulux D/E 26W /830, de 2 pines, tipo Osram |  |  |
| 26 | 100 | Lámpara dulux D/E 26W /830, de 4 pinLámpara dulux D/E 26W /830, de 2 pines, tipo Osrames, tipo Osram |  |  |
| 27 | 500 | Lámpara dulux D/E 36W, de 4 pines, tipo Osram |  |  |
| 28 | 5 | Prolongador de 4 tomas múltiples 220v. Tipo Cambre, con interruptor y 3mts de cable (2P+1mm2) |  |  |
| 29 | 300 | Metros de cable doble vaina de PVC, Tipo taller de 2 x 1,5mm2 x 1mm2 |  |  |
| 30 | 300 | Metros de cable doble vaina de PVC, Tipo taller de 2 x 2,5mm2 x 1mm2 |  |  |
| 31 | 300 | Metros de cable doble vaina de PVC, Tipo taller de 2 x 4mm2 x 1mm2 |  |  |
| 32 | 400 | Metros de cable doble vaina de PVC, Tipo taller de 3 x 1,5mm2 x 1mm2 |  |  |
| 33 | 1000 | Metros de cable doble vaina de PVC, Tipo taller de 3 x 2,5mm2 x 1mm2 |  |  |
| 34 | 300 | Metros de cable doble vaina de PVC, Tipo taller de 3 x 4mm2 x 1mm2 |  |  |
| 35 | 100 | Metros de cable doble vaina de PVC, Tipo taller de 5 x 1,5mm2 x 1mm2 |  |  |
| 36 | 400 | Metros cable de cobre antillama 1 x 2,5mm2 verde-amarillo. Según IRAM 2183. Tipo Pirelli |  |  |
| 37 | 600 | Metros cable vaina redonda antillama VN 2211 tipo Pirelli, según IRAM 2183 1 x 1,5mm2 Negro /marrón/celeste. 200Mt de cada color |  |  |
| 38 | 1500 | Metros cable vaina redonda antillama VN 2211 tipo Pirelli, según IRAM 2183 1 x 2,5mm2 Negro /marrón/celeste. 500Mt por cada color. |  |  |
| 39 | 600 | Metros cable vaina redonda antillama VN 2211 tipo Pirelli, según IRAM 2183 1 x 4mm2 Rojo /marrón/celeste. 200Mt de cada color |  |  |
| 40 | 600 | Metros cable vaina redonda antillama VN 2211 tipo Pirelli, según IRAM 2183 1 x 6mm2 Rojo /marrón/celeste. 200Mt de cada color |  |  |
| 41 | 300 | Metros cable subterráneo clase IV. Sección 3 x 2,5mm2 |  |  |
| 42 | 300 | Metros cable subterráneo clase IV. Sección 3 x 4mm2 |  |  |
| 43 | 150 | Caño rígido PVC 20mm diámetro x 3mt cada uno. Color blanco (reforzado) |  |  |
| 44 | 100 | Curva PVC 90º 20mm diámetro. Color blanco (reforzado) |  |  |
| 45 | 200 | Conector PVC 20mm diámetro. Color blanco (reforzado). |  |  |
| 46 | 500 | Grampa U PVC 20mm diámetro |  |  |
| 47 | 100 | Caja rectangular plástico. Tipo Steck, Siglo XXII, con bastidores incorporados tipo Cambre.- |  |  |
| 48 | 25 | Caja mignon plástico, tipo Steck, siglo XXII. Con bastidor incorporado tipo Cambre para un módulo toma. |  |  |
| 49 | 50 | Toma combinados 20A-250 vca, tipo Siglo XXI, tipo Cambre. |  |  |
| 50 | 300 | Toma combinados 10A-250 vca, tipo Siglo XXI, tipo Cambre. |  |  |
| 51 | 50 | Módulo 1 punto, tipo Siglo XXI, tipo Cambre. |  |  |
| 52 | 20 | Módulo regulador para ventilador de techo, a perilla c/ajuste de mínima, 1,5A Tipo Siglo XXI- Cambre. |  |  |
| 53 | 150 | Tapa modular a clip, tipo línea siglo XXI para dos módulos ambos usos CAMBRE |  |  |
| 54 | 150 | Tapa modular a clip tipo, línea siglo XXI para un módulo ambos usos CAMBRE |  |  |
| 55 | 100 | Bastidor plástico sujeción a clip, tipo siglo XXI mignon CAMBRE |  |  |
| 56 | 200 | Bastidor plástico sujeción a clip, tipo siglo XXI rectangular CAMBRE |  |  |
| 57 | 100 | Caja de pase plástica estanco, tipo ROKER IP 65 con protección UV. PR-998-50 medida exterior 115mm x 115mm x 81mm |  |  |
| 58 | 100 | Caja de pase plástica estanco, tipo ROKER IP 65 con protección UV. PR-998-50 medida exterior 212mm x 162mm x 81mm |  |  |
| 59 | 100 | Caja de pase plástica estanco, tipo ROKER IP 65 con protección UV. PR-998-50 medida exterior 92mm x 92mm x 75mm |  |  |
| 60 | 30 | Precintos 200x4mm precintos negro x 100 unidades |  |  |
| 61 | 20 | Zócalo para fotocontrol electromecánico |  |  |
| 62 | 40 | Fotocontrol Electromecánico, tipo LUMNIA modelo 8FN2Cl 10ª |  |  |
| 63 | 5 | Interruptor de temporización mecánica, tipo SCHNEIDER modelo CCT15365 – duración de 24hs |  |  |
| 64 | 5 | Contactor tripolar línea MC1-12 10E tipo marca MONTERO / similar |  |  |
| 65 | 10 | Interruptor bipolar termomagnético DIN G 6A, tipo marca SIEMENS /similar |  |  |
| 66 | 15 | Interruptor bipolar termomagnético DING 10A tipo marca SIEMENS/similar |  |  |
| 67 | 40 | Interruptor bipolar termomagnético DING 16A tipo marca SIEMENS/similar |  |  |
| 68 | 40 | Interruptor bipolar termomagnético DING 25A tipo marca SIEMENS/similar |  |  |
| 69 | 15 | Interruptor tripolar termomagnético DING 25A tipo marca SIEMENS/similar |  |  |
| 70 | 20 | Interruptor bipolar termomagnético, DIN G32A, 4,5 Ka tipo marca SIEMENS/similar |  |  |
| 71 | 10 | Interruptor tetrapolar termomagnético,DIN G32A, 4,5Ka, tipo marca SIEMENS/similar |  |  |
| 72 | 15 | Disyuntor diferencial bipolar de 25 A tipo marca SIEMENS/similar |  |  |
| 73 | 15 | Disyuntor diferencial bipolar de 40 A tipo marca SIEMENS/similar |  |  |
| 74 | 5 | Disyuntor diferencial tetrapolar de 63 A tipo marca SIEMENS/similar |  |  |
| 75 | 30 | Batería para sist. autónomo permanente tipo marca ATOMLUX 1601N 6v 4,5ª |  |  |
| 76 | 100 | Cinta aisladora tipo Vini-tape o 3M x 20 mts. |  |  |
| 77 | 10 | Fusible NH de 60A, 3NA3830 tipo marca SIEMENS/similar |  |  |
| 78 | 100 | Terminales de cobre estañado con un orificio p/cable de 2,50mm2 tipo marca LCT |  |  |
| 79 | 100 | Terminales de cobre estañado con un orificio p/cable de 4,00mm2. Tipo LCT |  |  |
| 80 | 100 | Terminales de cobre estañado con un orificio p/cable de 6,00mm2 tipo marca LCT |  |  |
| 81 | 100 | Terminales de cobre estañado con un orificio p/cable 10mm2 tipo marca LCT |  |  |
| 82 | 100 | Unión de cobre estañada tubo standard de 1,50mm2 tipo marca LCT |  |  |
| 83 | 100 | Unión de cobre estañada tubo standard de 2,5mm2 tipo marca LCT |  |  |
| 84 | 100 | Unión de cobre estañada tubo standard de 4mm2 tipo marca LCT |  |  |
| 85 | 100 | Unión de cobre estañada tubo standard de 6mm2 tipo marca LCT |  |  |
| 86 | 100 | Unión de cobre estañada tubo standard de 10mm2 tipo marca LCT |  |  |
| 87 | 100 | Puntera tubular aislada para conductor de 2,5mm2 tipo marca LCT |  |  |
| 88 | 100 | Puntera tubular aislada para conductor de 4mm2 tipo marca LCT |  |  |
| 89 | 100 | Puntera tubular aislada para conductor de 6mm2 tipo marca LCT |  |  |
| 90 | 100 | Puntera tubular aislada para conductor de 10mm2 tipo marca LCT |  |  |
| 91 | 25 | Prensacable poliamida para cable subterráneo 1/2” |  |  |
| 92 | 25 | Prensacable poliamida para cable subterráneo 5/8” |  |  |
| 93 | 25 | Prensacable poliamida para cable subterráneo 3/4” |  |  |
| 94 | 50 | Caño corrugado 3/8 Ignífugo Eléctrico Reforzado |  |  |
| 95 | 30 | Caja rectangular de chapa 10x5cm |  |  |
| 96 | 5 | Cinta pasacable alma de acero sección 4mm de 10m |  |  |
| TOTAL: |  |

SON PESOS:______________________________________________________________________

Notas:

- No se aceptará la expresión “según pliego” sino que deberán indicarse las características técnicas y detalle de lo ofertado. Si se usara esa expresión y la descripción del pliego,  consignará marca y modelo a titulo de referencia; se entenderá  que lo ofrecido “según pliego”, sin lugar a dudas es un elemento de la misma marca y modelo que el mencionado. En los casos en que la descripción del pliego no consignara marca y modelo a titulo de referencia, la Universidad podrá En los casos que no se consignara marca y modelo desestimar la oferta por el renglón para cuya descripción se utilizara la frase “según pliego”.

- La cotización deberá efectuarse conforme el modelo de planilla de cotización, salvo indicación en contrario expresa en Pliego de Bases y Condiciones.

- Se entenderá que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de la mismas, ni para contratar haber retirado o comprado el Pliego o haberlo descargado de la página oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones. No obstante ello, aquellos que no hubieran informado debidamente su obtención no podrán alegar desconocimiento de cualquier actuación que se hubiese producido hasta el Acto de Apertura

- Los precios deberán incluir indefectiblemente el importe correspondiente a la alícuota del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A). En caso de no hacerse expresa mención de ella en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma.

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles.

- Los precios deberán ser expresados en PESOS.

- En  caso de efectuar la cotización en moneda extranjera la Universidad se reserva el derecho de aceptar o no la oferta. Si la misma resultare aceptada se tomará para la conversión a pesos el tipo de cambio vendedor de la moneda publicada por el Banco de la Nación Argentina el día anterior al de la fecha de apertura a los efectos de realizar el análisis comparativo de las ofertas. En aquellos casos en que se aceptara la cotización en moneda extranjera, el pago se efectuará en moneda nacional calculando el monto del desembolso en  función del tipo de cambio vigente al momento de libera la orden de pago o al momento de la acreditación bancaria del mismo.

- Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el Articulo 29 del Decreto PEN 1023/01 por las causales estipuladas en el TITULO V del Decreto PEN 1030/16.

- Las causales de desestimación de las ofertas NO subsanables, subsanables, como así también las pautas de inelegibilidad de las mismas se encuentran detalladas en los Artículos 66º, 67º y 68º respectivamente del Decreto PEN 1030/16.

Todas las cuestiones y controversias que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación y/o ejecución de las obligaciones y derechos emergentes del presente pliego, serán resueltas teniendo presente los términos del  Decreto Delegado 1023/01 ( por el cual se dispuso que el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también  la venta de bienes el mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la Administración y logro de los resultados requeridos por la sociedad. Toda contratación  de la Administración Nacional se presumirá de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado) y  el Decreto P.E.N.1030/16 (REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – Decreto Ley Nº 23.354 de fecha 31 de Diciembre de 1956, ratificado por la Ley  Nº 14.467, vigente en función de lo establecido por el Articulo 137, inciso a) de la Ley 24.156.

Todas las controversias judiciales las partes expresamente  contratantes se someten a la jurisdicción y competencia  de los Tribunales Federales con asiento en la localidad de Mercedes (Bs. As.).

La sanción aplicada en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto  Nº 1023/01 será considerada como antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en la base de datos de esta Universidad”

Anexo II – Declaración Jurada de Habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional –

El que  suscribe (con poder suficiente para este acto) DECLARA BAJO JURAMENTO, que ésta habilitado/a para contratar con la Administración Pública Nacional, en razón de cumplir con los requisitos del Articulo 27º del Decreto Delegado 1023/01 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los Incisos a) a g) del Artículo 28º del citado Decreto.

Firma:

Aclaración:

Tipo y Número de Documento:

Carácter: