1.-

| Objeto de la contratación (según detalle en planilla de cotización) | Ampliación de espacio cubierto en la Planta Piloto |
| --- | --- |
| Fecha de Apertura de Ofertas: | Lunes 30 de abril de 2018 a las 12:00hs. |
| Lugar: | Departamento de Contrataciones sito en Av. Constitución 2388 Planta Alta – Luján (Bs.As.) |
| Contacto: | Tel/fax: 02323/423171/420380. Internos:1237 ó 1309 Mail: compras@unlu.edu.ar Web: www.compras.unlu.edu.ar De lunes a viernes de 8 a 15 hs. |

2.- Procedimiento de Selección:

| Tipo: Contratación Directa | Nº: 268 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD.- |

| EXP-LUJ Nº : 0001407/2017 |  |
| --- | --- |

| Retiro o descargas de Pliegos: | Los interesados podrán consultar, retirar o solicitar el envío postal del presente pliego en las dependencias del Departamento de Contrataciones, en días y horarios establecidos precedentemente hasta la fecha fijada para la apertura de ofertas. Asimismo podrán descargar el presente desde las páginas: www.argentinacompra.gov.ar, www.compras.unlu.edu.ar |
| --- | --- |

| Consultas: | Las mismas deberán efectuarse por escrito y ser remitas personalmente, vía fax o mail a las direcciones del Departamento de Contrataciones antes esgrimidas. Las consultas al Pliego podrán realizarse hasta 72 horas hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. |
| --- | --- |

| Lugar, plazo y horario de presentación de las ofertas: | Departamento de Contrataciones sito en Av. Constitución 2388 – Luján (Bs.As.), hasta la fecha y hora fijadas para la apertura de ofertas. Primer Piso. Telefonos: 02323 423171 – Internos: 1237 ó 1309. |
| --- | --- |

3.- Cláusulas Particulares

| FORMA DE PAGO: | - Veinte (20%) del contrato ANTICIPADO, contrata presentación de contragarantía, dentro de los cinco (5) días de recibida la orden de compra. - Treinta (30%) del contrato – contra entrega del 35% del renglón, dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la conformidad de la factura. - Treinta (30%) del contrato – contra entrega del 70% del renglón, dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la conformidad de la factura. - Veinte (20%) del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la Recepción Definitiva. |
| --- | --- |
| PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO | SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra.- |
| PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA | VEINTE (20) DIAS HABILES a partir de la fecha de apertura de las ofertas. La voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de oferta debe manifestarse en forma expresa dentro de los DIEZ (10) dias corridos al vencimiento del plazo. |
| LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: | Universidad Nacional de Luján - Sector Planta Piloto, sito en el cruce de la Ruta Nacional Nº 5 y Av. Constitución, Luján, Buenos Aires. Teléfono: 02323-423171/420380, Interno: 1242/1271, mail: salvarez@unlu.edu.ar – cideta@unlu.edu.ar |
| PRESENTACIÓN DE FACTURAS | Las mismas serán entregadas en el Despacho de la Dirección General Económico Financiera de la Universidad, sito en el Edificio Anexo – Avenida Constitución 2388, Luján, Buenos Aires. En las facturas (B o C) deberá constar: Número y Fecha de la Orden de Compra, Número de Expediente que diera origen a la contratación, Número, descripción e importe de cada renglón, Importe total, Número de C.U.I.T. de la Universidad (30-58676240-7) – I.V.A. EXENTO. |

4.- Criterio De Selección de Ofertas: La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente para la Universidad, teniendo en cuenta la  calidad, el precio, los antecedentes del oferente y el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de la oferta.

5.-

- Vistas: los originales de las ofertas serán exhibidos por el término de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de apertura.

- Impugnaciones: el Dictamen de preadjudicación será notificado a los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido. Los oferentes podrán impugnar el mencionado dictamen dentro de los TRES (3) días de su comunicación. Las presentaciones se recibirán EXCLUSIVAMENTE por escrito a las direcciones esgrimidas en el punto 1 del presente.

- Notificaciones: todas las notificaciones a los oferentes serán enviadas mediante fax/mail o correo postal a la/s dirección/es declaradas en la oferta o en la base SIPRO.

6.- Instructivo para presentar su oferta (Requisitos de las ofertas –  Decreto PEN 1030/16)

- La oferta se recibe sin excepción, hasta la fecha y hora fijada en el punto 1 del presente.

- La oferta debe estar contenida en un sobre cerrado, perfectamente identificado, indicando procedimiento de selección fecha y hora de apertura.

- El acto de apertura es público y pueden participar de él todos los interesados.

- La oferta debe estar firmada en todas sus fojas por el/los titulares de la firma, o por un apoderado debidamente acreditado.

| Documentación a presentar junto con la oferta: |
| --- |
| 1.- | Datos de la firma: |  |
|  | a | Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, DNI /Razón Social y domicilio real | Si |
|  | b | Número de tel/fax y dirección de correo electrónico | Si |
|  | c | Número de Código único de Identificación Tributaria | Si |
|  | D | Dirección de Correo electrónico a la cual serán destinadas las notificaciones. | Si |
| 2.- | Certificado Fiscal para Contratar | Para ofertas cuyo monto total supere los $ 50.000 deberá estar vigente a la fecha de apertura de ofertas, en su defecto, deberá adjuntar constancia de la presentación efectuada ante la dependencia de la AFIP. |
| 4.- | Declaraciones Juradas |  |
|  |  | Habilidad para contratar (Articulo 27º Decreto Delegado 1023/01) | Si |

| Proveedores | INCORPORADOS al SIPRO deberán estar en condición de habilitado para contratar y contar con la información actualizada en la mencionada base. |
| --- | --- |
|  | NO INCORPORADOS (Articulo 66º inciso A) Dec. 1030/16), deberán acreditar la inscripción al sistema previo al inicio de la etapa de evaluación de ofertas. |

GASTOS DE ENVÍO Y FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR

7.- Objeto del Contrato – Modelo de Planilla de Cotización

| Renglón | Item | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | TAREAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS Limpieza general del sector a intervenir. Replanteo general. Armado y desarmado de obrador. Demolición de mampostería y veredas. Retiro de carpintería existente P2r y P1R. Todo material sobrante será retirado del sector. Limpieza final. |  |  |
|  | 2 | 1 | MOVIMIENTO DE SUELO Se realizarán los movimientos de suelo necesarios para la ejecución de las tareas detalladas en los planos adjuntos. Retiro de suelo vegetal existente, excavación de pilotines, excavación de viga de fundación, relleno y compactación con tosca seleccionada. |  |  |
|  | 3 | 1 | HORMIGON ARMADO Se ejecutarán según detalle en planos adjuntos; viga de fundación, pilotines, viga de encadenado superior y columnas. Todas las dimensiones que figuran en los planos son indicativas, las dimensiones finales de cada uno de los elementos estructurales surgirá del cálculo estructural que deberá llevar a cabo un profesional matriculado. El dimensionamiento que surja de cálculo deberá respetar el diseño arquitectónico. |  |  |
|  | 4 | 1 | CUBIERTA DE TECHOS Se ejecutará según planos adjuntos e incluirá la provisión e instalación de la zinguería detallada. |  |  |
|  | 5 | 1 | MAMPOSTERIA Se ejecutarán según planos adjuntos; cajón hidrófugo (ladrillo común), mampostería de ladrillo hueco esp. 18 y cargas (ladrillo común). |  |  |
|  | 6 | 1 | AISLACIONES Y REVOQUES Se realizará la totalidad de los revoques del sector intervenido, indicados en planos: Paramentos interior nuevos: revoque grueso fratasado y fino a la cal. En paramentos exteriores nuevos: azotado hidrófugo y revoque grueso fratasado. Según se indica en plano se ejecutará el revoque hidrófugo completo a nivel de cajón; el cual conformará el detalle de “zócalo rehundido”. En el sector de las carpinterías se ejecutará antepechos. |  |  |
|  | 7 | 17 M2 | PISOS Se ejecutará en los lugares indicados en planos un piso de hormigón H21 llaneado con agregado de endurecedor superficial no metálico; llevará malla 15x15 Ø 6. |  |  |
|  | 8 | 1 | DESVIO DE CAÑERÍA Se deberá desviar, según planos adjuntos: 1.- la salida de vapor de la caldera existente del sector a construir. Para mejorar el sistema se ejecutará una pileta de patio abierta conectada a los desagües existentes. 2.- la salida de humos de la caldera. |  |  |
|  | 9 | 1 | CARPINTERÍAS Provisión y colocación de premarcos y carpinterías detallados en los planos adjuntos. |  |  |
|  | 10 | 16 M2 | CIELORRASO Se ejecutará un cielorraso suspendido de PVC tipo Steel Plastic, esp. 20cm, color blanco. Sobre estructura tipo durlock. Se colocara buña de terminación en todo su perímetro. |  |  |
|  | 11 | 1 | PINTURA Se pintará la totalidad del sector intervenido, indicados en planos: Paramentos interior existentes y nuevos con una mano de fijador y tres de látex interior del color gris medio. En paramentos exteriores se aplicará una mano de fijador y como tres de un recubrimiento acrílico para exterior tipo Recuplast Muros, color verde cemento. Carpintería de chapa nuevas con una mano de antióxido y dos de esmalte sintético color negro. |  |  |
|  | TOTAL: |  |

SON PESOS:______________________________________________________________________

Notas:

Antes de cotizar los oferentes deberán visitar el lugar de trabajo, examinándolo perfectamente para conocer las condiciones de la obra que se contrata. Junto con la cotización deberán presentar constancia de visita a obra.

Ver planos en Anexos o solicitarlos por e-mial: compras@unlu.edu.ar

- No se aceptará la expresión “según pliego” sino que deberán indicarse las características técnicas y detalle de lo ofertado. Si se usara esa expresión y la descripción del pliego,  consignará marca y modelo a titulo de referencia, se entenderá  que lo ofrecido “según pliego”, sin lugar a dudas es un elemento de la misma marca y modelo que el mencionado. En los casos en que la descripción del pliego no consignara marca y modelo a titulo de referencia, la Universidad podrá  desestimar la oferta por el renglón para cuya descripción se utilizara la frase “según pliego”.

- La cotización deberá efectuarse conforme el modelo de planilla de cotización, salvo indicación en contrario expresa en Pliego de Bases y Condiciones.

- Se entenderá que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

- No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de la mismas, ni para contratar haber retirado o comprado el Pliego o haberlo descargado de la página oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones. No obstante ello, aquellos que no hubieran informado debidamente su obtención no podrán alegar desconocimiento de cualquier actuación que se hubiese producido hasta el Acto de Apertura

- Los precios deberán incluir indefectiblemente el importe correspondiente a la alícuota del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A). En caso de no hacerse expresa mención de ella en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma.

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles.

- Los precios deberán ser expresados en PESOS.

- En  caso de efectuar la cotización en moneda extranjera la Universidad se reserva el derecho de aceptar o no la oferta. Si la misma resultare aceptada se tomará para la conversión a pesos el tipo de cambio vendedor de la moneda publicada por el Banco de la Nación Argentina el día anterior al de la fecha de apertura a los efectos de realizar el análisis comparativo de las ofertas. En aquellos casos en que se aceptara la cotización en moneda extranjera, el pago se efectuará en moneda nacional calculando el monto del desembolso en  función del tipo de cambio vigente al momento de libera la orden de pago o al momento de la acreditación bancaria del mismo.

- Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el Articulo 29 del Decreto PEN 1023/01 por las causales estipuladas en el TITULO V del Decreto PEN 1030/16.

- Las causales de desestimación de las ofertas NO subsanables, subsanables, como así también las pautas de inelegibilidad de las mismas se encuentran detalladas en los Artículos 66º, 67º y 68º respectivamente del Decreto PEN 1030/16.

Todas las cuestiones y controversias que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación y/o ejecución de las obligaciones y derechos emergentes del presente pliego, serán resueltas teniendo presente los términos del  Decreto Delegado 1023/01 ( por el cual se dispuso que el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también  la venta de bienes el mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la Administración y logro de los resultados requeridos por la sociedad. Toda contratación  de la Administración Nacional se presumirá de índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado) y  el Decreto P.E.N.1030/16 (REGLAMENTARIO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL – Decreto Ley Nº 23.354 de fecha 31 de Diciembre de 1956, ratificado por la Ley  Nº 14.467, vigente en función de lo establecido por el Articulo 137, inciso a) de la Ley 24.156.

Todas las controversias judiciales las partes expresamente  contratantes se someten a la jurisdicción y competencia  de los Tribunales Federales con asiento en la localidad de Mercedes (Bs. As.).

La sanción aplicada en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto  Nº 1023/01 será considerada como antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en la base de datos de esta Universidad”

Anexo II – Declaración Jurada de Habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional –

El que  suscribe (con poder suficiente para este acto) DECLARA BAJO JURAMENTO, que ésta habilitado/a para contratar con la Administración Pública Nacional, en razón de cumplir con los requisitos del Articulo 27º del Decreto Delegado 1023/01 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los Incisos a) a g) del Artículo 28º del citado Decreto.

Firma:

Aclaración:

Tipo y Número de Documento:

Carácter:

ANEXO I

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Al momento de notificada la adjudicación, el adjudicatario, entregará a esta Universidad la siguiente información:

a).- Listado completo del personal que desarrollará las actividades que hacen objeto de la presente contratación, con sus datos personales básicos (D.N.I., Fecha de Nacimiento, domicilio, estado civil, cargas de familia) y datos laborales (CUIL, obra social, régimen jubilatorio, cobertura de ART, copia del acuse de recibo que respalda el alta en “Mi simplificación” – RG 1891, art. 21 – y cuenta bancaria de cada trabajador.

b).- Aquellas contratación cuyo desarrollo del objeto demande un tiempo de ejecución mayor a UN (1) MES, se agregara mensualmente la siguiente documentación: constancia de pago de las remuneraciones  al personal, constancia de pago de aportes y contribuciones al régimen de seguridad Social, constancia de pago de ART, y del régimen de desempleo, si correspondiere,  constancia de alta en “Mi simplificación” y cláusula de  No repetición ART.

Así también se deberá informar acerca de  cualquier modificación que se produzca  con respecto  a la planta de personal oportunamente  declarada.

La  documentación se presentará en copia legible, foliada y firmada en todas sus hojas  por el representante legal de la firma.

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII