Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Medicina

División Licitaciones y Compras

Corrientes, 15 de Marzo de 2018.-

ANEXO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

FACULTAD DE MEDICINA

DIRECCION DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DIVISION LICITACIONES Y COMPRAS

Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Medicina

División Licitaciones y Compras

Teléfono N  º 0379 – 4422290 – 4425508

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 02/2018.-

EXPEDIENTE Nº: 10 - 2017 – 09507.-

DESTINO: Laboratorio de Análisis Clínicos – Facultad de Medicina.-

LUGAR DE APERTURA: DTO. CONTADURIA – DIV. LICITACIONES Y COMPRAS.-

FECHA: 23 de Marzo de 2018-.-

HORA: 09:00.-

CORRIENTES, 15 de Marzo de 2018.-

Señor (es)

Sírvase formular presupuesto para la provisión de lo detallado seguidamente

| RGL | CANT | ARTÍCULO | IMPORTE UNIT. | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Agitador magnético, MS7-H550-PRO, placa cerámica con calefacción. Características técnicas: Rango de velocidad: 100-1500 rpm Resolución: +/- 1 rpm Rango de temperatura: ambiente hasta 500ºC, con incrementos de 1ºC Medida de la placa calecfactora: 184 x 184 mm Capacidad de agitación: hasta 20 litros Dimensiones: 215x360x112 mm Potencia: 1050W Alimentación: 220V 50/60Hz Grado de protección: IP21 Peso: 5.3Kg Con placa calefactora construida en cerámica, que asegura una distribución uniforme del calor sobre toda la superficie, de óptima resistencia a los agentes químicos agresivos. Control de temperatura preciso mediante tecnología PID, permitiendo alcanzar una temperatura de 550ºC. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento y a prueba de explosiones. Indicador de placa calefactora caliente, que advierte al usuario sobre la temperatura de la misma, aún cuando el equipo está apagado. Debe incluir sonda PT1000 y soporte. |  |  |
| 02 | 01 | Estufa de cultivo 30 x 40 x 30 Digital BLAST. Interior en acero inoxidable grado 304 18/8. Exterior de hierro con pintura horneada. Aislamiento con lana de vidrio. Una puerta lateral con cierre a falleba giratoria y una puerta interna de vidrio (visibilidad 100%). Ajuste de puerta con cordón de silicona. Aireador en la parte superior. Temperatura mínima de trabajo 21ºC. Temperatura máxima de trabajo 80ºC. Controlador de temperatura electrónico digital programable. Indicador luminoso de funcionamiento. Interruptor de corte de funcionamiento. Exactitud: +- 0,1% del valor final de temperatura. Uniformidad: +- 0,2% del valor final de temperatura. Conexión a 220 Vac. 50-60Hz. Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones). Medidas internas: 30 x 40 x 30, volumen interior: 36 litros, consumo wats: 120, medidas externas estufa: 47 x 45 x 70, peso en Kg: 19.- |  |  |
| 03 | 01 | Destilador de agua Especificaciones Técnicas Volumen de generación: 10 lts / hora Valor de pH: 5 – 7 Consumo: 3500W Alimentación: 380V (trifásica) Peso: 8 Kg Construido en acero inoxidable y tapa fabricada en vidrio borosilicato de alta resistencia a la temperatura. Automáticamente controlado, sin requerimiento de supervisión. Corte automático ante sobrevoltajes y bajo nivel de agua. |  |  |
|  |  | PRESUPUESTO INCLUÍDO IVA |  |  |

Son pesos:

- Mantenimiento de Oferta: (60 días hábiles). (Según lo establecido por el Art. 54 – Decreto 1030/16).

- Plazo de Entrega:……………………………………………(completar s/excepción)

- Garantía:……………………………………………………… (completar s/excepción)

- Especificar marca del producto cotizado: (completar s/excepción).-

- Obligándose el Proponente a entregar los elementos libres de gastos, fletes,

acarreos y descargo en la Facultad de Medicina – M. Moreno Nº 1240 – Ctes.

- Rigen para la presente Contratación lo establecido por la Ley de Contabilidad de la Nación.-

- Acompañar constancias de inscripción en AFIP y DGR (Impuestos sobre los Ingresos Brutos).-

- Adjuntar folleto y especificaciones técnicas.

- Nota: Las cotizaciones deberán ser presentadas antes de las 09:00 hs. del día 23 de Marzo de 2018.-

LOS RESPONSABLES QUE RESULTEN PREADJUDICADOS DEBERÁN ESTAR AL DÍA CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN GENERAL Nº 4164/17 AFIP. LA INSTITUCIÓN REALIZARÁ EL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA SOBRE HABILIDAD PARA CONTRATAR DE LOS PROVEEDORES DEL ESTADO PREVIA ADJUDICACIÓN.

LUGAR Y FECHA:

Firma y Sello del Proponente

aep

Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Medicina

División Licitaciones y Compras

# CONTRATACIÓN  DIRECTA  N°: 02/18.-

EXPTE. N°: 10 - 2017 – 09507.-

APERTURA:  23/03/2018.-

HORA: 09:00.-

CONDICIONES      PARTICULARES

Art. 1°) – La  presente  CONTRATACIÓN  DIRECTA  Nº: 02/18,  tiene  por  objeto elevar atender los gastos que demanden la adquisición de Equipos de laboratorio, con destino al Laboratorio de Análisis Clínicos  de esta Facultad. .- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art. 2°) – Las propuestas se presentarán  conforme a  los requisitos  establecidos en  el  Decreto Delegado N° 1023/01 y Decreto N° 1030/16 PEN, por duplicado, preferentemente escritas a máquina y en sobre cerrado, con la leyenda FACULTAD DE MEDICINA - U.N.N.E - DIVISIÓN LICITACIONES Y COMPRAS - M. Moreno 1240 - Corrientes – CONTRATACIÓN  DIRECTA N°: 02/18 - APERTURA: Día: 23 - Mes: Marzo -  Año: 2018 - HORA: 09.00. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art.  3°) – La  apertura  de  las  ofertas  se  efectuará en  la dirección,  día  y  hora  establecidos  en el Artículo  Anterior, si el día señalado para la apertura de las propuestas no fuera laborable, el acto tendrá lugar el día siguiente, a la misma hora.- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art. 4°) – Las cotizaciones deberán establecer el precio unitario y  cierto,  por  renglones, debiendo consignarse el total, expresados en números y en letras, en MONEDA NACIONAL. - - - - - - - - - - - - - -

En aquellos casos en los cuales un oferente proponga proveer bienes que no sean de origen nacional y de los que él no tenga “stock” propio en el país, deberá garantizar la nacionalización de los bienes importados. -

En este caso, se deberá especificar, el precio del bien, derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demanden su nacionalización.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art. 5°) – Las ofertas deberán mantenerse  por el término de sesenta (60) días como mínimo. El plazo  máximo de entrega de la mercadería será  fijado por el  Oferente y no  será  superior  a  treinta  (30) días, salvo casos de excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción ésta que el oferente deberá  justificar en su  propuesta.- - - -

Art.  6°) – Los oferentes deberán presentar con su propuestas DECLARACIÓN  JURADA  en el formulario modelo que  se  adjunta o en  hoja  por separado con  los datos requeridos  y aceptando  la  obligación de acreditar efectivamente los extremos  exigidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - -

Art. 7°) – La garantía de mantenimiento de oferta equivale al cinco (5 %) por ciento del valor  total  de  la oferta  y  en  caso de cotizar con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. La Garantía de cumplimiento de Contrato será equivalente al diez  (10 %) por ciento del  valor total  de la  Adjudicación. - - - - - - - - - - - - - -

Art. 8°) – Podrá  exceptuarse la obligación de presentar garantía en los casos previstos en el artículo 80 del Decreto 1030/16 - PEN - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art. 9º) – Evaluación de la Oferta: La Comisión Evaluadora emitirá el Dictamen de Evaluación de las ofertas que constará en un Acta, dentro de los cinco (5) días contados a partir de la fecha de recepción de las actuaciones, el cual tendrá carácter de vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo (RESOLUCIÓN INTERNA), con el cual se concluirá el procedimiento. El dictamen se anunciará en el transparente de la DIVISIÓN LICITACIONES Y COMPRAS – FACULTAD DE MEDICINA – U.N.N.E. – M. Moreno 1240 – Corrientes, por el término de 3 (tres) días. A partir del día siguiente y en el plazo de 5 (cinco) días de notificados, los oferentes podrán impugnar el Dictamen de Valuación. Durante este último plazo el Expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art. 10º) – La adjudicación será notificada al/los adjudicatario/os y al resto de los oferentes dentro de los tres (3) días de dictada la misma. En el caso de existir impugnaciones contra el dictamen, éstas se resolverán en el mismo acto que disponga la adjudicación; podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una (1) sola oferta; la notificación de la Orden de Compra producirá el perfeccionamiento del contrato y ésta deberá realizarse dentro de los diez (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de Adjudicación. En caso de no cumplirse este plazo por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ninguna penalidad ni sanción.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art. 11º) – El Adjudicatario deberá constituir dentro de los 5 (cinco) días de recibida la comunicación de adjudicación, la garantía de cumplimiento del contrato  equivalente al 10 (diez %) por ciento del valor total adjudicado, en cualquiera de las formas establecidas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art. 12º) – El adjudicatario deberá entregar la mercadería dentro del plazo estipulado, libre de gastos de flete, acarreos, descargas, seguros, etc. en la División Patrimonio de la Facultad de Medicina – M. Moreno 1240 – Corrientes en el horario de 07,00 a 12,00 hs.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Art. 13º) – La recepción de la mercadería en el lugar establecido por estas cláusulas tendrá el carácter de provisorio y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a los requisitos establecidos en el Art. 88 del Decreto 1030/16 PEN, y para la recepción definitiva lo establecido en el Art. 89 de la norma citada. - - - - -

Art. 14º) – El pago se efectuará dentro de los 30 (treinta) días corridos de recepcionada la mercadería de total conformidad y presentada la factura correspondiente, salvo que en las cláusulas especiales se exprese lo contrario.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art. 15º) – La presente Contratación, se regirá por las Disposiciones de la Ley Nº 24.156 (Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional), del Decreto Delegado Nº 1023/01, Decreto Nº 1030/16 PEN, por las normas que se dicten en su consecuencia por los Pliegos de Bases y Condiciones y por el Contrato o la Orden de Compra según corresponda.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art. 16º) – La presentación de ofertas sin observaciones al presente Pliego de Condiciones y a las reglamentaciones citadas precedentemente, significará la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones, aún cuando estas cláusulas no se acompañen o no estén firmadas por el proponente o su representante legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - --  - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Art. 17º) – Los responsables que resulten preadjudicatarios tendrán la obligación de dar cumplimiento con la Resolución General Nº 4164/17 (AFIP), por lo tanto no deberán registrar deudas, igual o superior a $1.500,00 (PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100) ó incumplimientos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Así mismo deberán presentar fotocopia de su constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes (DGR).- - - - - - - - - -

Art. 18°) – El Adjudicatario deberá presentar, dentro de los 8 (ocho) días de recibida la Orden de Compra, el comprobante de pago del IMPUESTO DE SELLOS sobre dicho instrumento, conforme a la liquidación efectuada por la DIRECCION GENERAL DE RENTAS de la provincia de Corrientes.- - - - - - - - - - - - - - -

LUGAR Y FECHA:

…………………………………………….

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

aep

Universidad Nacional del Nordeste

Declaración Jurada – Decreto Nº 825/88 (Artículo 4º, apartado m).

Localidad y fecha:………………………………………………………………………………………… Licitación/Contratación Nº:………………………………………………………………………………. Fecha de Apertura:………/………/………….. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN LA LICITACION/CONTRATACION SEÑALADA PRECEDENTEMENTE EN RAZON DE QUE LA FIRMA CUMPLE CON LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL INCISO 2 DEL DECRETO Nº 825/88. DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE ME COMPROMETO A PROPORCIONAR TODOS LOS INFORMES O REFERENCIAS QUE ME FUERAN REQUERIDAS DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL INCISO 2, APARTADO d) DEL DECRETO CITADO PRECEDENTEMENTE. EN CASO DE RESULTAR PREADJUDICADO EN LA LICITACION DE REFERENCIA ACREDITARE EN FORMA EFECTIVA LOS EXTREMOS QUE ESTABLECE EL INCISO 2 DEL REFERIDO DECRETO, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DIAS A CONTAR DE LA PUBLICACION DE LA PREADJUDICACION EN EL BOLETIN OFICIAL (Transcripto en el pié de página). FIRMA:……………………………………………………………………………………………………… ACLARACION DE FIRMA:……………………………………………………………………………….. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: TIPO:……………….Nº:…………………………………………….. CARGO:…………………………………………………………………………………………………….. EN CASO DE ESTAR COMPROMETIDA LA FIRMA EN LO PREVISTO POR EL INCISO 3 DEL DECRETO Nº 825/88 SE INTERCALARA COMO TERCER PARRAFO DE LA DECLARACION JURADA, LO SIGUIENTE: EN CUANTO A LOS REQUISITOS QUE FIJA EL APARTADO b) y/o c) NO SE CUMPLIMENTAN POR ESTAR COMPRENDIDOS EN LA EXCEPCIONES QUE FIJA EL INCISO 3, APARTADO (del d) al h)) SEGÚN CORRESPONDA (Transcripto en el pié de página).

DECRETO Nº 825/88

INCISO 2: para contratar con el ESTADO se requerirá: Tener capacidad para obligarse Dar cumplimiento con lo establecido por el Código de Comercio en los Artículos 33 y 34. Tener casa de comercio o fábrica establecida en el país con autorización o patente que habilite para comerciar en los renglones en que opera, o ser productor, importador representante de firmas establecidas en el extranjero. Proporcionar los informes o referencias que le fueran requeridos. INCISO 3: podrán contratar sin los requisitos establecidos en los apartados b) y c) del Inc. 2: Los comerciantes que comúnmente no cumplimenten los requisitos establecidos por los Artículos 33 y 34. Los artesanos, obreros, artistas y profesionales. Las sociedades en formación por el plazo de SEIS (6) meses a contar desde la fecha de inscripción. Propietarios circunstanciales de una mercadería cuando se trata de personas que no se dedican habitualmente a la venta de la misma. Postores en pública subasta u oferente en ventas de bienes del Estado. Locadores o locatarios de inmuebles. Firmas extranjeras sin sucursales ni representación en el país, cuando se presenten en licitaciones internacionales. Suscripción de diarios, revistas y publicaciones especializadas.

Página 1 de 3

Universidad Nacional del Nordeste

COMPLEMENTO DE DECLARACION JURADA     (DECRETO Nº 825/88).

LICITACION/CONTRATACION Nº:……………NUMERO DE PROVEEDOR:…………………CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (C.U.I.T.)………………………………………………… FECHA DE APERTURA:…..…/………/………..-

1 – DATOS DE LA RAZON SOCIAL (COMPLETOS):

DOMICILIO: REAL: Calle:……………………………………..Nº:…………………Piso:………………..Dto:……………Tel:………………….Localidad:……………………………………. C.P.:……………………………………..Provincia:……………………………………………… ACTIVIDAD INDUSTRIAL:………………COM. MAYORISTA:………MINORISTA:……….IMPORTADOR:………REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS:……….DIST. EXCLUSIVO:……...

2 – COMPONENTES DE LA FIRMA (DIRECTORIO, SOCIO GERENTE, SOCIO COMANDATARIO, PROPIETARIO, FIRMA UNIPERSONAL, ETC.)

| Nº ORDEN | CARGO | APELLIDO Y NOMBRES | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | PARTICIPACION EN OTRAS FIRMAS | % PARTICIPACION | VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TIPO | NUMERO | NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA | DOMICILIO |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Página 2 de 3

3 – DATOS DE LOS CONYUGES (En el orden observado en el apartado 2).

| Nº ORDEN | APELLIDO Y NOMBRES | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIPO | NUMERO |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

LOS RESPONSABLES DE LA FIRMA DECLARAN QUE:

- No están suspendidos o inhabilitados por la Contaduría General de la Nación por aplicación de las sanciones previstas por el Decreto Nº 5.720/72, modificado por Decreto Nº 825/88, ni configuran los casos previstos en el inciso 4 apartado b) , c), d) y e) del citado Decreto Nº 825/88.

- No ocupan cargos cómo agentes o funcionarios del Estado en los términos del Decreto Nº 22.140.

- No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liquidación o concurso preventivo, ni están inhibidos.

- No se hallan condenados en causa criminal.

- No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos impositivos provisionales o del fisco.

EN MI CARÁCTER DE……………………………………………………….DE LA FIRMA, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE PERMITA SU VERIFICACION EN CASO DE RESULTAR PREADJUDICATARIO DE LA PRESENTE LICITACION/CONTRATACION, DENTRO DEL PLAZO QUE FIJA EL DECRETO Nº 825/88.

Localidad y fecha:…………………………………………………………………

Firma del Responsable:………………………………………………………….

Aclaración de firma:………………………………………………………………

Documento de Identidad: tipo:………….Nº:……………………………………

Página 3 de 3

# Text boxes

EXPEDIENTE N°: 10-2017-09507.-

OBJETO: Adquisición de equipos de laboratorio.

FECHA DE APERTURA: 23/03/2018 – 09:00 hs.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Contratación Directa N° 02/2018 –

PRECIO ESTIMADO: $70.936,85.-

PRESENTACIÓN DE OFERTA Y LUGAR DEL ACTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA:

División Licitaciones y Compras – Dirección de Gestión Económico Financiera – Facultad de Medicina – Mariano Moreno 1240 – UNNE – Corrientes Capital.

De lunes a viernes de 07,00 a 14,00 hs.

TELÉFONO: 379-4422290 – Interno: 324 y 278

CORREO ELECTRÓNICO: licitacionesycompras@med.unne.edu.ar