CONTRATACION DIRECTA Nº 44/18

DECRETO 1030/16  ART. 14º y 15º  y Art. 25 inc. d) punto I DECRETO Nº 1023/01

FECHA Y LUGAR PARA PRESENTACION DE OFERTAS: Día  27/08/2018 - Hora: 10:00Hs.

FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS – UNNE –

Avenida Libertad 5470 · (3400) - Corrientes Expte. Nº 08-2018-03482

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO

El objeto de la presente Licitación es: “Adquisición de materiales de electricidad para la iluminación de Edificio Campus Planta Alta Modulo B, y Nuevo Playón de Estacionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE”, de acuerdo con lo que se establece en el presente pliego:

| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Proyectores tipo Philips parrilla LED de alta potencia con lentes potencia 200 W. 25000 Lumenes |
| 2 | 1 | Interruptor horario semanal digital |
| 3 | 1 | Contactora Tripolar de 40 Amperes |
| 4 | 1 | Tablero Estanco metálico de 30 x 30 x 15 |
| 5 | 100 metros | Cable tipo Taller de 3 x 4 mm |
| 6 | 70 metros | Cable tipo taller de 3 x 2,5 mm |
| 7 |  | Tubos Led de 18 Watt x 25 Uni |
| 8 | 2 cajas | Tubos Led de 9 watt x 25 Uni. |
| 9 | 6 | Cintas Aisladoras |
| 10 | 19 | Lámparas serie T E 40 Led 80 Watt 6800 Lumenes |
| 11 | 5 | Lámpara de sodio (SON-T) TIPO PHILIPS 250 Watt |
| 12 | 5 | Lámpara de sodio de (SON-T) TIPO PHILIPS 400 WATT |
| 13 | 5 | Balastos para sodio de 400 watt para exterior |
| 14 | 5 | Balastos para sodio de 250 watt para exterior |
| 15 | 7 | Fotocélula de 1000 Watt electrónica |
| 16 | 5 | Lámparas para Jardin PAR 38 DE 90 Watt. Blanca LED |
| 17 | 5 | Lámparas 220 Volt. AR111 LED |
| 18 | 40 | Lámparas bulbo E27 LED DE 15 watt. Cálida |
| 19 | 5 | Porta lámpara rosca Goliat E-40 |
| 20 | 5 | Spot para Jardín para lámpara PAR 38 |
| 21 | 5 | Contactora Modular 2 polos de 20 Amperes Tipo DIN |
| 22 | 10 | Seccionador porta fusible tipo DIN tamaño 10x38 mm con fusible de 10 amperes |
| 23 | 40 | Zócalos armados para tubos LED |
| 24 | 40 | Tomas dobles módulos bastidor y tapa tipo Jeluz Verona |
| 25 | 5 | Boya interruptor a rele para tanque de agua |
| 26 | 2 rollos | Estaño Lin para soldadura |
| 27 | 2 | Soldador de estaño de 60 Watt- |
| 28 | 17 | Luces de emergencia de 60 LEDs 49 cm de largo |

2. PEDIDO DE ACLARACIONES Y CONSULTAS

Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y especificaciones de los productos a entregar, se podrán formular, antes de cotizar, en la División de Compras de la Facultad ubicado en Avenida Libertad N° 570,  de esta Ciudad, dentro del horario comprendido entre las nueve (9) y las trece (13) horas.

3. FORMA DE COTIZAR

La empresa oferente deberá presentar la oferta, en sobre cerrado, debidamente identificado con los datos de este llamado y del oferente; la Propuesta Económica deberá ser en pesos y con I.V.A. incluido, expresado en números y letras con firma y sello en todas sus hojas y demás requisitos establecidos en el Art.58  del Decreto N° 1030/16. El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Organismo contratante por todo concepto.

Para obtener una correcta valorización la oferta deberá incluir: marca, modelo, garantía,  característica y todo otro detalle de relevancia en relación al equipo solicitado a los efectos del posterior estudio, que para la adquisición será tenido en cuenta. El equipamiento deberá responder a las tecnologías más avanzadas que se comercialicen en el mercado. Todos los equipos y sus accesorios deben ser de marca acreditada en el mercado.

Se considerará incluido en el precio final todo aquel costo o gasto que se refiera al traslado, armado, desarmado, entrega, diferencia de cambio, etc., ya que no se aceptará adicional alguno por sobre la cotización presentada bajo ningún motivo.

Deberá cotizarse por escrito utilizando la Planilla de Presentación de Propuestas que se adjunta como Anexo “I” a la presente. La sola presentación de la oferta implica la aceptación de las condiciones establecidas en el presente pliego.

4. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas se presentaran conforme a los requisitos establecidos en el Decreto N° 1023/01 y Decreto 1030/2016- por duplicado en sobre cerrado y pegado y deberán incluir la leyenda: “: “Adquisición de materiales de electricidad para la iluminación de Edificio Campus Planta Alta Modulo B, y Nuevo Playón de Estacionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE”Apertura 27/08/18  -10:00hs.

5.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARA LA OFERTA.

Documentación general:

a) Formulario de cotización debidamente completo y firmado de conformidad con lo establecido en el presente pliego.

b) Según corresponda, Certificado Fiscal para contratar Vigente.

c) Nota constituyendo domicilio y datos relativos: domicilio, teléfono, fax, dirección de correo electrónico y todo otro dato indubitable, que permita una rápida localización.

D) Constancia de Inscripción AFIP y RENTAS según corresponda.

6.- DEFECTOS DE PRESENTACIÓN

Toda raspadura y/o enmienda deberá ser salvada indefectiblemente por el proponente en su propuesta, ratificando con su firma la misma. Para el caso de errores u omisiones que, a exclusivo criterio de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas, resulten meramente formales y que resulten subsanables, se brindará un plazo de 48 horas al presentante para su adecuación a las formalidades requeridas.

7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Deberá contener declaración del oferente obligándose a mantener su oferta por el término de sesenta (60)días hábiles, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura; renovables por idéntico período, salvo que expresare retiro de oferta diez (10) días antes del vencimiento del plazo. El mantenimiento de oferta deberá efectuarse mediante la suscripción del “Formulario Mantenimiento de Oferta Anexo II”, que se adjunta al presente.

8.- EVALUACION DE LAS OFERTAS

La comisión evaluadora emitirá dictamen de evaluación de las ofertas que constara en un Acta dentro de los tres días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de la recepción de las actuaciones, el cual no tendrá carácter vinculante pero proporcionará a la autoridad competente los fundamentos para la adjudicación y el posterior dicado del acto administrativo que concluirá el procedimiento.  El dictamen de la evaluación de las ofertas se anunciara en el transparente del Salón de Dependencias Administrativas del Rectorado de la UNNE, y se comunicara a los oferentes dentro de los dos (2) días de emitido. A partir del día siguiente a la pre adjudicación los oferentes podrán impugnar el Dictamen de la Comisión de Evaluación. (Art. 61 a 70 Capitulo VII del Decreto 1030/16).

9.- CONSULTAS

Todas las consultas se podrá hacer hasta setenta y dos (72) horas antes del cierre de presentación de propuestas; siendo las mismas contestadas hasta veinticuatro (24) horas de la apertura. Se informa que se deberán realizar las consultas a la siguiente dirección: compras@dch.unne.edu.ar.  Los interesados deberán informar, junto con su propuesta, la dirección de correo electrónico a la que podrán realizarse todas las comunicaciones que resulten pertinentes, inclusive notificaciones de dictámenes y disposiciones.

10. ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

La adjudicación será notificada en forma fehaciente a quien resulte ganador, y a los demás oferentes, dentro de los tres (3) días del dictado del acto administrativo a través de la pertinente Resolución de la Decana de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas. (Art. 74 Y 75 Decreto N° 1030/16) Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta. La notificación de la orden de compra producirá el perfeccionamiento del contrato, o cuando se firme el instrumento respectivo.

11.- FACTURACIÓN Y PAGOS

La factura “B o C” a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas – CUIT.N ° 30-99900421-7,  deberá ser entregada por el Adjudicatario personalmente, a la Dirección de Gestión Económica Financiera, sita en Avenida Libertad 5470 (3400) Corrientes-en el Área de Compra y Contrataciones de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas. La presentación de la misma se hará del 1º al 10º día hábil del mes posterior a la adjudicación siendo liquidado en el transcurso de treinta días por medio de depósito bancario en la cuenta del adjudicatario o bien cheque emitido a su nombre.  Esta orden de compra sellada (Impuesto de sellos) 5% (5 x 1000) del monto de la orden de compra.

12. PLAZOS DE ENTREGA

El proveedor adjudicado deberá entregar la mercadería dentro de los diez  días corridos contados a partir de la fecha de recepción y notificación de la orden de compra.

13.   GARANTIA DEL PRODUCTO Y GARANTIA DE LA EMPRESA QUE RESULTA ADJUDICADA

Deberá ser otorgada por el oferente y extenderse por al menos  tres  mes.  En caso de reclamos, el oferente que resulte adjudicado deberá hacer el cambio inmediato del producto. Una vez recibida la orden de compra, se deberá efectuar la entrega del producto ante la Comisión de recepción designada al efecto.

14. DEL PAGO

La Empresa Adjudicataria facturará una vez entregada toda la mercadería ante la Comisión de recepción (no se admiten entregas parciales), y presentará la factura correspondiente ante las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, para su conformación dentro de los 10 (diez) días de su presentación, debiendo indicar en la misma el Nº de Contratación,  y el Nº de expediente en cuestión. El pago se efectuará a los 30 (TREINTA ) días contados desde la fecha de conformación de la factura por el Director del área correspondiente.

15. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

El presupuesto estimado  para la presente contratación es de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 144.870,59) suma que incluye IVA, y demás gastos directos e indirectos derivados del contrato.

16.- NORMATIVA APLICABLE

La presente contratación se regirá por el Decreto Nº 1023/2001 y su reglamento N° 1030/2016, por la Ley N° 24156 de la Administración Financiera y Control de la Gestión  (Capitulo 5° Regímenes de Contrataciones) y Decretos Reglamentarios y Procedimiento Especial Art. 1° inc. a)  Anexo II Resolución N° 909/2016, C.S.-UNNE-   por las cláusulas del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y las especificaciones técnicas adjuntas al mismo.

CONTRATACION DIRECTA Nº 44/18

DECRETO 1030/16  ART. 14º y 15º  y Art. 25 inc. d) punto I DECRETO Nº 1023/01

FECHA Y LUGAR PARA PRESENTACION DE OFERTAS: Día  27/08/2018 - Hora: 10:00Hs.

FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS – UNNE –

Avenida Libertad 5470 · (3400) - Corrientes Expte. Nº 08-2018-03482

ANEXO I: PLANILLA DE COTIZACION

| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION | P. Unitario | P.total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Proyectores tipo Philips parrilla LED de alta potencia con lentes potencia 200 W. 25000 Lumenes |  |  |
| 2 | 1 | Interruptor horario semanal digital |  |  |
| 3 | 1 | Contactora Tripolar de 40 Amperes |  |  |
| 4 | 1 | Tablero Estanco metálico de 30 x 30 x 15 |  |  |
| 5 | 100 metros | Cable tipo Taller de 3 x 4 mm |  |  |
| 6 | 70 metros | Cable tipo taller de 3 x 2,5 mm |  |  |
| 7 |  | Tubos Led de 18 Watt x 25 Uni |  |  |
| 8 | 2 cajas | Tubos Led de 9 watt x 25 Uni. |  |  |
| 9 | 6 | Cintas Aisladoras |  |  |
| 10 | 19 | Lámparas serie T E 40 Led 80 Watt 6800 Lumenes |  |  |
| 11 | 5 | Lámpara de sodio (SON-T) TIPO PHILIPS 250 Watt |  |  |
| 12 | 5 | Lámpara de sodio de (SON-T) TIPO PHILIPS 400 WATT |  |  |
| 13 | 5 | Balastos para sodio de 400 watt para exterior |  |  |
| 14 | 5 | Balastos para sodio de 250 watt para exterior |  |  |
| 15 | 7 | Fotocélula de 1000 Watt electrónica |  |  |
| 16 | 5 | Lámparas para Jardin PAR 38 DE 90 Watt. Blanca LED |  |  |
| 17 | 5 | Lámparas 220 Volt. AR111 LED |  |  |
| 18 | 40 | Lámparas bulbo E27 LED DE 15 watt. Cálida |  |  |
| 19 | 5 | Porta lámpara rosca Goliat E-40 |  |  |
| 20 | 5 | Spot para Jardín para lámpara PAR 38 |  |  |
| 21 | 5 | Contactora Modular 2 polos de 20 Amperes Tipo DIN |  |  |
| 22 | 10 | Seccionador porta fusible tipo DIN tamaño 10x38 mm con fusible de 10 amperes |  |  |
| 23 | 40 | Zócalos armados para tubos LED |  |  |
| 24 | 40 | Tomas dobles módulos bastidor y tapa tipo Jeluz Verona |  |  |
| 25 | 5 | Boya interruptor a rele para tanque de agua |  |  |
| 26 | 2 rollos | Estaño Lin para soldadura |  |  |
| 27 | 2 | Soldador de estaño de 60 Watt- |  |  |
| 28 | 17 | Luces de emergencia de 60 LEDs 49 cm de largo |  |  |
|  |  | MONTO TOTAL DE LA OFERTA |  |  |

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO $144.870,59

Los precios incluyen IVA y gastos de traslado

PRESENTACION DE OFERTAS: Las ofertas se presentarán en original, agregándose:

a) Copia constancia inscripción AFIP.

b)- Copia constancia inscripción D.G.R. - Impuesto sobre los Ingresos Brutos. En caso de ser exento presentar dicha constancia.

TOTAL PRESUPUESTADO POR EL PROPONENTE: $..............………………………………………(Pesos:……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................)

CONTRATACION DIRECTA Nº 44/18

DECRETO 1030/16  ART. 14º y 15º  y Art. 25 inc. d) punto I DECRETO Nº 1023/01

FECHA Y LUGAR PARA PRESENTACION DE OFERTAS: Día  27/08/2018 - Hora: 10:00Hs.

FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS – UNNE –

Avenida Libertad 5470 · (3400) - Corrientes Expte. Nº 08-2018-03482

ANEXO II

AL SR. DECANO

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

DR. MARIO VILLEGAS

S__________/__________ D

Por la presente expresamos nuestra voluntad de MANTENER la Oferta formulada en la contratación de referencia POR EL TÉRMINO DE SESENTA DIAS (60) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA, renovables automáticamente por idéntico período.

Sello y Firma

CONTRATACION DIRECTA Nº 44/18

DECRETO 1030/16  ART. 14º y 15º  y Art. 25 inc. d) punto I DECRETO Nº 1023/01

FECHA Y LUGAR PARA PRESENTACION DE OFERTAS: Día  27/08/2018 - Hora: 10:00Hs.

FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS – UNNE –

Avenida Libertad 5470 · (3400) - Corrientes Expte. Nº 08-2018-03482

ANEXO III-DECLARACION JURADA

AL SR. DECANO

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

DR.MARIO VILLEGAS

S__________/__________ D

Quien suscribe............................................................................................... (1),.... (2)Nº.......................... en mi carácter de……………………………. (3) de la firma...................................................... (4), declaro bajo juramento que la misma:

-Que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el

Estado.

-Que no mantiene procesos judiciales con el Estado Nacional, sus entidades descentralizadas, ni con ninguno de los organismos incluidos en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156 (5).

- Que presenta una situación regularizada en lo que a aportes previsionales y cumplimiento tributario se refiere.

Sello y firma

CONTRATACION DIRECTA Nº 44/18

DECRETO 1030/16  ART. 14º y 15º  y Art. 25 inc. d) punto I DECRETO Nº 1023/01

FECHA Y LUGAR PARA PRESENTACION DE OFERTAS: Día  27/08/2018 - Hora: 10:00Hs.

FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS – UNNE –

Avenida Libertad 5470 · (3400) - Corrientes Expte. Nº 08-2018-03482

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ANEXO III

(1) Nombre y apellido del presentante.

(2) Tipo de documento, DNI, LC o LE, CI o Pas..

(3) Titular, apoderado, gerente, etc.

(4) Nombre de la empresa.

(5) Comprende la Administración Central y los Organismos Descentralizados, Instituciones de Seguridad Social, Sociedades organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, toda organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones y los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional.