UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Avda. Bolivia 5150 –4400- SALTA-

Tel. 4258689

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Tipo: CD | Nº 05/17 | Ejercicio : 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase : etapa única nacional |  |  |
| Modalidad : sin modalidad |  |  |

Expediente Nº : 18.156/16

Rubro Comercial : Materiales de electricidad – Año 2016

| Objeto de la Contratación : Adquisición de materiales de electricidad - Año 2016 |  |
| --- | --- |
| Lugar de Apertura: Dirección de Contrataciones y Compras – Edif. De Biblioteca – 2º piso – 4400 – Salta - | Fecha de Apertura : 15 de marzo de 2.017.- a las 11,00 hs. |

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P unitario | P total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balasto electrónico Phillips, 1 x 105w para tubo TL, FP corregido | U | 20 |  |  |
| 2 | Balasto electrónico tipo italavia, 3 x 36w,para tubo fluorescente, FP corregido, cod 1533601 | U | 15 |  |  |
| 3 | LAMP.SODIO SON OVOIDAL E40- 150W | U | 10 |  |  |
| 4 | LAMP.SODIO SON OVOIDAL E40- 250W | U | 9 |  |  |
| 5 | Lampara compacta dulux OSRAM L 36 W /840, luz fria 4 pines.2.900 Lm | U | 100 |  |  |
| 6 | Lampara bajo consumo tipo dulux OSRAM 23 W luz fria o luz de dia, espiral, larga vida 8000 Hs. | U | 400 |  |  |
| 7 | TUBO LED 18W LUZ DIA | U | 20 |  |  |
| 8 | TUBO LED 48W/105 LUZ FRIA | U | 30 |  |  |
| 9 | Lámpara LED 9-60W E27 220V A55 6500K | U | 90 |  |  |
| 10 | Lámpara LED 10.5-75W E27 220V A55 6500K | U | 110 |  |  |
| 11 | MEGA CANAL 100X50 MM CKD Zoloda | U | 50 |  |  |
| 12 | CABLECANAL 20X10MM x 2M C/ADHESIVO BLANCO Zoloda | U | 100 |  |  |
| 13 | CABLECANAL 18X21MMx 2M C/ADHESIVO BLANCO Zoloda | U | 100 |  |  |
| 14 | CABLECANAL 40X16MM x 2M, con tabique, C/ADHESIVO, BLANCO Zoloda | U | 50 |  |  |
| 15 | Caja PVC rectangular exterior, marfil, reforzada tipo Gen-Rod, Emanal o Richi | U | 200 |  |  |
| 16 | Caño rigido PVC home plast, 16mm, curvable en frio, reforzado | U | 25 |  |  |
| 17 | 12993 DOMAE termomagnético schneider, 2P,16A, 3KA, C | U | 15 |  |  |
| 18 | 16793 DOMAE DIFERENCIAL termomagnético schneider 2P, 25A ,30MA | U | 20 |  |  |
| 19 | Interruptor termomagnético schneider K 60 2 X20 A, CURVA c | U | 25 |  |  |
| 20 | Modulo interruptor unipolar Verona Jelux 10 A ,blanco. | U | 500 |  |  |
| 21 | Modulo toma c/tierra 10 A Verona Jeluz blanco. 3 patas, color blanca | U | 500 |  |  |
| 22 | Modulo toma c/ tierra 20 A Verona Jelux color blanco, I | U | 50 |  |  |
| 23 | Unión de cobre estañado 4 mm2 | U | 40 |  |  |
| 24 | Unión de cobre estañado 10 mm2 | U | 50 |  |  |
| 25 | Unión de cobre estañado 16 mm2 | U | 50 |  |  |
| 26 | Unión de cobre estañado 25 mm2 | U | 25 |  |  |
| 27 | Unión de cobre estañado 35 mm2 | U | 25 |  |  |
| 28 | Unión de cobre estañado 6 mm2 | U | 70 |  |  |
| 29 | TERMINAL PREAISLADO "TIF" 2.50 MM (X100 u) | U | 4 |  |  |
| 30 | TERMINAL PREAISLADO "TIF" 4.00 MM (X100 u) | U | 4 |  |  |
| 31 | TERMINAL PREAISLADO "TIF" 6.00 MM (X100 u) | U | 5 |  |  |
| 32 | Tipo RICHI 283 FICHA 10A 3P.CHATOS GIR.SAL.LAT GRAFITO | U | 50 |  |  |
| 33 | Tipo RICHI 283 FICHA 10A 3P.CHATOS GIR.SAL.LAT MARFIL | U | 50 |  |  |
| 34 | Capacitor de 4 uf, 220v tipo leyden | U | 70 |  |  |
| 35 | Capacitor de 8 uf, 220v tipo leyden | U | 70 |  |  |
| 36 | Capacitor de 12 uf, 220v tipo leyden | U | 30 |  |  |
| 37 | Capacitor de 16 uf, 220v tipo leyden | U | 30 |  |  |
| 38 | Luminaria para alumbrado público a LED de 12000 lm 50.000 Hs, 120w | U | 6 |  |  |
| 39 | Luminaria para alumbrado público,IEP tipo AP7-IP 54-Tul Poli C /EQ- 1 x 250 W. SAP-E 40 | U | 4 |  |  |
| 40 | Artefacto tipo perita Cuerpo de aluminio. Hasta 250 w, tulipa policarbonato, E 40, con brazo tipo MEGA FRIHEL | U | 4 |  |  |
| 41 | LUMINARIAS FLUORESCENTES DE APLICAR LUMENAC STRIP, de 2 x 36 w,Cuerpo: acero prepintado color blanco,balastos electrónico, de primera calidad, louver de policarbonato inyectado metalizado, 220v | U | 9 |  |  |
| 42 | LUMINARIAS FLUORESCENTES DE APLICAR LUMENAC COMFORT C336, de 3 x 36 w,Cuerpo: acero prepintado color blanco,balastos electrónico de primera calidad, louver doble parabolico metalizado. 220v | U | 5 |  |  |
| 43 | CABLE UNIPOLAR 1MM2 (20 CELESTE, 20 marron o negro) | U | 10 |  |  |
| 44 | CABLE UNIPOLAR 1.5MM2 ( 20 CELESTE, 20 MARRON 20VERDE AMARILLO, 10 NEGRO) | U | 20 |  |  |
| 45 | Lampara mezcladora 500w E40 | U | 15 |  |  |
| 46 | LAMPARA bajo consumo ESPIRAL 65W E27 6700K LD FRIA | U | 30 |  |  |
| 47 | LAMPARA bajo consumo ESPIRAL 85W E40 6700K LD FRIA | U | 10 |  |  |
| 48 | Regulador De Energia Reactiva Schneider Nr6 Varlogic 6 pasos | U | 3 |  |  |
| 49 | Capacitores 5kvar, 3 x 400 v, 50 Hz, con desconectador por sobre presión y resistensia de descarga, cilindrico, bornes protegidos, tipo MKP leyden | U | 2 |  |  |
| 50 | Capacitores 10kvar, 3 x 400 v, 50 Hz, con desconectador por sobre presión y resistensia de descarga, cilindrico, bornes protegidos tipo MKP leyden | U | 2 |  |  |
| 51 | Capacitores 15kvar, 3 x 400 v, 50 Hz, con desconectador por sobre presión y resistensia de descarga, cilindrico, bornes protegidos tipo MKP leyden | U | 2 |  |  |
| 52 | Capacitores 25kvar, 3 x 400 v, 50 Hz, con desconectador por sobre presión y resistensia de descarga, cilindrico, bornes protegidos, tipo MKP leyden | U | 1 |  |  |
| 53 | CONTACTOR P / CAPACITORES 3 X 400V/ 50 HZ, 25 KVAR, 230VCA 3RT1627-1AP01 | U | 1 |  |  |
| 54 | CONTACTOR P / CAPACITORES 3 X 400V/ 50 HZ, 15 KVAR, 230VCA 3RT1617-1AP03 | U | 1 |  |  |
| 55 | CONTACTOR P / CAPACITORES 3 X 400V/ 50 HZ, 12.5 KVAR, 230VCA 3RT1617-1AP04 | U | 1 |  |  |
| 56 | BORNE UNIVERSAL POLIAMIDA 4MM2 UKM zoloda |  | 100 |  |  |
| 57 | BORNE UNIVERSAL POLIAMIDA 6MM2 UKM zoloda |  | 100 |  |  |
| 58 | BORNE UNIVERSAL POLIAMIDA 10MM2 UKM zoloda |  | 100 |  |  |
| 59 | RELOJ HORARIO 16A DIARIO/SEMANAL con reserva, paso 15 min |  | 3 |  |  |
| 60 | Farola decorativa sin porta equipo con difusor de acrílico para lámpara mezcladora 160W/250W o para lámpara de bajo consumo 86W.tipo JEG cod 14725A | U | 12 |  |  |

Total con IVA incluido     $

RESPETAR LOS NUMEROS DE ITEMS AL COTIZAR

LIBRE DE FLETE

ADJUNTAR:

* CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO, si no lo tuviere,  podrá gestionarlo en la página web argentinacompra.gov.ar, opción: como ser proveedor del Estado.

* CERTIFICADO REPSAL

* CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 15   (quince) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las propuestas

CONDICIONES DE PAGO: 5 (cinco) Días hábiles fecha factura conformada.

PLAZO DE ENTREGA:  inmediata a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LUGAR DE ENTREGA: Dirección General de Obras y Servicios   – UNSa – Avda. Bolivia Nº 5150

CONSIGNAR N° DE CUIT

El oferente podrá leer y/o descargar de la página web: www.argentinacompra.gov.ar  – normativa – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. No siendo obligatorio su presentación juntamente con su oferta, pero no podrá aducir desconocimiento del mismo.-

……………………………

Firma y Sello