ANEXO II - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| ORGANISMO CONTRATANTE | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA |
| --- | --- |
| ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO – PROYECTO LEVADURA VINICAS |
| EXPEDIENTE Nº 12.050/19 |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| TIPO: CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA | Nº 07 | Ejercicio: 2019 |
| --- | --- | --- |
| CLASE: ETAPA UNICA |
| MODALIDAD: SIN MODALIDAD |
| RUBRO COMERCIAL: BIENES DE USO |
| COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO |

OBJETO DE LA CONTRATACION:

Adquisición de Equipamiento de Laboratorio – proyecto levaduras vínicas - Universidad Nacional de Salta, ubicada en el Complejo Universitario “Gral. José de San Martín”, Avda. Bolivia Nº 5.150, de la ciudad de Salta que se regirá por las disposiciones contenidas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Decreto 1023/01 y Dto. 1030/16.

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cuba de Electro foresis Horizontal con fuente de poder | 1 |
| 2 | Cuba de electroforesis vertical con fuente de poder | 1 |
| 3 | Incubadora de CO2 con control de temperatura y nivel de CO2-80 ó 160 litros de capacidad. | 1 |
| 4 | Epectrofotómetro de UV para cuantificar ácido nucleicos. | 1 |
| 5 | Centrifuga refrigerada para tubos falcon 15 ml, 50 ml y para tubos de 1.5 ml | 1 |
| 6 | Cabina de flujo laminar vertical con seguridad para trabajar con patógenos en microbiología. | 1 |
| 7 | Termociclador para PCR cuantitativa, con varios canales y que pueda amplificar numerosas muestras a la vez, para placas y/o tubos que utilice reactivos de diferentes marcas, con programa incluido. Si es posible con gradiente de temperatura. | 1 |
| 8 | Agitador orbital con control de temperatura | 1 |
| 9 | Equipo de filtración con bomba de vacio | 1 |
| 10 | Microscopio binocular de alta definición | 1 |