## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: LICITACION PRIVADA | Nº2 | Ejercicio: 2018 |
| --- | --- | --- |

Expediente Nº: 7868/2017

Rubro comercial: Electricidad y Telefonía

Objeto de la contratación: Conexión de red a la Subestación del edificio de Ciencias Sociales y distribución de Baja Tensión desde la Subestación al Interior del Edificio.

Costo del pliego: $0.-

## PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Sarmiento 2034 – 2º Piso (1650) San Martín - Dirección de Adquisiciones y Contrataciones. | Hasta el día 10 de agosto de 2018 a las 12:45 Horas. (Horario de atención: De lunes a viernes, de 11 a 16 hs.) |

## ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Sarmiento 2034 – 2º Piso (1650) San Martín - Dirección de Adquisiciones y Contrataciones | El día 10 de agosto del 2018 a las 13:00 Horas. |

SE DEBERÁ REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA HASTA EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2018 EN EL CAMPUS MIGUELETE, UBICADO EN LA CALLE FRANCIA Y AV. 25 DE MAYO PARTIDO DE SAN MARTIN PREVIA COORDINACIÓN VIA CORREO ELECTRÓNICO A OBRAMIGUELETE2@GMAIL.COM

La Universidad Nacional de San Martín deberá rechazar sin más trámite las ofertas que se pretendan presentar fuera del término fijado en la convocatoria para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado.

## CLÁUSULAS PARTICULARES

1.- NORMATIVA APLICABLE: El presente procedimiento de selección se regirá por lo previsto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Nº 1023/2001 y su Reglamentación - Decreto Nº1030/2016, aplicable en el ámbito de la Universidad, en los términos establecidos en la Resolución del Consejo Superior Nº276/16.

2.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS: Cualquier persona podrá tomar vista o retirar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de la Universidad Nacional de San Martín, sita en la calle Sarmiento 2034, 2º Piso, en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones, ingresando a www.argentinacompra.gov.ar, en la página oficial de la universidad, ingresando a www.unsam.edu.ar/administrativa/contratacion_estado/contrataciones_vigentes/ o bien solicitándolo por correo electrónico a digapi.unsam@gmail.com, conjuntamente con su nombre o razón social, C.U.I.T., domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Los pliegos podrán ser retirados hasta TRES (3) días antes del acto de apertura, en el horario de 11:00 a 16:00 hs.

3.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta SETENTA Y DOS (72) horas hábiles anteriores al día fijado para el acto de apertura, los interesados podrán formular consultas relativas a la documentación licitatoria. Las mismas deberán remitirse a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones mediante correo postal o bien, al correo electrónico digapi.unsam@gmail.com. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Las consultas serán evacuadas mediante circulares, emitidas con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para el acto de apertura. Asimismo, la Universidad, si lo juzga necesario, podrá formular aclaraciones de oficio mediante circulares aclaratorias sin consulta.

La Dirección de Adquisiciones y Contrataciones podrá asimismo emitir Circulares Modificatorias hasta VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha originalmente fijada para la presentación de ofertas.

Las Circulares Aclaratorias y/o modificatorias llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria y serán publicadas en el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones y remitidas por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones a todos aquellos que hayan adquirido la documentación licitatoria.

IMPORTANTE: Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberán informarse periódicamente sobre la existencia de circulares y requerirlas. A su pedido, el Licitante les extenderá constancia del número de Circulares emitidas. DE NO

INFORMARSE, LOS PROPONENTES NO PODRÁN ALEGAR DESCONOCIMIENTO DE LAS MISMAS.

El sitio on-line de la Oficina Nacional de Contrataciones suele presentar fallas en cuanto a la información sobre descargas de Pliegos, por lo tanto, se sugiere informar la descarga a digapi.unsam@gmail.com.

Los consultantes que no hubieran retirado el Pliego de alguna de las formas prescriptas en el artículo segundo, deberán suministrar, al momento de realizar la consulta, su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico, válidos para comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

4.- VISITA TÉCNICA: Los interesados en participar de la licitación deberán realizar una visita técnica obligatoria en el lugar donde se realizarán los trabajos. Ésta tendrá lugar en el Campus Miguelete, sito en la calle 25 de Mayo y Francia, Partido de General de San Martin y deberá solicitarse a la Gerencia de Infraestructura por correo electrónico a obramiguelete2@gmail.com hasta el día 7 de AGOSTO de 2018. La Gerencia de Infraestructura entregará a todos aquellos que realicen la visita técnica, el correspondiente certificado, que deberá ser presentado posteriormente junto con la oferta.

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del proponente recoger en el lugar de ejecución de los trabajos toda la información complementaria que pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.

# 5. - LOS OFERENTES:

5.1.- Capacidad Legal: Los oferentes deberán contar con capacidad para obligarse, no hallándose incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades para contratar con el Estado Nacional previstas en la normativa vigente.

A fin de acreditar su capacidad, los oferentes, deberán completar y acompañar junto con su oferta la Declaración Jurada sobre Habilidad para Contratar e Incompatibilidades que forma parte integrante del presente Pliego, como Anexo VI.

5.2.- Capacidad Técnica: Los oferentes deberán tener una experiencia mínima de CINCO (5) años en trabajos de similar magnitud. A los efectos de evaluar dicha experiencia, los oferentes deberán presentar junto con su oferta, antecedentes de al menos DOS (2) trabajos de volumen y complejidad similar, adjuntando copias de Actas de Recepción Definitiva o Provisionales o bien, datos de contacto de organismos que puedan suministrarlas.

5.2.1.- Representante Técnico: Se deberá designar como representante técnico a un profesional eléctrico, que pueda presentar fotocopia de la matrícula habilitante y título profesional, con por lo menos CINCO (5) años de experiencia profesional en la ejecución de trabajos de naturaleza y magnitudes similares. El representante técnico deberá estar permanentemente en el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un profesional matriculado con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante.

5.3.- Inscripción en el SIPRO: Los interesados en participar en el presente procedimiento deberán estar incorporados y con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) al momento de la emisión del dictamen de evaluación. Para ello, deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, a través del sitio de Internet de COMPR.AR: https://comprar.gob.ar/.

6. LAS OFERTAS:

6.1.- Requisitos de las ofertas:

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar redactadas en idioma nacional.

- Todos los Anexos deberán estar firmados por el oferente o su representante legal.

- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

- La oferta deberá ser presentada personalmente o por correo postal en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de esta Universidad Nacional.  Deberá estar contenida en un sobre perfectamente cerrado, en donde se identifiquen en su cubierta los datos del procedimiento de selección al que correspondan, lugar, fecha y hora límites para la presentación de ofertas y fecha y hora de apertura.

- Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional, si no se tendrá en cuenta el declarado como tal en el sistema de información de proveedores (SIPRO) (ANEXO II: COMUNICACIONES).

Asimismo, las ofertas deberán ser acompañadas con la siguiente documentación:

- Constancia de inscripción en la A.F.I.P.

- Certificado de visita técnica, expedido por la Gerencia de Infraestructura.

- Representante técnico: copia de la matrícula habilitante y del título profesional, copia del documento nacional de identidad y currículum vitae donde conste la experiencia solicitada en el artículo 5.2.1 del presente Pliego.

- Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería del firmante de la propuesta.

- Antecedentes de trabajos similares ejecutados, de acuerdo a lo indicado en el artículo 5.2 del presente pliego.

- La totalidad de los Anexos al presente pliego, debidamente completos y firmados por el Representante Legal del oferente:

- Anexo I: Declaración Jurada.

- Anexo II: Comunicaciones: indicando domicilio, teléfono, horario de atención y dirección de correo electrónico en los cuales serán válidas todas las notificaciones realizadas.

- Anexo III: Datos Bancarios.

- Anexo IV: Planilla de Cotización: indicando la cotización de cada ítem, el monto total de la oferta en número y en letras, y confirmando que las condiciones de pago, el mantenimiento de la oferta y el plazo de ejecución responden a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Anexo V: Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y conformidad de dicho profesional.

- Anexo VI: Pliego de Especificaciones Técnicas.

- Anexo VII: Pliego de Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

6.2.- COTIZACIÓN. En la cotización se deberá consignar:

- Precio Unitario y cierto (en números) con referencia a la unidad de medida establecida en la planilla de cotización, precio parcial (en números), las cantidades ofrecidas, el monto total de cada ítem (en números) y el total general de la oferta (en letras y números) en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a las cláusulas del mismo, según ANEXO IV: Planilla de Cotización.

- El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, tasas, derechos, etc.), así como también todos los gastos en que deba incurrir la empresa oferente para la prestación del servicio cotizado y su entrega (transporte, fletes, etc.), y los ocasionados por la presentación de las garantías establecidas.

6.3.- MONEDA DE COTIZACIÓN: la oferta deberá estar consignada en PESOS. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.

6.4.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

7.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Las propuestas recibidas serán examinadas y evaluadas por la Comisión Evaluadora, la que verificará que éstas cumplan con los requerimientos de las bases, constituyéndose en propuestas admisibles y aconsejará el descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.

La Comisión Evaluadora podrá requerir a los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir del momento de la notificación.

### 7.1.- INFORME TÉCNICO: Por tratarse de una Contratación para cuya apreciación se requieren conocimientos técnicos o especializados, la Comisión Evaluadora, a los efectos de la correcta emisión del Dictamen de Evaluación, rerequerirá a la Gerencia de Infraestructura, la confección de un informe donde se detalle el cumplimiento de los aspectos técnicos de las propuestas.

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas por los artículos 5º y 6º del presente pliego y se obligue a proveer cualquier aclaración y/o justificación que la Comisión Evaluadora pueda solicitar y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de la documentación licitatoria, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la Universidad, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar la obra.

Se verificará que los oferentes no presenten incumplimientos en sus obligaciones tributarias y previsionales ante la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a lo establecido en la Resolución General Nº4164-E. El incumplimiento de lo antes expuesto inhabilita a las firmas oferentes a contratar con la Administración Nacional, de acuerdo al Artículo 28º inciso f) del Decreto Delegado Nº1023/2001.

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: La contratación se adjudicará al oferente que cumpla con todos los requisitos formales solicitados en este Pliego, cuya oferta resulte admisible, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior y presente la propuesta técnica y económicamente más conveniente para la Universidad.

La adjudicación será integra. No se aceptaran ofertas que coticen parcialmente lo solicitado.

10.- MEJORA DE OFERTAS: En el caso que, a exclusivo criterio de esta Universidad Nacional, ninguna de las ofertas resultare conveniente o se produjere un empate, podrá invitar a todos los oferentes a presentar una mejora de oferta.

Será facultad de la Universidad de San Martín solicitar mejora de precios al oferente colocado en primer lugar en orden de mérito.

En todos los casos se solicitará al/los oferente/s que, por escrito y dentro del término del plazo que se le fije, formule una mejora de precios. El silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su oferta original.

11.- GARANTÍAS

11.1.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Deberá presentarse junto con la oferta, en original y fotocopia simple, por un valor equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del total ofertado.

La garantía de mantenimiento de oferta deberá estar nominada a nombre de: Universidad Nacional de General San Martín, sito en la calle Yapeyú Nº2068- Partido de San Martín - CUIT N° 30-66247391-6.

11.2.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: En los casos en que el oferente presentare una impugnación, esta Universidad Nacional requerirá una Garantía de Impugnación equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. (Conforme al Inciso d), del artículo 78º del Reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/2016).

11.3.- CONTRAGARANTÍA POR ANTICIPO FINANCIERO: Se presentará una contragarantía por un valor equivalente al monto que reciba la empresa adjudicada como adelanto financiero o pago anticipado. Para que la empresa adjudicada pueda efectivizar el Anticipo Financiero deberá, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles luego de la suscripción del Contrato, suministrar la contragarantía. Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, la Universidad no efectivizará el Anticipo.

El pago del anticipo financiero no será condición para el inicio de los trabajos, por lo tanto, la empresa adjudicataria no podrá alegar un retraso en el inicio de los trabajos debido a la falta de pago del mismo.

11.4.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El Adjudicatario deberá integrar una Garantía de cumplimiento del contrato, junto con la firma del contrato, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

11.5.- GARANTÍA TECNICA El adjudicatario se obliga a garantizar los trabajos por el termino de DOCE (12) meses, a partir de la fecha del acta de recepción provisoria, mediante la integración de una garantía técnica por el CINCO POR CIENTO (5%) del total del monto del contrato.

Dentro de los CINCO (5) días siguientes al vencimiento del plazo de la garantía, se llevara a cabo la recepción definitiva de los trabajaos, previa comprobación del buen estados de los mismos. En caso de observarse defectos se acordaran plazos para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva notificación. Si el adjudicatario no corrigiera los defectos observados en la reiteración enunciada, se procederá a tomar de la garantía técnica, los montos que resulten de las reparaciones de defectos constructivos que fueran necesarios realizar. Si los trabajos fueran recepcionados sin observaciones por parte de la Gerencia e Infraestructura, se procederá a devolver la garantía constituida para afianzar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

11.6.- FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS: Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) Con pagarés a la vista, suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, cuando el importe del mismo no superase la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000.-). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

b) Con seguro de caución, mediante pólizas extendidas a favor la Universidad Nacional. Las aseguradoras, emisoras de pólizas de seguros de caución, deberán poseer habilitación extendida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

12.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario deberá completar los trabajos objeto de la presente licitación en tiempo y forma, en un todo de acuerdo con lo establecido en éste Pliego y en sus Anexos, de conformidad con la normativa vigente.

13.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: Los trabajos serán realizados en el Campus Miguelete, sito en la calle 25 de Mayo y Francia, Partido de General San Martin, Provincia de Buenos Aires y deberán ser finalizados dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la recepción del acta de inicio de los mismos.

Una vez suscripto el contrato, la adjudicataria deberá coordinar el inicio de los trabajos con  la Gerencia de Infraestructura, al teléfono 2033-1400 Int. 6172, o bien por correo electrónico a obramiguelete2@gmail.com

14.- PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

# Serán documentos integrantes del Contrato:

- El presente pliego

- Los planos y planilla de cotización de la contratación

- El Pliego de Especificaciones Técnicas

- Las circulares emitidas por la Universidad

- La propuesta del adjudicatario

- El acto de adjudicación

Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación:

- El acta de iniciación de los trabajos

- Actas de recepción

15.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN: Firmado el Contrato, el adjudicatario no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, así como tampoco proceder a la subcontratación de los trabajos.

# 16. - ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: Firmado el Contrato, la Gerencia de Infraestructura dará la orden de iniciación de los trabajos y en el día pactado para su inicio, la Universidad y el Adjudicatario suscribirán el Acta de Iniciación de los trabajos, que dará inicio al plazo de ejecución de éstos.

El plazo entre la orden de iniciación y la firma del acta de inicio de los trabajos no podrá superar los CINCO (5) días. En caso de que el adjudicatario considere dicho plazo como escaso, deberá comunicarlo a la Universidad y fundamentar los motivos.

Si cumplido el plazo de ejecución, el adjudicatario no hubiera finalizado los trabajos por causas imputables a él mismo, la Universidad tendrá derecho a la rescisión del Contrato, en cuyo caso el Adjudicatario perderá la garantía de cumplimiento del Contrato y responderá por los daños y perjuicios causados.

# 16.1. - DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS Y COMUNICACIONES: La Gerencia de Infraestructura será la encargada de controlar la correcta ejecución de los trabajos, a través de un profesional que designará para tal fin.

# Todas las comunicaciones que deban realizarse durante el transcurso del plazo de ejecución de los trabajos serán realizadas por el Adjudicatario a través de un libro de notas de pedido y por la Gerencia de Infraestructura, a través de un libro de órdenes de servicio.

17.- SEGUROS: El adjudicatario deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, con los seguros que se detallan a continuación:

- Copia del Contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construcción – Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de los trabajos.

- Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la ejecución de los trabajos, de acuerdo a la legislación vigente.

- Seguro de accidentes que cubra al personal de la Universidad afectado a la ejecución de los trabajos.

- Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual a su nombre y al de la Universidad, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de los trabajos; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello.

- El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Adjudicatario en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas.

En relación con la entrega de pólizas:

Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas a la Gerencia de Infraestructura, la que dará su aprobación, antes de iniciarse los trabajos. Sin este requisito no se suscribirá el acta de iniciación, como así tampoco se abonará al adjudicatario ningún importe en concepto de anticipo financiero, sin que esto exima al adjudicatario de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.

En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, la Universidad podrá renovarlas a costa del adjudicatario, si éste no lo hiciera oportunamente.

18.- VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE: El adjudicatario será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de ejecución de los trabajos. Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al adjudicatario de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

19.- DAÑOS A PERSONAS Y BIENES: El adjudicatario tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de él, a las de la Universidad, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras de sus empleados, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

A tal efecto, el adjudicatario deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil afectada a licitación.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía.

La Universidad podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al adjudicatario, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

20.- ALUMBRADO Y LUCES DE PELIGRO: El adjudicatario instalará en todo el recinto donde ejecute los trabajos, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación.

18.- LIMPIEZA: Es obligación del adjudicatario mantener en el lugar de ejecución de los trabajos una limpieza adecuada a juicio de la Universidad y mantener el espacio libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar el espacio en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos, debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

21.- PRÓRROGAS AL PLAZO DE EJECUCIÓN: A pedido del adjudicatario, la Universidad podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:

- Casos fortuitos o de fuerza mayor que a juicio de la Universidad impidan la correcta ejecución de los trabajos.

- Días de lluvia, siempre que se cumpla lo establecido en el artículo 22º del presente pliego.

- Conflictos gremiales de carácter general.

- Por siniestro.

- Toda otra circunstancia que, a juicio de la Gerencia de Infraestructura, haga procedente el otorgamiento de la prórroga.

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse a la Gerencia de Infraestructura en el plazo de TREINTA (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrán no ser tomadas en consideración.

La Universidad podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del adjudicatario.

22.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR DÍAS DE LLUVIA: Siempre que el adjudicatario deba realizar trabajos en espacios exteriores, el plazo de ejecución establecido en el artículo 13 del presente, podrá ser prorrogado por días de lluvia, de acuerdo con lo detallado a continuación:

A los fines de la ampliación del plazo de ejecución de los trabajos por días de lluvia, se considerará un "día de lluvia" cuando las precipitaciones superen los 4mm diarios y un "día de consecuencia" siempre que superen los 9mm diarios.

Desde el inicio de los trabajos hasta su finalización, los días de lluvia serán considerados no laborables al 100%.

A tal fin, el adjudicatario deberá presentar mensualmente mediante el libro de Notas de Pedido un informe mensual del Servicio Meteorológico Nacional.

Los días de lluvia no serán causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que superen los 4mm diarios, tampoco serán considerados causal de ampliación de plazos cuando las obras se ejecutaran en lugares cerrados en forma íntegra o no afectaran la ejecución de los trabajos o el avance de obra, circunstancia que será informada por la Gerencia de Infraestructura.

En caso de corresponder la ampliación de plazos por razones climáticas sólo se aceptará el otorgamiento de un día de prórroga por cada "día de lluvia" y un día de prórroga por cada "día de consecuencia".

23.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS: Todos los materiales, artefactos y accesorios que se utilicen para la ejecución de los trabajos se deberán corresponder con los ofertados al momento del acto de apertura de ofertas y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte.

24.- CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS: Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el adjudicatario lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo.

La Gerencia de Infraestructura establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél.

25.- VICIOS OCULTOS: Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Gerencia de Infraestructura podrá ordenar los desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del adjudicatario. En caso contrario, los abonará la Universidad.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía indicado en el artículo 11.5, el adjudicatario deberá reparar o cambiar los trabajos defectuosos en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Universidad o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de la garantía de fondo de reparo.

La recepción definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho de la Universidad de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de los trabajos en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios.

# 26.-MORA E INCUMPLIMIENTO: Se aplicará lo establecido en el Artículo 29º del Decreto Delegado Nº1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/2016.

27.- ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA: Una vez finalizados los trabajos objeto del contrato, la Gerencia de Infraestructura emitirá el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA correspondiente, dentro de los DIEZ (10) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de finalización de los trabajos. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podrá intimar la recepción. Si la dependencia no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los trabajos se tendrán por recibidos de conformidad, pudiendo solicitarse la emisión sin más trámite del Acta correspondiente.

Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Adjudicatario comunique a la Gerencia de Infraestructura que éstos han sido terminados de acuerdo a su fin y al Contrato y solicite la recepción provisoria.

Si la Gerencia de Infraestructura, luego de recibida la solicitud verifica que los trabajos no son de recibo, suspenderá la recepción provisoria y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso continuará computándose el plazo de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre la fecha de en qué se solicitó la recepción provisoria y la fecha de notificación por parte de la Gerencia de Infraestructura de la no terminación de los trabajos.

El acta se labrará en presencia del adjudicatario o de su Representante Técnico, debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicho acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el adjudicatario, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos.

28.- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Artículo 11.5, se podrá realizar la recepción definitiva de los trabajos.

Para efectivizarla, la Gerencia de Infraestructura verificará el buen estado y correcto funcionamiento de las instalaciones, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así como se hayan subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisoria.

La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva”, que será labrada en presencia del representante legal del adjudicatario, de su representante técnico o de cualquier otro representante debidamente designado por el adjudicatario para tal fin.

La recepción definitiva extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas por el Adjudicatario por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con excepción de las prescritas en el Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a defectos ocultos.

La recepción de los trabajos por la Universidad no libera al adjudicatario de las responsabilidades que determinan los artículos 1.273, 1.276, 1.277, y concordantes del Código Civil y Comercial.

La caducidad de la garantía por dichos defectos será en este caso de CINCO (5) años, los que comenzarán a regir desde la fecha de otorgada la recepción definitiva.

29.- FACTURACIÓN Y PAGO: Está previsto un anticipo financiero del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato, que se abonará previa presentación en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de la Contragarantía por Anticipo Financiero, junto con la factura por el monto de dicho anticipo.

El saldo restante se abonará de la siguiente manera:

PAGO Nº1: El CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto total del contrato, cuando el adjudicatario complete las tareas indicadas en la planilla de cotización hasta el ítem Nº2 en su totalidad. El pago se efectuará contra certificación realizada por la Gerencia de Infraestructura.

PAGO Nº2: El CUARENTA POR CIENTO (40%) restante cuando el adjudicatario haya completado la totalidad de las tareas indicadas en la planilla de cotización. El pago se efectuará contra certificación realizada por la Gerencia de Infraestructura.

#### 29.1.- RETENCIONES: De cada pago se efectuarán las retenciones establecidas en: a) la Resolución General N° 2854/10 de la AFIP (IVA), b) Resolución General N° 830/00 de la AFIP (Ganancias), y c) Resolución General N° 2682/09 de la AFIP (SUSS sistema Único de Seguridad Social).

29.1.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO: La Gerencia de Infraestructura certificará mensualmente la correcta terminación de los trabajos, de acuerdo con lo detallado en el artículo 29º. Cuando dicha certificación sea recibida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, ésa Dirección solicitará al adjudicatario la presentación de la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

En relación con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), la Universidad será considerado “IVA EXENTO” por lo que no se deberá discriminar dicho impuesto. Así tampoco, se deberá discriminar Ingresos Brutos por tratarse de un impuesto no trasladable.

El pago se efectuará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contado a partir de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente.

29.2.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS: El lugar de presentación de las facturas será la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, sita en Sarmiento 2034 2do piso, San Martín, Provincia de Buenos Aires. En caso de presentar una factura electrónica, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico a digapi.unsam@gmail.com

En cada factura deberá constar:

- Número y ejercicio de la Orden de Compra que corresponda.

- Renglón/es facturados.

- Breve descripción del renglón/es facturado/s.

- Monto unitario y total.

- Alícuota de IVA correspondiente.

Esta Universidad reviste el carácter de “IVA EXENTO”, además de ser agente de Retención de IVA, ganancias y contribuciones de seguridad social (SUSS). En el caso de que el oferente este exento, deberá adjuntar la documentación al presentar la factura.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, según los datos consignados el ANEXO III: DATOS BANCARIOS. La confirmación de la operación será enviada al correo electrónico indicado en dicho Anexo.

En el caso de requerir el pago mediante cheque, el mismo deberá ser solicitado por nota adjunta a la factura y deberá ser retirado indefectiblemente por las oficinas de la Dirección de Tesorería, sita en Yapeyú 2068, Piso 2º Frente, de 11 a 16 hs.

30.- COMPETENCIA: Ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, las mismas se comprometen, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual, someterse a la competencia de los Tribunales Federales Civiles, Comerciales y Contencioso Administrativo de General San Martin.

31.- ORDEN DE PRELACIÓN: Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N°1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16 en los términos establecidos por la Resolución del Consejo Superior Nº276/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) La oferta.

f) Las muestras que se hubieran acompañado.

g) La adjudicación.

h) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

## DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

## DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

## SARMIENTO 2034 2º PISO – SAN MARTÍN CP 1650 PCIA. BS.AS.

## TELÉFONO: 4589-2399 INT. 117/118/129

## CORREO ELECTRÓNICO: compras.unsam@gmail.com

## Horario de Atención: Lunes a viernes de 11:00 a 16:00 Hs.

## ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA

Nombre o razón social:……………………………………………………………………………………………

Nº de C.U.I.T.: ..……-………………............- ……

1.- En mi carácter de oferente de la ………………………………………………………………, declaro bajo juramento conocer y aceptar las cláusulas que conforman el Pliego de Bases y Condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. La presente declaración exime de la presentación del pliego sellado y firmado.

2.- Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón que la firma cumple los requisitos enumerados en el Artículo 27º del Decreto Delegado Nº1023/2001.

3.- Declaro bajo juramento que los responsables de la oferta no tienen impedimento para contratar con el Estado por cuanto no se encuentran comprendidos en ninguna de las situaciones enunciadas en el Artículo 28º del Decreto Delegado Nº 1023/2001.

4.- Declaro bajo juramento que no presento sanciones laborales hasta la fecha en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

5.- Declaro bajo juramento que no poseo deudas exigibles en concepto de aportes derivados de sus obligaciones previsionales y de seguridad social así como que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos.

6.- Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera la sindicatura general de la nación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una contratación determinada según establece el reglamento.

7.- Declaro bajo juramento que me comprometo a someterme a la competencia de los Tribunales Federales Civiles, Comerciales y Contencioso Administrativo de General San Martin, ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual.

Fecha:   ____/____/____

…………………………………………………

Firma y aclaración del oferente

…………………………………………………

Tipo y Nº de documento

…………………………………………………

Cargo

## ANEXO II: COMUNICACIONES

En mi carácter de oferente de la …………………………………...............manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los Artículos 19º, 20º y 21º del Decreto Nº1759/72, y sus modificaciones incluidas en el Decreto Nº1883/91, y el Artículo 7º del Anexo al Decreto Nº1030/2016, las comunicaciones que me curse la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, por cualquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

Nombre o razón social:………………………………………………………………………………………………

Nº de C.U.I.T. o Nº de Identificación (según corresponda)………………………………………………………

Condición frente al  IVA:

Responsable inscripto                         /    Exento                    /       Monotributo

Nº de Ingresos Brutos:…………………………………….......

Tel.: …………………  Correo electrónico:……………………….……………………………

Domicilio Real:

Calle:……………………………………………………….  Nº:…………………….…………

Piso:………………………………………   Depto……………………………………………..

Localidad:………………..……… Código postal:…………Provincia:…………………….….

Domicilio Especial (*):

Calle:……………………………………………………….  Nº:………………………………

Piso:……………………………………………   Depto.…………………..……..……………

Localidad:…………………………………………………… Código postal:…………………

Provincia:………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………..

Firma y aclaración del oferente

## ANEXO III: DATOS BANCARIOS

En caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, informo que los pagos correspondientes deberán realizarse a la cuenta bancaria cuyos datos se transcriben a continuación:

Nombre del beneficiario:………………………………………………………………………………………

Nº de C.U.I.T.: ……………………………………………………………………………………

Nº de CBU (22 dígitos): …………………………………………………………………………

Tipo de cuenta (Cta. Cte. o caja de ahorro):………………………………………………………

Banco: ……………………………………………………………………………………………

Correo electrónico de confirmación: ………………….………………………………………….

……………………………………………………..

Firma y aclaración del oferente

## ANEXO IV: PLANILLA DE COTIZACIÓN

## ANEXO IV: PLANILLA DE COTIZACIÓN

IMPORTANTE: Se deberá cotizar únicamente con un máximo de DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán “SOLAMENTE” los dos primeros dígitos sin redondeo

DECLARACION JURADA.

Declaro conocer y aceptar:

- Condiciones de pago según Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Artículo 29º).

- Mantenimiento de la oferta según Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Artículo 6.4º).

- Plazo de ejecución según Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Artículo 13º).

……………………………………………………………………

Firma y aclaración del oferente

## ANEXO V: REPRESENTANTE TÉCNICO

Yo…………………………………………….…. en mi carácter de …………………… de la firma………………………………, oferente de la Licitación Privada Nº. 2/2018 designo mediante la presente al ………..…….(Título habilitante) ……………………. cómo el Representante Técnico que estará permanentemente en el lugar donde se llevará a cabo la instalación objeto de la licitación antes citada y cuyos datos personales y profesionales se detallan a continuación y quien declara bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que rigen el llamado, así como las características técnicas de la obra que se licita.

Apellido:

Nombre:

DNI:

Domicilio:

Email:

Título habilitante:

Matricula CABA Nº.:

Matrícula Provincia Nº.:

(Se deberá presentar una copia del DNI, título habilitante y de la matrícula, en caso de corresponder)

Firma y aclaración del oferente

Firma y aclaración del representante técnico

# Text boxes

Se solicita a todos los posibles oferentes que hayan descargado el Pliego a través del sitio on-line de la Oficina Nacional de Contrataciones, enviar un correo electrónico a digapi.unsam@gmail.com conjuntamente con los datos del oferente, en virtud de dejar la constancia de retiro del Pliego y poder recibir posteriormente las circulares aclaratorias y modificatorias que sean emitidas.