## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: Contratación Directa | Nº169 | Ejercicio: 2018 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Sin clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |

Expediente Nº: 8907/2018

Rubro comercial: Equipos – Productos médico, farmacéutico y de laboratorio.

Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento médico para el CEUNIM.

Costo del pliego: 0.-

## PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Sarmiento 2034 – 2º Piso (1650) San Martín – Dirección de Adquisiciones y Contrataciones | Hasta el día 7 de enero de 2019 a las 12:15 Horas. (Horario de atención: De lunes a viernes, de 11 a 16 hs.) |

## ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Sarmiento 2034 – 2º Piso (1650) San Martín – Dirección de Adquisiciones y Contrataciones | El día 7 de enero de 2019 a las 12:30 Horas. |

La Universidad Nacional de San Martín deberá rechazar sin más trámite las ofertas que se pretendan presentar fuera del término fijado en la convocatoria para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado.

## CLÁUSULAS PARTICULARES

1.- NORMATIVA APLICABLE: El presente procedimiento de selección se regirá por lo previsto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Nº 1023/2001 y su Reglamentación - Decreto Nº1030/2016 junto con su modificatorio el Decreto Nº963/2018, aplicable en el ámbito de la Universidad, en los términos establecidos en la Resolución del Consejo Superior Nº276/16.

2.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS: Cualquier persona podrá tomar vista o retirar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de la Universidad Nacional de San Martín, sita en la calle Sarmiento 2034, 2º Piso, en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones, ingresando a www.argentinacompra.gov.ar, o bien desde nuestra página institucional:

http://convocatorias-publicas.unsam.edu.ar

3.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Las consultas deberán

efectuarse hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura por escrito a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de esta Universidad Nacional, o ser enviadas a la dirección de correo electrónico compras.unsam@gmail.com. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Los consultantes que no hubieran retirado el Pliego de alguna de las formas prescriptas en el punto anterior, deberán suministrar, al momento de realizar la consulta, su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico, válidos para comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

Todas las consultas serán respondidas mediante circulares aclaratorias y/o modificatorias, que serán comunicadas a todos los interesados a la Dirección de correo electrónico que los mismos hayan consignado en el retiro de Pliego. Asimismo, la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones podrá emitir circulares aclaratorias y/o modificatorias de oficio, en caso de considerarlo necesario.

4.- OFERTAS:

4.1.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar redactadas en idioma nacional.

- Todos los Anexos deberán estar firmados por el oferente o su representante legal.

- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

- La oferta deberá ser presentada personalmente o por correo postal en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones de esta Universidad Nacional.  Deberá estar contenida en un sobre perfectamente cerrado, en donde se identifiquen en su cubierta los datos del procedimiento de selección al que correspondan, lugar, fecha y hora límites para la presentación de ofertas y fecha y hora de apertura.

- Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). (ANEXO II: COMUNICACIONES).

- Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

No será necesaria la presentación de garantías para este tipo de procedimientos. No obstante, si el oferente presentare una impugnación, deberá presentar obligatoriamente la correspondiente garantía (VER CLÁUSULA Nº5: “GARANTIAS”).

Asimismo, las ofertas deberán ser acompañadas con la siguiente documentación:

- Constancia de inscripción en la A.F.I.P.

- Los interesados en participar en el presente procedimiento deberán estar incorporados y con los datos actualizados en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) al momento de la emisión del dictamen de evaluación. Para ello, deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, a través del sitio de Internet de COMPR.AR: https://comprar.gob.ar/.

- “ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA”

- “ANEXO II: COMUNICACIONES” indicando Domicilio, Teléfono, Horario de Atención y Dirección de Correo Electrónico en los cuales serán válidas todas las notificaciones realizadas.

- “ANEXO III: DATOS BANCARIOS”.

- “ANEXO IV: PLANILLA DE COTIZACIÓN” indicando la cotización de los productos por renglón, el monto total de la oferta en número y en letras, y confirmando que las condiciones de pago, el mantenimiento de la oferta y el plazo de entrega responden a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- “ANEXO VI: DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL” Toda oferta nacional deberá ser acompañada por este anexo en concepto de declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. En caso de no presentarlo, la oferta no será considerada nacional y quedará exceptuada de la preferencia dispuesta en la Ley 25.551.

4.2.-COTIZACIÓN. En la cotización se deberá consignar:

- Precio Unitario y cierto (en números) con referencia a la unidad de medida establecida en la planilla de cotización del correspondiente Pliego, el precio total del renglón (en números), las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta (en letras y números) en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a las cláusulas del mismo, según ANEXO IV: Planilla de Cotización.

- Declaración de marcas: será de carácter obligatorio indicar en el Anexo IV “Planilla de cotización” la marca de los productos cotizados en cada renglón.

- El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, tasas, derechos, etc.), así como también todos los gastos en que deba incurrir la empresa oferente para la prestación del servicio cotizado y su entrega (transporte, fletes, etc.), y los ocasionados por la presentación de las garantías establecidas.

- Garantía de los productos: Se deberá indicar la duración de la garantía con la que cuenta cada producto cotizado.

- Cotización de bienes de origen extranjero: La cotización de los bienes de origen extranjero deberá ser en plaza.

4.3.- OFERTAS VARIANTES: oferta que modificando las especificaciones técnicas de la Licitación, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto de las estipuladas en el presente.

Sólo se podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y sólo se considerará la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

En esta Contratación se aceptarán ofertas variantes.

4.4.- MONEDA DE COTIZACIÓN: la oferta podrá estar consignada en PESOS o en moneda extranjera. No obstante, el pago se realizará en moneda nacional a la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco Nación de la República Argentina al momento del pago.

En todos los casos, y a los efectos de posibilitar su comparación, aquellos bienes ofertados en moneda extranjera se convertirán a PESOS tomando el tipo de cambio, tipo vendedor, vigente al día de apertura de sobres (según lo informe el Banco de la Nación Argentina).

4.5.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

4.6.- DESCUENTO POR ADJUDICACIÓN ÍNTEGRA: El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

5.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: En los casos en que el oferente presentare una impugnación, esta Universidad Nacional requerirá una Garantía de Impugnación equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. (Conforme al Inciso d), del artículo 78º del Reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/2016).

5.1.-FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTIA: Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) Con pagarés a la vista, suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actuaren con poderes suficientes, cuando el importe del mismo no superase la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL ($416.000.-). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

b) Con seguro de caución, mediante pólizas extendidas a favor de la Universidad Nacional de San Martín. Las aseguradoras, emisoras de pólizas de seguros de caución, deberán poseer habilitación extendida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

5.2.- MONEDA DE LA GARANTÍA: La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

6.-EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Para este procedimiento se encuentra prevista la intervención de la Comisión Evaluadora, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 61º del Anexo al Decreto Nº1030/2016 y la Resolución del Consejo Superior Nº356/17.

6.1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se verificará que los oferentes no presenten incumplimientos en sus obligaciones tributarias y previsionales ante la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo a lo establecido en la Resolución General Nº4164-E. El incumplimiento de lo antes expuesto inhabilita a las firmas oferentes a contratar con la Administración Nacional, de acuerdo al Artículo 28º inciso f) del Decreto Delegado Nº1023/2001.

7.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de entregar los bienes, en un todo de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, y de conformidad con la normativa vigente.

8.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Dentro de los QUINCE (15) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra, en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo y calle Francia, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, a los teléfonos 4589-2399/4874-4192 interno 102.

# 9.-MORA E INCUMPLIMIENTO: Se aplicará lo establecido en el Artículo 29º del Decreto Delegado Nº1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/2016.

10.- COMPETENCIA: Ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, las mismas se comprometen, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual, someterse a la competencia de los Tribunales Federales de General San Martín.

11.- ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES: Una vez entregados los bienes solicitados en la Orden de Compra y, previa conformidad del área requirente, la Comisión de Recepción Definitiva emitirá el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA correspondiente. La recepción definitiva se otorgará dentro de los DIEZ (10) días, los que se contarán a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los elementos. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad, pudiendo solicitarse la emisión sin más trámite del Acta correspondiente.

La Comisión de Recepción Definitiva se comunicará con el proveedor para informarle que el Acta se encuentra disponible para ser retirada. Esta comunicación se realizará telefónicamente o por mail según los datos que se consignen en el ANEXO II: COMUNICACIONES.

12.-FACTURACION Y PAGO: Las facturas serán presentadas, sin excepción, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción (Ver Cláusula precedente).

La factura, junto con la correspondiente Acta de Recepción Definitiva y copia de la Orden de Compra, deberá ser presentada en Sarmiento 2034, San Martín, Provincia de Buenos Aires. En caso de presentar una factura electrónica, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico recepción.definitiva@unsam.edu.ar con copia a facturas.unsam@gmail.com. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.

En cada factura deberá constar:

- Número y ejercicio de la Orden de Compra que corresponda.

- Renglón/es facturados.

- Breve descripción del renglón/es facturado/s.

- Monto unitario y total.

- Alícuota de IVA correspondiente.

Esta Universidad reviste el carácter de “IVA EXENTO”, además de ser agente de Retención de IVA y ganancias. En caso de que el oferente esté exento, deberá adjuntar la documentación al presentar la factura.

En caso de que los bienes adjudicados estén alcanzados por la alícuota diferencial del IVA, solicitamos tenga a bien indicarlo al momento de presentar su factura. De otra manera, en caso de corresponder se retendrá la alícuota general.

El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos. La presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, según los datos consignados el ANEXO III: DATOS BANCARIOS. La confirmación de la operación será enviada al correo electrónico indicado en dicho Anexo.

En el caso de requerir el pago mediante cheque, el mismo deberá ser solicitado por nota adjunta a la factura y deberá ser retirado indefectiblemente por las oficinas de la Dirección de Tesorería y Finanzas, sita en Yapeyú 2068, Piso 2º Frente, de 11 a 16 hs.

13.- ORDEN DE PRELACIÓN: Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N°1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16 junto con su modificatorio el Decreto Nº963/2018, en los términos establecidos por la Resolución del Consejo Superior Nº276/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

## DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS

## DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

## SARMIENTO 2034 2º PISO – SAN MARTÍN CP 1650 PCIA. BS.AS.

## TELEFONO: 4589-2399 INT.117/118

## CORREO ELECTRÓNICO: compras.unsam@gmail.com

## Horario de Atención: Lunes a viernes de 11:00 a 16:00 Hs.

## ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA

Nombre o razón social:…………………………………………………………………………………………………………….

Nº de C.U.I.T.: ..……-………………............- ……

1.- En mi carácter de oferente de la Contratación Directa Nº169/2018, declaro bajo juramento conocer y aceptar las cláusulas que conforman el Pliego de Bases y Condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. La presente declaración exime de la presentación del pliego sellado y firmado.

2.- Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón que la firma cumple los requisitos enumerados en el Artículo 27º del Decreto Delegado Nº1023/2001.

3.- Declaro bajo juramento que los responsables de la oferta no tienen impedimento para contratar con el Estado por cuanto no se encuentran comprendidos en ninguna de las situaciones enunciadas en el Artículo 28º del Decreto Delegado Nº 1023/2001.

4.- Declaro bajo juramento que no presento sanciones laborales hasta la fecha en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

5.- Declaro bajo juramento que no poseo deudas exigibles en concepto de aportes derivados de sus obligaciones previsionales y de seguridad social así como que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos.

6.- Declaro bajo juramento aportar en tiempo útil cuando me sea solicitada la información que requiera la sindicatura general de la nación (SIGEN) a los efectos de determinar el precio testigo para una contratación determinada según establece el reglamento.

7.- Declaro bajo juramento que me comprometo a someterme a la competencia de los Tribunales Federales de General San Martín, ante cualquier desacuerdo que pudiera surgir entre las partes, para la interpretación y aplicación de los derechos y obligaciones que surjan de la presente relación contractual.

Fecha:   ____/____/____	                                        ………………………………………………………………

Firma y aclaración del oferente

Tipo y Nº de documento…………………………………………

Cargo………………………………………………………………………

## ANEXO II: COMUNICACIONES

En mi carácter de oferente de la Contratación Directa Nº169/2018 manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los Artículos 19, 20 y 21 del Decreto Nº1759/72, y sus modificaciones incluidas en el Decreto Nº1883/91, y el Artículo 7º del Anexo al Decreto Nº1030/2016, las comunicaciones que me curse la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, por cualquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

Nombre o razón social:…………………………………………………………………………………………………………….

Nº de C.U.I.T. o Nº de Identificación (según corresponda)………………………………………………………

Condición frente al  IVA:

Responsable inscripto                         /    Exento                    /       Monotributo

Nº de Ingresos Brutos:…………………………………….......

Tel.: ………………………………  Correo electrónico:…………………………………………….……………………………

Domicilio Real:

Calle:………………………………………………………………………………………….  Nº:……………………………………..

Piso:……………………………………………   Depto.:	…………………………………………………………………..

Localidad:………………………………… Código postal:……………………Provincia:………………………………….

Domicilio Especial (*):

Calle:………………………………………………………………………………………….  Nº:………………………………

Piso:……………………………………………   Depto.:	………………………………………………………………

Localidad:……………………………………………….…………… Código postal:…………………………………….

Provincia:………………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Si el Domicilio Especial coincidiera con el Real, por favor copiar los datos nuevamente.

……………………………………………………..

Firma y aclaración del oferente

## ANEXO III: DATOS BANCARIOS

En caso de resultar adjudicado en el presente procedimiento, informo que los pagos correspondientes deberán realizarse a la cuenta bancaria cuyos datos se transcriben a continuación:

Nombre del beneficiario:…………………………………………………………………………………………………………..

Nº de C.U.I.T.: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nº de CBU (22 dígitos): …………………………………………………………………………………………………………….

Tipo de cuenta (Cta. Cte. o caja de ahorro):………………………………………………………………………………

Banco: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Correo electrónico de confirmación: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..

Firma y aclaración del oferente

## ANEXO IV: PLANILLA DE COTIZACIÓN

| Renglón | Unidad de medida | Cantidad | DESCRIPCIÓN | Marca | Precio Unitario | Monto Total | Garantía del producto (en meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unidad | 1 | Tensiómetro aneroide de pie rodante tipo Welch Allyn Serie 767 o superior. |  | $ | $ |  |
| 2 | Unidad | 2 | Desfibrilador externo automático tipo Philips HeartStart Onsite HS1 o superior. |  | $ | $ |  |
| 3 | Unidad | 1 | Negatoscopio traumatológico doble led tipo Obertec o superior. |  | $ | $ |  |
| Monto Total de la Oferta (en números): |
| Monto Total de la Oferta (en letras): |

IMPORTANTE: Se deberá cotizar únicamente con un máximo de DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán “SOLAMENTE” los dos primeros dígitos sin redondeo.

Condiciones de pago según Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Mantenimiento de la oferta según Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Cláusula 4.5). Plazo de entrega según Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

………………………………………………………………………

Firma y aclaración del oferente

## ANEXO V: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº1: Tensiómetro aneroide de pie rodante:

Con pie rodante regulable en altura con base resistente de 5 patas. Mayor estabilidad y maniobrabilidad.

Precisión de +- 3mmHg.

Disminución de error de paralaje por cercanía del marcador y puntero.

Estructura de zinc troquelado resistente que protege el mecanismo.

Tubo enroscado de 2.4 m de largo.

Incluye 1 (un) brazal flexiport reutilizable tamaño adulto.

Materiales libre de latex y mercurio.

Garantía contradefecto de calibración.

Producto médico autorizado por ANMAT PM 1394-15.

Renglón Nº2: Desfibrilador externo automático:

Emitir pulsos bifásicos de desfibrilación con fases aproximadamente constantes para una compatibilidad fisiológica óptima.

Preselección automática de los niveles de energía para desfibrilación.

Niveles de energía:

Adultos: 150-150-150 Joules. Configurable de 1 a 150 Joules.

Pediátrico: 50-50-50 Joules. Configurable de 1 a 70 Joules.

Administración de la descarga a través de los electrodos de desfibrilación colocados en posición anterior-antero lateral en adultos y

Anterior posterior en pediátricos.

Sensibilidad y Especificidad: 98.43% y 99.83%.

Electrodos: Pediátricos: 42cm2 de superficie / Adultos: 76cm2 de sup.

Memoria: Almacenamiento ECG: 2 hs.

Almacenamiento de sonido ambiental: 2 hs.

Almacenamiento de eventos: 500.

Tipo de batería estándar: alimentación eléctrica interna, adaptando a un funcionamiento continuo con carga intermitente.

Capacidad de la batería (litio 7  MnO2 12V., 2.8 Ah) no recargable:

180 descargas al máximo de energía o 6 hs de funcionamiento (alternativamente 30 min encendido y 30 min apagado).

5 años en estado de espera (a 25°C y autotests semanales).

Pantalla LCD de alta resolución, retroiluminación electroluminiscente, visualización de texto e íconos.

Producto médico autorizado por ANMAT PM 1394-27.

Renglón Nº3: Negatoscopio traumatológico doble led:

Estructura metálica.
Pintado con pintura híbrida en polvo Epoxy-Polyester tratadas en un horno especial a más de 200°.
Sistema de iluminación Led de alta intensidad.
Libre de parpadeo.
Iluminación uniforme.
Sistema de encendido táctil.
Sistema magnético para sujeción de película radiográfica.
Fuente switch AC 110V - 220V.

| ANEXO VI - DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL |
| --- |
| (*) IMPORTANTE: Según la LEY Nº 25.551 "Compre Trabajo Argentino" se consideran bienes nacionales cuando han sido producidos o extraídos en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción. |
| C.U.I.T.: |
| Razón Social o Nombre Completo: |
| Domicilio: | N°: |
| Piso: | Dpto.: | Teléfono: |
| Localidad: | Provincia: | Código Postal |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada para la presente contratación debe ser considerada oferta nacional, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.(*) |
| FIRMA: |  |
| ACLARACIÓN: |  |
| TIPO Y N° DE DOCUMENTO: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

# Text boxes

Se solicita a todos los posibles oferentes que hayan descargado el Pliego de manera online a través de los sitios mencionados, enviar un correo electrónico a compras.unsam@gmail.com conjuntamente con los datos del oferente, en virtud de dejar la constancia de retiro del Pliego y poder recibir posteriormente las circulares aclaratorias y modificatorias que sean emitidas.