Pliego de bases y condiciones particulares

| Jurisdicción o entidad contratante: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL |
| --- |
| Denominación de la UOC: Dirección de Contrataciones |
| Domicilio: Sarmiento 440 7º piso CABA |
| Correo electrónico: licitaciones@rec.utn.edu.ar |
| Tel/Fax: 5371-5721/22 |
| Tipo de procedimiento: Licitación pública | Nº 6 | Ejercicio: 2016 |
| Clase / causal del procedimiento: De etapa única nacional |
| Modalidad: Sin modalidad |
| Nº de Expediente: 23 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: 24; 31 80 |
| Objeto: equipos, gases, químicos e instrumental para laboratorio |
| Plazo de duración del contrato: ------------------ |
| NOTIFICACIONES: Los pliegos de bases y condiciones particulares como cualquier notificación se difundirán en la página de la ONC: www.argentinacompra.gov.ar contrataciones vigentes (entrar con usuario). De habilitarse el “Procedimiento excepcional de difusión (Disposición Nº 64/2014)” se utilizará como medio de notificación cualquiera de los establecidos en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12. |

Especificaciones técnicas

| Renglón | Cantidad | Nº de Catálogo | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPP | Clase | Ítem |  |  |
| 1 | 1 | 433 | 05957 | 0002 | Unidad | Estación de filtración de vacío |
| 2 | 1 | 439 | 04190 | 0025 | Unidad | Baño de ultrasonido |
| 3 | 1 | 433 | 05909 | 0004 | Unidad | Batería de extracción adaptable a extractor Soxhlet |
| 4 | 1 | 433 | 00188 | 0080 | Unidad | Balanza analítica electrónica |
| 5 | 1 | 433 | 07259 | 0007 | Unidad | Lavador de pipetas y buretas |
| 6 | 1 | 295 | 06479 | 0006 | Unidad | Micropipeta automática calibrada de 10 a 100 uL |
| 7 | 1 | 295 | 06479 | 0014 | Unidad | Micropipeta automática calibrada de 100 a 1000 uL |
| 8 | 1 | 433 | 06499 | 0007 | Unidad | Centrífuga refrigerada |
| 9 | 2 | 433 | 06867 | 0007 | Unidad | Estufa de secado de aire forzado |
| 10 | 1 | 433 | 08790 | 0005 | Unidad | Baño de acero inoxidable con aros concéntricos |
| 11 | 3 | 433 | 02741 | 0007 | Unidad | Agitador magnético con calefacción |
| 12 | 1 | 433 | 02741 | 0073 | Unidad | Agitador axial o recíproco |
| 13 | 2 | 431 | 02341 | 0103 | Unidad | Bomba de vacío |
| 14 | 1 | 436 | 09822 | 0002 | Unidad | Módulo de comunicación USB |
| 15 | 5 | 433 | 03675 | 0199 | Unidad | Datalogger para temperatura y humedad |
| 16 | 1 | 299 | 03886 | 0006 | Unidad | Juego de pesas de acero inoxidable (21 piezas) |
| 17 | 1 | 275 | 08380 | 0007 | Unidad | Tenazas |
| 18 | 1 | 258 | 02729 | 0027 | Unidad | Caja con tapa para juego de pesas |
| 19 | 1 | 433 | 00164 | 0010 | Unidad | Espectrofotómetro UV-VIS |
| 20 | 1 | 433 | 06616 | 0007 | Unidad | Autoclave eléctrico |
| 21 | 1 | 433 | 00244 | 0024 | Unidad | Microscopio digital binocular |
| 22 | 1 | 439 | 08329 | 0002 | Unidad | Medidor de oxígeno disuelto |
| 23 | 1 | 433 | 05907 | 0006 | Unidad | Medidor de ion selectivo |
| 24 | 1 | 439 | 09332 | 0017 | Unidad | Celda para medir conductividad |
| 25 | 1 | 293 | 01139 | 0112 | Unidad | Transformador compatible con equipo ADWA AD1000 |
| 26 | 1 | 295 | 04883 | 0018 | Unidad | Electrodo para medir Ph tipo I/15 |
| 27 | 1 | 436 | 04187 | 0007 | Unidad | Fuente para conductímetro Thermo Scientific Orion Star |
| 28 | 2 | 296 | 08551 | 0001 | Unidad | Lámpara compatible con turbidímetro portátil |
| 29 | 1 | 433 | 09366 | 0012 | Unidad | Horno mufla para ensayo de cenizas |
| 30 | 1 | 433 | 06112 | 0005 | Unidad | Titulador volumétrico automático |
| 31 | 1 | 433 | 06112 | 0005 | Unidad | Titulador automático coulombimétrico tipo Karl Fisher |

| Renglón | Cantidad | Nº de Catálogo | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPP | Clase | Ítem |  |  |
| 32 | 1 | 433 | 06612 | 0000 | Unidad | Equipo para determinar Flash Point |
| 33 | 1 | 433 | 04141 | 0006 | Unidad | Colorímetro automático |
| 34 | 1 | 439 | 06779 | 0004 | Unidad | Equipo para la determinación de la tensión de ruptura dieléctrica |
| 35 | 1 | 433 | 06940 | 0005 | Unidad | Analizador de viscosidad cinemática y dinámica |
| 36 | 1 | 295 | 03958 | 0073 | Unidad | Equipo para determinar la tensión interfacial |
| 37 | 1 | 295 | 06842 | 0142 | Unidad | Lámpara cátodo hueco estándar de zócalo octal aluminio |
| 38 | 1 | 295 | 06842 | 0142 | Unidad | Lámpara de cátodo hueco estándar de zócalo octal bario |
| 39 | 1 | 295 | 06842 | 0142 | Unidad | Lámpara de cátodo hueco estándar de zócalo octal plata |
| 40 | 1 | 295 | 06842 | 0142 | Unidad | Lámpara cátodo hueco estándar de zócalo octal selenio |
| 41 | 1 | 299 | 06472 | 0004 | Unidad | Cabezal de quemador de alta temperatura |
| 42 | 1 | 295 | 04883 | 0001 | Unidad | Phmetro de mesada con electrodo de vidrio |
| 43 | 1 | 295 | 05697 | 0003 | Unidad | Kit para determinación de hidrocarburos en agua |
| 44 | 4 | 295 | 00288 | 0011 | Unidad | Anillas soporte 50 mm f sin nuez |
| 45 | 4 | 295 | 00288 | 0012 | Unidad | Anillas soporte 75 mm f sin nuez |
| 46 | 2 | 295 | 05576 | 0090 | Unidad | Asa bacteriológica con terminación en aro |
| 47 | 2 | 295 | 05576 | 0091 | Unidad | Asa bacteriológica con terminación en punta |
| 48 | 4 | 295 | 00289 | 0037 | Unidad | Balón de destilación 1000 ml tipo Engler |
| 49 | 3 | 295 | 06450 | 0068 | Unidad | Bidón 5 l con grifo en polietileno de alta densidad |
| 50 | 3 | 295 | 06450 | 0067 | Unidad | Bidón 10 l con grifo en polietileno de alta densidad |
| 51 | 3 | 295 | 00469 | 0012 | Unidad | Bol pipeta doble aforo 1 ml clase A |
| 52 | 3 | 295 | 00469 | 0027 | Unidad | Bol pipeta doble aforo 2 ml clase A |
| 53 | 3 | 295 | 00469 | 0014 | Unidad | Bol pipeta doble aforo 5 ml clase A |
| 54 | 3 | 295 | 00469 | 0013 | Unidad | Bol pipeta doble aforo 10 ml clase A |
| 55 | 3 | 295 | 00469 | 0034 | Unidad | Bol pipeta doble aforo 20 ml clase A |
| 56 | 3 | 295 | 00469 | 0035 | Unidad | Bol pipeta doble aforo 25 ml clase A |
| 57 | 3 | 295 | 00469 | 0051 | Unidad | Bol pipeta doble aforo 50 ml clase A |
| 58 | 3 | 295 | 00469 | 0059 | Unidad | Bol pipeta doble aforo 100 ml clase A |
| 59 | 2 | 295 | 07582 | 0002 | Unidad | Bureta 10 ml color ámbar clase A |
| 60 | 2 | 295 | 07582 | 0003 | Unidad | Bureta 25 ml color ámbar clase A |
| 61 | 1 | 295 | 07582 | 0004 | Unidad | Bureta 50 ml color ámbar automática clase A |
| 62 | 2 | 295 | 07582 | 0002 | Unidad | Bureta vidrio borosilicato 10 ml clase A |
| 63 | 1 | 295 | 00293 | 0001 | Unidad | Bureta vidrio borosilicato 25 ml clase A |
| 64 | 1 | 295 | 00293 | 0003 | Unidad | Bureta vidrio borosilicato 50 ml clase A |
| 65 | 5 | 295 | 05301 | 0032 | Unidad | Buzo magnético 15 x 7 mm |
| 66 | 5 | 295 | 05301 | 0032 | Unidad | Buzo magnético cilíndrico 22 x 7 mm diámetro |
| 67 | 10 | 295 | 05770 | 0022 | Unidad | Cápsulas de porcelana 100 ml, 90 mm f x 35 mm altura |
| 68 | 2 | 292 | 001153 | 0071 | Unidad | Cintas indicadoras de esterilización autoadhesivas |
| 69 | 8 | 295 | 04195 | 0021 | Unidad | Crisoles de porcelana esmaltados |
| 70 | 10 | 295 | 02959 | 0002 | Unidad | Cristalizador 90 x 45 mm altura con pico tipo Iva |
| 71 | 2 | 295 | 08735 | 0002 | Unidad | Desecador con llave para vacío |
| 72 | 2 | 433 | 06490 | 0003 | Unidad | Equipo para filtración con embudo |
| 73 | 5 | 295 | 00344 | 0040 | Unidad | Embudo de vidrio con estrías de vástago |
| 74 | 25 | 295 | 04539 | 0033 | Unidad | Erlenmeyers de vidrio tipo IVA con graduación x 100 ml |
| 75 | 10 | 295 | 04539 | 0034 | Unidad | Erlnmeyers de vidrio tipo IVA con graduación x 250 ml |
| 76 | 25 | 295 | 04539 | 0034 | Unidad | Erlenmeyers de vidrio tipo IVA con graduación x 250 ml |
| 77 | 1 | 295 | 02428 | 0029 | Caja | Filtros de nitrocelulosa estériles |
| 78 | 1 | 295 | 03416 | 0003 | Caja | Filtros de 0,22 para jeringas, sellados y estériles x 600 u |
| 79 | 20 | 295 | 04879 | 0025 | Unidad | Frasco gotero color ámbar |
| 80 | 40 | 295 | 06260 | 0001 | Unidad | Frasco vidrio ámbar 250 ml con tapa a rosca |
| 81 | 40 | 295 | 06260 | 0004 | Unidad | Frasco vidrio ámbar 500 ml con tapa a rosca |
| 82 | 40 | 295 | 06260 | 0006 | Unidad | Frasco vidrio ámbar 1000 ml con tapa a rosca |
| 83 | 20 | 295 | 06260 | 0002 | Unidad | Frasco de vidrio transparente 125 ml con tapa a rosca |
| 84 | 20 | 295 | 06260 | 0001 | Unidad | Frasco de vidrio transparente 250 ml con tapa a rosca |
| 85 | 20 | 295 | 06260 | 0004 | Unidad | Frasco de vidrio transparente 500 ml con tapa a rosca |
| 86 | 20 | 295 | 06260 | 0006 | Unidad | Frasco de vidrio transparente 1000 ml con tapa a rosca |
| 87 | 50 | 295 | 06260 | 0029 | Unidad | Frasco de polietileno de alta densidad 100 ml |
| 88 | 50 | 295 | 06260 | 0017 | Unidad | Frasco de polietileno de alta densidad 250 ml |
| 89 | 50 | 295 | 06260 | 0027 | Unidad | Frasco de polietileno de alta densidad 500 ml |
| 90 | 50 | 295 | 06260 | 0026 | Unidad | Frasco de polietileno de alta densidad 1000 ml |
| 91 | 1 | 222 | 01629 | 0001 | Par | Guante térmico tipo Kevlar |
| 92 | 10 | 295 | 01909 | 0080 | Caja | Guantes de látex tamaño M x 100 u |

| Renglón | Cantidad | Nº de Catálogo | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPP | Clase | Ítem |  |  |
| 93 | 4 | 295 | 01909 | 0077 | Caja | Guantes de látex tamaño S x 100 u |
| 94 | 5 | 295 | 01909 | 0081 | Caja | Guantes de látex tamaño L x 100 u |
| 95 | 15 | 295 | 01909 | 0084 | Caja | Guantes de nitrilo pequeños x 100 u |
| 96 | 15 | 295 | 01909 | 0076 | Caja | Guantes de nitrilo medianos x 100 u |
| 97 | 2 | 295 | 01909 | 0082 | Caja | Guantes de de nitrilo grandes x 100 u |
| 98 | 1 | 293 | 08026 | 0006 | Unidad | Lámpara UV 6 W 365-366 nm y portalámpara |
| 99 | 3 | 296 | 02277 | 0027 | Unidad | Manguito recoge varillas recubierto en polipropileno |
| 100 | 3 | 295 | 04539 | 0016 | Unidad | Matraz aforado 25 ml, tapa plástica, con certificado |
| 101 | 3 | 295 | 04539 | 0018 | Unidad | Matraz aforado 50 ml, tapa plástica, con certificado |
| 102 | 3 | 295 | 04539 | 0021 | Unidad | Matraz aforado 100 ml, tapa plástica, con certificado |
| 103 | 3 | 295 | 04539 | 0007 | Unidad | Matraz aforado 200 ml, tapa plástica, con certificado |
| 104 | 3 | 295 | 04539 | 0008 | Unidad | Matraz aforado 250 ml, tapa plástica, con certificado |
| 105 | 3 | 295 | 04539 | 0005 | Unidad | Matraz aforado 1000 ml, tapa plástica, con certificado |
| 106 | 10 | 295 | 04539 | 0011 | Unidad | Matraz aforado 5 ml, tapa plástica, tipo Iva |
| 107 | 10 | 295 | 04539 | 0011 | Unidad | Matraz aforado 10 ml, tapa plástica, tipo Iva |
| 108 | 20 | 295 | 04539 | 0021 | Unidad | Matraz aforado 100 ml, tapa plástica, tipo Iva |
| 109 | 10 | 295 | 04539 | 0013 | Unidad | Matraz aforado 500 ml, tapa plástica, tipo Iva |
| 110 | 10 | 295 | 04539 | 0005 | Unidad | Matraz aforado 1000 ml, tipo Iva |
| 111 | 5 | 295 | 04539 | 0009 | Unidad | Matraz aforado 2000 ml, tipo Iva |
| 112 | 2 | 295 | 05778 | 0002 | Unidad | Mechero Bunsen |
| 113 | 4 | 295 | 04633 | 0047 | Bolsa | Microtubos tipo Eppendorf de 2.0 ml graduados x 1000 u |
| 114 | 3 | 295 | 04761 | 0001 | Unidad | Mortero de porcelana con pilón de 80 mm f |
| 115 | 10 | 295 | 05774 | 0011 | Unidad | Pesafiltro 30 25 mm f x 50 mm de altura |
| 116 | 3 | 295 | 00472 | 0269 | Unidad | Pinzas disección sin dientes de acero inoxidable |
| 117 | 3 | 295 | 05576 | 0055 | Unidad | Pinzas para crisol cromadas 20 cm de largo |
| 118 | 5 | 295 | 05576 | 0010 | Unidad | Pinzas dobles para buretas con nuez |
| 119 | 3 | 295 | 00469 | 0092 | Unidad | Pipeta graduada 1 ml tipo Iva con certificado |
| 120 | 3 | 295 | 00469 | 0049 | Unidad | Pipeta graduada 5 ml tipo Iva con certificado |
| 121 | 3 | 295 | 00469 | 0041 | Unidad | Pipeta graduada 10 ml tipo Iva con certificado |
| 122 | 3 | 295 | 00469 | 0048 | Unidad | Pipeta graduada 25 ml tipo Iva con certificado |
| 123 | 15 | 295 | 00469 | 0092 | Unidad | Pipeta graduada 1 ml tipo Iva 1/100 |
| 124 | 15 | 295 | 00469 | 0042 | Unidad | Pipeta graduada 2 ml tipo Iva 1/100 |
| 125 | 15 | 295 | 00469 | 0049 | Unidad | Pipeta graduada 5 ml tipo Iva 1/10 |
| 126 | 15 | 295 | 00469 | 0041 | Unidad | Pipeta graduada 10 ml tipo Iva 1/10 |
| 127 | 10 | 295 | 00469 | 0048 | Unidad | Pipeta graduada 25 ml tipo Iva 1/10 |
| 128 | 1 | 295 | 00469 | 0015 | Bolsa | Pipetas Pasteur de plástico 3 ml x 200 u |
| 129 | 8 | 295 | 04316 | 0004 | Unidad | Piseta plástica de polietileno traslúcido de baja densidad |
| 130 | 8 | 295 | 04316 | 0004 | Unidad | Piseta plástica de polietileno traslúcido de baja densidad |
| 131 | 50 | 295 | 02591 | 0011 | Bolsa | Placas de Petri estériles de plástico poliestireno 55 mm |
| 132 | 1 | 295 | 02591 | 0012 | Caja | Placas de Petri estériles de plástico poliestireno 90 mm |
| 133 | 3 | 295 | 02763 | 0044 | Unidad | Probeta 10 ml con base plástica sin tapa |
| 134 | 3 | 295 | 02763 | 0021 | Unidad | Probeta 50 ml con base plástica sin tapa |
| 135 | 3 | 295 | 02763 | 0014 | Unidad | Probeta 100 ml con base plástica sin tapa |
| 136 | 3 | 295 | 02763 | 0034 | Unidad | Probeta 500 ml con base plástica sin tapa |
| 137 | 5 | 295 | 03491 | 0001 | Unidad | Propipetas automáticas 0-2 ml |
| 138 | 1 | 292 | 04201 | 0003 | Unidad | Sacabocado de bronce por 9 piezas |
| 139 | 1 | 258 | 02087 | 0030 | Bolsa | Tapón bacteriológico de plástico autoclavable x 100 u |
| 140 | 15 | 243 | 01043 | 0018 | Unidad | Tapones ciegos de goma rojos para balones 1.5 cm |
| 141 | 15 | 243 | 01043 | 0045 | Unidad | Tapones ciegos de goma rojos para balones 2 cm |
| 142 | 15 | 243 | 01043 | 0030 | Unidad | Tapones ciegos de goma rojos para balones 2.5 cm |
| 143 | 15 | 243 | 01043 | 0028 | Unidad | Tapones ciegos de goma rojos para balones 3 cm |
| 144 | 15 | 243 | 01043 | 0104 | Unidad | Tapones ciegos de goma rojos para balones 4.5 cm |
| 145 | 3 | 433 | 03675 | 0075 | Unidad | Termómetro digital con certificado de calibración |
| 146 | 3 | 433 | 03675 | 0151 | Unidad | Termómetro de mercurio con certificado de calibración |
| 147 | 1 | 295 | 00468 | 0012 | Caja | Tubos de ensayo vidrio borosilicato |
| 148 | 3 | 295 | 00468 | 0126 | Bolsa | Tubos tipo Falcon 15 ml con tapa rosca x 100 u |
| 149 | 1 | 295 | 00468 | 0157 | Caja | Tubos tipo Falcon 50 ml con tapa rosca x 500 u |
| 150 | 10 | 295 | 03017 | 0110 | Unidad | Gradilla p tubos tipo Falcon 50 ml de metal plastificado |
| 151 | 10 | 295 | 03017 | 0158 | Unidad | Gradilla para 18 tubos de ensayo 15 mm metálica |
| 152 | 15 | 295 | 02515 | 0031 | Unidad | Vaso de precipitados 10 ml tipo Iva |
| 153 | 20 | 295 | 02515 | 0035 | Unidad | Vaso de precipitados 25 ml tipo Iva |
| 154 | 20 | 295 | 02515 | 0001 | Unidad | Vaso de precipitados 50 ml tipo Iva |
| 155 | 10 | 295 | 02515 | 0006 | Unidad | Vaso de precipitados 250 ml tipo Iva |
| 156 | 10 | 262 | 06537 | 0010 | Unidad | Vidrio reloj 80 mm f |
| Renglón | Cantidad | Nº de Catálogo | Unidad | Descripción |
|  |  | IPP | Clase | Ítem |  |  |
| 157 | 100 | 295 | 06450 | 0009 | Unidad | Botellas plásticas para muestreo 1 l |
| 158 | 100 | 295 | 06450 | 0031 | Unidad | Botellas de vidrio para muestreo 1 l |
| 159 | 100 | 295 | 02600 | 0126 | Unidad | Frascos plásticos para muestreo para sólidos 1600 ml |
| 160 | 1 | 273 | 03891 | 0009 | Unidad | Bomba manual de muestreo |
| 161 | 1 | 273 | 03891 | 0009 | Unidad | Bomba portable flow lite |
| 162 | 2 | 433 | 07039 | 0010 | Unidad | Muestreador de agua vertical tipo Vandor |
| 163 | 2 | 433 | 07039 | 0011 | Unidad | Muestreador tipo Geosampler |
| 164 | 2 | 433 | 07039 | 0011 | Unidad | Muestreador de suelo tipo Mole |
| 165 | 1 | 439 | 06291 | 0001 | Unidad | Detector de ionización de llama FID-2010 PLUS |
| 166 | 1 | 296 | 05528 | 0005 | Caja | Kits de 100 tapas de aluminio20 mm para viales 20 ml Caja |
| 167 | 1 | 433 | 05220 | 0002 | Unidad | Inyector automático para GC-2010 modelo AOC-20i |
| 168 | 1 | 439 | 08676 | 0004 | Unidad | Rack para 12 muestras para inyector automático |
| 169 | 2 | 295 | 06260 | 0024 | Caja | Viales de vidrio color caramelo de 2 ml con tapas Caja x 100 |
| 170 | 2 | 299 | 05582 | 0024 | Bolsa | Insertos cónicos para viales de 2 ml con pie |
| 171 | 1 | 433 | 06360 | 0003 | Unidad | Purificador de gases de alta capacidad tipo Megasorp |
| 172 | 1 | 295 | 08799 | 0044 | Unidad | Microjeringa de 10 ul para inyector automático de GC |
| 173 | 1 | 433 | 00166 | 0017 | Unidad | Sistema de GC para análisis de gases disueltos en aceite |
| 174 | 1 | 433 | 00166 | 0017 | Unidad | Cromatógrafo para análisis de gases disueltos en aceite |
| 175 | 2 | 251 | 09046 | 0095 | Unidad | Columna para GC |
| 176 | 2 | 251 | 09046 | 0095 | Unidad | Columna para GC |
| 177 | 3 | 295 | 08799 | 0098 | Caja | Cartuchos de Florisil x 30 u, de 6 ml, fase Florisil 1 g |
| 178 | 1 | 295 | 08799 | 0098 | Unidad | Cartuchos de alumina, x 30 u de 6 ml fase alumina 1 g |
| 179 | 1 | 251 | 09046 | 0032 | Caja | Columna para GC fused silica, 30 m x 0.25 mm DI Caja |
| 180 | 50 | 295 | 08799 | 0099 | Unidad | Jeringa de vidrio con pico Luer Lock (rosca) tipo Dagon |
| 181 | 300 | 295 | 02181 | 0002 | Unidad | Llaves de tres vías con conexión Lues Lock, tipo Braun |
| 182 | 3 | 295 | 00441 | 0108 | Caja | Agujas 18G1 hipodérmicas Caja x 100 u |
| 183 | 3 | 295 | 00441 | 0107 | Caja | Agujas 26G1/2 hipodérmicas Caja x 100 u |
| 184 | 2 | 251 | 08976 | 0029 | Unidad | Acetileno, para uso en espectroscopía |
| 185 | 1 | 251 | 09018 | 0272 | Unidad | Oxido nitroso, para uso en espectroscopía |
| 186 | 10 | 251 | 09018 | 0038 | Unidad | Nitrógeno 99,999 %, cilindro 10m3, tipo Indura o Linde |
| 187 | 5 | 251 | 09018 | 0070 | Unidad | Helio 99,999 %, cilindro 10m3, tipo Indura o Linde |
| 188 | 4 | 251 | 09018 | 0064 | Unidad | Argón 99,999 %, cilindro 10m3, tipo Indura o Linde |
| 189 | 2 | 251 | 09018 | 0177 | Unidad | Hidrógeno 99,999 %, cilindro 10m3, tipo Indura o Linde |
| 190 | 5 | 251 | 09018 | 0273 | Unidad | Aire seco, menos de 1ppm de hidrocarburos |
| 191 | 3 | 433 | 08070 | 0092 | Unidad | Cilindro de mezcla de gases patrón p/análisis de aceites |
| 192 | 1 | 342 | 02909 | 0001 | Unidad | Servicio de alquiler de tubos y flete. |
| 193 | 1 | 251 | 09007 | 0075 | Unidad | 2-propanol anhidro, 99,5% x 1 L |
| 194 | 1 | 251 | 09014 | 0027 | Unidad | 4-Aminoantipirina p.a. (ACS) x 100 g. |
| 195 | 1 | 251 | 09043 | 0002 | Unidad | Aceite de inmersión para microscopio óptico x 100mL |
| 196 | 2 | 256 | 02915 | 0005 | Unidad | Aceite de silicona, para cubetas |
| 197 | 6 | 256 | 02915 | 0001 | Unidad | Aceite de silicona, viscosidad a 25°C |
| 198 | 2 | 251 | 09004 | 0792 | Unidad | Acetato de sodio trihidratado p.a. x 500 g. |
| 199 | 2 | 251 | 09013 | 0089 | Unidad | Acetona (CH3(CO)CH3) líq. Frasco de 2,5 L |
| 200 | 1 | 251 | 09009 | 0314 | Unidad | Ácido acético p.a. x 1000 ml. |
| 201 | 2 | 251 | 09009 | 0007 | Unidad | Ácido Ascórbico 99% RA (ACS) x 250 g. |
| 202 | 1 | 251 | 09009 | 0001 | Unidad | Ácido barbitúrico for spectrophotometric det. of cyanide |
| 203 | 1 | 251 | 09009 | 0454 | Unidad | Ácido bórico anhidro sól., frasco de 10 gr Grado p.a. |
| 204 | 2 | 251 | 09009 | 0031 | Unidad | Ácido Clorhídrico (HCl) conc., 37%. frasco de 2,5 L |
| 205 | 2 | 251 | 09009 | 0031 | Unidad | Ácido Clorhídrico (HCl) conc., 37%. frasco de 2,5 L. |
| 206 | 4 | 251 | 09009 | 0029 | Unidad | Ácido clorhídrico 36.5-38.0% p.a. (ACS) x 1 l |
| 207 | 2 | 251 | 09009 | 0071 | Unidad | Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidrat. |
| 208 | 3 | 251 | 09009 | 0125 | Unidad | Ácido Fosfórico (H3PO40), 85%. Frasco de 1 L.. |
| 209 | 2 | 251 | 09009 | 0149 | Unidad | Ácido Nítrico (HNO3) conc., 65%, frasco de 2,5 L. |
| 210 | 2 | 251 | 09009 | 0149 | Unidad | Acido nítrico 69-71 % ACS x 2500 mL |
| 211 | 1 | 251 | 09009 | 0151 | Unidad | Ácido Nítrico(HNO3) conc., 65%. frasco de 1 L.. |
| 212 | 1 | 251 | 09009 | 0286 | Unidad | Ácido Nítrico(HNO3) conc., 65%. frasco de 2,5 L |
| 213 | 2 | 251 | 09009 | 0265 | Unidad | Ácido oxálico ( HO2CCO2H)sól., frasco 250 g grado p.a. ACS o ISO" |
| 214 | 1 | 251 | 09009 | 0455 | Unidad | Acido rosólico deshidratado (agente selectivo para añadir al caldo m-FC) frasco de 25 g |
| 215 | 1 | 251 | 09009 | 0098 | Unidad | Ácido Sulfúrico (H2SO4) conc., 95-97%. frasco de 2,5 L. |
| 216 | 6 | 251 | 09009 | 0099 | Unidad | Ácido sulfúrico 96-98 % ACS x 1000 mL |
| 217 | 1 | 251 | 09016 | 0058 | Unidad | Agar MacConkey (deshidratado) Frasco |
| Renglón | Cantidad | Nº de Catálogo | Unidad | Descripción |
|  |  | IPP | Clase | Ítem |  |  |
| 218 | 1 | 251 | 09016 | 0058 | Unidad | Agar M-FC para microbiologia (frasco 500 mg) |
| 219 | 1 | 251 | 09016 | 0930 | Unidad | Agar-Agar para microbiologia (frasco de 1 Kg) |
| 220 | 2 | 251 | 09004 | 1156 | Unidad | Borohidruro de sodio (NaBH4) sól.Frasco de 100 g. |
| 221 | 1 | 251 | 09040 | 0095 | Unidad | Buffer pH=9 Calidad pro-análisis. (tipo Merck) Botella1 L |
| 222 | 1 | 251 | 08989 | 0025 | Unidad | Cadmio granulado para análisis y para reductores tamaño de partículas: 0,3 - 1,6 mm; x 250 g |
| 223 | 1 | 251 | 09016 | 0281 | Unidad | Caldo m-FC deshidratado sin acido rosolico para Cultivo de Coliformes fecales |
| 224 | 1 | 251 | 09035 | 0015 | Unidad | Carbón activado libre de fosfato en pellets x 1000 g |
| 225 | 1 | 251 | 09004 | 1229 | Unidad | Carbonato de calcio (CaCO3) sól. Frasco 50 g |
| 226 | 2 | 251 | 09004 | 0365 | Unidad | Carbonato de calcio anhidro PA x 500 g |
| 227 | 1 | 251 | 09004 | 0365 | Unidad | Carbonato de sodio (NaCO3) sól.Frasco 1 Kg |
| 228 | 1 | 251 | 09004 | 0936 | Unidad | Cianuro de potasio PA x 250 g |
| 229 | 1 | 251 | 09004 | 0387 | Unidad | Cianuro de sodio PA ACS X 1000g |
| 230 | 1 | 251 | 09004 | 0547 | Unidad | Clorohidrato de hidroxilamina (NH2OH · HCl) |
| 231 | 1 | 251 | 09004 | 0183 | Unidad | Cloruro de Bario p.a. x 1000 g |
| 232 | 1 | 251 | 09004 | 1175 | Unidad | Cloruro de calcio dihidratado 99% RA x 500 g |
| 233 | 1 | 251 | 09004 | 0853 | Unidad | Cloruro de cobalto p.a x 100 g |
| 234 | 1 | 251 | 09004 | 1226 | Unidad | Cloruro de magnesio (MgCl2) sól. Frasco de 100 g |
| 235 | 2 | 251 | 09004 | 0234 | Unidad | Cloruro de potasio (KCl) sól. Frasco 1 Kg |
| 236 | 3 | 251 | 09004 | 1166 | Unidad | Cloruro de sodio RA (ACS) x 500 g |
| 237 | 1 | 251 | 09004 | 1228 | Unidad | Cromato de plomo (II) (PbCrO4) sól. Frasco de 100 g |
| 238 | 3 | 251 | 09004 | 0264 | Unidad | Cromato de potasio PA x 250 g |
| 239 | 1 | 251 | 09038 | 0351 | Unidad | Curcúmina ([HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2) sól., |
| 240 | 1 | 251 | 09004 | 1214 | Unidad | Dicromato de potasio (K2Cr2O7) sólido. frasco de 50 gr |
| 241 | 1 | 251 | 09004 | 0035 | Unidad | Difenil carbazida (C13H14N4O) sól. Frasco 25 g |
| 242 | 1 | 251 | 09004 | 1234 | Unidad | Difosfato de tetrasodio decahidratado PA ACS x 500 g |
| 243 | 1 | 251 | 09004 | 1215 | Unidad | Dipotasio hidrogenofosfato (K2HPO4) sól. Frasco 1 Kg |
| 244 | 1 | 251 | 09004 | 0650 | Unidad | Dodecil sulfato de sodio SDS, (Lauril sulfato de sodio SLS) Ph Eur x 1000 g |
| 245 | 1 | 251 | 09009 | 0732 | Unidad | EDTA sal de magnesio PA x 100 g |
| 246 | 1 | 251 | 08937 | 0812 | Unidad | Estándard de Formazina 4000 NTU, para Turbidimetría, tipo HACH. 1 Botella de 100 ml |
| 247 | 1 | 251 | 09007 | 0813 | Unidad | Estándard primario de calibración valor 0.50 NTU, tipo HACH. 1 Botella de 500 ml |
| 248 | 1 | 251 | 09007 | 0162 | Unidad | "Etanol 95%, frasco de 1 litro ACS grado espectrofotométrico" |
| 249 | 20 | 251 | 09007 | 0022 | Unidad | Etanol 96° Botella de 1 L |
| 250 | 1 | 251 | 09007 | 0015 | Unidad | Etanol absoluto PA x 1 L |
| 251 | 2 | 251 | 09007 | 0218 | Unidad | Fenol PA ACS x 250 g |
| 252 | 1 | 251 | 09004 | 0035 | Unidad | Ferrocianuro de potasio 98,5 a 102% RA x 250 g |
| 253 | 2 | 251 | 09052 | 1754 | Caja | Solución de buffer de nutrición para determinar Demanda Biológica de Oxígeno Caja |
| 254 | 1 | 251 | 09004 | 1218 | Unidad | Ftalato ácido de potasio PA x 100 g |
| 255 | 1 | 251 | 09014 | 0116 | Unidad | Hexametilentetramina PA x 250 g |
| 256 | 2 | 251 | 09015 | 0074 | Unidad | Hidróxido de amonio (NH4OH) 28.0-30.0%. Frasco de 500 ml |
| 257 | 2 | 251 | 09015 | 0030 | Unidad | Hidróxido de sodio (NaOH)sól. frasco de 1 kg |
| 258 | 1 | 251 | 09004 | 1213 | Unidad | Hipoclorito de sodio 5% grado reactivo x 3000 mL |
| 259 | 1 | 251 | 09004 | 0570 | Unidad | Ioduro de potasio (KI) sól. Frasco de 250 g |
| 260 | 3 | 251 | 09052 | 0196 | Unidad | Kit de reactivos para determinar cloro Libre y Total para equipo DR900 HACH x 100 u |
| 261 | 2 | 251 | 09052 | 1772 | Caja | Kit para determinación de Demanda Química de Oxígeno x 25 viales Caja |
| 262 | 1 | 251 | 09016 | 0930 | Unidad | Medio de cultivo (deshidratado) M-Endo para detección de Coliformes totales, frasco de 500 mg |
| 263 | 1 | 251 | 09016 | 0931 | Unidad | Medio de cultivo (deshidratado) Agar M-Endo LES para cultivo de Coliformes totales (frasco de 500 mg) |
| 264 | 1 | 251 | 09016 | 0932 | Unidad | Medio EC-MUG para cultivo de E. Coli (frasco 500 mg) |
| 265 | 1 | 251 | 09016 | 0933 | Unidad | Medio M-PA agar Cultivo de Pseudomonas aeruginosa ( frasco de 500 mg) |
| 266 | 5 | 251 | 09052 | 1773 | Unidad | Metanol anhidro RA (ACS) x 1000 mL |
| 267 | 1 | 251 | 09004 | 1219 | Unidad | Metasilicato de sodio nonahidratado PA x 50 g |
| 268 | 2 | 251 | 09004 | 1220 | Unidad | Metavanadato de amonio calidad patron x 100 g |
| 269 | 1 | 251 | 09004 | 1221 | Unidad | Molibdato de amonio calidad patron x 250 g |
| Renglón | Cantidad | Nº de Catálogo | Unidad | Descripción |
|  |  | IPP | Clase | Ítem |  |  |
| 270 | 1 | 251 | 09004 | 0118 | Unidad | Molibdato de amonio tetrahidratado PA ACS x 250 g |
| 271 | 1 | 251 | 09038 | 0074 | Unidad | Murexida anhidra x 10 g, calidad p.a. |
| 272 | 1 | 251 | 09038 | 0350 | Unidad | Negro de Ericromo T ACS X50 g |
| 273 | 2 | 251 | 09038 | 1222 | Unidad | Nitrato de Hierro(III) nonahidratado RA (ACS) x 500 g |
| 274 | 2 | 251 | 09004 | 0151 | Unidad | Nitrato de plata PA ACS x 250 g |
| 275 | 1 | 251 | 09004 | 0912 | Unidad | Nitrato de Plata Solucion 0,1 N (Calidad primera linea tipo Merck, trazable al NIST). Botella de 1 L. |
| 276 | 2 | 251 | 09004 | 0464 | Unidad | Nitrato de potasio p.a. x 500 g |
| 277 | 1 | 251 | 09004 | 0026 | Unidad | Nitrito de sodio RA (ACS) x 500 g |
| 278 | 1 | 251 | 08937 | 0056 | Unidad | Patrón de referencia para sólidos totales (MRC) x 1000ml |
| 279 | 1 | 251 | 09004 | 0064 | Unidad | Permanganato de Potasio K (KMnO₄) sól. Frasco 1 Kg |
| 280 | 1 | 251 | 08932 | 0104 | Unidad | Peróxido de hidrógeno (H2O2) 30%. Frasco 250 ml |
| 281 | 1 | 251 | 08932 | 0070 | Unidad | Peróxido de hidrogeno pa al 30% x 1000 ml |
| 282 | 1 | 251 | 09004 | 0076 | Unidad | Persulfato de potasio PA x 250 g |
| 283 | 1 | 251 | 09004 | 0568 | Unidad | Persullfato de Potasio K (K2S2O8) sól. Frasco de 250 g |
| 284 | 2 | 251 | 09042 | 0023 | Unidad | Piridina PA ACS x 1000 mL |
| 285 | 1 | 251 | 09004 | 1223 | Unidad | Potasio dihidrogenofosfato (KH2PO4) sól. Frasco 1 Kg |
| 286 | 1 | 251 | 09038 | 0165 | Unidad | Rojo de metilo x 25 g ACS Ph Eur |
| 287 | 2 | 251 | 09009 | 0456 | Unidad | Sal de ácido Isocianuricodicloro de sodio dihidratado PA x 100 g |
| 288 | 1 | 251 | 09004 | 1224 | Unidad | Salicilato de sodio RA x 500 g |
| 289 | 1 | 251 | 08932 | 0081 | Unidad | Sílica gel con indicador de humedad reutilizable x 1 kg |
| 290 | 2 | 251 | 09040 | 0030 | Unidad | Solución Buffer de pH 10,01 tipo Merck x 500 mL |
| 291 | 2 | 251 | 09040 | 0028 | Unidad | Solución Buffer de pH 4,01 tipo Merck x 500 mL |
| 292 | 2 | 251 | 09040 | 0029 | Unidad | Solución Buffer de pH 7,01 tipo Merck x 500 mL |
| 293 | 3 | 251 | 09015 | 0075 | Unidad | Solución de Amonio 25% RA x 1000 mL |
| 294 | 1 | 251 | 09008 | 0038 | Unidad | Solución de Brij-35, 22-30% x 1000 mL |
| 295 | 1 | 251 | 09004 | 0664 | Unidad | Solución de cloruro de potasio KCl 3 M calidad Pro |
| 296 | 1 | 251 | 08937 | 0452 | Unidad | Solución patrón de Aluminio (Al). Frasco de 100 ml |
| 297 | 1 | 251 | 05698 | 0091 | Unidad | Solución patrón de Arsénico(As). frasco de 100 ml |
| 298 | 1 | 251 | 08937 | 0451 | Unidad | Solución patrón de Bario (Ba). Frasco de 100 ml |
| 299 | 1 | 251 | 08937 | 0610 | Unidad | Solución patrón de Cadmio (Cd). frasco de 100 ml |
| 300 | 1 | 251 | 08937 | 0369 | Unidad | Solución patrón de Cobre(Cu). frasco de 100 ml. |
| 301 | 1 | 251 | 08937 | 0455 | Unidad | Solución patrón de Cromo(Cr). frasco de 100 ml |
| 302 | 1 | 251 | 08937 | 0458 | Unidad | Solución patrón de Hierro (Fe) . frasco de 100 ml |
| 303 | 1 | 251 | 08937 | 0365 | Unidad | Solución patrón de Manganeso(Mn). frasco de 100 ml |
| 304 | 1 | 251 | 08937 | 0456 | Unidad | Solución patrón de Mercurio (Hg). frasco de 100 ml |
| 305 | 1 | 251 | 08937 | 0737 | Unidad | Solución patrón de Niquel (Ni). frasco de 100 ml |
| 306 | 1 | 251 | 08937 | 0005 | Unidad | Solución patrón de Plata (Ag). frasco de 100 ml |
| 307 | 1 | 251 | 08937 | 0736 | Unidad | Solución patrón de Plomo(Pb). frasco de 100 ml |
| 308 | 1 | 251 | 08937 | 0457 | Unidad | Solución patrón de Selenio (Se). frasco de 100 ml |
| 309 | 1 | 251 | 08937 | 0370 | Unidad | Solución patrón de Zinc (Zn). frasco de 100 ml |
| 310 | 2 | 251 | 09012 | 0017 | Unidad | Sulfanilamida (H2NC6H4SO2NH2) sól., frasco de 100 gr. Grado p.a., tipo Merk o Sigma Aldrich |
| 311 | 2 | 251 | 09004 | 0680 | Unidad | Sulfato cúprico pentahidratado pa x 1 kg |
| 312 | 1 | 251 | 09004 | 0655 | Unidad | Sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado PA x 250 g |
| 313 | 2 | 251 | 09004 | 0107 | Unidad | Sulfato de amonio ([NH4]2SO4) sól. Frasco 1 Kg Grado p.a. ACS o ISO, tipo Merck o Sigma Aldrich |
| 314 | 2 | 251 | 09004 | 1225 | Unidad | Sulfato de hidrazina PA ACS x 100 g |
| 315 | 1 | 251 | 09004 | 0112 | Unidad | Sulfato de sodio anhidro p.a. x 500 g |
| 316 | 1 | 251 | 09004 | 0299 | Unidad | Sulfato de zinc heptahidratado PA x 1000 g |
| 317 | 1 | 251 | 09004 | 0318 | Unidad | Sulfito de sodio p.a x 500 g |
| 318 | 1 | 251 | 09004 | 0755 | Unidad | Tetraborato disódico decahidratado RA (ACS) x 250 g |
| 319 | 1 | 251 | 09004 | 0120 | Unidad | Tiocianato de mercurio PA x 100 g |
| 320 | 1 | 251 | 09004 | 0474 | Unidad | Tiosulfato de sodio pentahidratado pa x 500 g |
| 321 | 1 | 251 | 09014 | 0117 | Unidad | Trietanolamina (2"-nitrilotrietanol) 250 ml calidad p.a Tipo Merck |
| 322 | 1 | 251 | 09052 | 1780 | Unidad | Triton X-100 surfactante x 1000 g |
| 323 | 2 | 252 | 05520 | 0015 | Unidad | Vaselina sólida x 100 g |
| 324 | 1 | 251 | 09052 | 1786 | Unidad | Aldrin. Estándar Analítico por 25 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 325 | 1 | 251 | 09052 | 1787 | Unidad | α-BHC. Estándar Analítico por 50 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 326 | 1 | 251 | 09052 | 1788 | Unidad | β-BHC. Estándar Analítico por 50 mg, tipo Supelco |
| 327 | 1 | 251 | 09052 | 1789 | Unidad | δ-BHC. Estándar Analítico por 50 mg, tipo Supelco |
| 328 | 1 | 251 | 09052 | 1790 | Unidad | γ-BHC (Lindano). Estándar Analítico por 1000 mg, tipo Supelco |
| Renglón | Cantidad | Nº de Catálogo | Unidad | Descripción |
|  |  | IPP | Clase | Ítem |  |  |
| 329 | 1 | 251 | 09052 | 1803 | Unidad | cis-clordano. Estándar Analítico por 10 mg, tipo Supelco |
| 330 | 1 | 251 | 09052 | 1819 | Unidad | trans-clordano. Estándar Analítico por 10 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 331 | 1 | 251 | 09052 | 1816 | Unidad | 4,4'-DDD. Estándar Analítico por 250 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 332 | 1 | 251 | 09052 | 1824 | Unidad | 4,4'-DDE. Estándar Analítico por 1000 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 333 | 1 | 251 | 09052 | 1820 | Unidad | 4,4'-DDT. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 334 | 1 | 251 | 09052 | 1791 | Unidad | Dieldrin. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 335 | 1 | 251 | 09052 | 1792 | Unidad | Endosulfan I. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 336 | 1 | 251 | 09052 | 1793 | Unidad | Endosulfan II. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 337 | 1 | 251 | 09052 | 1794 | Unidad | Endosulfan sulfato. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Sigma |
| 338 | 1 | 251 | 09052 | 1795 | Unidad | Endrin. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Supleco |
| 339 | 1 | 251 | 09052 | 1796 | Unidad | Endrin aldehído. Estándar Analítico por 25 mg, tipo Supleco |
| 340 | 1 | 251 | 09052 | 1797 | Unidad | Heptacloro. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Supleco |
| 341 | 1 | 251 | 09052 | 1798 | Unidad | Heptacloro epóxido. Estándar Analítico por 50 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 342 | 1 | 251 | 09052 | 1799 | Unidad | Metoxicloro. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Fluka |
| 343 | 1 | 251 | 09052 | 1800 | Unidad | Toxafeno. Estándar Analítico por 250 mg, tipo Supelco |
| 344 | 1 | 251 | 09052 | 1801 | Unidad | Metil azinfos. Estándar Analítico por 250 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 345 | 1 | 251 | 09052 | 1802 | Unidad | Demeton-o, estándar Analítico x 25 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 346 | 1 | 251 | 09052 | 1804 | Unidad | Demeton-s, estándar Analítico x 100 mg, tipo Supelco |
| 347 | 1 | 251 | 09052 | 1805 | Unidad | Diazinon, estándar analítico x 250 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 348 | 1 | 251 | 09052 | 1806 | Unidad | Disulfoton, estándar Analítico x 250 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 349 | 1 | 251 | 09052 | 1807 | Unidad | Etion, estándar analítico x 250 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 350 | 1 | 251 | 09052 | 1808 | Unidad | Malation, estándar analítico por 100 mg, tipo Sigma Aldrich |
| 351 | 1 | 251 | 09052 | 1809 | Unidad | Etil paration, estándar analítico x 100 mg, tipo Sigma-Aldrich |
| 352 | 1 | 251 | 09052 | 1810 | Unidad | Metil paration, estándar analítico x 100 mg, tipo Fluka |
| 353 | 1 | 251 | 09052 | 1811 | Unidad | Aroclor 1242, estándar analítico, 1000 μg/mL en isooctano, ampolla x 1 mL, tipo Supelco |
| 354 | 1 | 251 | 09052 | 1812 | Unidad | Aroclor 1254, estándar analítico, 1000 μg/mL en isooctano, ampolla x 1 ml, tipo Supelco |
| 355 | 1 | 251 | 09052 | 1813 | Unidad | Aroclor 1260, estándar analítico, 1000 μg/mL en isooctano, ampolla x 1 ml, tipo Sigma-Aldrich |
| 356 | 1 | 251 | 09052 | 1814 | Unidad | DBPC estándar analítico x 500 mg, tipo Supelco |
| 357 | 1 | 251 | 09052 | 1815 | Unidad | DBP 99%, x 25g, tipo Sigma |
| 358 | 2 | 251 | 09004 | 0109 | Unidad | Sulfato de sodio anhidro p. a. x 1 kg, tipo Merck |
| 359 | 1 | 251 | 09046 | 0121 | Unidad | Florisil para análisis de residuos, x 1 kg tipo Merck |
| 360 | 12 | 251 | 09013 | 0057 | Unidad | Acetona grado pesticida o equivalente, x 1 l |
| 361 | 12 | 251 | 08938 | 0036 | Unidad | Cloruro de metileno grado pesticida o equivalente, x 1 l |
| 362 | 12 | 251 | 09008 | 0013 | Unidad | Éter etílico grado pesticida o equivalente, x 1 l |
| 363 | 12 | 251 | 08976 | 0006 | Unidad | Hexano grado pesticida o equivalente, x 1 l |
| 364 | 6 | 251 | 09007 | 0070 | Unidad | Metanol anhidro grado reactivo ACS x 1 l |
| 365 | 6 | 251 | 08976 | 0030 | Unidad | Heptano grado reactivo ACS x 1 l |
| 366 | 1 | 251 | 08932 | 0022 | Unidad | Alumina para cromatografía x 1 kg, polvo ácido, grado reactivo ACS, actividad grado 1, tipo Merck |
| 367 | 2 | 251 | 09052 | 1772 | Caja | Kits para determinación de demanda química de oxígeno x 25 viales |
| 368 | 1 | 295 | 06260 | 0024 | Caja | Viales de vidrio claro de 2ml de capacidad,x 100 x caja. |

Detalle de la prestación: Instrumental de medición, accesorios, reactivos y drogas para laboratorio.

Calidad: Igual o mayor a lo especificado.

Tolerancia: Se aceptan tolerancias de igual o mayor calidad.

Muestras: no es necesaria su presentación

Visitas: no es necesaria.

Muestras patrón: no corresponde

Moneda de cotización: La oferta deberá presentarse en Pesos, con IVA incluido.  La moneda de pago debe ser en Pesos.

Ofertas alternativas: Se aceptarán

Ofertas variantes: Serán  aceptadas.

Ofertas parciales: Se debe cotizar por renglón completo

Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Una

Normativa aplicable:

Este procedimiento administrativo se rige de acuerdo con lo determinado por el decreto 1023/01 (y sus modificaciones) y por el reglamento establecido en el decreto  893/12 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto 690/16 Administración Pública Nacional, por la Disposición 58/14 Pliego único de bases y condiciones generales y este pliego de especificaciones técnicas y cláusulas particulares.

Presentación de las ofertas:

Modalidades para la entrega de las ofertas:

- Las propuestas podrán entregarse personalmente en la Dirección de Contrataciones: Sarmiento 440 7º piso CABA,  hasta el día hábil anterior a la fecha de la realización del acto de apertura, en el horario de 12:00 a 18:00 horas. En  sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados que deberán consignar en su  cubierta el tipo y número de procedimiento de selección, el lugar, día y hora límites para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

- Las propuestas podrán enviarse por correo postal en Mesa de Entradas de este Rectorado: Sarmiento 440 7º piso, (C1041AAJ) CABA, en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados que deberán consignar en su  cubierta el tipo y número de procedimiento de selección, el lugar, día y hora límites para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

- Los requisitos para la presentación de ofertas deberán cumplir como mínimo los enumerados en los artículos 70 y 234/5/6  del Decreto 893/12.

Nota: La documentación presentada deberá incluir:

  - Declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para que su oferta sea considerada nacional.

  - Declaración jurada mediante la cual se informe a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados, y el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

Pasada la fecha y hora fijadas para la recepción de las propuestas no se admitirán otras, se cerrará la planilla de recepción.

La Dirección de Contrataciones entregará un recibo al momento de recibir la propuesta, suscripto por personal autorizado, constituyéndose como único documento válido, que servirá como constancia de entrega de la propuesta en tiempo y forma. (Modalidad a).

Cuando el día de la realización del acto de apertura deviniera inhábil, este se realizará el día hábil inmediato posterior a la misma hora y en el mismo lugar.

Garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación:

Las garantías de oferta, como de cumplimiento de contrato, deberán constituirse en alguna o algunas de las formas o combinaciones, a opción del oferente o adjudicatario, establecidas en artículo 101 del Decreto 893/12. No se aceptarán pagarés mayores a $ 15.000.-.

Cuando se constituyan las garantías con  póliza de seguro de caución dichos documentos deberán estar extendidos a nombre de de Universidad Tecnológica Nacional – Rectorado, indicando en su texto la identificación de la licitación de que se trata. La póliza deberá indicar el período de cobertura, suma asegurada, riesgo asegurado, nombre del tomador y nombre del asegurado. Deberán ser emitidas por una compañía aseguradora nacional aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 20.091 y en la Resolución SSN Nº 21.523/92.  La firma del Representante, Apoderado o responsable de la Entidad Aseguradora contenida en las pólizas y avales bancarios emitidos con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del Oferente/Adjudicatario, deberá certificarse por Escribano Público Nacional.

No será necesario presentar garantía cuando el monto de la misma no fuera superior a PESOS CINCO MIL ($ 5.000).

El monto de la garantía de oferta ascenderá al 5% del monto ofertado.

Plazo de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término 60 días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

Evaluación de las ofertas:

Ante ofertas de similares características se optará por calidad, servicio y precio conveniente.

Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos formales, el interesado será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlos dentro del término de 5 (cinco) días contados a partir de la fecha de recibida dicha intimación; si no lo hiciera, la citada Comisión desestimará la oferta con pérdida de la garantía correspondiente.

Adjudicación por grupo de renglones: por renglón.

Datos de la ejecución:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato:

Deberá ser presentada dentro de los cinco días de recibida la orden de compra, su importe será del 10% del monto total del contrato. Si la ejecución del contrato se cumpliere antes de los cinco días de recibida la orden de compra no será necesaria la presentación de esta garantía.

Plazo de entrega:

60 días salvo equipos importados que pueden ser hasta 6 meses desde la recepción de la orden de compra.

Lugar de entrega:

Colón 334. (2900) San Nicolás. Provincia de  Buenos Aires.

Régimen de penalidades:

Causales de inadmisibilidad y desestimación de ofertas:

Se declararán inadmisibles las ofertas de acuerdo con lo determinado por el artículo 84 del Decreto 893/12

Penalidades por incumplimiento del contrato: (Artículo 126 del Decreto 893/12)

- Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

- Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

- Multa por mora en el cumplimiento de las obligaciones

- Rescisión por culpa del proveedor.

Clases de sanciones: (Artículo 131 del Decreto 893/12)

- Apercibimiento

- Suspensión

- Inhabilitación

Sanción aplicada en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01:

Todo oferente que tuviera una sanción, aplicada en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01,  será considerada como antecedente negativo en la evaluación de ofertas, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de los organismos contratantes.

Las sanciones – asignadas por esta Oficina Nacional de Contrataciones – son difundidas en el sitio web www.argentinacompra.gob.ar, en el menú proveedores.

Conformidad de la recepción: El plazo de recepción definitiva se establece de acuerdo a lo citado en el Artículo 115 del Decreto 893/12.

Facturación:

Las facturas y remitos se entregarán en original y duplicado y deberán ser de tipo “B” o “C”.  Deberán estar extendidas a nombre de la Universidad Tecnológica Nacional, cuyo domicilio: es Sarmiento 440 6º piso, CABA especificando la condición de I.V.A.: Exento.  El número de C.U.I.T.: 30-54667116-6. Se deberá indicar los precios unitarios y totales por cada renglón, con el detalle de las características técnicas de los elementos.

Las facturas deberán ser entregadas en la oficina de Mesa de Entradas Sarmiento 440 7º piso CABA.

Emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales:

La registración y facturación se deberá realizar de acuerdo con lo establecido en la Resolución General 2853 de la Administración Nacional de Ingresos Públicos.

Forma de pago: Treinta días corridos contados a partir de la presentación de la factura.

Alcance del radio de domicilio de los oferentes

Deberá comprender la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

Jurisdicción aplicable:

Toda divergencia que surgiere entre la Universidad Tecnológica Nacional y los oferentes, adjudicatarios o contratistas respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del contrato durante su vigencia, sus prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resultan obligatorios e irrenunciables para esta Universidad.

LICITACIÓN PÚBLICA  Nº  6/16

OBJETO: Adquisición  de equipamiento y material de laboratorio

FECHA DE APERTURA: 3/10/2016

HORA: 14:30.

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Razón social:_______________________________________________________

Domicilio:___________________________________________C.P.:__________

Localidad:_____________________________Provincia:____________________

Tel/Fax:___________________________________________________________

Mail:_____________________________________________________________

C.U.I.T.:__________________________________________________________

(La dirección de e-mail debe estar actualizada)

| Reng | Cant. | Nº Catálogo | Descripción | Precio unit. | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 1 | 433 | 05957 | 0002 | Estación de filtración de vacío |  |  |
| 2 | 1 | 439 | 04190 | 0025 | Baño de ultrasonido |  |  |
| 3 | 1 | 433 | 05909 | 0004 | Batería de extracción adaptable a extractor Soxhlet |  |  |
| 4 | 1 | 433 | 00188 | 0080 | Balanza analítica electrónica |  |  |
| 5 | 1 | 433 | 07259 | 0007 | Lavador de pipetas y buretas |  |  |
| 6 | 1 | 295 | 06479 | 0006 | Micropipeta automática calibrada de 10 a 100 uL |  |  |
| 7 | 1 | 295 | 06479 | 0014 | Micropipeta automática calibrada de 100 a 1000 uL |  |  |
| 8 | 1 | 433 | 06499 | 0007 | Centrífuga refrigerada |  |  |
| 9 | 2 | 433 | 06867 | 0007 | Estufa de secado de aire forzado |  |  |
| 10 | 1 | 433 | 08790 | 0005 | Baño de acero inoxidable con aros concéntricos |  |  |
| 11 | 3 | 433 | 02741 | 0007 | Agitador magnético con calefacción |  |  |
| 12 | 1 | 433 | 02741 | 0073 | Agitador axial o recíproco |  |  |
| 13 | 2 | 431 | 02341 | 0103 | Bomba de vacío |  |  |
| 14 | 1 | 436 | 09822 | 0002 | Módulo de comunicación USB |  |  |
| 15 | 5 | 433 | 03675 | 0199 | Datalogger para temperatura y humedad |  |  |
| 16 | 1 | 299 | 03886 | 0006 | Juego de pesas de acero inoxidable (21 piezas) |  |  |
| 17 | 1 | 275 | 08380 | 0007 | Tenazas |  |  |
| 18 | 1 | 258 | 02729 | 0027 | Caja con tapa |  |  |
| 19 | 1 | 433 | 00164 | 0010 | Espectrofotómetro UV-VIS |  |  |
| 20 | 1 | 433 | 06616 | 0007 | Autoclave eléctrico |  |  |
| 21 | 1 | 433 | 00244 | 0024 | Microscopio digital binocular |  |  |
| 22 | 1 | 439 | 08329 | 0002 | Medidor de oxígeno disuelto |  |  |
| 23 | 1 | 433 | 05907 | 0006 | Medidor de ion selectivo |  |  |
| 24 | 1 | 439 | 09332 | 0017 | Celda para medir conductividad |  |  |
| 25 | 1 | 293 | 01139 | 0112 | Transformador compatible con equipo ADWA AD1000 |  |  |
| 26 | 1 | 295 | 04883 | 0018 | Electrodo para medir Ph tipo I/15 |  |  |
| Reng | Cant. | Nº Catálogo | Descripción | Precio unit. | Precio total |
| 27 | 1 | 436 | 04187 | 0007 | Fuente para conductímetro Thermo Scientific Orion Star |  |  |
| 28 | 2 | 296 | 08551 | 0001 | Lámpara compatible con turbidímetro portátil |  |  |
| 29 | 1 | 433 | 09366 | 0012 | Horno mufla para ensayo de cenizas |  |  |
| 30 | 1 | 433 | 06112 | 0005 | Titulador volumétrico automático |  |  |
| 31 | 1 | 433 | 06112 | 0005 | Titulador automático coulombimétrico tipo Karl Fisher |  |  |
| 32 | 1 | 433 | 06612 | 0000 | Equipo para determinar Flash Point |  |  |
| 33 | 1 | 433 | 04141 | 0006 | Colorímetro automático |  |  |
| 34 | 1 | 439 | 06779 | 0004 | Equipo para la determinación de la tensión de ruptura dieléctrica |  |  |
| 35 | 1 | 433 | 06940 | 0005 | Analizador de viscosidad cinemática y dinámica |  |  |
| 36 | 1 | 295 | 03958 | 0073 | Equipo para determinar la tensión nternacial del aceite contra el agua |  |  |
| 37 | 1 | 295 | 6842 | 0142 | Lámpara de cátodo hueco estándar de zócalo octal aluminio |  |  |
| 38 | 1 | 295 | 6842 | 0142 | Lámpara de cátodo hueco estándar de zócalo octal bario |  |  |
| 39 | 1 | 295 | 6842 | 0142 | Lámpara de cátodo hueco estándar de zócalo octal plata |  |  |
| 40 | 1 | 295 | 6842 | 0142 | Lámpara de cátodo hueco estándar de zócalo octal selenio |  |  |
| 41 | 1 | 299 | 06472 | 0004 | Cabezal de quemador de alta temperatura |  |  |
| 42 | 1 | 295 | 04883 | 0001 | Phmetro de mesada con electrodo de vidrio |  |  |
| 43 | 1 | 295 | 05697 | 0003 | Kit para determinación de hidrocarburos en agua |  |  |
| 44 | 4 | 295 | 00288 | 0011 | Anillas soporte 50 mm f sin nuez |  |  |
| 45 | 4 | 295 | 00288 | 0012 | Anillas soporte 75 mm f sin nuez |  |  |
| 46 | 2 | 295 | 05576 | 0090 | Asa bacteriológica con terminación en aro |  |  |
| 47 | 2 | 295 | 05576 | 0091 | Asa bacteriológica con terminación en punta |  |  |
| 48 | 4 | 295 | 00289 | 0037 | Balón de destilación 1000 ml tipo Engler |  |  |
| 49 | 3 | 295 | 06450 | 0068 | Bidón 5 l con grifo en polietileno de alta densidad |  |  |
| 50 | 3 | 295 | 06450 | 0067 | Bidón 10 l con grifo en polietileno de alta densidad |  |  |
| 51 | 3 | 295 | 00469 | 0012 | Bol pipeta doble aforo 1 ml clase A |  |  |
| 52 | 3 | 295 | 00469 | 0027 | Bol pipeta doble aforo 2 ml clase A |  |  |
| 53 | 3 | 295 | 00469 | 0014 | Bol pipeta doble aforo 5 ml clase A |  |  |
| 54 | 3 | 295 | 00469 | 0013 | Bol pipeta doble aforo 10 ml clase A |  |  |
| 55 | 3 | 295 | 00469 | 0034 | Bol pipeta doble aforo 20 ml clase A |  |  |
| 56 | 3 | 295 | 00469 | 0035 | Bol pipeta doble aforo 25 ml clase A |  |  |
| 57 | 3 | 295 | 00469 | 0051 | Bol pipeta doble aforo 50 ml clase A |  |  |
| 58 | 3 | 295 | 00469 | 0059 | Bol pipeta doble aforo 100 ml clase A |  |  |
| 59 | 2 | 295 | 07582 | 0002 | Bureta 10 ml color ámbar clase A |  |  |
| 60 | 2 | 295 | 07582 | 0003 | Bureta 25 ml color ámbar clase A |  |  |
| 61 | 1 | 295 | 07582 | 0004 | Bureta 50 ml color ámbar automática clase A |  |  |
| 62 | 2 | 295 | 07582 | 0002 | Bureta vidrio borosilicato 10 ml clase A |  |  |
| 63 | 1 | 295 | 00293 | 0001 | Bureta vidrio borosilicato 25 ml clase A |  |  |
| 64 | 1 | 295 | 00293 | 0003 | Bureta vidrio borosilicato 50 ml clase A |  |  |
| 65 | 5 | 295 | 05301 | 0032 | Buzo magnético 15 x 7 mm |  |  |
| 66 | 5 | 295 | 05301 | 0032 | Buzo magnético cilíndrico 22 x 7 mm diámetro |  |  |
| 67 | 10 | 295 | 05770 | 0022 | Cápsulas de porcelana 100 ml, 90 mm f x 35 mm altura |  |  |
| 68 | 2 | 292 | 001153 | 0071 | Cintas indicadoras de esterilización autoadhesivas |  |  |
| 69 | 8 | 295 | 04195 | 0021 | Crisoles de porcelana esmaltados tipo Iva |  |  |
| 70 | 10 | 295 | 02959 | 0002 | Cristalizador 90 x 45 mm altura con pico |  |  |
| 71 | 2 | 295 | 08735 | 0002 | Desecador con llave para vacío |  |  |
| 72 | 2 | 433 | 06490 | 0003 | Equipo para filtración con embudo |  |  |
| Reng. | Cant. | Nº Catálogo | Descripción | Precio unit. | Precio total |
| 73 | 5 | 295 | 00344 | 0040 | Embudo de vidrio con estrías de vástago |  |  |
| 74 | 25 | 295 | 04539 | 0033 | Erlenmeyers de vidrio tipo IVA con graduación x 100 ml |  |  |
| 75 | 10 | 295 | 04539 | 0034 | Erlenmeyers de vidrio tipo IVA con graduación x 250 ml con boca esmerilada |  |  |
| 76 | 25 | 295 | 04539 | 0034 | Erlenmeyers de vidrio tipo IVA con graduación x 250 ml |  |  |
| 77 | 1 | 295 | 02428 | 0029 | Filtros de nitrocelulosa estériles x caja |  |  |
| 78 | 1 | 295 | 03416 | 0003 | Filtros de 0,22 para jeringas, sellados y estériles x caja de 600 u |  |  |
| 79 | 20 | 295 | 04879 | 0025 | Frasco gotero color ámbar |  |  |
| 80 | 40 | 295 | 06260 | 0001 | Frasco vidrio ámbar 250 ml con tapa a rosca |  |  |
| 81 | 40 | 295 | 06260 | 0004 | Frasco vidrio ámbar 500 ml con tapa a rosca |  |  |
| 82 | 40 | 295 | 06260 | 0006 | Frasco vidrio ámbar 1000 ml con tapa a rosca |  |  |
| 83 | 20 | 295 | 06260 | 0002 | Frasco de vidrio transparente 125 ml con tapa a rosca |  |  |
| 84 | 20 | 295 | 06260 | 0001 | Frasco de vidrio transparente 250 ml con tapa a rosca |  |  |
| 85 | 20 | 295 | 06260 | 0004 | Frasco de vidrio transparente 500 ml con tapa a rosca |  |  |
| 86 | 20 | 295 | 06260 | 0006 | Frasco de vidrio transparente 1000 ml con tapa a rosca |  |  |
| 87 | 50 | 295 | 06260 | 0029 | Frasco de polietileno de alta densidad 100 ml |  |  |
| 88 | 50 | 295 | 06260 | 0017 | Frasco de polietileno de alta densidad 250 ml |  |  |
| 89 | 50 | 295 | 06260 | 0027 | Frasco de polietileno de alta densidad 500 ml |  |  |
| 90 | 50 | 295 | 06260 | 0026 | Frasco de polietileno de alta densidad 1000 ml |  |  |
| 91 | 1 | 222 | 01629 | 0001 | Guante térmico tipo Kevlar (par) |  |  |
| 92 | 10 | 295 | 01909 | 0080 | Guantes látex tamaño M x 100 u x caja |  |  |
| 93 | 4 | 295 | 01909 | 0077 | Guantes látex tamaño S x 100 u x caja |  |  |
| 94 | 5 | 295 | 01909 | 0081 | Guantes látex tamaño L x 100 u x caja |  |  |
| 95 | 15 | 295 | 01909 | 0084 | Guantes nitrilo pequeños x 100 u x caja |  |  |
| 96 | 15 | 295 | 01909 | 0076 | Guantes nitrilo medianos x 100 u x caja |  |  |
| 97 | 2 | 295 | 01909 | 0082 | Guantes nitrilo grandes x 100 u x caja |  |  |
| 98 | 1 | 293 | 08026 | 0006 | Lámpara UV 6 W 365-366 nm y portalámpara |  |  |
| 99 | 3 | 296 | 02277 | 0027 | Manguito recoge varillas recubierto en polipropileno |  |  |
| 100 | 3 | 295 | 04539 | 0016 | Matraz aforado 25 ml, tapa plástica, con certificado |  |  |
| 101 | 3 | 295 | 04539 | 0018 | Matraz aforado 50 ml, tapa plástica, con certificado |  |  |
| 102 | 3 | 295 | 04539 | 0021 | Matraz aforado 100 ml, tapa plástica, con certificado |  |  |
| 103 | 3 | 295 | 04539 | 0007 | Matraz aforado 200 ml, tapa plástica, con certificado |  |  |
| 104 | 3 | 295 | 04539 | 0008 | Matraz aforado 250 ml, tapa plástica, con certificado |  |  |
| 105 | 3 | 295 | 04539 | 0005 | Matraz aforado 1000 ml, tapa plástica, con certificado |  |  |
| 106 | 10 | 295 | 04539 | 0011 | Matraz aforado 5 ml, tapa plástica, tipo Iva |  |  |
| 107 | 10 | 295 | 04539 | 0011 | Matraz aforado 10 ml, tapa plástica, tipo Iva |  |  |
| 108 | 20 | 295 | 04539 | 0021 | Matraz aforado 100 ml, tapa plástica, tipo Iva |  |  |
| 109 | 10 | 295 | 04539 | 0013 | Matraz aforado 500 ml, tapa plástica, tipo Iva |  |  |
| 110 | 10 | 295 | 04539 | 0005 | Matraz aforado 1000 ml, tipo Iva |  |  |
| 111 | 5 | 295 | 04539 | 0009 | Matraz aforado 2000 ml, tipo Iva |  |  |
| Reng. | Cant. | Nº Catálogo | Descripción | Precio unit. | Precio total |
| 112 | 2 | 295 | 05778 | 0002 | Mechero Bunsen |  |  |
| 113 | 4 | 295 | 04633 | 0047 | Microtubos tipo Eppendorf de 2.0 ml graduados bolsa x 1000 u |  |  |
| 114 | 3 | 295 | 04761 | 0001 | Mortero de porcelana con pilón de 80 mm |  |  |
| 115 | 10 | 295 | 05774 | 0011 | Pesafiltro 30 25 mm f x 50 mm de altura |  |  |
| 116 | 3 | 295 | 00472 | 0269 | Pinzas disección de acero inoxidable |  |  |
| 117 | 3 | 295 | 05576 | 0055 | Pinzas para crisol cromadas 20 cm largo |  |  |
| 118 | 5 | 295 | 05576 | 0010 | Pinzas dobles para buretas con nuez |  |  |
| 119 | 3 | 295 | 00469 | 0092 | Pipeta graduada 1 ml con certificado |  |  |
| 120 | 3 | 295 | 00469 | 0049 | Pipeta graduada 5 ml con certificado |  |  |
| 121 | 3 | 295 | 00469 | 0041 | Pipeta graduada 10 ml con certificado |  |  |
| 122 | 3 | 295 | 00469 | 0048 | Pipeta graduada 25 ml con certificado |  |  |
| 123 | 15 | 295 | 00469 | 0092 | Pipeta graduada 1 ml 1/100 tipo Iva |  |  |
| 124 | 15 | 295 | 00469 | 0042 | Pipeta graduada 2 ml 1/100 tipo Iva |  |  |
| 125 | 15 | 295 | 00469 | 0049 | Pipeta graduada 5 ml 1/10 tipo Iva |  |  |
| 126 | 15 | 295 | 00469 | 0041 | Pipeta graduada 10 ml 1/10 tipo Iva |  |  |
| 127 | 10 | 295 | 00469 | 0048 | Pipeta graduada 25 ml 1/10 tipo Iva |  |  |
| 128 | 1 | 295 | 00469 | 0015 | Pipetas Pasteur plást. 3 ml bolsa x 200 u |  |  |
| 129 | 8 | 295 | 04316 | 0004 | Piseta plástica de polietileno traslúcido de baja densidad 250 ml |  |  |
| 130 | 8 | 295 | 04316 | 0004 | Piseta plástica de polietileno traslúcido de baja densidad 500 ml |  |  |
| 131 | 50 | 295 | 02591 | 0011 | Placas de Petri estériles de plástico poliestireno 55 mm bolsa x 10 u |  |  |
| 132 | 1 | 295 | 02591 | 0012 | Placas de Petri estériles de plástico poliestireno 90 mm caja x 500 u |  |  |
| 133 | 3 | 295 | 02763 | 0044 | Probeta 10 ml con base plástica sin tapa |  |  |
| 134 | 3 | 295 | 02763 | 0021 | Probeta 50 ml con base plástica sin tapa |  |  |
| 135 | 3 | 295 | 02763 | 0014 | Probeta 100 ml con base plástica sin tapa |  |  |
| 136 | 3 | 295 | 02763 | 0034 | Probeta 500 ml con base plástica sin tapa |  |  |
| 137 | 5 | 295 | 03491 | 0001 | Propipetas automáticas 0-2 ml |  |  |
| 138 | 1 | 292 | 04201 | 0003 | Sacabocado de bronce por 9 piezas |  |  |
| 139 | 1 | 258 | 02087 | 0030 | Tapón bacteriológico de plástico autoclavable bolsa x 100 u |  |  |
| 140 | 15 | 243 | 01043 | 0018 | Tapones ciegos de goma rojos para balones 1.5 cm |  |  |
| 141 | 15 | 243 | 01043 | 0045 | Tapones ciegos de goma rojos para balones 2 cm |  |  |
| 142 | 15 | 243 | 01043 | 0030 | Tapones ciegos de goma rojos para balones 2.5 cm |  |  |
| 143 | 15 | 243 | 01043 | 0028 | Tapones ciegos de goma rojos para balones 3 cm |  |  |
| 144 | 15 | 243 | 01043 | 0104 | Tapones ciegos de goma rojos para balones 4.5 cm |  |  |
| 145 | 3 | 433 | 03675 | 0075 | Termómetro digital con certificado de calibración |  |  |
| 146 | 3 | 433 | 03675 | 0151 | Termómetro de mercurio con certificado de calibración |  |  |
| 147 | 1 | 295 | 00468 | 0012 | Tubos de ensayo vidrio caja x 100 u |  |  |
| 148 | 3 | 295 | 00468 | 0126 | Tubos tipo Falcon 15 ml con tapa rosca bolsa x 100 u |  |  |
| 149 | 1 | 295 | 00468 | 0157 | Tubos tipo Falcon 50 ml con tapa rosca caja x 500 u |  |  |
| 150 | 10 | 295 | 03017 | 0110 | Gradilla p tubos tipo Falcon 50 ml de metal plastificado |  |  |
| 151 | 10 | 295 | 03017 | 0158 | Gradilla para 18 tubos de ensayo 15 mm metálica |  |  |
| 152 | 15 | 295 | 02515 | 0031 | Vaso de precipitados 10 ml tipo |  |  |
| 153 | 20 | 295 | 02515 | 0035 | Vaso de precipitados 25 ml tipo |  |  |
| 154 | 20 | 295 | 02515 | 0001 | Vaso de precipitados 50 ml tipo |  |  |
| 155 | 10 | 295 | 02515 | 0006 | Vaso de precipitados 250 ml tipo |  |  |
| 156 | 10 | 262 | 06537 | 0010 | Vidrio reloj 80 mm f |  |  |
| 157 | 100 | 295 | 06450 | 0009 | Botellas plásticas para muestreo 1 l |  |  |
| 158 | 100 | 295 | 06450 | 0031 | Botellas de vidrio para muestreo 1 l |  |  |
| Reng | Cant. | Nº Catálogo | Descripción | Precio unit. | Precio total |
| 159 | 100 | 295 | 02600 | 0126 | Frascos plásticos para muestreo para sólidos 1600 ml |  |  |
| 160 | 1 | 273 | 03891 | 0009 | Bomba manual de muestreo |  |  |
| 161 | 1 | 273 | 03891 | 0009 | Bomba portable flow lite |  |  |
| 162 | 2 | 433 | 07039 | 0010 | Muestreador de agua vertical tipo Vandor |  |  |
| 163 | 2 | 433 | 07039 | 0011 | Muestreador tipo Geosampler |  |  |
| 164 | 2 | 433 | 07039 | 0011 | Muestreador de suelo tipo Mole |  |  |
| 165 | 1 | 439 | 06291 | 0001 | Detector de ionización de llama FID-2010 PLUS |  |  |
| 166 | 1 | 296 | 05528 | 0005 | Kits de 100 tapas de aluminio 20 mm p/ viales por 20 ml x caja |  |  |
| 167 | 1 | 433 | 05220 | 0002 | Inyector automático para GC-2010 modelo AOC-20i |  |  |
| 168 | 1 | 439 | 08676 | 0004 | Rack para 12 muestras para inyector automático |  |  |
| 169 | 2 | 295 | 06260 | 0024 | Viales de vidrio color caramelo de 2 ml con tapas cajas x 100 |  |  |
| 170 | 2 | 299 | 05582 | 0024 | Insertos cónicos para viales de 2 ml con pie, bolsas x 100 u |  |  |
| 171 | 1 | 433 | 06360 | 0003 | Purificador de gases de alta capacidad tipo Megasorp |  |  |
| 172 | 1 | 295 | 08799 | 0044 | Microjeringa de 10 ul para inyector automático de GC |  |  |
| 173 | 1 | 433 | 00166 | 0017 | Sistema de GC para análisis de gases disueltos en aceite |  |  |
| 174 | 1 | 433 | 00166 | 0017 | Cromatógrafo para análisis de gases disueltos en aceite |  |  |
| 175 | 2 | 251 | 09046 | 0095 | Columna para GC |  |  |
| 176 | 2 | 251 | 09046 | 0095 | Columna para GC |  |  |
| 177 | 3 | 295 | 08799 | 0098 | Cartuchos de Florisil , caja x 30 u, de 6 ml, fase Florisil 1 g |  |  |
| 178 | 1 | 295 | 08799 | 0098 | Cartuchos de alumina, caja x 30 u de 6 ml fase alumina 1 g |  |  |
| 179 | 1 | 251 | 09046 | 0032 | Columna para GC fused silica , 30m x 0.25mm DI x 0.25µm x caja |  |  |
| 180 | 50 | 295 | 08799 | 0099 | Jeringa de vidrio con pico Luer Lock (rosca) tipo Dagon capacidad 30 ml. |  |  |
| 181 | 300 | 295 | 02181 | 0002 | Llaves de tres vías con conexión Luer Lock, tipo Braun |  |  |
| 182 | 3 | 295 | 00441 | 0108 | Agujas 18G1 hipodérmicas caja x 100 u |  |  |
| 183 | 3 | 295 | 00441 | 0107 | Agujas 26G1/2 hipodérmicas caja x 100 u |  |  |
| 184 | 2 | 251 | 08976 | 0029 | Acetileno, uso espectroscopía de absorción atómica, pureza ≥ 98%, cilindro 7 m3 |  |  |
| 185 | 1 | 251 | 09018 | 0272 | Oxido nitroso, uso espectroscopía de absorción atómica, pureza ≥ 98%, humedad ≤ 1%, cilindro 27 m3. |  |  |
| 186 | 10 | 251 | 09018 | 0038 | Nitrógeno 99,999 %, cilindro 10m3, tipo Indura o Linde |  |  |
| 187 | 5 | 251 | 09018 | 0070 | Helio 99,999 %, cilindro 10m3, tipo Indura o Linde |  |  |
| 188 | 4 | 251 | 09018 | 0064 | Argón 99,999 %, cilindro 10m3, tipo Indura o Linde |  |  |
| 189 | 2 | 251 | 09018 | 0177 | Hidrógeno 99,999 %, cilindro 10m3, tipo Indura o Linde |  |  |
| 190 | 5 | 251 | 09018 | 0273 | Aire seco, menos de 1ppm de hidrocarburos, cilindro 10m3, tipo Indura o Linde |  |  |
| 191 | 3 | 433 | 08070 | 0092 | Cilindro de mezcla de gases patrón p/análisis de aceites |  |  |
| 192 | 1 | 342 | 02909 | 0001 | Servicio de alquiler de tubos y flete. |  |  |
| 193 | 1 | 251 | 09007 | 0075 | 2-propanol anhidro, 99,5% x 1 L. |  |  |
| 194 | 1 | 251 | 09014 | 0027 | 4-Aminoantipirina p.a. (ACS) x 100 g. |  |  |
| 195 | 1 | 251 | 09043 | 0002 | Aceite de inmersión para microscopio óptico x 100mL |  |  |
| 196 | 2 | 256 | 02915 | 0005 | Aceite de silicona, para cubetas Turbidímetro HACH 2100Q X 500 ml. |  |  |
| 197 | 6 | 256 | 02915 | 0001 | Aceite de silicona, viscosidad a 25°C: 95-105mm2/Sec x 1000 ml. |  |  |
| Reng | Cant. | Nº Catálogo | Descripción | Precio unit. | Precio total |
| 198 | 2 | 251 | 09004 | 0792 | Acetato de sodio trihidratado p.a. x 500 g. |  |  |
| 199 | 2 | 251 | 09013 | 0089 | Acetona (CH3(CO)CH3) líq. Frasco de 2,5 L |  |  |
| 200 | 1 | 251 | 09009 | 0314 | Ácido acético p.a. x 1000 ml. |  |  |
| 201 | 2 | 251 | 09009 | 0007 | Ácido Ascórbico 99% RA (ACS) x 250 g |  |  |
| 202 | 1 | 251 | 09009 | 0001 | Ácido barbitúrico for spectrophotometric det. Of cyanide, ≥99.5% x 100 g. |  |  |
| 203 | 1 | 251 | 09009 | 0454 | Ácido bórico anhidro sól., frasco de 10 gr |  |  |
| 204 | 2 | 251 | 09009 | 0031 | Ácido Clorhídrico (HCl) conc., 37%. Frasco de 2,5 L |  |  |
| 205 | 2 | 251 | 09009 | 0031 | Ácido Clorhídrico (HCl) conc., 37%. Frasco de 2,5 L. “ |  |  |
| 206 | 4 | 251 | 09009 | 0029 | Ácido clorhídrico 36.5-38.0% p.a. (ACS) x 1 l |  |  |
| 207 | 2 | 251 | 09009 | 0071 | Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidratada(EDTA disódico) x 250 g |  |  |
| 208 | 3 | 251 | 09009 | 0125 | Ácido Fosfórico (H3PO40), 85%. Frasco de 1 L. |  |  |
| 209 | 2 | 251 | 09009 | 0149 | Ácido Nítrico (HNO3)conc., 65%, frasco de 2,5 L, Grado técnico |  |  |
| 210 | 2 | 251 | 09009 | 0149 | Acido nítrico 69-71 % ACS x 2500 mL |  |  |
| 211 | 1 | 251 | 09009 | 0151 | Ácido Nítrico(HNO3) conc., 65%. frasco de 1 L. |  |  |
| 212 | 1 | 251 | 09009 | 0286 | Ácido Nítrico(HNO3) conc., 65%. frasco de 2,5 L |  |  |
| 213 | 2 | 251 | 09009 | 0265 | Ácido oxálico ( HO2CCO2H)sól., frasco 250 g grado p.a. ACS o ISO |  |  |
| 214 | 1 | 251 | 09009 | 0455 | Acido rosólico deshidratado (agente selectivo para añadir al caldo m-FC) frasco de 25 g |  |  |
| 215 | 1 | 251 | 09009 | 0098 | Ácido Sulfúrico (H2SO4) conc., 95-97%. frasco de 2,5 L. |  |  |
| 216 | 6 | 251 | 09009 | 0099 | Ácido sulfúrico 96-98 % ACS x 1000 mL |  |  |
| 217 | 1 | 251 | 09016 | 0058 | Agar MacConkey (deshidratado) Frasco de 500mg |  |  |
| 218 | 1 | 251 | 09016 | 0058 | Agar M-FC para microbiología (frasco 500 mg) |  |  |
| 219 | 1 | 251 | 09016 | 0930 | Agar-Agar para microbiología (frasco de 1 Kg) |  |  |
| 220 | 2 | 251 | 09004 | 1156 | Borohidruro de sodio (NaBH4) sól. Frasco de 100 g. |  |  |
| 221 | 1 | 251 | 09040 | 0095 | Buffer pH=9 Calidad pro-análisis. (tipo Merck). 1 Botella de 1 L. |  |  |
| 222 | 1 | 251 | 08989 | 0025 | Cadmio granulado p/análisis y p/reductores tamaño de partículas: 0,3-1,6 mm; x 250 g |  |  |
| 223 | 1 | 251 | 09016 | 0281 | Caldo m-FC deshidratado sin acido rosolico para Cultivo de Coliformes fecales |  |  |
| 224 | 1 | 251 | 09035 | 0015 | Carbón activado libre de fosfato en pellets x 1000 g |  |  |
| 225 | 1 | 251 | 09004 | 1229 | Carbonato de calcio (CaCO3) sól. Frasco 50 g |  |  |
| 226 | 2 | 251 | 09004 | 0365 | Carbonato de calcio anhidro PA x 500 g |  |  |
| 227 | 1 | 251 | 09004 | 0365 | Carbonato de sodio (NaCO3) sól.Frasco 1 Kg |  |  |
| 228 | 1 | 251 | 09004 | 0936 | Cianuro de potasio PA x 250 g |  |  |
| 229 | 1 | 251 | 09004 | 0387 | Cianuro de sodio PA ACS X 1000g |  |  |
| 230 | 1 | 251 | 09004 | 0547 | Clorohidrato de hidroxilamina (NH2OH • HCl) |  |  |
| 231 | 1 | 251 | 09004 | 0183 | Cloruro de Bario p.a. x 1000 g |  |  |
| 232 | 1 | 251 | 09004 | 1175 | Cloruro de calcio dihidratado 99% RA x 500 g |  |  |
| 233 | 1 | 251 | 09004 | 0853 | Cloruro de cobalto p.a x 100 g |  |  |
| 234 | 1 | 251 | 09004 | 1226 | Cloruro de magnesio (MgCl2) sól. Frasco de 100 g |  |  |
| 235 | 2 | 251 | 09004 | 0234 | Cloruro de potasio (KCl) sól. Frasco 1 Kg |  |  |
| 236 | 3 | 251 | 09004 | 1166 | Cloruro de sodio RA (ACS) x 500 g |  |  |
| Reng | Cant. | Nº Catálogo | Descripción | Precio unit. | Precio total |
| 237 | 1 | 251 | 09004 | 1228 | Cromato de plomo (II) (PbCrO4) sól. Frasco de 100 g |  |  |
| 238 | 3 | 251 | 09004 | 0264 | Cromato de potasio PA x 250 g |  |  |
| 239 | 1 | 251 | 09038 | 0351 | Curcúmina ([HOC6H3(OCH3)CH=CHCO]2CH2) sól., frasco de 10g. grado p.a. ACS o ISO |  |  |
| 240 | 1 | 251 | 09004 | 1214 | Dicromato de potasio (K2Cr2O7) sólido. frasco de 50 gr |  |  |
| 241 | 1 | 251 | 09004 | 0035 | Difenil carbazida (C13H14N4O) sól. Frasco 25 g |  |  |
| 242 | 1 | 251 | 09004 | 1234 | Difosfato de tetrasodio decahidratado PA ACS x 500 g |  |  |
| 243 | 1 | 251 | 09004 | 1215 | Dipotasio hidrogenofosfato (K2HPO4) sól. Frasco 1 Kg |  |  |
| 244 | 1 | 251 | 09004 | 0650 | Dodecil sulfato de sodio SDS, (Lauril sulfato de sodio SLS) Ph Eur x 1000 g |  |  |
| 245 | 1 | 251 | 09009 | 0732 | EDTA sal de magnesio PA x 100 g |  |  |
| 246 | 1 | 251 | 08937 | 0812 | Estándard de Formazina 4000 NTU, p/ Turbidimetría, tipo HACH.1 Botella 100 ml |  |  |
| 247 | 1 | 251 | 09007 | 0813 | Estándard primario de calibración valor 0.50 NTU, tipo HACH. 1 Botella de 500 ml |  |  |
| 248 | 1 | 251 | 09007 | 0162 | Etanol 95%, frasco de 1 litro ACS grado espectrofotométrico |  |  |
| 249 | 20 | 251 | 09007 | 0022 | Etanol 96° Botella de 1 L |  |  |
| 250 | 1 | 251 | 09007 | 0015 | Etanol absoluto PA x 1 L |  |  |
| 251 | 2 | 251 | 09007 | 0218 | Fenol PA ACS x 250 g |  |  |
| 252 | 1 | 251 | 09004 | 0035 | Ferrocianuro de potasio 98,5 a 102% RA x 250 g |  |  |
| 253 | 2 | 251 | 09052 | 1754 | Solución de buffer de nutrición para determinar Demanda Biológica de Oxígeno Caja x 50 sobres 0.5 ml. |  |  |
| 254 | 1 | 251 | 09004 | 1218 | Ftalato ácido de potasio PA x 100 g |  |  |
| 255 | 1 | 251 | 09014 | 0116 | Hexametilentetramina PA x 250 g |  |  |
| 256 | 2 | 251 | 09015 | 0074 | Hidróxido de amonio (NH4OH) 28.0-30.0%. Frasco de 500 ml |  |  |
| 257 | 2 | 251 | 09015 | 0030 | Hidróxido de sodio (NaOH)sól. frasco de 1 kg |  |  |
| 258 | 1 | 251 | 09004 | 1213 | Hipoclorito de sodio 5% grado reactivo x 3000 mL |  |  |
| 259 | 1 | 251 | 09004 | 0570 | Ioduro de potasio (KI) sól. Frasco de 250 g |  |  |
| 260 | 3 | 251 | 09052 | 0196 | Kit de reactivos para determinar cloro Libre y Total para equipo DR900 HACH x 100 u |  |  |
| 261 | 2 | 251 | 09052 | 1772 | Kit para determinación de Demanda Química de Oxígeno x 25 viales Caja |  |  |
| 262 | 1 | 251 | 09016 | 0930 | Medio de cultivo (deshidratado) M-Endo para detección de Coliformes totales, frasco de 500 mg |  |  |
| 263 | 1 | 251 | 09016 | 0931 | Medio de cultivo (deshidratado) Agar M-Endo LES para cultivo de Coliformes totales (frasco de 500 mg) |  |  |
| 264 | 1 | 251 | 09016 | 0932 | Medio EC-MUG para cultivo de E. Coli (frasco 500 mg) |  |  |
| 265 | 1 | 251 | 09016 | 0933 | Medio M-PA agar Cultivo de Pseudomonas aeruginosa ( frasco de 500 mg) |  |  |
| 266 | 5 | 251 | 09052 | 1773 | Metanol anhidro RA (ACS) x 1000 mL |  |  |
| 267 | 1 | 251 | 09004 | 1219 | Metasilicato de sodio nonahidratado PA x 50 g |  |  |
| 268 | 2 | 251 | 09004 | 1220 | Metavanadato de amonio calidad patrón x 100 g |  |  |
| 269 | 1 | 251 | 09004 | 1221 | Molibdato de amonio calid patrón x 250 g |  |  |
| 270 | 1 | 251 | 09004 | 0118 | Molibdato de amonio tetrahidratado PA ACS x 250 g |  |  |
| 271 | 1 | 251 | 09038 | 0074 | Murexida anhidra x 10 g, calidad p.a. |  |  |
| 272 | 1 | 251 | 09038 | 0350 | Negro de Ericromo T ACS X50 g |  |  |
| 273 | 2 | 251 | 09038 | 1222 | Nitrato de Hierro(III) nonahidratado RA (ACS) x 500 g |  |  |
| Reng | Cant. | Nº Catálogo | Descripción | Precio unit. | Precio total |
| 274 | 2 | 251 | 09004 | 0151 | Nitrato de plata PA ACS x 250 g |  |  |
| 275 | 1 | 251 | 09004 | 0912 | Nitrato de Plata Solucion 0,1 N (Calidad primera linea tipo Merck, trazable al NIST). Botella de 1 L. |  |  |
| 276 | 2 | 251 | 09004 | 0464 | Nitrato de potasio p.a. x 500 g |  |  |
| 277 | 1 | 251 | 09004 | 0026 | Nitrito de sodio RA (ACS) x 500 g |  |  |
| 278 | 1 | 251 | 08937 | 0056 | Patrón de referencia para sólidos totales (MRC) x 1000ml |  |  |
| 279 | 1 | 251 | 09004 | 0064 | Permanganato de Potasio K (KMnO₄) sól. Frasco 1 Kg |  |  |
| 280 | 1 | 251 | 08932 | 0104 | Peróxido de hidrógeno (H2O2) 30%. Frasco 250 ml |  |  |
| 281 | 1 | 251 | 08932 | 0070 | Peróxido de hidrogeno pa al 30%x 000 ml |  |  |
| 282 | 1 | 251 | 09004 | 0076 | Persulfato de potasio PA x 250 g |  |  |
| 283 | 1 | 251 | 09004 | 0568 | Persullfato de Potasio K (K2S2O8) sól. Frasco de 250 g |  |  |
| 284 | 2 | 251 | 09042 | 0023 | Piridina PA ACS x 1000 mL |  |  |
| 285 | 1 | 251 | 09004 | 1223 | Potasio dihidrogenofosfato (KH2PO4) sól. Frasco 1 Kg |  |  |
| 286 | 1 | 251 | 09038 | 0165 | Rojo de metilo x 25 g ACS Ph Eur |  |  |
| 287 | 2 | 251 | 09009 | 0456 | Sal de ácido isocianúricodicloro de sodio dihidratado PSA x 100 g |  |  |
| 288 | 1 | 251 | 09904 | 1224 | Salicilato de sodio RA x 500 g |  |  |
| 289 | 1 | 251 | 08932 | 0081 | Sílica gel con indicador de humedad reutilizable x 1 kg |  |  |
| 290 | 2 | 251 | 09040 | 0030 | Solución Buffer de pH 10,01 tipo Merck x 500 mL |  |  |
| 291 | 2 | 251 | 09040 | 0028 | Solución Buffer de pH 4,01 tipo Merck x 500 mL |  |  |
| 292 | 2 | 251 | 09040 | 0029 | Solución Buffer de pH 7,01 tipo Merck x 500 mL |  |  |
| 293 | 3 | 251 | 09015 | 0075 | Solución de Amonio 25% RA x 1000 mL |  |  |
| 294 | 1 | 251 | 09008 | 0038 | Solución de Brij-35, 22-30% x 1000 mL |  |  |
| 295 | 1 | 251 | 09004 | 0664 | Solución de cloruro de potasio KCl 3 M calidad Pro Botella x 100 ml |  |  |
| 296 | 1 | 251 | 08937 | 0452 | Solución patrón de Aluminio (Al). Frasco de 100 ml |  |  |
| 297 | 1 | 251 | 05698 | 0091 | Solución patrón de Arsénico(As). frasco de 100 ml |  |  |
| 298 | 1 | 251 | 08937 | 0451 | Solución patrón de Bario (Ba). Frasco de 100 ml |  |  |
| 299 | 1 | 251 | 08937 | 0610 | Solución patrón de Cadmio (Cd). frasco de 100 ml |  |  |
| 300 | 1 | 251 | 08937 | 0369 | Solución patrón de Cobre(Cu). frasco de 100 ml. |  |  |
| 301 | 1 | 251 | 08937 | 0455 | Solución patrón de Cromo(Cr). frasco de 100 ml |  |  |
| 302 | 1 | 251 | 08937 | 0458 | Solución patrón de Hierro (Fe) . frasco de 100 ml |  |  |
| 303 | 1 | 251 | 08937 | 0365 | Solución patrón de Manganeso(Mn). frasco de 100 ml |  |  |
| 304 | 1 | 251 | 08937 | 0456 | Solución patrón de Mercurio (Hg). frasco de 100 ml |  |  |
| 305 | 1 | 251 | 08937 | 0737 | Solución patrón de Niquel (Ni). frasco de 100 ml |  |  |
| 306 | 1 | 251 | 08937 | 0005 | Solución patrón de Plata (Ag). frasco de 100 ml |  |  |
| 307 | 1 | 251 | 08937 | 0736 | Solución patrón de Plomo(Pb). frasco de 100 ml |  |  |
| 308 | 1 | 251 | 08937 | 0457 | Solución patrón de Selenio (Se). frasco de 100 ml |  |  |
| 309 | 1 | 251 | 08937 | 0370 | Solución patrón de Zinc (Zn). frasco de 100 ml |  |  |
| 310 | 2 | 251 | 09012 | 0017 | Sulfanilamida (H2NC6H4SO2NH2) sól., frasco de 100 g Grado pa, tipo Merk o Sigma Aldrich |  |  |
| 311 | 2 | 251 | 09004 | 0680 | Sulfato cúprico pentahidratado pa x 1 kg |  |  |
| 312 | 1 | 251 | 09904 | 0655 | Sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado PA x 250 g |  |  |

| Reng | Cant. | Nº Catálogo | Descripción | Precio unit. | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 | 2 | 251 | 09004 | 0107 | Sulfato de amonio ([NH4]2SO4) sól. Frasco 1 Kg Grado p.a. ACS o ISO, tipo Merck o Sigma Aldrich |  |  |
| 314 | 2 | 251 | 09004 | 1225 | Sulfato de hidrazina PA ACS x 100 g |  |  |
| 315 | 1 | 251 | 09004 | 0112 | Sulfato de sodio anhidro p.a. x 500 g |  |  |
| 316 | 1 | 251 | 09004 | 0299 | Sulfato de zinc heptahidratado PA 1000 g |  |  |
| 317 | 1 | 251 | 09004 | 0318 | Sulfito de sodio p.a x 500 g |  |  |
| 318 | 1 | 251 | 09004 | 0755 | Tetraborato disódico decahidratado RA (ACS) x 250 g |  |  |
| 319 | 1 | 251 | 09004 | 0120 | Tiocianato de mercurio PA x 100 g |  |  |
| 320 | 1 | 251 | 09004 | 0474 | Tiosulfato de sodio pentahidratado 500 g |  |  |
| 321 | 1 | 251 | 09014 | 0117 | Trietanolamina (2"-nitrilotrietanol) 250 ml calidad p.a Tipo Merck |  |  |
| 322 | 1 | 251 | 09052 | 1780 | Triton X-100 surfactante x 1000 g |  |  |
| 323 | 2 | 252 | 05520 | 0015 | Vaselina sólida x 100 g |  |  |
| 324 | 1 | 251 | 09052 | 1786 | Aldrin. Estándar Analítico por 25 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 325 | 1 | 251 | 09052 | 1787 | α-BHC. Estándar Analítico por 50 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 326 | 1 | 251 | 09052 | 1788 | β-BHC. Estándar Analítico por 50 mg, tipo Supelco |  |  |
| 327 | 1 | 251 | 09052 | 1789 | δ-BHC. Estándar Analítico por 50 mg, tipo Supelco |  |  |
| 328 | 1 | 251 | 09052 | 1790 | γ-BHC (Lindano). Estándar Analítico por 1000 mg, tipo Supelco |  |  |
| 329 | 1 | 251 | 09052 | 1803 | cis-clordano. Estándar Analítico por 10 mg, tipo Supelco |  |  |
| 330 | 1 | 251 | 09052 | 1819 | trans-clordano. Estándar Analítico por 10 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 331 | 1 | 251 | 09052 | 1816 | 4,4'-DDD. Estándar Analítico por 250 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 332 | 1 | 251 | 09052 | 1824 | 4,4'-DDE. Estándar Analítico por 1000 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 333 | 1 | 251 | 09052 | 1820 | 4,4'-DDT. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 334 | 1 | 251 | 09052 | 1791 | Dieldrin. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 335 | 1 | 251 | 09052 | 1792 | Endosulfan I. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 336 | 1 | 251 | 09052 | 1793 | Endosulfan II. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 337 | 1 | 251 | 09052 | 1794 | Endosulfan sulfato. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Sigma |  |  |
| 338 | 1 | 251 | 09052 | 1795 | Endrin. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Supleco |  |  |
| 339 | 1 | 251 | 09052 | 1796 | Endrin aldehído. Estándar Analítico por 25 mg, tipo Supleco |  |  |
| 340 | 1 | 251 | 09052 | 1797 | Heptacloro. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Supleco |  |  |
| 341 | 1 | 251 | 09052 | 1798 | Heptacloro epóxido. Estándar Analítico por 50 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 342 | 1 | 251 | 09052 | 1799 | Metoxicloro. Estándar Analítico por 100 mg, tipo Fluka |  |  |
| 343 | 1 | 251 | 09052 | 1800 | Toxafeno. Estándar Analítico por 250 mg, tipo Supelco |  |  |
| 344 | 1 | 251 | 09052 | 1801 | Metil azinfos. Estándar Analítico por 250 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 345 | 1 | 251 | 09052 | 1802 | Demeton-o, estándar Analítico x 25 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 346 | 1 | 251 | 09052 | 1804 | Demeton-s, estándar Analítico x 100 mg, tipo Supelco |  |  |
| 347 | 1 | 251 | 09052 | 1805 | Diazinon, estándar analítico x 250 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 348 | 1 | 251 | 09052 | 1806 | Disulfoton, estándar Analítico x 250 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |

| Reng | Cant. | Nº Catálogo | Descripción | Precio unit. | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 349 | 1 | 251 | 09052 | 1807 | Etion, estándar analítico x 250 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 350 | 1 | 251 | 09052 | 1808 | Malation, estándar analítico por 100 mg, tipo Sigma Aldrich |  |  |
| 351 | 1 | 251 | 09052 | 1809 | Etil paration, estándar analítico x 100 mg, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 352 | 1 | 251 | 09052 | 1810 | Metil paration, estándar analítico x 100 mg, tipo Fluka |  |  |
| 353 | 1 | 251 | 09052 | 1811 | Aroclor 1242, estándar analítico, 1000 μg/mL en isooctano, ampolla x 1 mL, tipo Supelco |  |  |
| 354 | 1 | 251 | 09052 | 1812 | Aroclor 1254, estándar analítico, 1000 μg/mL en isooctano, ampolla x 1 ml, tipo Supelco |  |  |
| 355 | 1 | 251 | 09052 | 1813 | Aroclor 1260, estándar analítico, 1000 μg/mL en isooctano, ampolla x 1 ml, tipo Sigma-Aldrich |  |  |
| 356 | 1 | 251 | 09052 | 1814 | DBPC estándar analítico x 500 mg, tipo Supelco |  |  |
| 357 | 1 | 251 | 09052 | 1815 | DBP 99%, x 25g, tipo Sigma |  |  |
| 358 | 2 | 251 | 09004 | 0109 | Sulfato de sodio anhidro p. a. x 1 kg, tipo Merck |  |  |
| 359 | 1 | 251 | 09046 | 0121 | Florisil para análisis de residuos, x 1 kg tipo Merck |  |  |
| 360 | 12 | 251 | 09013 | 0057 | Acetona grado pesticida o equivalente, x 1 l |  |  |
| 361 | 12 | 251 | 08938 | 0036 | Cloruro de metileno grado pesticida o equivalente, x 1 l |  |  |
| 362 | 12 | 251 | 09008 | 0013 | Éter etílico grado pesticida o equivalente, x 1 l |  |  |
| 363 | 12 | 251 | 08976 | 0006 | Hexano grado pesticida o equivalente, x 1 l |  |  |
| 364 | 6 | 251 | 09007 | 0070 | Metanol anhidro grado reactivo ACS x 1 l |  |  |
| 365 | 6 | 251 | 08976 | 0030 | Heptano grado reactivo ACS x 1 l |  |  |
| 366 | 1 | 251 | 08932 | 0022 | Alumina para cromatografía x 1 kg, polvo ácido, grado reactivo ACS, actividad grado 1, tipo Merck |  |  |
| 367 | 2 | 251 | 09052 | 1772 | Kits para determinación de demanda química de oxígeno x 25 viales Cajas |  |  |
| 368 | 1 | 295 | 06260 | 0024 | Viales de vidrio claro de 2ml de capacidad,x 100 x caja. |  |  |

|  |  |  |  |  | Monto total de la oferta | $ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Son pesos |  |
| --- | --- |

Moneda de cotización: pesos,  cotización con I.V.A. incluido

Firma, aclaración y empresa

ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón 1:

Estación de filtración por vacío para SPE (manifold) de 12 posiciones. Debe contar con cámara hermética de vidrio de alto vacío, manómetro, tapa, juntas, conexiones, robinetes, gradilla de recolección ensamblable, agujas y contenedor para desechos.

Sistema colector de vacío para extracción en fase sólida SPE (manifold) de 12 posiciones para la extracción, filtración y elución simultánea de muestras utilizando tubos de extracción SPE. Debe contar con cámara hermética de vidrio de alto vacío, manómetro, tapa, juntas, conexiones, robintes, gradilla de recolección ensamblable, agujas y contenedor para deshechos.

Renglón 2:

Baño de Ultrasonido 27 litros, con batea de acero inoxidable, tapa, canasto, temporizador. Frecuencia: 40 Hz, calefacción con regulación digical y rango: 30 a 80ºC, en incrementos de 5 ºC

Renglón 3:

Batería de extracción adaptable a extractor Soxhlet para 6 determinaciones, adaptable a Txisselman y otros. Cubierta disipadora de calor de acero inoxidable, soportes, calentadores individuales blindados en acero inoxidable, regulación térmica individual, indicadores luminosos. Equipado con 4 soxhlet de 150 mL, 4 destiladores de bolas adaptables y 4 balones de de 250 mL, todos con bocas  esmeriladas y de diámetros compatibles.

Renglón 4:

Balanza analítica electrónica, rango 220 a 0,1 mg, linealidad +/- 0,2 mg

Renglón 5:

Lavador de pipetas y buretas, con capacidad hasta bureta de 50 ml, en material resistente a agentes de limpieza estándar, incluyendo mezcla sulfocrómica y con regulador de velocidad de flujo de lavado. Con tres cuerpos: 1 depósito para solución de limpieza de aprox. 15 x 60 cm; una cesta perforada de aprox. 12,5 x 65 cm y depósito lavador de 15 x 71 cm aprox.

Renglón 6:

Micropipeta automática calibrada, tipo Gilson, de volúmen variable de 10 uL a 100 uL, autoclavable a 121° C. Con incrementos de 0,1 uL, error ± 0,6%. Acompañada de 2 racks de 96 puntas y bolsa x 1000 unidades de tips color amarillo

Renglón 7:

Micropipeta automática calibrada, tipo Gilson, de volúmen variable de 100 uL a 1000 uL, autoclavable a 121° C. Con incrementos de 1 uL, error ± 0,6%. Acompañada de 2 racks de 96 puntas y bolsa x 1000 unidades de tips color azul

Renglón 8:

Centrífuga refrigerada con rotor o adaptador para tubos de 15 y 50 mL. Temperatura programable en el rango 0 – 40 ºC. Asegurar velocidad de centrifugación de 3500 rpm para tubos de 15 mL. Programación de temperatura y lector de velocidad. Taquímetro digital indicador de velocidad de funcionamiento. Timer con corte .Cámara de centrifugación en acero inoxidable.Posibilidad de otros rotores.

Renglón 9:

Estufa de secado de aire forzado. Control de temperatura electrónico, con indicador. Timer (999 minutos) digital. Temperatura de funcionamiento hasta 250º C.Sensibilidad +/- 0,5ºC con electrónico, +/- 1 con regulador hidráulico.Indicadores lumínicos de funcionamiento.Dos estantes rejilla regulables.Termostato hidráulico de precisión.Porta termómetro.Cámara interior de acero inoxidable de doble pared, para circulación de aire.Cierre con traba y burlete siliconado de alta temperatura.Tensión 220v/50hz. Tamaño aprox. 50 x 70 x 50 cm. Capacidad aprox. 175 l

Renglón 10:

Baño de acero inoxidable con aros concéntricos. Rango de temperatura  30-100°C.Sensibilidad +/- 1°C. Indicadores lumínicos de funcionamiento. Aros concéntricos con diámetros de 130, 105, 85, 65, 45 [mm]. Piso Cribado. Interruptor general. Aislación térmica con paneles de fibra de vidrio.Resistencias de inmersión blindadas en Acero Inoxidable.Termostato hidráulico de precisión.

Renglón 11:

Agitador magnético con calefacción. Rango de velocidad: 250 - 1250 1/min. Regulación de temperatura: 30 - 330 C°.Volumen máximo de agitación: hasta 2,0 L. Tamaño de la plataforma: 150 x 150 mm. Material de la plataforma: aluminio o cerámica resistente a la corrosión.Potencia de calefacción aprox: 600 Watts

Renglón 12:

Agitador axial o recíproco con plataforma para ampollas de decantación y pinzas de fijación, ajuste de velocidad y tiempo, velocidad regulable sin escalonamiento 20-300 rpm, timer de 5 a 50 min o funcionamiento continuo

Agitador recíproco (axial o reciprocante, con movimiento tipo vaivén, o pataforma para agitación de ampolla de decantación), con plataforma con capacidad para cuatro ampollas de decantación y pinzas de fijación, ajuste de velocidad y tiempo,, velocidad regulable sin escalonamiento 20-300 rpm, timer de5 a 50 min o funcionamiento continuo. No requiere control de temperatura. Potencia del motor, entrada/salida:45/10 W o mayor.

Renglón 13:

Bomba de vacío. Nivel de ruido: 50 db -  Máximo de vacío: 600 mm hg - Máxima velocidad de flujo: 17 l/min (50 hz) o 20l/min (60 hz). Diam aspiración aprox. 13 mm, diám. expulsión aprox. 11 mm.  Rotación del motor aprox: 1450 rpm (50 hz). Capacidad de aceite 0,5 L. Con visor de aceite.

Renglón 14:

Módulo de comunicación USB y alimentación vía red eléctrica para Turbidímetro HACH 2100 Q N/P LZV813

Renglón 15:

Datalogger para temperatura y humedad, display LCD, rango temperatura: -20/70ºC, rango humedad: 0 - 100% HR, con software de uso, interfase USB de descarga a PC

Renglón 16:

Juego de pesas de acero inoxidable (21 PZAS) Clase ASTM 4. Con 1 * 100g, 1 * 50g, 2 * 20g, 1 * 10g, 1 * 5g, 2 * 2g, 1 * 1g, 1 * 500mg, 2 * 200mg, 1 * 100mg, 1 * 50mg, 2 * 20mg, 1 * 10mg, 2 * 2mg, 1 * 1mg,.

Renglón 17:

Tenaza o pinza correspondiente al kit de pesas, deseable con punta de aluminio/polyamida ABS o similar.

Renglón 18:

Caja plástica con resistencia al impacto con tapa.

Renglón 19:

Espectrofotómetro UV-VIS de alta performance con doble haz y debe utilizar una única lámpara de xenón pulsante que deberá permanecer encendida solamente en el momento de realizar la lectura, sin requerir de pre-calentamiento previo. Dos detectores de diodos de silicio para la medida simultánea del haz de muestra y de referencia. Software en español. conexión directa a impresoras USB de uso comercial. Monocromador: Czerny – Turner. Rango de longitud de onda:  190 – 1100nm. Velocidad de barrido: 24000 (nm/min). Resolución 1.0 nm. Rango Fotométrico (Abs):  +/- 4 Abs. Desviación estándar en 10 medidas aprox. 0,0030 Abs. Debe incluir 4 celdas rectangulares de cuarzo de 10 mm de paso óptico y 4 celdas rectangulares de vidrio de 10 mm de paso óptico.

Renglón 20:

Autoclave eléctrico. Capacidad 70 L, de acero inoxidable, medidas aprox diám. 400 mm x 600 mm de alto, control de temperatura digital, programador automático de ciclos, en tiempos y temperaturas, alarma fin de ciclo, sistema de seguridad, resistencias calefactoras blindadas en acero inoxidables, corriente 220 V-50 Hz.

Renglón 21:

Microscopio digital binocular para campo claro. Oculares con distancia interpupilar regulable. Revólver portaobjetivos cuádruple con objetivos semi-plan acromáticos con corrección a infinito 10X, 20X, 40X y 100X. Platina mecánica con controles XY. Mecanismo de enfoque mediante piñón y cremallera, con controles macro y micrométricos coaxiales. Condensador Abbe de altura regulable, lente centrable y diafragma iris. Iluminación halógena regulable. Salidas USB2.0, mini USB y/o HDMI para conectar a PC. Adaptador para montar cámara digital. Alimentación: 220V

Renglón 22:

Medidor de oxígeno disuelto. Resolucion 0,01 mg/L. Rango de medicion: 0-40 mg/l. Precision: +- 0,10 mg/l. Debe incluir electrodo para medir oxigeno disuelto, sonda de temperatura, standares de calibracion y accesorios necesario para su correcto funcionamiento. Medidor portátil para detección de oxígeno disuelto en aguas. Resolución 0,01 mg/L. Rango de medición: 0-40 mg/l. Precisión: +- 0,10 mg/l. Debe incluir electrodo para medir oxígeno disuelto, estándares de calibración y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Debe contar con dos canales de entrada destinados a mediciones simultáneas de pH, conductividad, y temperatura. Con sonda de conductividad para campo con cable de 30 metros. Con sonda de pH con una referencia de doble unión con relleno de gel no recargable y sensor de temperatura incorporado con cable de 30 metros. Tipo Hach, Hanna o similiar. Exactitud de la Conductividad: ± 0.5 µS/cm (1 µS/cm - 200 mS/cm). Rango desde (1µS/cm - 200 mS/cm) Exactitud mV:± 0.1 mV. Rango de pH 0-14.

Renglón 23:

Medidor de Ion selectivo. Precisión relativa +- 0,05 %. Expresión de unidades en ppm, mol, mg/l, %, ppb. Resolución hasta tres cifras significativas. Menú y comando de trabajo en español, debe incluir electrodo de ion selectivo para medir fluoruros, compatible con el equipo. Rango de 0,02- 19.000 ppm F-. Debe incluir los accesorios para su correcto funcionamiento, sonda de temperatura, solucion concentrada para floruro, standard de floruros, solucion electrolitica y electrodo de referencia.

Renglón 24:

Celda para medir conductividad tipo 013005 MD, compatible con equipo Thermo Scientific ORION STAR A212

Sonda  o celda de cuatro electrodos de grafito para medir conductividad. Fabricada en material epoxi. Compatible y capaz de operar en el conductímetro marca Thermo scien-tific mod. Orion Star A212. Rango de trabajo: de 1 µS/cm a 200 mS/cm, con una constan-te nominal de 0,475 cm-1

Renglón 25:

Transformador compatible con equipo ADWA AD1000

Transformador (pH ADWA AD1000): entrada 200-240V 27mA, salida 15Vdc 800mA, IP20, aislación clase F.

Renglón 26:

Electrodo para medir Ph tipo I/15 compatible con equipo ADWA AD1000

Electrodo de pH rellenable o recargable, con cloruro de potasio, con cuerpo de vidrio, o con cuerpo de epoxi. Cobertor de tip. Conector BNC, con 1 metro de cable. Compatible y capaz de operar en pHmetro Marca Adwa mod. AD1000.

Renglón 27:

Fuente para conductímetro Thermo Scientific ORION STAR A212, fuente ​S​WITCHING 5V 1,2 A

Fuente switching:  entrada 100-240 Volt AC y 0,3 A, salida 9 Volt DC y corriente máxima de salida 1,2 Ampere, nivel de eficiencia V, clase 2, conector plug macho 5,5 mm.

Renglón 28:

Lámpara compatible con Turbidimetro portatil HACH 2100Q

Lámpara de filamento de Tungsteno, compatible con Turbidímetro portátil HACH 2100Q (viene incorporada a una carcasa plástica)

Renglón 29:

Horno mufla para ensayo de cenizas que cumpla con los requerimientos ASTM D3174. Con horno cerámico de aprox. 1.8 litros. Temp. máxima 1200 °C +/- 3°C. Con tubo de evacuación de gases, 20 crisoles de cuarzo de 20ml, 4 crisoles de cuarzo de 50 ml, 200 discos de cuarzo, 2 fusibles de repuesto, una termocupla

Horno mufla, programable, para ensayo de cenizas en productos del petróleoque cumpla con los requerimientos ASTM D3174. Tipo Koehler. Para ensayo de cantidad de cenizas en combustibles destilados y residuales, combustibles para turbinas de gas, petróleos crudos, aceites lubricantes, ceras y otros derivados del petróleo; así como para produc-tos alimenticios, farmacéuticos, químicos y papel. Controlado por microprocesador. - Para circulación forzada de aire. Capacidad: 0,14 ft3 (3,96 l). - Rango de temperatura: ambiente a 1125°C +/-3. Uniformidad de la temperatura: ± 5°C. Dimensiones: 49x37x50 cm. Con tubo de evacuación de gases, 20 crisoles de cuarzo de 20 ml, 4 crisoles de cuarzo de 50 ml, 200 discos de cuarzo, 2 fusibles de repuesto, una termocupla. Con accesorios requeridos para el correcto funcionamiento.

Renglón 30:

Titulador volumétrico automático para TAN y TBN ASTM D974 con los accesorios e insumos correspondientes para determinación de acidéz

Renglón 31:

Titulador automático coulombimétrico tipo Karl Fisher para  ASTM D1533 con los accesorios e insumos correspondientes para la determinación de agua en aceites o humedad

Titulador automático coulombimétrico tipo Karl Fisher para  ASTM D1533. Rango de medición: 1µg - 100 mg de agua (Típico: 1µg - 10 mg de agua). - Sensibilidad máxima: 0,1 µg de agua. - Precisión: 10 - 100 µg de agua: ±3 µg. 100 µg - 1mg de agua: ±5 µg.. Por en-cima de 1 mg de agua: ±0,5%. - Velocidad de titulación máxima: 2,0 mg de agua por mi-nuto. - Corriente máxima: 400 mA. Que incluya accesorios e insumos correspondientes para la determinación de contenido de agua en aceites, como software, recipiente de titulación, agitador incorporado, electrodo detector, electrodo generador, tubo deseca-dor con tapa, conexiones, vasos, buretas, paquete de septa para inyección, jeringa de vidrio, aguja con conector luer, barra agitadora, tamiz molecular, embudo y rollo de pa-pel térmico. Tipo Cole-Parmer o similar

Renglón 32:

Equipo para determinar Flash Point (Temperatura de inflamación e Ignición) cleveland copa abierta ASTM D92 con los accesorios e insumos requeridos para determinación de temperatura de inflamación e ignición

Renglón 33:

Colorímetro automático Método ASTM D156 Y D1500 con accesorios e insumos requeridos para determinar color

Uso: Para determinación de color Saybolt en productos de petróleo

Alimentación: electricidad, se debe poder conectar a 220 V

Precisión: El equipo debe cumplir con lo especificado en la norma ASTM D156 y D1500 con accesorios e insumos requeridos para determinar color

Renglón 34:

Equipo para la determinación de la tensión de ruptura dieléctrica por electrodos semiesféricos (VDE). ASTM D1816 con accesorios e insumos requeridos para la determinación

Renglón 35:

Analizador de viscosidad cinemática y dinámica para líquidos transparentes y opacos, con software, pc y consumibles ASTM D445 y D83

•	Analizador de viscosidad cinemática y dinámica para líquidos transparentes y opacos, que cumpla con norma ASTM D445.

•	Debe contar con 1 baño a temperatura constante para determinación de viscosi-dad cinemática: Capacidad del baño: 22 litros. De conformidad con las especifica-ciones de las normas ASTM D445, D6074, D6158; IP 71; ISO 3104; DIN 51550; FTM 791-305; NF T 60-10. Para hasta 6 viscosímetros capilares. - Estabilidad de la temperatura: ± 0,5°C del valor fijado. - Selección de temperatura: hasta 150°C. Alimentación: 220 VCA 50 Hz.

•	Debe contar con Serpentín para circulación de agua corriente o refrigerada.

•	Debe contar con 6 soportes para viscosímetros capilares tipo Cannon-Fenske (ru-tina y opacos).

•	Debe contar con viscosímetros capilares para líquidos transparentes o traslúci-dos con certificado de calibración, Tamaño 75: Rango: 1,6 a 8 cSt. Tamaño 150:. Rango: 7 a 35 cSt. Tamaño 300: Rango: 50 a 250 cSt Tamaño 400: Rango: 240 a 1200 cSt. Acompañado de un estándar de referencia trazable al NIST para el ran-go de 7 a 35 cSt.

•	Debe contar con viscosímetros capilares para líquidos opacos, con certificado de calibración, Tamaño 75: Rango: 1,6 a 8 cSt. Tamaño 150: Rango: 7 a 35 cSt. Ta-maño 300: Rango: 50 a 250 cSt Tamaño 400: Rango: 240 a 1200 cSt. Acompañado de un estándar de referencia trazable al NIST para el rango de 50 a 250 cSt.

Renglón 36:

Equipo para determinar  tensión interfacial del aceite contra el agua por el método del anillo. ASTM D971 con accesorios e insumos requeridos par la determinación. Rango: 0 a 90 dinas/cm.  Exactitud: ± 0,05 dinas/cm. Las lecturas de tensión superficial en 15 a 30 segundos. Debe incluir anillo de platino-iridio de 6 cm de diámetro, tres alambres de torsión adicionales y estuche. Y accesorios requeridos.

Renglón 37:

Lámpara de cátodo hueco estándar de zócalo octal Aluminio para espectrómetro de Absorción atómica SHIMADZU AA 7000/ACS.

Renglón 38:

Lámpara de cátodo hueco estándar de zócalo octal Bario para espectrómetro de Absorción atómica SHIMADZU AA 7000/ACS.

Renglón 39:

Lámpara de cátodo hueco estándar de zócalo octal Plata para espectrómetro de Absorción atómica SHIMADZU AA 7000/ACS.

Renglón 40:

Lámpara de cátodo hueco estándar de zócalo octal Selenio para espectrómetro de Absorción atómica SHIMADZU AA 7000/ACS.

Renglón 41:

Cabezal de quemador de alta temperatura para Espectrómetro de Absorción atómica SHIMADZU AA 7000/ACS: Titanio, para llama oxido nitroso/acetileno, ranura de la llama de 5 cm.

Renglón 42:

pHmetro de mesada con electrodo de vidrio, que incluya sonda de temperatura de acero inoxidable y electrodo de conductividad con sensor de temperatura incluido. Rango de pH: -2 a 16. Rango de Temperatura: -20 a 120 °C. Precision pH: ±0,01 / ±0,002. Presición de temperatura:±0,4°C. Compensación automática de la temperatura. Brazo articulado para electrodo. Calibración pH: hasta 5 puntos con 7 buffers memorizados y dos buffers personalizables. Interface PC: USB. Interface impresora: RS-232.

Renglón 43:

Kit para determinación de Hidrocarburos en agua, que incluya: 1 par de celdas rectangulares de cuarzo IR 10 mm, 1 par de celdas cilíndricas de cuarzo 50 mm, 1 par de celdas cilíndricas de cuarzo de 100 mm y soporte para montaje

Renglón 44:

Anillas soporte 50 mm f , aros con espiga, circulares, sin nuez, metálicas o en acero zincado de diámetro 50 mm

Renglón 45:

Anillas soporte 75 mm f , aros con espiga, circulares, sin nuez, metálicas o en acero zincado de diámetro 75 mm

Renglón 46:

Asa Bacteriológica con terminación en aro

Asa bacteriológica con mango de aluminio de 20 cm +/- 5 % y alambre recto ter-minado en aro en nicromo, de 6,5 cm +/-5%, y diámetro de 5 mm.

Renglón 47:

Asa Bacteriológica con terminación en punta

Asa bacteriológica con mango de aluminio de 20 cm +/- 5 % y alambre recto ter-minado en punta en nicromo, de 6,5 cm +/-5%

Renglón 48:

Balón de destilación 1000 ml tipo Engler con tubuladura lateral, tipo IVA

Renglón 51:

Bol Pipeta doble aforo 1 ml, clase A, con certificado de calibración individual

Renglón 52:

Pipeta doble aforo 2 ml, clase A, con certificado de calibración individual

Renglón 53:

Bol Pipeta doble aforo 5 ml, clase A, con certificado de calibración individual

Renglón 54:

Bol Pipeta doble aforo 10 ml, clase A, con certificado de calibración individual

Renglón 55:

Bol Pipeta doble aforo 20 ml, clase A, con certificado de calibración individual

Renglón 56:

Bol Pipeta doble aforo 25 ml, clase A, con certificado de calibración individual

Renglón 57:

Bol Pipeta doble aforo 50 ml, clase A, con certificado de calibración individual

Renglón 58:

Bol Pipeta doble aforo 100 ml, clase A, con certificado de calibración individual

Renglón 59:

Bureta 10 ml color ámbar, recta, clase A, con certificado de calibración individual

Renglón 60:

Bureta 25 ml color ámbar, recta, clase A, con certificado de calibración individual

Renglón 61:

Bureta automática 50 ml color ámbar, clase A,con certificado de calibración individual, robinete de teflón, graduación 1/10, acodada, con frasco de 2000 ml y pera de goma

Renglón 62:

Bureta vidrio borosilicato 10 ml, clase A, con certificado de calibración individual

Renglón 63:

Bureta automática vidrio borosilicato 25 ml, clase A, con certificado de calibración individual, robinete de teflón, graduación 1/10, acodada con frasco de 2000 ml y pera de goma

Renglón 64:

Bureta automática vidrio borosilicato 50 ml, clase A, con certificado de calibración individual, robinete de teflón, graduación 1/10, acodada con frasco de 2000 ml y pera de goma

Renglón 65:

Buzo magnético o barra agitadora magnética recubierta en PTFE puro. Longitud de 15 mm x 7 mm de diámetro

Renglón 66:

Buzo magnético cilíndrico o barra agitadora magnética, cilíndrica, recubierta en PTFE puro. Longitud de 25 mm x 7 mm de diámetro aproximado

Renglón 68:

Cintas indicadoras de esterilización auto-adhesivas para autoclave, log 50 m, ancho aprox. 19 mm. Con raya blanca que cambia a marrón por exposición a 121°C por 10 min

Renglón 69:

Crisoles de porcelana esmaltados forma alta Ø 40 mm altura 46 mm para 30 mL aprox.

Renglón 71:

Desecador con llave para vacío, 250 mm f  y placa de porcelana, tipo Iva

Renglón 72:

Equipo para filtración con embudo de filtración de vacío por membrana para manifold o erlenmeyer  en vidriode borosilicato, con capacidad de 300 ml, placa de vidrio sinterizado, pinza en acero inoxidable o aluminio anodizado. Base de borosilicato y vidrio fritado con tubuladura lateral y erelenmeyer de 1 L . Debe incluir 5 cajas x 50 u. de filtros de membrana de acetato de 0,45µm, y 5 cajas de filtros celulósicos de  0,45µm x 50 u

Renglón 73:

Embudo de vidrio con estrías de vástago corto Ø 75 a 80 mm tipo Iva

Renglón 74:

Erlenmeyers de vidrio tipo Iva con graduación x 100 mL

Renglón 76:

Erlenmeyers de vidrio tipo Iva con graduación x 250 mL, Ø de la boca aprox. 32 mm

Renglón 77:

Filtros de nitrocelulosa estériles, de 47 mm de diámetro, cuadriculados, de 0,45 um +- 0,02 um de diámetro de poro. Libre de glicerina y sin áreas hidrofóbicas x 100 u

Renglón 78:

Filtro de 0,22 µm para jeringas, sellados y estériles para microbiología, x 600 u

Renglón 79:

Frasco gotero color ámbar, con tetina de látex y tapón roscado de polipropileno x 45 mL

Renglón 99:

Manguito recoge varillas, recubierto en polipropileno con punta imantada dlong aprox 300 mm x 10 mm

Renglón 100:

Matraz aforado 25 ml, tapa plástica, con certificado de calibración individual, tipo Iva

Renglón 101:

Matraz aforado 50 ml, tapa plástica, con certificado de calibración individual, tipo Iva

Renglón 102:

Matraz aforado 100 ml, tapa plástica, con certificado de calibración individual, tipo Iva

Renglón 103:

Matraz aforado 200 ml, tapa plástica, con certificado de calibración individual, tipo Iva

Renglón 104:

Matraz aforado 250 ml, tapa plástica, con certificado de calibración individual, tipo Iva

Renglón 105:

Matraz aforado 1000 ml, tapa plástica, con certificado de calibración individual, tipo Iva

Renglón 106:

Matraz aforado 5 ml, tipo Iva,  tapa plástica

Renglón 107:

Matraz aforado 10 ml, tipo Iva,  tapa plástica

Renglón 108:

Matraz aforado 100 ml, tipo Iva,  tapa plástica

Renglón 109:

Matraz aforado 500 ml, tipo Iva,  tapa plástica

Renglón 110:

Matraz aforado 1000 ml, tipo Iva

Renglón 111:

Matraz aforado 2000 ml, tipo Iva

Renglón 113:

Microtubo tipo Eppendorf de 2,0 ml graduado para centrifugación de polipropileno 100% virgen y libre de metales con tapón plano incorporado sin base cónica, bolsa x 1000 unidades

Renglón 116:

Pinzas disección sin dientes de acero inoxidable largo 12,5 cm

Renglón 119:

Pipeta graduada 1 ml, tipo iva, con certificado de calibración individual

Renglón 120:

Pipeta graduada 5 ml, tipo iva, con certificado de calibración individual

Renglón 121:

Pipeta graduada 10 ml, tipo iva, con certificado de calibración individual

Renglón 122:

Pipeta graduada 25 ml, tipo iva, con certificado de calibración individual

Renglón 129:

Piseta plástica de polietileno translúcido de baja densidad con tubo de salida y el tapón a rosca  fabricados de una sola pieza, cuello ancho. Botellas con graduación capacidad 250 mL

Renglón 130:

Piseta plástica de polietileno translúcido de baja densidad con tubo de salida y el tapón a rosca  fabricados de una sola pieza, cuello ancho. Botellas con graduación capacidad 500 mL

Renglón 131:

Placas de Petri estériles de plastico poliestireno de 55 mm de diámetro, con tapa, x 10 u

Renglón 132:

Placas de Petri estériles de plastico poliestireno de 90 mm de diámetro, con tapa, x 500 u

Renglón 133:

Probeta 10 ml, con base plástica, sin tapa, con certificado de calibración individual, tipo iva

Renglón 134:

Probeta 50 ml, con base plástica, sin tapa, con certificado de calibración individual, tipo iva

Renglón 135:

Probeta 100 ml, con base plástica, sin tapa, con certificado de calibración individual, tipo iva

Renglón 136:

Probeta 500 ml, con base plástica, sin tapa, con certificado de calibración individual, tipo iva

Renglón 138:

Sacabocado de bronce x 9 piezas, utilizable en f de 4 a 18 mm

Renglón 139:

Tapon Bacteriologico de plastico autoclavable 16 mm de diametro, x 100 u

Renglón 140:

Tapones ciegos de goma color rojo para balones, diámetro superior 1,5 cm

Renglón 141:

Tapones ciegos de goma color rojo para balones, diámetro superior 2 cm

Renglón 142:

Tapones ciegos de goma color rojo para balones, diámetro superior 2,5 cm

Renglón 143:

Tapones ciegos de goma color rojo para balones, diámetro superior 3 cm

Renglón 144:

Tapones ciegos de goma color rojo para balones, diámetro superior 4,5 cm

Renglón 145:

Termómetro digital con certificado de calibración, rango: -10/ 150 °C, precisión: ± 0,5°C

Renglón 146:

Termómetro de mercurio con certificado de calibración, rango: -10/ 150 °C, precisión: ± 1°C

Renglón 147:

Tubos de ensayo vidrio borosilicato 16x150x1 mm x 100 u

Renglón 163:

Muetreador tipo Geosampler: •	Muestreador de acero inoxidable para suelos ligeros con barra para ayudarse con el pie, manual, con cabezales de perforación con temple de dureza especial. Empuñadura con barra acoplada, de 75 cm de longitud, susceptible de ampliación a 100 cm cuando sea necesario. Con las barras de prolongación para extender hasta una profundidad de perforación de 5 m. Long. Total 81 cm, longitud de ranura 300 mm, diámetro exterior 20 mm.

Renglón 164:

Muestreador de suelo tipo mole  en acero inoxidable, con mango de barra de long. de 75 cm. Empuñadura con barra acoplada, de 75 cm de longitud, susceptible de ampliación a 100 cm. Con las barras de prolongación, se puede extender hasta una profundidad de perforación de 5 m. Con cabezal para suelos arcillosos y húmedos, con cabezal Riverside para suelos duros e incrustados

Renglón 165:

Detector de ionización de llama FID-2010 PLUS para GC-2010 Series, con APC N/P: 221-73345-48

Renglón 166:

Kit de 100 Tapas de Aluminio (20mm) para viales por 20 mL con septa de Silicone/PTFE-ULTRACLEAN, para viales 20ml de capacidad, para muestreador por head-space,  cajas x 100 unidades

Renglón 167:

Inyector automático para GC-2010, modelo AOC-20i, con Kit de instalación, marca: Shimadzu, N/P: 221-72315-58. Con capacidad para 12 viales. Uso: Para hacer inyecciones de forma automática, no manual, en un cromatógrafo gaseoso.

Renglón 168:

Rack para 12 muestras para inyector automático modelo AOC-20i, marca: Shimadzu, N/P: 221-45622-91.

Renglón 169:

Viales de vidrio color caramelo de 2ml de capacidad, con tapas blancas de policarbonato perforadas a rosca y septas de goma siliconada/teflon, para inyectores automáticos, cajas x 100

Renglón 170:

Insertos cónicos para viales de 2 mL con pie, volumen 200 uL,  bolsas x 100, material: vidrio, sin rosca, tamaño: 0,25 mL (30 mm x 5,6 mm).

Renglón 171:

Purificador de gases de alta capacidad modelo Megasorp con conectores de 1/8"

Renglón 172:

Microjeringa de 10ul para Inyector automático de GC Shimadzu 2010 modelo AOC-20i, marca: Shimadzu

Renglón 173:

Sistema de GC para análisis de Gases Disueltos en Aceite de Transformador (TOGAS) según ASTM D3612 Método C. El equipo debe ofertarse completo y con puesta en marcha incluida.

Renglón 174:

Cromatógrafo para análisis de Gases Disueltos en Aceite de Transformador (TOGAS) según ASTM D3612 Método C. Debe incluir: cromatógrafo, muestreador head-space, puerto de inyección split/spletless, columnas, válvulas, filtro para gases, detectores FID y TCD, catalizador, software, pc, puesta a punto de método analítico y accesorios de instalación.

Renglón 175:

Columna para GC (14%-Cyanopropyl-phenyl)-dimethylpolysiloxane, 30m x 0.32mm DI x 0.25µm

Renglón 176:

Columna para GC (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane, Fase (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane, 30m x 0.32mm DI x 0.25µm

Renglón 177:

Cartuchos de Florisil  cajas x 30 unidades, de 6 mL, fase florisil 1g (lecho), tamaño de partícula de 100 a 200 mesh tipo Supelco, Oasis, Strata de phenomenex o Baker

Renglón 178:

Cartuchos de alumina, caja x 30 u, de 6 mL, fase alumina 1g. Cartuchos o tubos de extracción en fase sólida capacidad 6 ml fase ALA: alúmina ácida (alúmina-A) x 1 g tamaño 50 a 100 um, para ser usado en determinación de inhibidores en aceites de aislación, según método ASTM D4768 tipo Supelco, Baker o equivalente.

Renglón 184:

Acetileno, para uso en espectroscopía de absorción atómica, pureza ≥ 98%, cilindro 7 m3.

Renglón 185:

Óxido nitroso, para uso en espectroscopía de absorción atómica, pureza ≥ 98%, humedad ≤ 1%, cilindro 27 m3.

Renglón 190:

Aire seco, menos de 1ppm de hidrocarburos, cilindro 10m3, tipo Indura o Linde.

Renglón 191:

Cilindro de mezcla de gases patrón para análisis de aceites de transformadores. Composición: Hydrogen H2; Oxygen O2; Nitrogen N2; Carbon monoxide CO; Carbon dioxide CO2; Methane CH4; Etano C2H6; Etileno C2H4; Acetileno C2H2; Propano C3H8; Propileno C3H6. Balance Argon. Especificaciones: grado técnico. Preparada con una precisión de aproximadamente 0,5%. Cada cilindro deberá tener una concentración diferente para establecer una curva de calibración de tres puntos para cada sustancia. Menor concentración: 5 ppm H2, 1ppm hidrocarburos, 25 ppm óxidos de carbón y 50 ppm gases atmosféricos.

Renglón 196:

Aceite de silicona, para cubetas Turbidímetro HACH 2100Q X 500 ml.

Renglón 197:

Aceite de silicona, viscosidad a 25°C: 95-105mm2/Sec x 1000 ml.

Renglón 199:

Acetona (CH3(CO)CH3) líq. Frasco de 2,5 L, Grado p.a. ACS, pureza  ≥ 99.5 %, tipo Merck o Sigma Aldrich.

Renglón 202:

Ácido barbitúrico for spectrophotometric det. of cyanide, ≥99.5%  x 100 g.

Renglón 203:

Ácido bórico anhidro sól., frasco de 10 gr, Grado p.a. ACS o mayor, pureza 99.999%, tipo Sigma Aldrich.

Renglón 204:

Ácido Clorhídrico (HCl) conc., 37%. frasco de 2,5 L, Grado ISO o ACS, tipo Merck o Sigma Aldrich. Para determinaciones por AAS, Contenido de metales traza (ppm),  Hg ≤ 0,001 ppm, As ≤ 0,01 ppm".

Renglón 205:

Ácido Clorhídrico (HCl) conc., 37%. frasco de 2,5 L., Grado p.a.  ISO o ACS, tipo Merck o Sigma Aldrich, Contenido de metales traza (ppm),  As ≤ 0,01 ppm , B ≤ 0.100 ppm, Cr ≤ 0.010 ppm .

Renglón 207:

Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica dihidratada (EDTA disódico) x 250 g.

Renglón 208:

Ácido Fosfórico (H3PO40), 85%. Frasco de 1 L. Grado p.a. ACS o ISO, tipo Merck o Sigma Aldrich, contenido de Cr ≤1 mg/kg.

Renglón 209:

Ácido Nítrico (HNO3) conc., 65%, frasco de 2,5 L, Grado técnico.

Renglón 211:

Ácido Nítrico (HNO3) conc., 65%. frasco de 1 L. Grado p.a. ACS, ISO o mejor, tipo Merck o Sigma Aldrich. Para determinaciones por GFAAS. Contenido de metales en el orden ppb.

Renglón 212:

Ácido Nítrico(HNO3) conc., 65%. frasco de 2,5 L. Grado p.a. ISO o ACS tipo Merck o Sigma Aldrich, para determinaciones por AAS, Contenido de metales traza (ppm), Hg ≤ 0,005 ppm.

Renglón 215:

Ácido Sulfúrico (H2SO4) conc., 95-97%. frasco de 2,5 L. Grado ISO, ACS o mejor, tipo Merck o Sigma Aldrich. Para determinaciones de As, Se y Hg por AAS. Contenido de metales traza (ppm),  Hg ≤ 0.005 ppm, As ≤ 0,01 ppm.

Renglón 217:

Agar MacConkey (deshidratado) para aislamiento de bacterias coliformes (Frasco de 500 mg).

Renglón 220:

Borohidruro de sodio (NaBH4) sól.Frasco de 100 g. para determinación de As, Se y Hg por AAS. Grado p.a. ISO, ACS o mejor, tipo Merck o Sigma Aldrich. As ≤0.05 mg/kg, Hg≤0.05 mg/kg, Se: ≤0.05 mg/kg.

Renglón 222:

Cadmio granulado para análisis y para reductores tamaño de partículas: 0,3 - 1,6 mm; x 250 g Nº de CAS: 7440-43-9.

Renglón 225:

Carbonato de calcio (CaCO3) sól. Frasco 50 g, para determinaciones por FAAS, grado ISO, ACS o mejor, tipo Merck o Sigma Aldrich. Contenido de metales traza (ppm); Fe≤ 0.100 ppm, Mn≤ 0.050 ppm.

Renglón 227:

Carbonato de sodio (NaCO3) sól.Frasco 1 Kg. Anhidro, Grado p.a. ISO o ACS, tipo Merck o Sigma Aldrich.

Renglón 230:

Clorohidrato de hidroxilamina (NH2OH · HCl) sól. frasco de 250 g para análisis de mercurio por método de vapor frío. Grado p.a., tipo Merck o Sigma Aldrich, Hg: ≤0.01 mg/kg.

Renglón 234:

Cloruro de magnesio (MgCl2) sól. Frasco de 100 g. Anhidro, Grado p.a. ISO o ACS, tipo Merck o Sigma Aldrich.

Renglón 235:

Cloruro de potasio (KCl) sól. Frasco 1 Kg. Grado ISO, ACS o mejor, tipo Merck o Sigma Aldrich, Ba ≤ 0,001 %.

Renglón 237:

Cromato de plomo (II) (PbCrO4) sól. Frasco de 100 g. Grado p.a. ISO o ACS, tipo Merck o Sigma Aldrich.

Renglón 240:

Dicromato de potasio (K2Cr2O7) sólido. frasco de 50 gr .Especificaciones: Material de referencia certificado (CRM), ≥99.5% tipo Merck o Sigma Aldrich. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM.

Renglón 241:

Difenil carbazida (C13H14N4O) sól. Frasco 25 g. Grado p.a. ASC o ISO, tipo Merck o Sigma Aldrich.

Renglón 243:

Dipotasio hidrogenofosfato (K2HPO4) sól. Frasco 1 Kg. Anhidro, Grado p.a. ISO o ACS, tipo Merck o Sigma Aldrich.

Renglón 253:

Solución de buffer de nutrición para determinar Demanda Biológica de Oxigeno, por método respirométrico para equipo HACH BOD Trak II N/P 1416066,. X 50 sobres 0,5 ml.

Renglón 256:

Hidróxido de amonio (NH4OH) 28.0-30.0%. Frasco de 500 ml. Grado p.a. ACS o ISO, tipo Merck o Sigma Aldrich.

Renglón 257:

Hidróxido de sodio (NaOH)sól. frasco de 1 kg Grado ISO, ACS o mejor, tipo Merck o Sigma Aldrich para determinación de Hg por método vapor frío Hg  ≤ 0,000005 %"

Renglón 259:

Ioduro de potasio (KI) sól. Frasco de 250 g

Grado ISO, ACS o mejor, tipo Merck o Sigma Aldrich As  ≤ 0.00001 %

Renglón 261:

Kit para determinación de Demanda Química de Oxígeno x 25 viales ; en rango de 3-150 mg/L, para equipo reactor digital DRB 200 HACH N/P 2125825

Renglón 263:

Medio de cultivo (deshidratado) Agar M-Endo  LES para cultivo  de Coliformes totales (frasco de 500 mg)

Renglón 278:

Solución patrón de Referencia para Sólidos totales x 1000 ml. Material de Referencia Cer-tificado (MRC), para sólidos totales en matriz acuosa tipo ULTRAcheck®. Concentración 2430 mg/l.  Debe incluir certificado de análisis trazable al NIST.

Renglón 279:

Permanganato de Potasio K (KMnO₄) sól. Frasco 1 Kg Para análisis de mercurio por método de vapor frío Grado p.a. ACS o ISO, tipo Merck o Sigma Aldrich max. 0.000005% Hg"

Renglón 280:

Peróxido de hidrógeno (H2O2) 30%. Frasco 250 ml Para determinaciones por FAAS, Grado ISO, ACS o mejor, tipo Merck o Sigma Aldrich  Cr≤ 0.5 ppb"

Renglón 283:

Persullfato de Potasio K (K2S2O8) sól. Frasco de 250 g

Grado p.a., tipo Merck o Sigma Aldrich metales pesado ≤ 0.003 %, Fe ≤ 0.001 %, Mn ≤ 0.0001 %

Renglón 285:

Potasio dihidrogenofosfato (KH2PO4) sól. Frasco 1 KgAnhidro, Grado p.a. ISO o ACS, tipo Merck o Sigma Aldrich

Renglón 294:

Solución de Brij-35, 22-30% x 1000 mL. detergente, tensoactivo no iónico, cuya fórmula es: C12H26O(OCH2CH2)10  CAS 9002-92-0. Sinónimos: Brij® 35 solution, C12E23, Polyoxyethylene (23) lauryl ether

Renglón 295:

Solución de cloruro de potasio KCl 3 M calidad Pro-Análisis (tipo Merck).  1 Botella de 100 ml

Renglón 296:

Solución patrón de Aluminio (Al). Frasco de 100 ml Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM.

Renglón 297:

Solución patrón de Arsénico(As). frasco de 100 ml Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM.

Renglón 298:

Solución patrón de Bario (Ba). Frasco de 100 ml  Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM

Renglón 299:

Solución patrón de Cadmio (Cd). frasco de 100 ml Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM.

Renglón 300:

Solución patrón de Cobre(Cu). frasco de 100 ml. Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml.Matriz: HNO3.Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM.

Renglón 301:

Solución patrón de Cromo(Cr). frasco de 100 ml Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich  Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM."

Renglón 302:

Solución patrón de Hierro (Fe) . frasco de 100 ml Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM."

Renglón 303:

Solución patrón de Manganeso(Mn). frasco de 100 ml Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM."

Renglón 304:

Solución patrón de Mercurio (Hg). frasco de 100 ml Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM."

Renglón 305:

Solución patrón de Niquel (Ni). frasco de 100 ml Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM."

Renglón 306:

Solución patrón de Plata (Ag). frasco de 100 ml Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM."

Renglón 307:

Solución patrón de Plomo(Pb). frasco de 100 ml Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM."

Renglón 308:

Solución patrón de Selenio (Se). frasco de 100 ml Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM.

Renglón 309:

Solución patrón de Zinc (Zn). frasco de 100 ml  Material de referencia certificado (CRM) para absorción atómica tipo Merck o Sigma Aldrich Concentración: 1.000 μg/ml. Matriz: HNO3. Certificado de análisis con trazabilidad al NIST o BAM."

Renglón 367:

Kit para determinación de Demanda Química de Oxígeno x 25 viales; en rango de 20-1500 mg/L, para equipo reactor digital DRB 200 HACH N/P 2125925

Renglón 368:

Viales de vidrio claro de 2ml de capacidad, con tapas blancas de policarbonato perforadas a rosca y septas de goma siliconadas/teflón, para inyectores automáticos x 100 x caja.