AVELLANEDA, 31 de julio de 2018.

REF.: Contratación Directa Nº 02/2018.

# SRES.

# …...................................

# S                  /              D

Solicito a Uds. nos envíen cotización de los siguientes elementos:

| Renglón | Cantidad | Artículo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Bandeja Tramo recto de 300 mm x 3 metros tipo Samet mod. Smarttray cod. 300-22-Z. |
| 2 | 3 | Bandeja Tramo recto de 450 mm x 3 metros tipo Samet mod. Smarttray, cod. 450-22-Z. |
| 3 | 2 | Curva Plana 90° 300 mm ala 50 mm tipo Samet, mod. Smarttray, CPS-300-90-Z. |
| 4 | 2 | Curva Plana 90° 450 mm ala 50 mm tipo Samet mod. Smarttray, CPS-450-90-Z. |
| 5 | 1 | Curva universal articulada de 300 mm - Ala 50mm tipo Samet, mod. Smarttray, EPS-300-Z. |
| 6 | 1 | Curva universal articulada de 450 mm - Ala 30 mm tipo Samet, mod. Smarttray, EPS-450-Z. |
| 7 | 11 | Barra de distribución 4 x 125 A - 12 Tornillos Allen tipo Elent mod, Profesional, cod. 4-12-125 A. |
| 8 | 12 | Barra de distribución 4 x 160 A - 15 Tornillos Allen (285 x 130 x 70 mm) tipo Elent mod, Profesional, cod. 4 -15-160 A. |
| 9 | 1 | Barra de distribución 4 x 400 A - 15 Tornillos Allen (370 x 240 mm) tipo Elent mod. Profesional cod. 4-15-400 A. |
| 10 | 24 | Barras de puesta a tierra 120 A 12 Tornillos tipo Elent cod.1-12-120 A. |
| 11 | 22 | Cable canal ranurado 49 x 30 mm x 2 metros - Color Gris tipo Asanno cod. 3012-153050. |
| 12 | 300 | Cable IRAM 2178 / IRAM 62266 de 5 x 16 mm² tipo mod. Subterráneo. |
| 13 | 230 | Cable IRAM 2178 / IRAM 62266 de 5 x 6 mm² tipo mod. Subterráneo. |
| 14 | 11 | Contrafrente Parcial Calado - 1 x 26 módulos - 550 x 150 mm tipo Gen Rod S 9000 cod. .0996015C. |
| 15 | 1 | Contrafrente Parcial Calado - 1 x 34 módulos - 700 x 150 mm tipo Gen Rod S 9000 cod. .0997515 C. |
| 16 | 1 | Contrafrente Parcial Calado - 2 x 18 módulos - 400 x 300 mm tipo Gen Rod S 9000 cod. .0994530 C. |
| 17 | 11 | Contrafrente Parcial Calado - 2 x 26 módulos - 550 x 300 mm tipo Gen Rod S 9000 cod. .0996030 C. |
| 18 | 2 | Contrafrente Parcial Calado - 2 x 34 módulos - 700 x 300 mm tipo Gen Rod S 9000 cod. .0997530 C. |
| 19 | 1 | Contrafrente Parcial Calado - 2 x 34 módulos - 700 x 300 mm tipo Gen Rod S 9000 cod. .0997530 C. |
| 20 | 1 | Contrafrente Parcial Ciego de 400 x 300 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .0994530. |
| 21 | 22 | Contrafrente Parcial Ciego de 550 x 300 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .0996030. |
| 22 | 22 | Contrafrente Parcial Ciego de 550 x 300 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .0996030 |
| 23 | 1 | Contrafrente Parcial Ciego de 700 x 150 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .0997515 |
| 24 | 2 | Contrafrente Parcial Ciego de 700 x 300 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .0997530 |
| 25 | 1 | Contrafrente Parcial Ciego de 700 x 300 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .0997530 |
| 26 | 1 | Gabinete 450 x 600 x 150 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .099157. |
| 27 | 1 | Gabinete 750 x 900 x 150 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .099170. |
| 28 | 1 | Gabinete 600 x 1050 X 150 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .099162. |
| 29 | 11 | Gabinete 600 x 750 x 150 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .099159. |
| 30 | 11 | Gabinete 600 x 900 x 150 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .099160. |
| 31 | 1 | Gabinete 750 x 1200 x 150 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .099171. |
| 32 | 42 | Riel Din tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. 101050. |
| 33 | 42 | Riel porta elementos tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. 101042 o 101041. |
| 34 | 22 | Soporte para contrafrente tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .0999090. |
| 35 | 22 | Soporte para contrafrente tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .0999075. |
| 36 | 2 | Soporte para contrafrente tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .0999120. |
| 37 | 2 | Soporte para contrafrente tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .0999090. |
| 38 | 2 | Soporte para contrafrente tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .0999060. |
| 39 | 104 | Soporte regulable para contrafrente 90-130mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. .099901. |
| 40 | 130 | Soporte regulable para riel porta elementos 65-100 mm tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. 1010400610. |
| 41 | 226 | Tapa para módulos Din tipo Gen Rod mod. S 9000 cod. 666601. |
| 42 | 61 | Disyuntor ID 2 x 25 (30 mA) tipo Schneider. |
| 43 | 25 | Disyuntor ID 4 x 25 (30 mA) tipo Schneider. |
| 44 | 11 | Disyuntor ID 4 x 63 (30 mA) tipo Schneider. |
| 45 | 66 | Disyuntor 2 x 25 A Super Inmunizados (30 mA) tipo Schneider. |
| 46 | 11 | Disyuntor 4 x 25 A Super Inmunizados (30 mA) tipo Schneider. |
| 47 | 1 | Interruptor Termomagnético CVS 160 B 25 kA TMD 125 4P4D tipo Schneider CVS. |
| 48 | 1 | Interruptor Termomagnético CVS 400 F 36 kA TMD 400 4P4D tipo Schneider CVS. |
| 49 | 27 | Ojos de buey 220 V led Amarillo. |
| 50 | 27 | Ojos de buey 220 V led Rojo. |
| 51 | 27 | Ojos de buey 220 V led Verde. |
| 52 | 1 | Seccionador tipo Schneider mod. Fupact cod. ISFT 3P 630 A NH3. |
| 53 | 1 | Sufridera IRAM 18 3/4" tipo Facbsa . |
| 54 | 1 | Tomacable IRAM 18 3/4" hasta 50 mm² tipo Facbsa. |
| 55 | 2 | Jabalina IRAM 2309 Acoplada IRAM 18 3/4" x 1,5 metros tipo Facbsa. |
| 56 | 2 | Manguito IRAM 18 3/4" tipo Facbsa. |
| 57 | 1 | Caja para inspección de jabalina 15x15x6 cm tipo Facbsa. |
| 58 | 44 | Borne de paso para conductor de 16 mm² riel Din tipo Zoloda. |
| 59 | 264 | Borne de paso para conductor de 2,5 mm² riel Din tipo Zoloda. |
| 60 | 154 | Borne de paso para conductor de 4 mm² riel Din tipo Zoloda. |
| 61 | 48 | Extremo de bornera bajo doble tornillo para riel NS-3 tipo Zoloda. |
| 62 | 2 | Tapa para borne de paso para conductor de 16 mm² riel Din tipo Zoloda. |
| 63 | 44 | Tapa para borne de paso para conductor de 2,5 mm² riel Din tipo Zoloda. |
| 64 | 24 | Tapa para borne de paso para conductor de 4 mm² riel Din tipo Zoloda. |
| 65 | 22 | Termomagnetica 2 x 10 A - Poder de corte 6 kA tipo Schneider mod. C60N Curva "C". |
| 66 | 11 | Termomagnetica 4 x 40 A - Poder de corte 6 kA tipo Schneider mod. C60N Curva "C". |
| 67 | 2 | Termomagnéticas 2 x 10 A - Poder de corte 6 kA tipo Schneider mod. C60N Curva "C". |
| 68 | 34 | Termomagnéticas 2 x 16 A - Poder de corte 6 kA tipo Schneider mod. C60N Curva "C". |
| 69 | 112 | Termomagnéticas 2 x 6 A - Poder de corte 6 kA tipo Schneider mod. C60N Curva "C". |
| 70 | 23 | Termomagnéticas 4 x 16 A - Poder de corte 6 kA tipo Schneider mod. C60N Curva "C". |
| 71 | 1 | Termomagnética 2 x 6 A - Poder de corte 15 kA tipo Schneider mod. iC60H Curva "C". |
| 72 | 12 | Termomagnética 4 x 25 A - Poder de corte 15 kA tipo Schneider mod. iC60H Curva "C". |
| 73 | 11 | Termomagnetica 4 x 50 A - Poder de corte 15 kA tipo Schneider mod. iC60H Curva "C". |

# CONDICIONES DE PAGO: 72 HORAS FECHA DE FACTURA.

# PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO.

# LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCADERIA: San Vicente 206,  Planta Baja, Depósito,  Villa Domínico partido de Avellaneda, provincia de Buenos  Aires y en la calle Callao 655, C.A.B.A.

# VALOR DEL PLIEGO: $ 0,00.

ENTREGA DE PLIEGOS: Av. Ramón Franco 5050, 1º piso,  Villa Domínico partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Dpto. Contable, de lunes a viernes en el horario de 13.30 a 19.30 horas.

Además los mismos pueden ser consultados u obtenidos en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES,

# FECHA DE APERTURA: EL 16/08/2018 A  LAS 15:00 HORAS.

LUGAR DE APERTURA: Av. Ramón Franco 5050, 1º Piso, Villa Domínico, Provincia de Bs. As., Dpto. Contable.

# PLAZO DE ENTREGA DEL PRESENTE PRESUPUESTO: HASTA EL 16/08/2018 A LAS 14.55 HORAS.

# CONTACTOS:

# Teléfono: 011-4217-1991, interno 108.

# Tel./Fax: 011-4206-6280.

# Días y horarios: Lunes a viernes de 13.30 a 19.45 horas.

# Correo electrónico: dcontable@fra.utn.edu.ar

# Dirección: Av. Ramón Franco 5050, 1º Piso, Villa Domínico, Provincia de Bs. As. (B1874ETF).

- La Universidad Tecnológica Nacional está exenta en el Impuesto al Valor Agregado.

(C.U.I.T. Nº: 30-54667116-6).

- Adjuntar:

  - Constancia de Inscripción S/Resolución Nº: 663/99 de la A.F.I.P. y sus modificatorias.

  - Constancia de Inscripción en el SIPRO.

  - Certificado Fiscal para Contratar según Resolución Gral. Nº: 1531/03 de la A.F.I.P. en el caso que corresponda.

  - Garantía de Oferta del 5% del total ofertado en caso de ser necesario.

- La totalidad de la oferta se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado.

- La cotización deberá estar expresada en “Pesos” Moneda Nacional con  I.V.A. incluido.

- Se admitirán únicamente cotizaciones con 2 (dos) decimales.

- Los precios cotizados deberán incluir los costos hasta la entrega del bien en su destino final.

- MARCAS.  La mención de las mismas es a sólo efecto de precisar las características y calidad de lo solicitado, pudiendo cotizar cualquier marca equivalente o superior que cumpla con lo requerido.

- NOTIFICACIONES: Podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios establecidos en el Decre-      to Nº 1030/2016.

# REQUISITOS PARA FACTURAR

- Todo proveedor inscripto en el régimen simplificado debe cumplir  los siguientes requisitos:

1.- Presentar la constancia de inscripción en el régimen simplificado para pequeños  contribuyentes al inicio de su contratación /vinculación con la Universidad.

2.- Comprobante de pago de la última cuota vencida correspondiente a la categoría en la que se encuentra inscripto el proveedor.

3.- Factura tipo “C”, en la que debe constar la leyenda “RESPONSABLE DE  MONOTRIBUTO”.

4.- En caso de corresponder emitir factura electrónica.

- Demás proveedores:

1.- Constancia de inscripción.

2.- En caso de estar excluidos del régimen de retención en el Impuesto a las Ganancias según RG 830 A.F.I.P., entregar fotocopia de la constancia de exclusión.

3.- Emitir factura tipo “B” y de acuerdo a la operación de corresponder, factura electrónica.