AVELLANEDA,  22 de setiembre de 2017

REF.: Contratación Directa Nº 03/2017.

# SRES.

# …...................................

# S                  /              D

Solicito a Uds. nos envíen cotización de los siguientes elementos:

| Renglón | Cantidad | Artículo |
| --- | --- | --- |
|  |  | EQUIPOS DE LABORATORIO |
| 1 | 1 | Balanza digital tipo Premier peso máximo 40 kg. |
| 2 | 2 | Agitadores orbitales tipo BIOMINT modelo BM 021. |
| 3 | 1 | Balanza electrónica digital hasta 31 kg. tipo Systel mod. Croma o Clipse, o Kretz mod. Novel Eco 2, o similar. • Mínima resolución: 5 grs. de 0-15kgs. y 10 grs. 15-31kgs. • Bandeja de acero inoxidable. • Display de indicador de peso. • Alimentación: 220volt. |
| 4 | 1 | Plancha calefactora tipo DB-2A digital, con sonda para medir la temperatura de la muestra. De 30 x 40 cm, hasta 300°C, base preferentemente de cerámica. |
|  |  | INFORMÁTICA |
| 5 | 1 | Cañón proyector tipo EPSON modelo S313200. LUMENS-HDMI-SVGA con lámpara y bolso. |
| 6 | 1 | Impresora multifunción tipo HP Deskjet 2135 o similar. |
| 7 | 1 | Notebook tipo HP 250 G5 IntelCore i5 - 4GB - Free DOS o similar. |
| 8 | 1 | Notebook tipo VAIO FIT 15S Core i7 o similar. |
| 9 | 1 | PC con procesador tipo Intel Core I7 7700k 4.5 ghz, zócalo (socket) 1151, placa madre tipo ASUS TUF Z270 Mark 2, DDR4, chipset Z270; 2 memorias RAM tipo Corsair Vengeance 3200mhz - 8gb, disco rígido tipo WD Blue HDD 1000 GB, fuente tipo Thermaltake Smart M1000. 1000 W modular con teclado, mouse óptico y parlantes potenciales. |
| 10 | 1 | Monitor LED de 24 pulgadas tipo LG24MP48HQ. |
| 11 | 2 | Ultrabook con procesador tipo Intel Core i7, Samsung o similar. |
| 12 | 1 | Rack Closet de pie, ancho 19", 40 unidades, 660 mm, puerta de vidrio. |
| 13 | 1 | Switch de comunicaciones tipo General Electric ML800-HIAC-C1-C5-H6-X. |
|  |  | ELECTRÓNICA |
| 14 | 1 | Sistema modular de adquisición de datos de 24 canales tipo Rigol M301, 6½ dígitos, módulo 1. |
| 15 | 1 | Sistema modular de adquisición de datos de 24 canales tipo Rigol MC3324/MC3534. Módulo 2, multiplexor de 24 canales MC3324 + bornera M3TB24. Módulo multifunción MC3534 + bornera M3TB34. |
| 16 | 1 | Luxómetro digital tipo TES modelo TES-1339P. |
| 17 | 1 | Detector de tensión + termómetro láser infrarrojo (kit) tipo Fluke. |
| 18 | 1 | Pinza amperométrica tipo Fluke 323. |
| 19 | 1 | Multímetro tester digital tipo Fluke 115 Trms. |
|  |  | MUEBLES DE OFICINA |
| 20 | 22 | Sillas de oficina de cuerina color negro, con altura regulable. Ver anexo I. |
| 21 | 3 | Sillones de oficina de cuerina color negro, con apoya brazos y altura regulable. (Para renglón 22). Ver anexo II. |
| 22 | 1 | Armario metálico de dos puertas batientes, con manija, cerradura Yale, tres estantes regulables, pintura epoxy color gris. Medidas: 1,80x45x90 m. |
|  |  | CIVIL |
| 23 | 1 | Compactador automático para ensayos Marshall con contador de golpes y un molde de compactación con collar tipo Estándar VN E-9. |
| 24 | 1 | Detector de humedad para hormigón, madera y yeso tipo Kwb con pantalla digital. |
| 25 | 1 | Detector de acero pachómetro tipo Bosch para estructura de hormigón. |
| 26 | 1 | Cutter industrial tipo Metvisa 4 lts. Utilización: cortar, triturar y mezclar los alimentos libres de líquidos. Llave con función pulso. Patas de goma antideslizantes. Trabas de seguridad. Cuchillas de acero inoxidable. Recipiente desmontable. Altura: 565 mm. Frente: 250 mm. Capacidad 4 lts. Motor: ½ Hp. |

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 20 DÍAS.

# CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.

# PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.

# LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCADERIA: Av. Ramón Franco 5050,  1º piso,  Villa Domínico partido de Avellaneda, provincia de Buenos  Aires.

# VALOR DEL PLIEGO: $ 0,00.

ENTREGA DE PLIEGOS: Av. Ramón Franco 5050, 1º piso, Villa Domínico partido de Avellaneda, provincia de Buenos  Aires, Dpto. Contable,  de lunes a viernes en el horario de 13.30 a 19.30 horas.

# FECHA DE APERTURA: 04 DE OCTUBRE  DE 2017  A  LAS 15:00 HORAS.

LUGAR DE APERTURA: Av. Ramón Franco 5050, 1º Piso, Villa Domínico, Provincia de Bs. As. Dpto. Contable.

# PLAZO DE ENTREGA DEL PRESENTE PRESUPUESTO: HASTA EL 04 DE OCTUBRE DE 2017  A LAS 14.55 HORAS.

# CONTACTOS:

# Teléfono: 011-4217-1991, interno 108.

# Días y horarios: Lunes a viernes de 13.30 a 19.45 horas.

# Tel./Fax: 011-4206-6280.

# Correo electrónico: dcontable@fra.utn.edu.ar

# Contacto: Sandra P. Rodríguez, Jefe Dpto. Contable.

# Dirección: Av. Ramón Franco 5050, 1º Piso, Villa Domínico, Provincia de Bs. As. (B1874ETF).

- La Universidad Tecnológica Nacional esta exenta en el Impuesto al Valor Agregado.

(C.U.I.T. Nº: 30-54667116-6).

- Adjuntar Constancia de Inscripción S/Resolución Nº: 663/99 de la A.F.I.P. y sus modificatorias y Certificado Fiscal para Contratar según Resolución Gral. Nº: 1531/03 de la A.F.I.P.

- La totalidad de la oferta se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado.

- La cotización deberá estar expresada en “Pesos” Moneda Nacional con  I.V.A. incluído.

- Se admitirán únicamente cotizaciones con 2 (dos) decimales.

- Los precios cotizados deberán incluir los costos hasta la entrega del bien en su destino final.

- MARCAS.  La mención de las mismas es a sólo efecto de precisar las características y calidad de lo solicitado, pudiendo cotizar cualquier marca equivalente o superior que cumpla con lo requerido.

- NOTIFICACIONES: Podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios establecidos en el Pliego de Condiciones Grales.

# REQUISITOS PARA FACTURAR

- Todo proveedor inscripto en el régimen simplificado debe cumplir  los siguientes requisitos:

1.- Presentar la constancia de inscripción en el régimen simplificado para pequeños  contribuyentes al inicio de su contratación /vinculación con la Universidad.

2.- Comprobante de pago de la última cuota vencida correspondiente a la categoría en la que se encuentra inscripto el proveedor.

3.- Factura tipo “C”, en la que debe constar la leyenda “RESPONSABLE DE  MONOTRIBUTO”.

4.- En caso de corresponder emitir factura electrónica.

- Demás proveedores:

1.- Constancia de inscripción.

2.- En caso de estar excluidos del régimen de retención en el Impuesto a las Ganancias según RG 830 A.F.I.P., entregar fotocopia de la constancia de exclusión.

3.- Emitir factura tipo “B” y de acuerdo a la operación de corresponder, factura electrónica.

Anexo N° I – Renglón N° 17.

Anexo N° II – Renglón N° 18.