AVELLANEDA, 16 de noviembre de 2018.

REF.: Contratación Directa Nº 04/2018.

# SRES.

# …...................................

# S                  /              D

Solicito a Uds. nos envíen cotización de los siguientes elementos:

| Renglón | Cantidad | Artículo |
| --- | --- | --- |
|  |  | QUÍMICA |
| 1 | 1 | Bomba de Vacío c/manómetro, dos etapas. Caudal: 1,35 litro/segundo. Vacío máximo: -600 mm/Hg, Ø aspiración: 13mm, Ø expulsión: 11mm, Velocidad: 1400 rpm. |
| 2 | 1 | Lavadora Ultrasónica capacidad 6 lts, tipo modelo TACA con tapa, canasto, timer analógico, calefacción y termostato analógico. |
| 3 | 1 | Bomba de Circulación con Eje de acero inoxidable calidad AISI 304, hélice y columna de nylon. Bases y gabinete en chapa de hierro con pintura a fuego de alta resistencia. Llave de encendido con luz piloto incorporada. Capacidad: 6 litros por minuto a nivel cero. |
| 4 | 1 | Espectrofotómetro tipo DR 3900 marca Hach. Óptica de rango 320-1100nm, ancho de banda 5nm. Pantalla touch screen con manejo en castellano. Memoria interna para 2000 mediciones y más de 200 métodos preprogramados. Lector automático de viales con tecnología TNT+. Puertos de comunicación USB y Ethernet. Compartimento para celdas cuadradas de 10mm/50mm y 1 pulg para celdas redondas de 13mm/16mm y 1 pulg para viales AccuVat y para celda de flujo de 1 pulg. Par de celdas de vidrio apareadas de 1 pulgada cuadrada. Protector contra polvos. |
| 5 | 1 | Agitador orbital con calefacción tipo Biomint, modelo BM081 con velocidad regulable de 0 a 240 RPM; temperatura regulable hasta 70°C; circulación de aire forzado; temporizador digital regulable hasta 1 hora; pantalla LCD de 4 líneas; platina de agitación de 25 x 25 centímetros con goma antideslizante; dimensiones 45x35x35 centímetros; alimentación 220 voltios. |
| 6 | 2 | Agitador orbital tipo Biomint, modelo BM021. |
| 7 | 1 | Medidor de pH tipo Mettler-Toledo, modelo FP20 (30266628). |
| 8 | 1 | Conductímetro portátil tipo Hanna Instruments, modelo HI 9033. Multirango con compensación de temperatura. |
| 9 | 1 | Indicador pH/CE/Temp (0-3999 microS/cm) tipo GROCHEK COMBO modelo HI 991404-02. |
|  |  | ELÉCTRICA |
| 10 | 1 | Columna cromatográfica tipo Agilent (J&W), modelo 19091N-133I, para biodiesel, fase estacionaria: polietilenglicol (Carbowax M20), L.30m, D. interno 0.32mm, espesor de pelic. 0.25μ. |
| 11 | 1 | Multímetro digital tipo FLUKE 117. |
| 12 | 1 | Meghómetro digital tipo SONEL MIC-10, tensión de prueba 50, 100, 250, 500, 1000V. Medición de continuidad. |
|  |  | HERRAMIENTAS |
| 13 | 1 | Compresor y accesorios tipo Hyundai HYAC24D y kit 5 Pcs Daewo. |
| 14 | 1 | Minitorno tipo Dremel Serie 4000 con 36 accesorios. |
| 15 | 6 | Destornillador perillero plano. |
| 16 | 6 | Alicate. |
| 17 | 6 | Arco de sierra con hoja de 12”. |
| 18 | 6 | Cinta pasacable 5m. |
| 19 | 6 | Pinza universal. |
| 20 | 6 | Destornillador Philips mediano. |
| 21 | 6 | Pinza de punta. |
| 22 | 6 | Destornillador plano. |
|  |  | INFORMÁTICA |
| 23 | 1 | Cañón proyector tipo EPSON modelo S31 3200 Lumens-HDMI-SVGA con lámpara y bolso. |
| 24 | 1 | Webcam tipo Logitech C525 HD. |
| 25 | 2 | PC de escritorio tipo HP All In One 20-r102la tipo Intel Pentium. |
| 26 | 1 | Gabinete tipo Gabiart 506-0024. |
| 27 | 1 | Notebook con procesador tipo Intel Core i7 7500u, 8GB, 2TB LED USB 3.0 HDMI Bt, tipo Lenovo 320-14IKB, con sistema operativo tipo Windows 10 y funda. |
| 28 | 1 | Pizarra Interactiva multi-tactil de 89” (pulgadas). Área efectiva de pantalla de 1,90 mts (L) x 1,20 mts (A). Material de la Pizarra: Polyester de alta densidad (núcleo), acero (superficie) con Proyector tipo Panasonic modelo lb303 y soporte de proyector para techo. Incluye lápiz telescópico, software StarBoard v.9.41 o posterior e instalación completa. |
| 29 | 3 | Notebook tipo Lenovo Intel Core I7 7500u 2tb Led Usb 3.0 Hdmi Bt. |
| 30 | 1 | Cañón proyector portátil tipo Excelvan modelo LED 96, con lámpara LED HD 5500 lumens. |
| 31 | 1 | Impresora multifunción láser con escáner y placa de red tipo Brother DCP1617 NW con toner tipo Brother Tn1060 |
|  |  | CIVIL |
| 32 | 1 | Fisurómetro recto (medidor milimétrico) para fisuras o grietas. Resistente a la intemperie. Resolución 0,5 mm. Rango horizontal -20+20 mm, vertical -10 +10 mm. |
| 33 | 1 | Pistola termómetro infrarroja medidora de temperatura láser. Rango de temperatura: de -50 grados centígrados a 380 grados centígrados. |
|  |  | LIBRERÍA |
| 34 | 1 | Calculadora de operaciones básicas de bolsillo. |

# CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.

# PLAZO DE ENTREGA: Inmediato.

LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCADERIA: Av. Ramón Franco 5050, 1º piso,  Villa Domínico partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Dpto. Contable, de lunes a viernes en el horario de 13.30 a 19.30 horas.

OBSERVACIONES: La facultad permanecerá cerrada por receso de verano desde el 01/01/2019 al 01/02/2019 inclusive.

# VALOR DEL PLIEGO: $ 0,00.

ENTREGA DE PLIEGOS: Av. Ramón Franco 5050, 1º piso,  Villa Domínico partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Dpto. Contable, de lunes a viernes en el horario de 13.30 a 19.30 horas.

Además los mismos pueden ser consultados u obtenidos en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES,

# FECHA DE APERTURA: EL 28 /11 /2018 A  LAS 15:00 HORAS.

LUGAR DE APERTURA: Av. Ramón Franco 5050, 1º Piso, Villa Domínico, Provincia de Bs. As. Dpto. Contable.

# PLAZO DE ENTREGA DEL PRESENTE PRESUPUESTO: HASTA EL 28 /11/2018 A LAS 14.55 HORAS.

# CONTACTOS:

# Teléfono: 011-4217-1991, interno 108.

# Tel./Fax: 011-4206-6280.

# Días y horarios: Lunes a viernes de 13.30 a 19.45 horas.

# Correo electrónico: dcontable@fra.utn.edu.ar

# Dirección: Av. Ramón Franco 5050, 1º Piso, Villa Domínico, Provincia de Bs. As. (B1874ETF).

- La Universidad Tecnológica Nacional está exenta en el Impuesto al Valor Agregado.

(C.U.I.T. Nº: 30-54667116-6).

- Adjuntar:

  - Constancia de Inscripción de la A.F.I.P.

  - Constancia de Inscripción en el SIPRO.

  - Certificado Fiscal para Contratar según Resolución Gral. Nº: 1531/03 de la A.F.I.P. en el caso que corresponda.

  - Garantía de Oferta del 5% del total ofertado en caso de ser necesario.

- La totalidad de la oferta se deberá presentar obligatoriamente en original y duplicado.

- La cotización deberá estar expresada en “Pesos” Moneda Nacional con  I.V.A. incluido.

- Se admitirán únicamente cotizaciones con 2 (dos) decimales.

- Los precios cotizados deberán incluir los costos hasta la entrega del bien en su destino final.

- MARCAS.  La mención de las mismas es a sólo efecto de precisar las características y calidad de lo solicitado, pudiendo cotizar cualquier marca equivalente o superior que cumpla con lo requerido.

- NOTIFICACIONES: Podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios establecidos en el Decreto 1030/2016.

# REQUISITOS PARA FACTURAR

- Todo proveedor inscripto en el régimen simplificado debe cumplir  los siguientes requisitos:

1.- Presentar la constancia de inscripción en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes al inicio de su contratación /vinculación con la Universidad.

2.- Comprobante de pago de la última cuota vencida correspondiente a la categoría en la que se encuentra inscripto el proveedor.

3.- Factura tipo “C”, en la que debe constar la leyenda “RESPONSABLE DE  MONOTRIBUTO”.

4.- En caso de corresponder emitir factura electrónica.

5.- Constancia de inscripción y/o exención en ingresos brutos.

- Demás proveedores:

1.- Constancia de inscripción en AFIP, y en ingresos brutos.

2.- En caso de estar excluidos del régimen de retención en el Impuesto a las Ganancias según RG 830 A.F.I.P., entregar fotocopia de la constancia de exclusión. En caso de estar eximido por algún motivo en ingresos brutos, deberá adjuntar también la constancia respectiva.

3.- Emitir factura tipo “B” y de acuerdo a la operación de corresponder, factura electrónica.

Informamos que la facultad es agente de retención/percepción de Ganancias, Ingresos Brutos y SUSS.