| Nº Rg. | Nº de Catalogo | Descripción |  | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA |
| 1 | 437 | 00031 | 0033 | Extractor helicoidal 40 cm θ de uso Industrial 0,25 HP | UN | 1 |
| 2 | 438 | 00218 | 0007 | Soldadora dual TIG (inverter). Alimentación monofásica. Corriente máxima 250 A. Incluir: torcha TIG, juego de boquillas, pinza de masa, pinza porta electrodo. Incluir cilindro para gas inerte. | UN | 1 |
| 3 | 438 | 00640 | 0085 | Morsa de banco a tornillo N°4. Base fija. Cuatro puntos de apoyo. Recubrimiento de pintura. Mordaza de acero templado. Cuerpo de fundición gris. Medidas aproximadas: ancho de boca 12 cm, apertura de boca 14 cm. | UN | 1 |
| 4 | 433 | 00178 | 0007 | Freezer vertical de 340 L. Temperatura de funcionamiento -40 a -86ºC. Medidas internas aproximadas: frente 50 cm, profundidad 60 cm, altura 110 cm. División mediante estantes. Alimentación monofásica. | UN | 1 |
| 5 | 433 | 02556 | 0001 | Sistemas de Digestión Acida Acelerada por Microondas | UN | 1 |
| 6 | 433 | 00188 | 0004 | Balanza analítica digital 210 mg/0,1 mg con pesa interna autocalibrante | UN | 1 |
| 7 | 433 | 02741 | 0077 | Agitador magnético con calefacción - 3 Litros Dragon Lab ms-h280-pro o similar | UN | 2 |
| 8 | 433 | 00188 | 0146 | Balanza electrónica digital. Capacidad 3 kg. Resolución 0,1. Calibración externa. Tamaño de platina aproximado: 25 cm x 25 cm. | UN | 1 |
| 9 | 439 | 06778 | 0022 | Termo higrómetro para panel. Sensores de temperatura y humedad remotos. Rango de medición de humedad 10 a 80%. Temperatura a someter los sensores 80ºC. Resolución temperatura: 0,1 °C. Resolución humedad: 0,1°C | UN | 2 |
| 10 | 433 | 03933 | 0029 | pH metro portátil.Compensación automática por temperatura. Resolución 0,01 pH. Conexión tipo BNC para electrodo de pH. Incluir electrodo de pH y termosonda. | UN | 1 |
| 11 | 439 | 06935 | 0001 | Cofímetro portátil de tres fases. Incertidumbre de medición máxima ±0,05. Incluir puntas de medición. | UN | 1 |
| 12 | 433 | 06278 | 0003 | Liofilizador de mesada. Modelo:L-A-B3(RIFICOR). Cámara de secado de acrílico; medidas aproximadas: diámetro 230 mm y altura 300 mm. Tres bandejas para colocar dentro de la cámara de secado. Condensador de acero inoxidable; temperatura de condensación hasta -40ºC. Vacío mediante bomba doble etapa de 140 L/min y vacío final de 20 micornes de Hg; válvula de seguridad automática por cortes de energía. Indicador de temperatura de condensador. Indicador de temperatura de producto. Indicador de vacío. Alimentación monofásica. Incluir instalación y puesta en marcha. | UN | 1 |
| 13 | 438 | 06831 | 0028 | Motor de Corriente Continua, de 11 KW; 1700 RPM; 440 V armadura; 190 V excitación; Forma Constructiva B3, Protección Mecánica IP23S; Aislación Clase F; Sin Forzador de Aire, Con Dinamo taquimétrica 60V/1000rpm; Carcasa G132M marca Mocbos o Similar - ACCIONAMIENTO ELECTRONICO de 6 (Seis) tiristores, totalmente digital., para control de velocidad de motor de C.C.,con control integrado de excitación, para servicio bidireccional en 4 Cuadrantes, de las siguientes características técnicas: Intensidad nominal: 40A Rango de variación: 0-100 % Estabilidad (vacío / plena carga): Mejor que 0.5 % Alimentación de red: 3 x 380 V - 50 Hz Características Generales Rampa de aceleración y desaceleración con redondedeo inicial y final (0-300 seg.).- Programación y visualización de parámetros y fallas mediante display alfanumérico 2 x 16, 8 pulgadas y 8 leds en el frente del módulo.- Calibración automática de los anillos de corriente y velocidad.- Sobrecarga de 150% durante 60 seg. Con repetición en relación de trabajo 1:10- Freno de emergencia- Comunicación serial RS 232/485 con protocolo Modbus RTU Proveer soft de programación Entradas: Entrada para Dinamo Taquimétrica y Encoger - En la pantalla se visualizan valores de los parámetros, mensajes de diagnóstico, alarmas y el valor de las magnitudes tratadas por el variador.- Dos entradas referencia de velocidad 0-10 V - Dos Marchas por impulso. Dos Entradas auxiliares de referencia de velocidad programables- Entrada configurable: Reducción límite de corriente; Exclusión de rampas, Etc.- Fuente de campo regulable: (Potencia completa). Salidas: Para instrumentos voltímetro/amperímetro. - Relee de alarmas - Relé de 0 velocidad - Relé configurable- (Superando el umbral de velocidad. Alcanzada la velocidad fijada) (Superando el umbral de corriente) Protecciones: Limite de corriente: - Sobre temperatura del disipador y barras - Sobretensión y subtension - Frecuencia fuera de tolerancia. - Falla dinamo taquimétrica - sobrecalentamiento de motor. - Falta de campo. - Presentación: Gabinete de chapa DD, con puerta de acceso frontal incluyendo todos los elementos de protección y maniobra necesarios para un buen funcionamiento. Choque de red. Manual del usuario y de mantenimiento en español Marca MOCBOS tipo DCREG4.40 o similar | UN | 2 |
| 14 | 439 | 05332 | 0009 | Autotransformador de salida variable tipo de laboratorio trifásico de mesa 0-3x410V 3x18A con amperímetro y voltímetro incorporado marca el Toroide | UN | 1 |
| 15 | 439 | 07711 | 0005 | Generador Sincrónico de Generación Estatorica 3 fase y neutro accesibles desde borneras, marca CRAMACO o similar Tipo G2R 160 N , tamaño normalizado IEC 160, 4 polos, Potencia nominal en servicio continuo 8 KVA FP =0.8, velocidad sincrónica 1500 RPM , tensión de salida 3x380/220 V 50 Hz, excitación busheles (con regulador electrónico fácilmente desmontable y bornera de excitación accesible), Protección Mecánica IP23 (semi-blindado), Forma constructiva B3 con barras amortiguadoras Este generador será apto para acoplar su ejes en forma directa y con acoplamiento elástico con el eje de un motor de CC carcasa 132 M de 12KW 1640 rpm El Generador sincrónico y el motor de cc se montara sobre un bastidor de hierro perfilado a proveer Se proveerá también cubiertas de protección para las partes en movimiento La base se entregara montada sobre anti vibratorios El conjunto generador motor será alineado y balanceado El laboratorio facilitara oportunamente el motor de CC para su montaje sobre el bastidor para su alineación | UN | 1 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TEXTIL |
| 16 | 439 | 06385 | 0009 | Campana de extracción de gases para laboratorios INCLUYE: Lámpara UV. Esteriliza la zona de trabajo Ventilador en el exterior Superficie de trabajo extraíble. Facilidad de limpieza Dimensiones internas 1082 x 740 x 735 mm Dimensiones externas 1200 x 800 x 2200 mm Protección Clase I Tipo de protección IP 20 Velocidad de extracción PVC, longitud estándar: 4 metros Soplador: ventilador centrifugo por fuera de la campana Vidrio de las ventanas: Dos capas de vidrio, espesor de 5mm Fuente de alimentación 110-220V/50-60Hz Consumo de energía 150W Accesorios estándar: 1 Grifo de agua 1 Bacha 2 Llaves de gas Interruptor de pie Accesorio opcional Filtro de carbón activo. Peso bruto 320 Kg. | UN |  |
| 17 | 439 | 06077 | 0135 | Contenedores para residuos peligrosos - Cierre por gravedad - Material plástico - Volumen 20 Lts - Sin ruedas | UN | 1 |
| 18 | 433 | 08431 | 0003 | Espectrofotómetro Tipo Datacolor 400 TM UV Geometría de medición difusa a 8º Diámetro de esfera: 152 mm/6,0in Analizador espectral: analizador SP2000 con dos 256 diode array y gran resolución holográfica Rango de long. de onda: 360nm a 700 nm Reportes a intervalos: 10 nm Ancho de banda: 10 nm Rango fotométrico: 0 a 200 % Trampa negra: gran performance Garantía: 1 (un) año desde la fecha de instalación o 13 meses desde la fecha de embarque del equipo | UN | 2 |
| 19 | 433 | 09927 | 0001 | Máquina de tintura de laboratorio completo con su rueda porta vasos Tipo Datacolor AHIBA IR TM Características: *Juego de 15 vasos de 300 cc con Dosificación (uno de ellos, con sensor de temperatura) a través de membranas *Jeringa para dosificación *Herramientas para cerrar los vasos *Cable de alimentación *Juego adicional de O-rings *Sensor PT-100 de repuesto *Manual del usuario *Referencia rápida y guía de instalación Garantía: 1 (un) año desde la fecha de instalación o 13 meses desde la fecha de embarque del equipo | UN | 1 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| 20 | 437 | 00022 | 0032 | *Panel Calefactor eléctrico de 900W de 60cm x 60cm para ambientes de hasta 70m3. Consumo 4A Se sugiere: Ecosol Nano Silver PC TANDEM 900 | UN | 5 |
| 21 | 437 | 00022 | 0034 | *Panel Calefactor eléctrico de 450W de 60cm x 60cm para ambientes de hasta 35m3. Consumo 2A Se sugiere: Ecosol Nano Silver PC 450 | UN | 6 |
| 22 | 435 | 00211 | 0014 | Lock-In Amplifier (SR865A — 4MHz lock-in amplifier) Marca : Standford Research, Modelo SR865A. 1 mHz to 4MHz Low noise voltage and current inputs 1 µs to 30 ks time constants High bandwidth outputs Touchscreen data display - large numeric results, chart recordings, & FFT displays 10 MHz time base input and output GPIB, RS-232, Ethernet and USB HDMI video output | UN | 1 |
| 23 | 434 | 04226 | 0004 | Pulse Function Arbitrary Noise Generator (81150A- Keysight) Marca : Keysight. Modelo : 81150A con 2 canales y High voltage amplifier – 1 µHz – 120 MHz pulse generation with variable rise/fall time – 1 µHz – 240 MHz sine waveform output – 14-bit, 2 GSa/s arbitrary waveforms – 512 k samples deep arbitrary waveform memory per channel – Pulse, sine, square, ramp, noise and arbitrary waveforms – Noise, with selectable crest factor, and signal repetition time of 26 days – FM, AM, PM, PWM, FSK modulation capabilities –2- channel, coupled and uncoupled – Differential outputs – High voltage amplifier Amplitude: 100 mVPP to 10 VPP; 50 Ω into 50 Ω, 200 mVPP to 20 VPP; 5 Ω into 50 Ω, or 50 Ω into open Voltage window: ± 10 V; 50 Ω into 50 Ω ± 20 V; 5 Ω into 50 Ω or 50 Ω into open – Glitch-free change of timing parameters (delay, frequency, transition time, width, duty cycle) – Programming language compatible with Keysight 81101A, 81104A, 81105A, 81110A, 81130A and 81160A – ISO 17025 and Z540.3 calibration – LXI class C (rev. 1.1) compliant – Optional pattern generator: – Ideal and arbitrary bit shaped pattern up to 120 Mbit/s – Four level signals – PRBS up to 231 – 16 Mbit pattern memory – Pass through pattern for combined and physical and protocol test up to 10 Mbit/s | UN | 1 |
| 24 | 439 | 06872 | 0011 | Nanovoltimetro (two-channel Model 2182A Nanovoltmeter / Keithley) Marca : Keithley, modelo : 2 canales - Model 2182A Nanovoltmeter | UN | 1 |
| 25 | 433 | 00177 | 0001 | Chuck con control de temperatura +15C a 250 C Marca: Cascade. Modelo: compatible con EPS150TRIAX +15C a 250 C o similar Incluyendo: Substratos de calibración RF - 50-150µm pitch Marca: Cascade Modelo Impedance Standard Substrates 104-909 Narrow pitch up to 67 GHz 13 GSG, 7 GS, 7 SG 50-150µm pitch Substratos de calibración RF - 100-250µm pitch Marca: Cascade Modelo Impedance Standard Substrates 101-190 Narrow pitch up to 67 GHz 27 GSG 100-250µm pitch | UN | 1 |
| 26 | 439 | 02884 | 0002 | Micromanipuladores DC para cryoprobe Lakeshore Marca: Lakeshore. Cantidad: 2 Modelo: Micromanipuladores DC para cryoprobe Lakeshore (2) MMS-07 base de micromanipulador (2) ZN50-26U, 50 ohms, cuerpo del micromanipulador (4) ZN50R-25-W puntas de tungsteno (2) ZN50C-T cable y pasante de vacío | UN | 2 |
| 27 | 437 | 01938 | 0224 | Mesa anti-vibratoria Marca: Cascade. Modelo 169-130 — Vibration Isolation Platform VIP601 | UN | 1 |
| 28 | 438 | 05039 | 0154 | Kit compresor de aire portátil - Corriente 230V 50Hz. Potencia 1100w; Presión 8 bar; Aspiración de aire nominal 180lts/min; Velocidad ~3500 rpm. Picos, manguera y accesorios incluidos. Modelo de preferencia Einhell BT-AC 180 | UN | 2 |
| SUBSECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES |
| 29 | 434 | 04224 | 0002 | Estación total tipo Leica modelo TS-06+. Precisión angular 5". Alcance de 3500 metros con un prisma y 500 metros sin prisma. Memoria interna para 10000 puntos. Pantalla gráfica. Teclado alfanumérico Comunicación USB. Origen suizo. El suministro incluye: Trípode de madera W1A Baston extensible de 2.6 cm c/niv esférico para receptor GPS p estación total Prisma circular, con porta prisma y señal GPR111 Software Leica Flex Office en DVD Estación total Leica TS-06+R500 de 5" Cable de transmisión de datos USB Leica para ET (Win8) Quitasol Funda para lluvia Kit de herramientas de ajuste Manual de empleo Cargador de baterías Leica GKL211 Base nivelante sin plomada óptica GDF111-1 2 Baterías recargable Leica GEB212 | UN | 1 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL |
| 30 | 438 | 02191 | 0005 | Moldes de acero para probetas de Hº (IRAM 1546) | UN | 1 |
| 31 | 439 | 04393 | 0007 | Equipo de Triaxial, cámara Triaxial tipo Bishop y henkel, apta para realizar ensayos de: consolidación drenada (CD), con o sin contrapresión. No consolidación, no drenado (UU), con o sin contrapresión. Construida a base de silumin, tres columnas de acero inoxidable, pistón inox rectificado, cámara de lucite de 101 mm de diametro ext, 90 mm de diametro interior, base para probetas de 38 y 48 mm, (variables a pedido), 4 salidas con válvulas esferiesféricas drenaje inferior (para presión de poros inferior), 3 de cámara, una de estas para la conexión de drenaje superior (para presión de poros inferior). Base para probetas en plástico acrílico de 38 y 48 mm, se debe cambiar los cabezales con estas van las placas acrílicas, ranuradas para presión de poros inferior y ciegas. Presión máxima 250 psi (0,12 kgf/cm2 ó Bar) Incluye: Desmoldador horizontal de tubos de PVC 8muestras Moretto y Terzaghi) Encabezador de probetas para Moretto de 48mm de diametro interior x 96 mm de largo Encabezador de probetas para Terzaghi de 37 mm de diametro interior Encamisador de probetas para Moretto de 48mm de diametro interior Encamisador de probetas para Terzaghi de 37 mm de diámetro interior Membranas de 38 mm de diámetro Membranas de 46 mm de diámetro Panel para presión de poros, montado sobre gabinete de mesa, compuesto por un regulador de presión st, manómetro st, deposito líquido a presión de acero inoxidable, válvulas esféricas, filtro trampa, mangueras de conexión y acoples. Piedra porosa de 33 mm de diámetro Piedra porosa de 46 mm de diámetro Prensa de ensayo versátil, capacidad de 5000 Kg, apta para ensayos Marshall, CBR, SUELO CEMENTO Y OTROS. Accionamiento manual y motorizado por medio de motor eléctrico de ¾ HP con variador de velocidad, aro dinamométrico de 500 kg y dos fleximetros de 10 x 0,01 mm. | UN | 1 |
| 32 | 433 | 08209 | 0008 | Canal de flujo inclinable con paredes de vidrio y lecho en material inoxidable, con rieles para fijación de instrumentos en toda su longitud. Accesorio: represa ajustable de paso inferior accionada por tornillo | UN | 1 |
| 33 | 439 | 06777 | 0008 | Telurímetro digital. Mide con 2 jabalinas, 4 jabalinas, 2 jabalinas + 1 pinza ó 2 pinzas (sin jabalinas) y resistividad (Método de Wenner). Alcance 0-10 KΩ (método con jabalinas, resolución 0.01Ω). Provisto con: cables de medición, 4 electrodos auxiliares, manual de uso y certificado de calibración de fábrica. Equipo a PILAS - Equipado con pinza inyectora de corriente y pinza medidora de corriente | UN | 1 |
| 34 | 433 | 08209 | 0014 | Equipo de bombeo (2x 12 lts/seg) y 4 válvulas esclusas | UN | 1 |
| 35 | 439 | 02590 | 0024 | Cisterna: La cisterna del LH consiste en un recinto inferior con capacidad para 2m3 Tanque volumétrico: Se encuentra ubicado entre la salida de la restitución del canal experimental y el retorno a cisterna. Tiene una sección 1m2 y una altura de 1.2 m. Infraestructura Complementaria: Cámara de distribución e ingreso, Aquietador, Trampa de sólidos, Conducciones de desagote. | UN | 1 |
| ESCUELA DE POSGRADO |
| 36 | 433 | 06955 | 0011 | Medidor de carga térmica. Tipo Tes Mod.1369 Aplicaciones típicas: Este instrumento mide las condiciones ambientales relacionadas con el calor y la humedad en el área de trabajo. Las mediciones pueden ser almacenadas y analizadas en una PC. Parámetros medibles: WBGTin, WBGTout, humedad relativa, índice de calor Humedad y punto de rocío. Valores calculados sensor de temperatura NTC, Termistor Rango: -5ºC a 60ºC (23ºF a 140ºF) Resolución: 0,1º C/0,1ºF Capacidad de memoria manual 99 sets Auto: 15000 sets Condiciones de operación: -5ºC a 60º C (23º F a 140º F). 0% a 100 HR (sin condensación) 10-80% HR Fuente de poder. Batería de 9V o transformador de 9V AV Accesorios: manual de instrucciones. Batería, cable RS232, CD con software Adaptador de AC, 10 metros de cable para el sensor, globo de 2 pulgadas de diámetro, globo de 6 pulgadas de diámetro y funda. Garantía: 6 (seis) meses por defectos de fabricación | UN | 1 |
| 37 | 433 | 06955 | 0007 | Medidor portátil tipo Lutron (Taiwán) Mod.WBGT-2010D de WBGT (Wet bulb globe temperature) interno y externo, temperatura de globo negro (Black globe temp=TG). Temperatura de aire (Air temperature=TA), Temperatura de bulbo húmedo (Wet bulb temperature=WB), Humedad y punto rocío Garantía: 6 (seis) meses por defectos de fabricación | UN | 1 |
| 38 | 433 | 02612 | 0003 | Analizador portátil, medidor de nivel sonoro clase 1 en tiempo real, tipo Bruel & Kjaer Mod. 2250-L-D30. Cumple normativas IEC61672/60651/60804/61252, ANSI S1.4/1.43 y DIN. Fabricación y procedencia Dinamarca El equipo cotizado incluye las siguiente especificaciones: *Pantalla monocromática, sensible al tacto, de alta resolución *Rango dinámico de 120dB, hasta 140dB *Almacenamiento de datos en tarjetas de memoria o en unidades flash USB *Ponderación de tiempo rápida (F), lenta (S), impulsiva(I) *Nivel de frecuencia ponderada A,B,C,Z (lineal) *Borrado previo para eliminar sucesos no deseados *Datos meteorológicos y entrada GPS *Batería recargable, con su correspondiente cargador/eliminador de baterías *Comunicación a través de USB, LAN o módem GPRS/3G *Incluye programa de PC para archivado, exportación, elaboración de informes y visualización remota *Capacidad de análisis en frecuencia en 1/1 de 16 Hz a 8 kHz y 1/3 de octavas de 12,5 Hza 16 kHz, en tiempo real. Cumple con la normativa IEC 61260 y ANSI *Incluye programa de sonómetro BZ-7130 y programa de análisis de frecuencia de 1/3 de octava BZ-7132 y 1/1 de octava BZ 7131 *Robusto con protección contra la intemperie (IP 44) Garantía: 6 (seis) meses por defectos de fabricación | UN | 1 |
| 39 | 439 | 02664 | 0001 | Analizador de vibraciones en cuerpo entero, brazo y manos. Modelo VIB 3.0. Componentes: -Sensor mano. -Sensor brazo. - Sensor triaxial. -Sensor cuerpo. -Completo triaxial. -Cable de datos R5-232. -Maletín de transporte. -CD con SOFTWARE para descarga a PC. | UN | 1 |
| UNIDAD DOCENTE BÁSICA – QUÍMICA |
| 40 | 433 | 04618 | 0002 | Voltámetro completo con electrodos. Voltámetro de Hofmann S para electrólisis del agua El aparato consta de tres tubos de cristal verticales, conectados entre sí desde el fondo. Los extremos superiores de los tubos se cierran mientras que el cilindro interno está abierto en el borde superior, para permitir el ingreso del agua proveniente de un depósito. Los electrodos, de lámina de oro, se emplazan en los extremos inferiores de los tubos exteriores y se conectan a la fuente de alimentación de tensión baja. La proporción de hidrógeno y de oxígeno producidos por la electrólisis del agua se debe leer en las graduaciones impresas en los lados de los tubos. Dimensiones: aprox. 580x150 mm² Base del soporte, en forma de A: longitud de brazo de 115 mm Tensión de operación: 4-12 V CC (ª) | UN | 1 |
| UNIDAD DOCENTE BÁSICA - FÍSICA |
| 41 | 433 | 00188 | 0036 | Balanza de 600g de capacidad x 0,1g de lectura mínima, con tres brazos para las pesas, tipo OHAUS, modelo 750-SO Triple Beam, procedencia USA | UN | 1 |
| 42 | 434 | 01300 | 0011 | Brújula Galileo Cd701 con regla, fluido amortiguador y mapa. Medidas: largo 74 mm; ancho 31 mm; diámetro de la parte circular 45 mm. | UN | 15 |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA |
| 43 | 438 | 05039 | 0042 | Compresor neumático - Caudal de desplazamiento de 240 ltrs/min - Presión máxima 120 PSI - Transmisión directa - Capacidad del tanque 50 L - Ruedas para mejor desplazamiento - Varilla de nivel de aceite - Control de presión - Manómetro de presión interna y de trabajo | UN | 2 |
| 44 | 439 | 07827 | 0006 | PLC 40e/s con Ethernet | UN | 1 |
| 45 | 433 | 04010 | 0001 | Equipo deshumidificador de aire: capacidad mínima 20 l/día para uso continuo. Bandeja de desagote y manguera a rejilla de desagote. Alimentación 220 V - Capacidad mínima 20 L/Día para uso continuo. Bandeja de desagote para colocar manguera a rejilla de desagote. Con 4 ruedas que pivotan. Control electrónico. Rango mínimo de temperatura de trabajo: 10 a 30ºC. Rango mínimo de humedad de trabajo: 50 a 90 % de Humedad relativa | UN | 1 |
| 46 | 438 | 09273 | 0009 | Palpador para máquina de Medir por Coordenadas - Catalogo TESA 03969286 ó 03969295 ó 03969286 ó 03969276 | UN | 1 |
| 47 | 439 | 07377 | 0002 | Bloque Patrón de 500 mm de caras planas de acero grado 1 calibrado en el INTI | UN | 1 |
| 48 | 438 | 00121 | 0080 | Amoladora angular para disco Ø 4". Tensión de alimentación 220v - Potencia 900W - Velocidad sin carga 12000 RPM - Tamaño del disco 4-1/2" (115mm) - Guarda protectora de ajuste rápido - Peso aprox 1,85 KG - Incluye: Mango lateral, disco abrasivo, guarda sin llave | UN | 1 |
| 49 | 433 | 09069 | 0001 | Túnel de viento subsónico con conexión a PC kit para conexión pc INCLUYE: Multimanómetro de tubos inclinados Multimanómetro electrónico Balanza electrónica de dos componentes para medir sustentación y resistencia <requiere C15-20 o C15-22> Tubo Pitot estático <requiere C15-11 o C15-12> Peine de Sondas <requiere C15-11 o C15-12> Perfil alar para estudiar sustentación y resistencia <requiere C15-13> Perfil alar con tomas para estudiar distribución de presiones <requiere C15-11 o C15-12> Juego de modelos para investigar coeficientes de resistencia <requiere C15-13> Cilindro con tomas para estudiar distribución de presiones <requiere C15-11 o C15-12> Aparato de Bernoulli <requiere C15-11 o C15-12> Placa para estudiar capa límite <requiere C15-11 o C15-12> Kit para proyectos | UN | 1 |
| 50 | 433 | 09069 | 0006 | Equipo Ultrasónico digital de frecuencia variable, para un amplio espectro de aplicaciones de ensayos no destructivos, incluyendo inspección de soldaduras, pruebas de corrosión, piezas fundidas y forjadas y la comprobación de laminación CARACTERISTICAS: Resolución de pantalla igual o mayor a 640 x 480 pixeles, con opción de cambio de contraste. Conectores de palpador: Lemo 1 Emisor de impulsos cuadrados ajustables Batería de Li-ion de larga duración Cargador de batería (Norma IRAM) Fuente de energía: con adaptador de potencia universal (110 V –CA – 220 –CA) Ganancia (90 dB a 110 dB) Optima relación señal-ruido (<5% a110 dB) Puertas: 2 (mínima) Linealidad horizontal: ± 0.5% del ancho de la pantalla completa Linealidad vertical. 0.25% de la altura de la pantalla completa; precisión del amplificador de ± 1 dB. Supresión: 0% al 40% (mínimo) de la altura de la pantalla completa con alarmas visuales. Temperatura de operación: rango mayor de 0 a 50ºc Velocidad de propagación: Rango mínimo de 650 a 15000 m/s Ancho de banda: Rango mínimo. 0.5MHz a 20 MHz Frecuencia de Repetición de Pulso (Impulso >= 1.500MHz) Rectificación de onda: Onda completa, Media Onda positiva y señal RF Modo de medición: Por pico y Flanco Filtros digitales ajustables a diversos rangos Salida VGA incluida Posibilidad de guardar Calibraciones y Mediciones Curvas dinámicas DAC/TVG estándares y diagramas AGS/AVG integrados. Peso menor a 2.5 Kg Manual de operaciones: Idioma Español Lenguaje del equipo: Idioma Español SEIS (6) cables de conexión Lemo 1-Lemo 0 TRES (3) cables de conexión Lemo1-Lemo 1 UN (1) palpador normal de ondas longitudinales de 2 y 4 MHz de diámetro 10mm aprox. UN (1) palpador de dos cristales de ondas longitudinales de 2 y 4 MHz de diámetro 10mm aprox UN (1) palpador angular de (45º) de ondas transversales de 4 MHz de 8 x 9 mm aprox UN (1) palpador angular de (60º) de ondas transversales de 4 MHz de 8 x 9 mm aprox UN (1) palpador angular de (75º) de ondas transversales de 4 MHz de 8 x 9 mm aprox UN (1) palpador angular de ondas superficiales de 2mHz de 8x9 mm aprox. | UN | 1 |
| 51 | 433 | 09069 | 0005 | Penetradores y Patrones de dureza: 1 patrón de dureza para verificación de equipos de medición Rockwell para escalas Rockwell B...(Valor de dureza: 30 HRB) 1 patrón de dureza para verificación de equipos de medición Rockwell para escalas Rockwell B...(Valor de dureza: 900 HRB) 1 patrón de dureza para verificación de equipos de medición Rockwell para escalas Rockwell C...(Valor de dureza: 30 HRB) 1 patrón de dureza para verificación de equipos de medición Rockwell para escalas Rockwell C...(Valor de dureza: 60 HRB) 1 patrón de dureza para verificación de equipos de medición Brinell para escalas Brinell...(Valor de dureza: 200 HRB) 1 patrón de dureza para verificación de equipos de medición Brinell para escalas Brinell...(Valor de dureza: 400 HRB) 1 Penetrador para medir dureza Rockwell B (Bolilla de carburo de ø 1/16”) 1 Penetrador para medir dureza Brinell (Bolilla de carburo ø 10 mm) 1 Penetrador para medir dureza Brinell (Bolilla de carburo ø 5 mm) | UN | 1 |
| SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA |
| 52 | 439 | 07087 | 0008 | Amplificador de corriente. Marca: FEMTO, Modelo: DHPCA-100 | UN | 1 |
| 53 | 439 | 02632 | 0020 | Trípode Monopie De Viaje Benro It15 Cabezal Bola Canon Nikon | UN | 1 |
| 54 | 433 | 00130 | 0001 | Tensiómetro semi-automático de brazo. Portátil. Sistema HTA. Lectura de presión arterial y pulso | UN | 1 |
| 55 | 433 | 05415 | 0012 | Balanza de baño electrónica. 150kg de capacidad. Calculo de porcentaje de grasa corporal | UN | 1 |
| 56 | 439 | 02317 | 0009 | Pinza amperométrica CA/CC Marca/Modelo: Fluke 325 Rango en CA 600V // 40/400A (true RMS) Rango en CC 600V // 40/400A Medición de Resistencia / Capacitancia / Continuidad / Frecuencia | UN | 1 |
| 57 | 433 | 03675 | 0150 | Termómetro Láser infrarrojo Marca/Modelo: Fluke-62 Max Rango -30 a +500°C Tiempo de respuesta < 500 mseg Repetitividad +- 0,8% ó +-1°C RelDistPtoExplorac= 10:1 Emisividad 0,1 a 1,0 | UN | 1 |
| 58 | 431 | 02341 | 0046 | Bomba mecánica de alto vacío (hasta 1E-3 torr) oíl-free. Marca: Ruvac, o Edwards. | UN | 1 |
| 59 | 433 | 05278 | 0013 | Equipo Multiparamétrico para la medición de, Turbidez , pH , mV, Conductividad, Oxígeno Disuelto y Temperatura Equipo portátil de bolsillo multiparamétrico y compacto que se puede usar con electrodos digitales inteligentes IDS para, pH o redox, así como sensores para oxígeno disuelto, celdas de medición para conductividad o sensores para turbidez. Resistente al agua (IP67). Características Técnicas: Turbidez: Rango de medición: 0 a 4000 FNU Unidades. FNU o NTU Precisión: 0 a 999 FNU 0,3 FNU o +/-2% 1000 A 4000 FNU +/- 5% del valor Longitud de Onda 860 nm +/- 15 nm Angulo de medición 90° Resistencia a la presión ; 10 Bar Rango de temperatura de operación: -5 a 50 °C Rango de temperatura de almacenamiento: -20 a 80°C pH: Rango de medición: -2,000 a +20,000 pH mV: -2000 a + 1250 Conductividad: Rango de medición: 0,0 uS/cm a 2000 mS/cm 0,00 a 19,99 uS/cm con K= 0,1 cm-1 Resistividad: 0,00 a 20 MΩ cm Salinidad: 0,0 a 70 Conductividad, STD : 0 a 1999 mg/l TDS: 0 mg a 199,9 g/l Oxígeno disuelto: ( medición con sonda Óptica) Concentración de O2:0,00 a 20,00 mg/l Saturación de O2: 0,00 a 200% Presión Parcial de O2: 0,0 a 400,0 hPa Memoria de datos : 500 manuales / 4500 automáticos Lectura: Manual o automática Canales de medición: 1 Temperatura en: °C o °F de -5 a 105°C Autonomía máxima: 100hs. Características técnicas de la Sonda de Oxígeno disuelto: Concentración 0.00…20.00 mg/l +/- 0.5 % del valor medido Saturación 0.0 … 200.0 %+/- 0.5 % del valor medido Presión parcial 0.0 ... 200 hPa+/- 0.5 % del valor medido Temperatura 0 … 50.0 °C +/- 0.2 °C Tipo de membrana biselada Material: POM, acero inoxidable Dimensiones largo 140 mm +/- 1 mm, diámetro 15.3 mm +/- 0.2 mm Cable de 1,5 metros de largo | UN | 1 |
| 60 | 439 | 03409 | 0049 | Osciloscopio digital de 4 canales Siglent SDS2204X – 200MHz • Ancho de banda; 200MHz • Velocidad de muestreo canales analógicos: 2 GSa/s • Velocidad de muestreo canales digitales: 500 MSa/s • Memoria de adquisición: 140 MSa • Velocidad de refresco: 140.000 wfm/s (modo normal), 500.000 wfm/s (modo sequencial) • Impedancias de entrada: 1 MΩ y 50 Ω conmutables • Pantalla color LCD-TFT de 8" (800 x 480 pixeles), 256 niveles de intensidad • Persistencia variable con función temperatura • Sensibilidad: 1 mV/div a 10 V/div • Funciones avanzadas de disparo (Pattern, Window, Interval, DropOut, Runt, HDTV) • Disparo en protocolos I2C,SPI,UART/RS232,CAN,LIN • Operaciones matemáticas: +,-, x,/ • Funciones matemáticas; FFT, Integración, Derivación, Radicación • 37 mediciones automáticas con estadísticas • Memoria segmentada y grabación de señales • Conectividad: USB (host & device), LAN | UN | 1 |
| 61 | 434 | 04226 | 0029 | Accesorio Generador de funciones 25MHz, opcional para osciloscopio digital de 4 canales Siglent SDS2204X – 200MHz | UN | 1 |
| 62 | 438 | 00640 | 0095 | Morsa de Banco N° 4 barbero con yunque | UN | 1 |
| 63 | 433 | 00188 | 0078 | Balanza analítica digital con cabina anti viento. Capacidad 210 g. sensibilidad 0,1 mg. | UN | 1 |
| 64 | 439 | 05890 | 0001 | Plancha térmica estampadora. Medida 40 x 50 cm. | UN | 1 |
| 65 | 433 | 00244 | 0038 | Microscopio digital binocular Aumentos máximo 1000x | UN | 1 |
| 66 | 433 | 03675 | 0205 | Termómetro digital acero inoxidable. Rango de medición: -50+200°C / -58+392°F Resolución: 0.1ºC/ºF Dimensiones de la sonda: 125mm de largo; 3.5mm de diámetro | UN | 1 |
| 67 | 439 | 08039 | 0002 | Analizador lógico de 16 canales (Saleae Logic Pro 16) -17 protocolos incluidos serie, I2C, SPI, CAN, etc. - Muestreo de 2 canales a 100MHz, 4 canales a 50MHz, 8 a 25MHz y 16 a 12.5MHz. - Almacenamiento hasta 10 billones de muestras. - 2x 64/40 arneses para cables flexibles, 18 micro puntas de prueba y cable USB. | UN | 2 |
| 68 | 433 | 03931 | 0005 | Estaciones Meteorológicas Inalámbricas digital con conexión a PC vía USB. Representación de temperatura int/ext, dirección y velocidad del viento, barómetro, pluviómetro, pronostico y alertas. Registro de temp máx. y min., Calendario, Sensor externo hasta 150 metro | UN | 2 |
| 69 | 439 | 01690 | 0064 | Multímetro Digital Keysight 34460A, se necesita que cumpla con la siguiente característica: impedancia de entrada en DC de 10 GΩ hasta 5 Volt. | UN | 1 |
| 70 | 433 | 03933 | 0030 | Medidor de pH para Emulsiones. Multiparamétrico para medición de pH, ORP, ISE, Temperatura. Electrodo apto para inmersión y medición en emulsiones acuosas y grasas. Pantalla gráfica LCD fondo iluminado con indicación simultanea de parámetros. Interfaz USB. Conectores BNC / USB Registrador de datos hasta 4000 conjuntos de fecha, hora, valor principal, valores secundarios, Temperatura. Con intervalos ajustables. Seguridad por clave numérica. Selección de idioma. Tiempo de apagado configurable. Carcaza de aluminio. Tipo Lab 845 o similar | UN | 1 |
| 71 | 433 | 02741 | 0064 | Agitador orbital digital Diámetro de la órbita: 20 mm Rango de velocidad: 50 a 250 rpm Rango de temperatura de trabajo: 5 a 40 °C Velocidad y temperatura variable con control electrónico Timer digital de 0 a 99 hs Display con indicación digital de tiempo y velocidad Carga: 2,5 kg Dimensiones de la plataforma: 51 x 51 cm con superficie antideslizante. Operación eléctrica de 220V CA 50 Hz. / Plug Tipo I – 10A Tipo: EW 51820-50 o similar | UN | 1 |
| 72 | 437 | 01938 | 0224 | Mesada anti vibratoria para balanza analítica de acero inoxidable Medidas: 1,20 m de frente; 0.90 m de alto; 0,60 m. de profundidad. | UN | 1 |
| 73 | 433 | 02741 | 0028 | Agitador mezclador rotador Características: - Función de homogenización extremo a extremo y rotatoria (rocking / rolling). - Rango de velocidad ajustable de 10 a 70 rpm. - Control de velocidad digital y pantalla LCD - Funcionamiento con temporizador y continuo - Con accesorio rotador para tubos cónicos de 50 ml. | UN | 1 |
| 74 | 438 | 02191 | 0008 | MOLDES PRISMÁTICOS 10" Según la norma para moldes prismáticos ASTM C227. | UN | 3 |
| 75 | 439 | 06780 | 0012 | Cámara IP de visión 360º, resolución de 3,1 MP, H.264, anti vandálica, PoE (Vivotek), Modelo AF5147V | UN | 1 |
| 76 | 434 | 08828 | 0016 | Módulo Interno Analizador de Impedancia Electroquímica. Generación de señal de excitación vía DDS / Rango de frecuencia: 0.001 Hz a 500 KHz. (opcional 0.002 Hz a 1 MHz.) / Amplitud de señal de excitación: 1 Vpp máx. / Setup Parámetros: Frecuencia inicial y final, Amplitud, Puntos por década, DC offset, tiempo y potencial de acondicionamiento. / Canales de entrada: 2 (tensión y corriente) / Software (entorno Windows 95/98/XP/Vista) Módulo Upgrade para adquisición y procesamiento de datos de analizador de impedancia. / Presentación de datos y análisis: Ajuste de escalas gráficas y selección de rangos de análisis. / Generación de reportes de impresión. / Presentación gráfica: Bode (Magnitud y fase vs. Frecuencia)/Manual del usuario en CD | UN | 1 |
| 77 | 438 | 02191 | 0004 | Moldes Prismáticos 10” ASTM C227 | UN | 2 |
| 78 | 433 | 04140 | 0009 | Dinamómetro Digital Colgante, hasta 30 kilos | UN | 1 |
| 79 | 433 | 09071 | 0001 | Antropómetro | UN | 1 |
| 80 | 433 | 05186 | 0012 | Ecógrafo Doppler Color Portátil con transductor convexo Pantalla LCD de 15". • Batería Interna de 2 horas de autonomía (opcional). • Disco Interno de 320Gb para almacenamiento de imágenes. Posibilidad de exportar AVI y JPG a un dispositivo USB y iStation (manejo inteligente de datos). • Peso: 8,8 kg - Dimensiones: 19 x 41,5 x 37,8 cm. • THI (segunda armónica) y PSHI (Phase Shift Harmonic Imaging). • iBeam: interpolación de datos para mejorar la imagen final. • iClear: reducción de grano, imagen de grano fino. • iTouch: optimización automática de imagen. • iZoom: expansión de la imagen a pantalla completa. • Cuatro puertos USB. • Modos: B, M, Color, Power, Doppler Pulsado, HPRF. • Controles de Ganancia (TGC) paramétricos, de 8 segmentos. • Transductores Multifrecuencia (desde 2.0 hasta 14 MHz). • Doble Puerto para transductores. • Paquete de mediciones: Ob/Gy, Admomen, cardiología, pequeñas partes, etc.• Transductor CONVEXO: 5.0/7.5/10MHz/H10MHz/H8.0 | UN | 1 |
| 81 | 439 | 09249 | 0002 | Cámara Termo gráfica, con sensor micro bolómetro de 160x120 pixeles o superior, Sensibilidad térmica de 0,1ºc o menor, Foco manual o automático, Zoom x2 o mayor, Display de 3,5" o mayor, 640x480pixeles o mayor, Rango de Temperatura de -20 a +300ºC o mayor +-2ºC o mejor, Correcciones y ajustes automáticos. Memoria 8Gby o mayor, formato JPEG y datos originales. Batería con más de 3hs de duración, Alimentación Externa, Interface USB y salida de video, Peso menor a 1kg. Software para PC Windows. | UN | 1 |
| 82 | 436 | 09181 | 0009 | Scanner de Producción, Dúplex, CON CAMA PLANA , B&W, COLOR Volumen diario recomendado: mínimo 15.000 paginas Velocidad digitalización: mínimo 90 ppm Tecnología de digitalización: CCD Resolución óptica: 600 dpi Resolución de salida:100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 dpi Tamaño Máximo del documento: hasta tamaño A3 Cama Plana: hasta tamaño A3 Tamaño mínimo del documento: Capacidad Alimentador: Detección de hojas múltiples Conectividad: USB 2.0 Soporte del software: Controladores TWAIN, ISIS. Software que incluye: Salida de formatos de archivos: TIFF/varias hojas TIFF, PDF, RTF, TXT, PDF con capacidad de búsqueda, email, impresión, Funciones opcionales: lector de códigos de barra, omisor interactivo de alimentación múltiple apilado controlado, detección de color automática, recorte automático, relleno de bordes de imagen (blanco y negro), recorte agresivo, enderezamiento, detección y eliminación de hojas en blanco basándose en el contenido, función de omisión ("dropout") de varios colores, digitalización de secuencia doble, orientación automática y parche de alternancia cromática en el momentoSistemas Operativos compatibles: Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits), Windows 10 (32 y 64 bits), Linux Ubuntu 14.04 (LTS)** (32 bits y 64 bits | UN | 1 |