“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la independencia Nacional”

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| RENGLÓN | CANT. | ARTICULO |
| SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA (Lic. Patricia Cibeira) |
|  | 1 | ACIDO SULFURICO P.A.CICARELLI X 1 LT (SEDRONAR) |
|  | 1 | ACIDO CLORHIDRICO 36-38% P.A CICARELLI X 1LT (SEDRONAR) |
|  | 1 | ACIDO NITRICO P.A.CICARELLI X 1 LT |
|  | 1 | AMONIO HIDRÓXIDO P.A.CICARELLI X LT |
|  | 1 | BUFFER PH 10 (AZUL)+0;02(25ºC) BIOPACK X 500 ML |
|  | 1 | POTASIO PERMANGANATO P.A ACS BIOPACK X 500 GRS (SEDRONAR) |
|  | 1 | POTASIO DICROMATO P.A BIOPACK X 500 GRS |
|  | 1 | PLATA NITRATO P.A BIOPACK X 100 GRS |
|  | 1 | ACIDO EDTA P.A ACS BIOPACK X 500 GRS |
|  | 1 | GUANTES DE VINILO MEDIUM X caja 100 |
|  | 1 | GUANTE DE VINILO LARGE X caja 100 |
|  | 500 | PIPETA PASTEUR PLASTICA X 3 ML C/U |
|  | 3 | TRIPODE DE FUNDICIÓN C/PATAS DIAM.20 CM. |
|  | 3 | TERMÓMETRO QUÍMICO MERCURIO DE -10 +250`C |
|  | 1 | CEPILLO P/ERLENMEYERS CHICO |
|  | 1 | CEPILLO P/ERLENMEYER MEDIANO |
|  | 1 | CEPILLO P/ERLENMEYERS GRANDE |
|  | 2 | CEPILLO PARA TUBO DE ENSAYO |
|  | 1 | ESPÁTULA CUCHARA Y PALA DE ACERO INOXIDABLE LEONE |
|  | 1 | ESPÁTULA CUCHARITA Y PALA DE ACERO INOXIDABLE LEONE |
|  | 1 | TIRAS DE PAPEL PH 0-14 MERCK x 100 DET |
|  | 100 | TUBO CONICO DE 15 ML. C/U PP CON TAPA A ROSCA TIPO FALCON |
|  | 1 | PIPETA PLÁSTICA X 500 ML. |
|  | 1 | VASO DE PRECIPITADO PLÁSTICO GRADUADO X 2000 ML. J.PROLAB |
|  | 3 | PINZA DE DISECCIÓN DE 18 CM C/U |
|  | 3 | VASO DE PRECIPITADO PLÁSTICO GRADUADO X 1000 ML C/U tipo .J.PROLAB |
|  | 3 | VASOS DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE 200 ML C/U |
|  | 2 | BOLSAS DE 10 KG.C/U DE ESTOPA HILO DE ALGODÓN |
|  | 50 | TEST INDICADOR DE PH 0-14 MEDIDOR UNIVERSAL (50 tiras) |
|  | 1 | TEST DE ARSÉNICO KIT |
|  | 1 | GUANTE DIELÉCTRICO 2500 V |
|  | 1 | ROLLO DE ALAMBRE PARA PROCESO SOLDADURA MIG, WOKADUR OAM, MARCA SULZER: (rollo x 2KG). |
|  | 2 | PORTAFILTROS PARA JERINGA, DE POLICARBONATO CON JUNTA DE SILICONA. 25 MM DE DIÁMETRO. C/U |
|  | 5 | GABINETES METÁLICOS 30 CM X 18 CM X 8 CM C/U |
|  | 10 | CAPACITORES CERÁMICO MULTICAPA 1.2PF |
|  | 10 | CAPACITORES CERÁMICO MULTICAPA 1.8PF |
|  | 10 | CAPACITORES CERÁMICO MULTICAPA 3.3PF |
|  | 10 | CAPACITORES CERÁMICO MULTICAPA 4.7PF |
|  | 10 | CAPACITORES CERÁMICO MULTICAPA 6.8PF |
|  | 10 | CAPACITORES CERÁMICO MULTICAPA 8.2PF |
|  | 10 | CAPACITORES CERÁMICO MULTICAPA 12PF |
|  | 10 | CAPACITORES CERÁMICO MULTICAPA 68PF |
|  | 10 | CAPACITORES CERÁMICO MULTICAPA 82PF |
|  | 1 | ARDUINO YÚN |
|  | 1 | PLACA MODULO GPS NEO-6M CON ANTENA ARDUINO PIC ATMEL 50 CH. TIPO SIM COM |
|  | 5 | AD621. TIPO ANALOG DEVICES |
|  | 2 | ARDUINO DUE 32 BITS ARM CORTEX M3 |
|  | 1 | KIT 65 CABLES PARA PROTOBOARD MACHO MACHO ARDUINO |
|  | 1 | KIT 40 CABLES PARA PROTOBOARD MACHO MACHO ARDUINO DUPONT |
|  | 1 | KIT 40 CABLES PARA PROTOBOARD HEMBRA HEMBRA ARDUINO |
|  | 3 | SENSOR DE CORRIENTE ±20A EFECTO HALL ACS712 ARDUINO PIC AVR |
|  | 2 | ARDUINO SCREW SHIELD CONECTÁ CABLES FACIL CON BORNERA |
|  | 1 | MÓDULO 4 RELES OPTOACOPLADOS 5V CON BORNERA ARDUINO 250V 10A |
|  | 2 | PROTOBOARD DE 830 PUNTOS C/U |
|  | 10 | CAPACITOR ELECTROLÍTICO BLINDADO 220UF DE 450V |
|  | 1 | TINTA UV 25GR VERDE PARA MÁSCARA ANTISOLDANTE |
|  | 1 | TINTA UV 25GR BLANCA PARA SERIGRAFÍA DE COMPONENTES |
|  | 1 | PELÍCULA FOTOSENSIBLE PARA GRABADO DE CIRCUITO IMPRESO 1[M]X35.5[CM] |
|  | 1 | 250GR DE SULFATO DE AMONIO PARA ATAQUE QUÍMICO DE COBRE |
|  | 1 | RODILLO DE GOMA PARA LAMINADO DE PLACAS |
|  | 2 | RECORTE DE PLACA EPOXI SIMPLE FAZ DE 15[CM]X15[CM] |
|  | 2 | RECORTE DE PLACA EPOXI DOBLE FAZ DE 15[CM]X15[CM] |
|  | 2 | TECLADO DE MEMBRANA CON ADHESIVO 4X4 (ARDUINO) |
|  | 2 | MÓDULO WIFI ESP8266 (ARDUINO COMPATIBLE), MODELO ESP8266 |
|  | 4 | RTC DS3231 ALTA PRECISIÓN |
|  | 2 | MÓDULO LECTO DE SD Y MICRO SD SPI |
|  | 1 | ARDUINO YÚN. ARDUINO BOARD CON DOS PROCESADORES, EL ATMEGA32U4 Y UN PROCESADOR ATHEROS CON SOPORTE LINUX QUE INCLUYE WIFI Y ETHERNET. ADEMÁS POSEE USB HOST |
|  | 1 | PLACA MODULO GPS NEO-6M CON ANTENA ARDUINO PIC ATMEL 50 CH (SIMCOM), MODELO NEO-6M. |
|  | 5 | AD621 (ANALOG DEVICES). AMPLIFICADOR LOW POWER- INSTRUMENTACIÓN |
|  | 5 | PLACA FOTOSENSIBLE CRONA PERTINAX/COBRE 15X15CM (CRONA) |
|  | 5 | PLACA DE DESARROLLO RASPBERRY, MODELO PI 2 MODEL B (1 GB) |
|  | 1 | MÓDULO CÁMARA RASPBERRY, MODELO PI DE 5 MP A 1080P |
|  | 3 | PLACAS ALUMINIO 2MM ESPESOR. PLACAS DE 2M X 1.5M X 2MM. |
|  | 6 | (CONECTORES Y CABLES) CABLE SMA PLUG (MACHO) A SMA PLUG (MACHO) DE 12 PULGADAS (305MM) HASTA 3GHZ. MODELO: POMONA 4846-UU-12 |
|  | 6 | (CONECTORES Y CABLES) CABLE BNC MACHO A SMA MACHO DE 36 PULGADAS (91,44CM) HASTA 3GHZ. MODELO: POMONA 4935-BB-36 |
|  | 10 | CONECTORES Y CABLES) CONECTORES SMA JACK DE ALTO ANCHO DE BANDA PARA CIRCUITO IMPRESO HASTA 18GHZ. MODELO: POMONA 72971 SMA JACK R/A PCB RECEPTACLE. |
|  | 4 | CONECTORES Y CABLES) MODEL 7078 THE MODEL 7078-TRX-BNC . MALE 3 SLOT TRIAX TO FEMALE BNC CANT : 2 (U$D 100X2) |
|  | 4 | CONECTORES Y CABLES) MODEL 1469 ADAPTER – BINDING POST TO BNC MALE, FOUR TERMINAL ISOLATION |
|  | 12 | CI4053 MULTIPLEXOR |
|  | 3 | CI4051 MULTIPLEXOR |
|  | 2 | TERMOCONTRAIBLE D=1MM |
|  | 3 | TERMOCONTRAIBLE D=2MM |
|  | 1 | TERMOCONTRAIBLE D=3MM |
|  | 15 | PERILLAS MULTIVUELTAS 15 VUELTAS D=22MM |
|  | 3 | MARCOPLASTICO (ADAPTA VOLTÍMETRO A FRENTE) |
|  | 30 | CONEC. VHS HEMBRA (CONECTOR PARAHOUSING) |
|  | 30 | CONEC. VHS MACHO (CONECTOR PARA CABLE VHS) |
|  | 2 | MALLA DESOLDANTE 2MM, 1.6METROS |
|  | 1 | CABLE VHS ARMADO |
|  | 30 | CONECTORES IDC10 HEMBRA CABLE PLANO |
|  | 30 | CONECTORES IDC10 MACHO A PCB CABLE PLANO |
|  | 1 | PORTA LÁMPARA METÁLICO |
|  | 1 | LÁMPARA DE BAJO CONSUMO DE 20W |
|  | 4 | DIGIKEY SENSOR TEMPERATURA. LM94021 |
|  | 4 | DIGIKEY OP AMP. OPA847ID |
|  | 4 | DIGIKEY OP AMP. AD8012ARZ |
|  | 2 | TRANSMISOR XT09-SI-NA (O SIMILAR) |
|  | 2 | TRANSMISOR XBEE-PRO 900 (O SIMILAR) |
|  | 2 | STICK LPCXPRESSO 1769 (O SIMILAR) |
|  | 2 | SENSOR DE PRESIÓN MXP2010 (O SIMILAR) |
|  | 2 | SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD SHT75 (O SIMILAR) |
|  | 1 | LÁMPARA VELADOR ESCRITORIO TABLERO EXTENSIBLE (STARLIGHT), MODELO GXH025 |
|  | 1 | LENTE OJO DE PEZ PARA GOPRO HERO 3 (HIGHPRO), MODELO HIGHPRO 0.25X GRAN ANGULAR |
|  | 2 | DRIVER PARA MOTORES PASO A PASO DE 5 FASESTIPO AUTONICS MD5-HF14 (PARA MOTORES DE 5 FASES, 1,4 A POR FASE, MICRO STEP “250 DIVISIONES”, ALIMENTACIÓN 100...240 VCA) |
|  | 1 | SOLDADOR DE 30W PUNTA FINA |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TEXTIL (ING. CARLOS SCUTATI) |
|  | 10 | PROPIPETAS de goma |
|  | 10 | PROPIPETAS AUTOMÁTICAS |
|  | 10 | PIPETAS graduados DE 5 ML C/U |
|  | 10 | PIPETAS GRADUADAS DE 1 ML C/U |
|  | 10 | PIPETAS GRADUADAS DE 2 ML C/U |
|  | 5 | PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML C/U |
|  | 10 | CAJAS DE GUANTES DE LÁTEX MEDIDA M CAJA POR 100 PARES C/U |
|  | 10 | TERMÓMETROS 0º 150º C C/U |
|  | 10 | VIDRIO RELOJ Diámetro max 10cm C/U |
|  | 10 | BURETAS DE 25ml. C/U |
|  | 10 | PINZAS DE MADERA |
|  | 50 | TUBOS DE ENSAYOS 15 X 1.5 CM C/U |
|  | 5 | GRADILLAS tubos de ensayo (10/12 tubos) |
|  | 3 | CAPSULAS DE PORCELANAS diámetro 10 cm aprox. C/U |
|  | 3 | MATRAZ DE BALÓN AFORADO DE 100 ML C/U |
|  | 2 | MATRAZ DE AFORADO DE 250 ML C/U |
|  | 10 | PAPEL DE FILTRO CAJA X 100 U. C/U |
|  | 5 | ERLENMEYER DE 100 MM C/U |
|  | 5 | ERLENMEYER DE 250 MM C/U |
|  | 2 | ERLENMEYER DE 1000 MM C/U |
|  | 5 | PIPETA GOTERO plástica |
|  | 10 | ESPÁTULAS |
|  | 10 | EMBUDOS para filtración DE 60 MM X 8MM plásticos C/U |
|  | 5 | PINZAS PARA BURETA |
|  | 1 | COBRE SULFATO |
|  | 1 | POTASIO TIOSANATO |
|  | 1 | POTASIO HIDRÓXIDO (SEDRONAR) |
|  | 1 | BARIO CLORURO X 500 GR |
|  | 1 | POTASIO CROMATO X 250 GR |
|  | 1 | PLATA NITRATO X 250 GR |
|  | 1 | EDTA X 500 GR |
|  | 1 | BUTANAL (C1H8O) X 500 ML |
|  | 1 | BENZALDEHIDO X 500 ML (SEDRONAR) |
|  | 5 | HEXANONA X 100 ML C/U |
|  | 2 | FERRICIANURO DE POTASIO X 500 GR C/U |
|  | 2 | LUMINOL 500 GR C/U |
|  | 1 | ACETONA X 250 ML (SEDRONAR) |
|  | 1 | BUFFER PH10 |
|  | 1 | ACIDO SULFÚRICO X 1000 ML (SEDRONAR) |
|  | 1 | ACIDO CLORHÍDRICO X 1000 ML (SEDRONAR) |
|  | 1 | ACIDO NÍTRICO X 1000 ML |
|  | 1 | AMONIACO X 1000 ML (SEDRONAR) |
|  | 1 | PERMANGANATO DE POTASIO X 250 (SEDRONAR) |
|  | 1 | DICROMATO DE POTASIO X 250 |
|  | 1 | HEXANAL (C6 H 12 O) X 500 ML |
|  | 1 | PENTANAL (C5H10 O) X 500 ML |
|  | 1 | PENTANONA (C5 H 10 O) X 500 ML |
|  | 1 | DODECANO (ALCOHOL LAURICO) X 1000 ML (C1 2 H2 6O) |
| DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA (ING. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ) |
|  | 10 | BOTELLAS PLÁSTICAS DE 1 L C/U |
|  | 50 | BOTELLAS PLÁSTICAS, CON TAPA A ROSCA, DE 250 ML C/U APROX. |
|  | 30 | BURETAS RECTAS, VIDRIO, INCOLORAS, CON ROBINETE PTFE, 25 ML GRADUADAS AL ML. MARCA GLASSCO O SIMILAR |
|  | 4 | CALIBRES |
|  | 5 | CÁPSULAS DE PORCELANA DE 150 ML DE DIÁMETRO C/U |
|  | 5 | CEPILLO PARA MATRAZ GRANDES 15 CM C/U |
|  | 20 | CEPILLO PARA TUBO DE ENSAYOS |
|  | 10 | CUCHARAS DE COMBUSTIÓN |
|  | 1 | DETERGENTE ESTRAN ALCALINO x 5 L |
|  | 25 | EMBUDOS PLÁSTICOS DE 6 MM DIÁMETRO C/U |
|  | 20 | ERLENMEYER DE 300 ML C/U |
|  | 20 | ERLENMEYER DE 500 ML C/U |
|  | 15 | ESPÁTULAS DE ACERO INOXIDABLE PALA Y CUCHARA CHICAS |
|  | 10 | ESPÁTULAS DE ACERO INOXIDABLE PALA Y CUCHARA GRANDE |
|  | 100 | FRASCOS DE VIDRIO, CON TAPA A ROSCA, DE 250 ML APROX |
|  | 6 | GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES TAMAÑO GRANDE CAJAS X 100 UNID C/U |
|  | 9 | GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES TAMAÑO MEDIANO CAJAS X 100 UNID C/U |
|  | 5 | MECHEROS BUNSEN CON BASE PESADA |
|  | 10 | PAPEL DE FILTRO COMÚN 500 X 500 MM (LÁMINAS) CAJA X 500 UNIDADES C/U |
|  | 25 | PIPETAS DE DOBLE AFORO DE 25 ML C/U |
|  | 10 | PIPETAS DE VIDRIO GRADUADAS DE 10 ML C/U |
|  | 5 | PIPETAS PLÁSTICO DE 500 ML C/U |
|  | 500 | PLACAS DE PETRI DESCARTABLES ESTÉRILES |
|  | 10 | PORTA BURETAS |
|  | 35 | PROPIPETAS |
|  | 10 | TERMÓMETROS DE HG. ESCALA -10 A 100 °C, PRECISIÓN 1°C C/U |
|  | 10 | TUBO DE LÁTEX, DIÁMETRO INTERNO 5 MM C/U |
|  | 100 | TUBOS DE CULTIVO CON TAPA A ROSCA DE BAQUELITA 150 MM X 20 MM C/U |
|  | 10 | TUBOS DE VIDRIO PARA CENTRIFUGA MANUAL |
|  | 100 | TUBOS PARA ENSAYO PÍREX DIÁMETRO 25 MM C/U |
|  | 2 | VASOS DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE 1 L C/U |
|  | 10 | VASOS DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE 50 ML C/U |
|  | 5 | VASOS DE PRECIPITADOS PLÁSTICOS DE 2 L C/U |
|  | 2 | ACETATO DE AMONIO X 250 G C/U |
|  | 1 | ACETATO DE PLOMO X 500 G C/U |
|  | 2 | ACIDO ASCÓRBICO X 100G C/U |
|  | 2 | ACETONITRILO X 1 L C/U |
|  | 3 | BICARBONATO DE SODIO X 500 G C/U |
|  | 5 | BISULFITO DE SODIO X 100G (PREFERENTEMENTE 1 X 500G) |
|  | 3 | CICLOHEXANOL X 1L C/U |
|  | 1 | CLORATO DE POTASIO X 250G |
|  | 4 | CLOROFORMO X 1 L C/U |
|  | 5 | CLORURO DE BENCENSULFONILO X 100 GRS (PREFERENTEMENTE 1 X 500G) |
|  | 4 | CLORURO DE CALCIO X 250 GRS (o 2 X 500 GRS) |
|  | 2 | CLORURO DE CINC X 250G C/U (o 1 X 500 GRS) |
|  | 1 | CLORURO DE ESTAÑO (II) 250 G |
|  | 1 | CLORURO DE HIERRO (III) 250 G |
|  | 1 | CLORURO DE SODIO 250 G |
|  | 2 | CLORURO FÉRRICO X 500G C/U |
|  | 1 | CLORURO MERCURIO (IV) X 250 GR |
|  | 1 | CROMATO DE POTASIO 250G |
|  | 3 | EDTA DISÓDICO DIHIDRATO X 500 G C/U |
|  | 5 | ETANOL – ABSOLUTO X 1 L C/U |
|  | 2 | ÉTER DE PETRÓLEO - FRACCIÓN 35 - 60 °C X 1 L C/U |
|  | 2 | FLUORURO DE AMONIO X 250 G C/U |
|  | 1 | HIDRÓXIDO DE BARIO X 500 G C/U |
|  | 1 | HIDROXILAMINA 100 G |
|  | 1 | NARANJA DE XILENOL 10 G |
|  | 1 | NEGRO DE ERIOCROMO 25 G (o PRESENTACION 3 POR 10 GR) |
|  | 1 | NITRATO DE CERIO 100 G |
|  | 2 | NITRATO DE PLATA X 250 G C/U |
|  | 5 | NITROPRUSIATO DE SODIO X 100G (PREFERENTEMENTE 1 X 500 GR) |
|  | 2 | ÓXIDO CÚPRICO X 250G (PREFERENTEMENTE 1 X 500 GR) |
|  | 2 | OXIDO DE ZINC X 250 G C/U |
|  | 2 | OXIDO DE MAGNESIO X 250 G C/U |
|  | 1 | SAL DE MOHR X 500 G |
|  | 2 | SULFATO DE COBRE X 500 G C/U |
|  | 2 | SULFATO DE HIERRO (II) 250 G C/U |
|  | 2 | SULFATO DE MANGANESO TETRAHIDRATO X 250 G C/U |
|  | 3 | TERBUTANOL X 1 L C/U |
|  | 4 | VERDE DE BROMOCRESOL 5 G (PREFERENTEMENTE 2 X 10G) |
| Compuestos Sujetos a Trazabilidad- Sedronar |
|  | 9 | ÁCIDO CLORHÍDRICO - CONCENTRACIÓN 37% X 1L C/U |
|  | 5 | ÁCIDO ACÉTICO X 1 L C/U |
|  | 4 | ACETONA X 1 L C/U |
|  | 8 | ÁCIDO SULFÚRICO - CONCENTRACIÓN 98% X 1 L C/U |
|  | 2 | AMONIACO - CONCENTRACIÓN 35% X 1 L C/U |
|  | 2 | BENCENO X 1 L C/U |
|  | 3 | CARBONATO DE SODIO X 500 G C/U |
|  | 1 | CLORURO DE AMONIO X 250 G |
|  | 6 | HIDRÓXIDO DE SODIO – LENTEJAS X 1 KG C/U |
|  | 2 | PERMANGANATO DE POTASIO X 500 G C/U |
|  | 1 | IODO X 250G |
| Departamento de Ingeniería Química-Química Analítica (Ing. María del Carmen Gutiérrez) |
|  | 5 | BIDÓN DE 10 LITROS C/U CON TAPA A ROSCA Y CANILLA |
|  | 1 | MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE 10-100 L. |
|  | 1 | MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE 20-200 L. |
|  | 1 | MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE 100-1000 L. |
|  | 15 | EMBUDOS PARA BURETAS 35 40 MM DIÁMETRO C/U |
|  | 15 | PIPETAS VOLUMÉTRICAS 2 AFOROS MARCA IVA X 25 ML C/U |
|  | 5 | VASOS PPDOS LÍNEA ECONÓMICA X 100 ML C/U |
|  | 5 | VASOS PPDOS LÍNEA ECONÓMICA X 250 ML C/U |
|  | 1 | VASOS PPDOS LÍNEA ECONÓMICA X 2000 ML C/U |
|  | 5 | MATRACES TAPA PLÁSTICA X 10 ML C/U |
|  | 5 | MATRACES TAPA PLÁSTICA X 25 ML C/U |
|  | 10 | MATRACES TAPA PLÁSTICA X 50 ML C/U |
|  | 10 | MATRACES TAPA PLÁSTICA X 250 ML C/U |
|  | 1 | MATRACES TAPA PLÁSTICA X 1 L |
|  | 1 | MATRACES TAPA PLÁSTICA X 2 L |
|  | 5 | MATRACES COLOR CARAMELO TAPA PLÁSTICA X 50 ML C/U |
|  | 5 | MATRACES COLOR CARAMELO TAPA PLÁSTICA X 250 ML C/U |
|  | 15 | EMBUDOS ANALÍTICOS 50MM DIÁMETRO C/U |
|  | 10 | FRASCOS GOTEROS CUENTAGOTAS X 60 ML C/U |
|  | 200 | BOTELLAS DE PLÁSTICO X 100 ML C/U CON TAPA A ROSCA |
|  | 200 | BOTELLAS DE VIDRIO X 100 ML C/U CON TAPA A ROSCA |
|  | 5 | PISETAS PLÁSTICAS X 250 ML C/U |
|  | 2 | PISETAS PLÁSTICAS X 500 ML C/U |
|  | 10 | VASOS PPDO DE POLIPROPILENO X 50 ML C/U |
|  | 5 | VASOS PPDO DE POLIPROPILENO X 250 ML C/U |
|  | 5 | ESPÁTULAS ANALÍTICAS DE ACERO INOXIDABLE CON CUCHARA Y PALA 180 MM LARGO C/U |
| UNIDAD DOCENTE BASICA AREA QUÍMICA (ING. CARLOS TRUNZO) |
|  | 10 | TETRACLORURO DE CARBONO (P.A.) ACS |
|  | 2 | LTS AGUA OXIGENADA 100 VOLÚMENES C/U (P.A.) ACS |
|  | 2 | IODURO DE POTASIO (P.A.) ACS 500 GRS C/U |
|  | 4 | DIÓXIDO DE MANGANESO (P.A.) ACS X 250 GRS C/U (PREFERENTEMENTE 2 X 500 GRS) |
|  | 4 | META BISULFITO DE SODIO (P.A.) ACS X 500 GRS C/U (PREFERENTEMENTE 2 X 1 KG C/U) |
|  | 3 | HIDRÓXIDO DE CALCIO PRESENTACION POR 1 KG. C/U |
|  | 2 | SULFATO DE ALUMINIO (P.A) ACS. PRESENTACION POR 1 KG C/U |
|  | 2 | CLORURO DE SODIO (P.A.) ACS. PRESENTACION POR 1 KG C/U |
|  | 6 | SOLUCIÓN BUFFER PH 4 X 500 ML C/U |
|  | 3 | SOLUCIÓN BUFFER PH 7 X 1 L C/U |
|  | 3 | SOLUCIÓN BUFFER PH 10 X 1 L C/U |
|  | 2 | POLIELECTROLITO DE ALTO RENDIMIENTO, AUXILIAR DE FLOCULACIÓN TIPO SANURFLOC ® C 2007 O SIMILAR X 500 ML C/U |
|  | 8 | VARILLAS PARA MEDICIÓN DE PH MARCA MERCK CAJA X 100 UNIDADES C/U. RANGO 0-14 |
|  | 10 | PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO DE USO GENERAL DIÁMETRO 125 MM. CAJA X 100 UNID C/U |
|  | 20 | CRISTALIZADOR DE VIDRIO BOROSILICATO – DIÁMETRO 100 MM ALTO 50 MM C/U |
|  | 25 | PROBETA GRADUADA AL MILILITRO DE BOROSILICATO BASE PLÁSTICA DE 25 ML, C/U SIN TAPA. |
|  | 25 | PROBETA GRADUADA AL MILILITRO DE BOROSILICATO BASE PLÁSTICA DE 50 ML, C/U SIN TAPA. |
|  | 25 | PROBETA GRADUADA AL MILILITRO DE BOROSILICATO BASE PLÁSTICA DE 100 ML, C/U CON TAPA PLÁSTICA. |
|  | 25 | PIPETAS GRADUADAS DE 10 ML GRADUADAS( AL 0,1 ML) C/U |
|  | 10 | PIPETAS GRADUADAS DE 25 ML GRADUADAS( AL 0,1 ML) C/U |
|  | 5 | GUANTES DE LÁTEX DESCARTABLES ENVASE POR 100 UNIDADES C/U. PARA USO EN LABORATORIO CHICOS (SMALL) |
|  | 5 | GUANTES DE LÁTEX DESCARTABLES ENVASE POR 100 UNIDADES C/U PARA USO EN LABORATORIO MEDIANOS (MEDIUM) |
|  | 5 | GUANTES DE LÁTEX DESCARTABLES ENVASE POR 100 UNIDADES C/U PARA USO EN LABORATORIO GRANDES (LARGE) |
|  | 15 | BALONES DE DESTILACIÓN TIPO ENGLER CON SALIDA LATERAL X 125 ML C/U |
|  | 5 | KITASATOS BOROSILICATO X 1000 ML C/U |
|  | 5 | KITASATOS BOROSILICATO X 500 ML C/U |
|  | 15 | VASO DE PRECIPITADO GRIFFIN X 1000 ML C/U |
|  | 10 | PISETAS DE POLIETILENO X 500 ML C/U |
|  | 10 | COLUMNA RECTA PARA DESTILACIÓN FRACCIONADA, TIPO VIGREAUX CON ESMERILES. DIÁMETRO EXTERNO: 32 MM. ALTURA ÚTIL: 300 MM MACHO: 24/40 HEMBRA 24/4 C/U |
|  | 4 | ELECTRODO COMBINADO DE VIDRIO PARA PH. ELECTRODO PARA USOS GENERALES DE LABORATORIO. CON CONECTOR BNC, DIN O BNC Y AGUJA Y ROSCA, PARA CON CUALQUIER PHMETRO DEL MERCADO. EL MATERIAL DEL QUE ESTÁ REALIZADO ES VIDRIO, TIENE PUNTA ESFÉRICA, Y LA UNIÓN ES DE CERÁMICA. ESTE MODELO TIENE UN METRO DE CABLE. |
|  | 5 | VIALES PARA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) DE RANGO ALTO MEDIANTE EL MÉTODO DE DIGESTIÓN EN REACTOR (MÉTODO HACH 8000). ACEPTADO POR USEPA PARA REPORTAR ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES. RANGO: 20 - 1500 MG/L DE DQO. PAQUETE DE 150 VIALES. C/U APROBADO POR EPA |
|  | 15 | CRISTALIZADORES CON PICO 115X65 MM ALTURA C/U |
|  | 30 | PROBETAS GRADUADAS SIN TAPA X 100 ML C/U |
|  | 3 | PICNOMETRO X 25 ML C/U (PARA QUIMICA INORGANICA) |
| Compuestos Sujetos a Trazabilidad- Sedronar |
|  | 10 | ACIDO SULFÚRICO 98% M/M DENSIDAD 1,84 G/CM3 (P .A.) ACS X 1 L C/U |
|  | 5 | ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, PARA ANÁLISIS, ACS. X 1 L C/U |
|  | 3 | CLORATO DE POTASIO PARA ANÁLISIS MARCA MERCK (P.A.) ACS *. X 1 KG C/U |
|  | 8 | ACETONA (P.A.) ACS X 1 LT C/U |
|  | 5 | HIDRÓXIDO DE SODIO EN LENTEJAS(P.A.) ACS X 1 KG C/U |
|  | 10 | VASO PRECIPITADO DE VIDRIO X 200 ML C/U |
|  | 10 | MATRAZ AFORADO X 100 ML C/U |
|  | 6 | MATRAZ AFORADO X 250 ML C/U |
| ING. ELECTRÓNICA (ING. ALEJANDRO FURFARO) |
|  | 20 | PLACA PARA COMPUTADORA INDUSTRIAL (KIT DE DESARROLLO CIAA NXP ) MARCA EXO |
|  | 1 | KIT 40 CABLES PARA PROTOBOARD MACHO HEMBRA ARDUINO (PARA SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA) |
| UNIDAD DOCENTE BÁSICA - ÁREA FÍSICA - ING. ALBERTO RAIKER |
|  | 15 | RESISTENCIA TIPO "METAL FILM" DE 100Ω X 2W C/U |
|  | 15 | POTENCIÓMETRO ROTATIVO DE 2200Ω O 2500Ω C/U LOGARÍTMICO -NO LINEAL- |
|  | 15 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN SWITCHING 5VCC 2A C/U |
|  | 50 | FICHAS TIPO BANANA HEMBRA PARA CHASIS, COLOR ROJO. |
|  | 50 | FICHAS TIPO BANANA HEMBRA PARA CHASIS, COLOR NEGRO. |
|  | 25 | FICHAS TIPO BANANA HEMBRA PARA CHASIS, COLOR AMARILLO. |
|  | 25 | FICHAS TIPO BANANA HEMBRA PARA CHASIS, COLOR VERDE |
|  | 50 | FICHAS TIPO BANANA MACHO PARA CABLE, COLOR ROJO. |
|  | 50 | FICHAS TIPO BANANA MACHO PARA CABLE, COLOR NEGRO. |
|  | 25 | FICHAS TIPO BANANA MACHO PARA CABLE, COLOR VERDE. |
|  | 25 | FICHAS TIPO BANANA MACHO PARA CABLE, COLOR AMARILLO. |
|  | 50 | BORNES TIPO PARLANTE O "BINDING POST", PARA CONECTAR INDISTINTAMENTE FICHAS BANANA, CABLES PELADOS O TERMINALES HORQUILLA. PUEDEN SER INDIVIDUALES O DOBLES ROJO/NEGRO |
|  | 1 | ARTEFACTO PARA TUBO FLUORESCENTE DE LUZ ULTRAVIOLETA O "LUZ NEGRA". LONGITUD 90CM POTENCIA 30W |
|  | 1 | TUBO FLUORESCENTE DE 30 W. LUZ ULTRAVIOLETA |
| SECRETARIA ASUNTOS ESTUDIANTILES (LILIANA GARRIDO) |
|  | 60 | LATAS X 20 LTS C/U DE PINTURA LATEX PARA EXTERIOR COLOR BLANCO |