LICITACIÓN PRIVADA N° 10/2016

EXPTE   Nº 2746/16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  |  | DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA |
| --- | --- | --- |
|  | 20 | Interruptor TM Curva C 2 X 10 A 6 Ka ABB O Similar En Calidad |
|  | 10 | Interruptor TM Curva C 2 X 16 A 6 Ka ABB O Similar En Calidad |
|  | 5 | Interruptor TM Curva C 2 X 25 A 6 Ka ABB O Similar En Calidad |
|  | 5 | Interruptor TM Curva C 2 X 32 A 6 Ka ABB O Similar En Calidad |
|  | 200 | Varillas Roscadas ¼” Zincadas 1 M |
|  | 600 | Metros Cable Subterráneo IRAM 2178 3x2.5 Mm2 Tipo AFUMEX 1000 O Similar En Calidad |
|  | 300 | Metros Cable Subterráneo IRAM 2178 3x4 Mm2 Tipo AFUMEX 1000 O Similar En Calidad |
|  | 200 | Metros Cable Trifilar Tipo Taller 3x1,5 Mm2 Negro O Similar En Calidad |
|  | 300 | Metros Cable Trifilar Tipo Taller 3x2,5 Mm2 Negro O Similar En Calidad |
|  | 50 | Rollo Cinta Aisladora Negra X 20 M |
|  | 300 | Caja PVC Estanca IP65 (115x115x81) Mm PR998/50 Rocker O Similar en calidad |
|  | 30 | Caja PVC Estanca IP65 (285 X 300 X 109) Mm Pr1009-109 Rocker O Similar en calidad |
|  | 50 | Caño Hierro Liviano 1” X Unidad, Largo 3m |
|  | 50 | Caño Hierro Liviano ¾” X Unidad, Largo 3m |
|  | 5 | Caño Metálico Corrugado 3/4” X Unidad Rollo 20 M |
|  | 200 | Conector Hierro Zinc 1" (25,4 Mm) CHL-21 Delga O Similar En Calidad |
|  | 200 | Conector Hierro Zinc 3/4" (19,0 Mm) CHL-21 Delga O Similar En Calidad |
|  | 500 | Bastidor De Policarbonato Para Tapa Estándar Con Tornillos De Acero Pavonado. Tipo Siglo XXI Cód. 6970 O Similar En Calidad |
|  | 400 | Módulos Toma Doble 10 A Bipolar Con Tierra Blanco. Sistema Prefit. Tipo Línea Siglo XXI O Similar En Calidad |
|  | 100 | Tapa 1 módulo estándar color blanco. Tipo Cambre modelo SIGLO XXI COD 4131 o similar en calidad |
|  | 100 | Tapa 2 módulo estándar color blanco. Tipo Cambre modelo SIGLO XXI COD 4135 o similar en calidad |
|  | 50 | Tapa 4 módulo estándar color blanco. Tipo Cambre modelo SIGLO XXI COD 4134 o similar en calidad |
|  | 30 | Tarugo Para Mampostería Tipo "Taco Fisher SX 6 Mm “30 BOLSAS X 100 Unidades C/U" O Similar En Calidad |
|  | 5 | Tarugo Para Mampostería Tipo "Taco Fisher SX 10 Mm (3 BOLSAS X 100 Unidades C/U)" O Similar En Calidad |
|  | 10 | Bolsas de Precintos Plásticos Negro (10 x 100 U, C/U) 100 Mm X 2,5 Mm |
|  | 5 | Bolsas de Precintos Plásticos Negro (10 x 100 U, C/U) 150 Mm X 2,5 Mm |
|  | 10 | Bolsas de Precintos Plásticos Negro (10 x 100 U, C/U) 200 Mm X 2,5 Mm |
|  | 4 | Tornillo Tipo T1 Punta Aguja Para DURLOCK De 6 X ½” - 4 CJA. X 500 Unidades C/U |
|  | 20 | Tornillo Tipo T2 Punta Aguja Para DURLOCK 6 X 1” - 20 X 100 Unidades |
|  | 20 | Tornillo Tipo T3 Punta Aguja Para DURLOCK 6 X 1 ½” - 20 X 100 Unidades |
|  | 20 | Tornillo Tipo T4 Punta Aguja Para DURLOCK 6 X 2" - 20 X 100 Unidades |
|  | 50 | Silicona Para Uso General Pomo De 280 Ml Color Transparente |
|  | 300 | Artefactos De Iluminación Tipo Lumenac , Modelo STRIP De 2x36 W, Certificados IEC . O Marca Similar |
|  | 400 | Tubos Fluorescentes De 36w |
|  | 100 | Lámparas DULUX 36w 3000k F36LBX/830/4PIN Luz Fría |
|  | 4 | Remache Rápido / Pop De Aluminio 5 X 35 4 (BOLSAS X 500 UNID C/U ) |
|  | 250 | Disco De Corte Tipo " Tyrolit Secur Extra Fino 4.5 115 0.75 Hierro, en 10 Cajas X 25 Unidades C7U" o Similar En Calidad |
|  | 10 | Mechas Para Madera De 4 Mm Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas Para Madera De 5 Mm Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas Para Madera De 6 Mm Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas Para Madera De 7 Mm Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas Para Madera De 8 Mm Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas Para Madera De 10 Mm Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas De Cobalto De Acero Rapido 4 Mm , Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas De Cobalto De Acero Rapido 5 Mm , Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas De Cobalto De Acero Rapido 6 Mm , Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas De Cobalto De Acero Rapido 7 Mm , Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas De Cobalto De Acero Rapido 8 Mm , Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas De Cobalto De Acero Rapido 10 Mm , Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas De Widia Para Mampostería 4 Mm , Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas De Widia Para Mampostería 5 Mm , Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas De Widia Para Mampostería 6 Mm , Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas De Widia Para Mampostería 7 Mm , Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas De Widia Para Mampostería 8 Mm , Marca BOSCH O Similar |
|  | 10 | Mechas De Widia Para Mampostería 10 Mm , Marca BOSCH O Similar |
|  | 2 | Juego De MECHAS COPA Para Cortes De Metales Y Madera , Contiene 8 Piezas: |
|  |  | 6 SIERRAS COPA : DIAMETRO 19,22,32, 38, 44 Y 57 MM |
|  |  | 1 SOPORTE ADAPTADOR PARA DIAMETRO DE 14 A 32 MM |
|  |  | 1 SOPORTE ADAPTADOR PARA 32 A 152 MM |
|  |  | CUERPO BIMETALICO |
|  |  | PROFUNDIDAD DE CORTE 35 MM |
|  |  | Marca MOLA O Similar En Calidad |
|  | 20 | Lubricante WD-40 220g Flexi – Tapa O Similar En Calidad |
|  | 500 | Arrancadores 40 Watts |
|  | 50 | Lámparas Bajo Consumo Goliat E40 - 150 Watts |
|  | 50 | Lámparas Bajo Consumo Goliat E40 - 105 Watts. |
|  | 50 | Lámparas Bajo Consumo Luz Fría Rosca E27 - 11 Watts. |
|  | 40 | Bandeja Porta Rollo De Cable Perf 300 Mm Ala 50x300mm 0,7 Tipo: Samet TRP-300-Z O SIMILAR EN CALIDAD |
|  | 40 | Bandeja Porta Rollo De Cable Perf 200 Mm Ala 50x200mm 0,7 Tipo: Samet TRP-200-Z O SIMILAR EN CALIDAD |
|  | 40 | Bandeja Porta Rollo De Cable Perf 100 Mm Ala 50x100mm 0,7 Tipo: Samet TRP-100-Z O SIMILAR EN CALIDAD |
|  | 20 | Curva Plana 90º P/Bandeja Perforada 300 Mm Ala 50 Mm Chapa 0,9 Mm CP-200-90-Z Samet O Similar En Calidad |
|  | 20 | Curva Plana 90º P/Bandeja Perforada 200 Mm Ala 50 Mm Chapa 0,9 Mm CP-200-90-Z Samet O Similar En Calidad |
|  | 20 | Curva Plana 90º P/Bandeja Perforada 100 Mm Ala 50 Mm Chapa 0,9 Mm CP-200-90-Z Samet O Similar En Calidad |
|  | 50 | Enchufe Hembra 10 Amp Con Tierra Color Negro Tipo Cambre |
|  | 50 | Enchufe Hembra 20 Amp Con Tierra Color Negro Tipo Cambre |
|  | 100 | Enchufe Macho 10 Amp Con Tierra Color Negro Tipo Cambre |
|  | 50 | Enchufe Macho 20 Amp Con Tierra Color Negro Tipo Cambre |
|  | 200 | Uniones De Caño De Hierro 3/4" |
|  | 400 | Zócalos Para Tubos De 36 w Pre cableados |
|  | 20 | Interruptor Diferencial 2 X 10 A 30 Ma Tipo ABB O Similar En Calidad, Montaje Riel DIN |
|  | 10 | Interruptor Diferencial 2 X 32 A 30 Ma Tipo ABB O Similar En Calidad, Montaje Riel DIN |
|  | 20 | Lámparas De Cuarzo Halogeno Lineal De 150 W Largo 118mm Zocalo R7S |
|  | 20 | Lámparas De Cuarzo Halogeno Lineal De 150 W Largo 78mm Zocalo R7S |
|  | 80 | Soporte Trapecio ATDV 100 Mm S/Var Tipo: Elece O SIMILAR EN CALIDAD |
|  | 120 | Soporte Trapecio ATDV 300 Mm S/Var Tipo: Elece O SIMILAR EN CALIDAD |
|  | 400 | Uniones Cupla Bandeja Perforada Ala 50 Mm C/Bulones CUP-01-Z Samet O Similar En Calidad |
|  | 120 | Ménsulas Bandeja Escuadra 230mm SR-230 SAMET O SIMILAR EN CALIDAD |
|  | 120 | Ménsulas Bandeja Escuadra 330mm SR-330 SAMET O SIMILAR EN CALIDAD |
|  | 120 | Ménsulas Bandeja Escuadra 130mm SR-130 SAMET O SIMILAR EN CALIDAD |
|  | 50 | Cinta De Teflón De 19 mm X 40 Mts alta densidad |
|  | 200 | Obturadores Para Deposito De Inodoro Tipo IDEAL Universal CODIGO 1450 |
|  | 50 | Depósito Inodoro Tipo " Ideal A Cadena Plástico Completa 12 Lts CODIGO 30990" O Similar En Calidad |
|  |  | Color: Blanco |
|  |  | Alto: 31 Cms. |
|  |  | Ancho: 40 Cms. |
|  |  | Profundidad: 21 Cms. |
|  |  | Entrada: 1/2" |
|  |  | Descarga: 1 Y 1/2" |
|  |  | Capacidad: 12 Litros |
|  | 200 | Fuelle De Goma Corto Para Inodoro |
|  | 200 | Fuelle De Goma Largo Para Inodoro |
|  | 20 | Cadenas Para Deposito Colgante Marca “Ideal 12 Litros Código 1500 “ O Similar En Calidad |
|  | 100 | Guarniciones De Goma Para Válvulas Ideal |
|  | 40 | Válvulas Ideal Para Depósitos Colgantes Marca “Ideal” 12 Litros |
|  | 60 | Flotantes Ideal Para Depósitos Colgantes Marca “Ideal” 12 Litros |
|  | 20 | Válvulas automáticas Para Mingitorio “Pressmatic” (FV 0362) |
|  | 20 | Canillas Automáticas Para Pared “Pressmatic” (FV 0360.01) |
|  | 10 | Rejillas Acero Inoxidable Para Pileta De Patio N°10 (10 X 10) |
|  | 20 | Canillas De Cromo Esféricas 1/2" Marca “Valforte” O Similar En Calidad. |
|  | 50 | METROS DE MANGUERA MALLADA REFORZADA ALTA PRESION DE 1/2 |
|  | 50 | METROS DE MANGUERA MALLADA REFORZADA ALTA PRESION DE 3/4 |
|  | 30 | Asiento Conexión De Inodoro 100/110 Mm De Goma |
| SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
|  | 40 | Cable SVGA Macho-Macho 15 Mts C/Filtro CAT: 293-05901-0001 |
|  | 40 | Cable SVGA Macho-Macho 20 Mts C/Filtro CAT: 293-05901-0013 |
|  | 2 | Alargue HDMI Por UTP Extensión 30 Mts 1080p Full HD 3D Pasivo. CAT: 293-02287-0248 |
|  | 2 | Alargue USB Activo Hasta 50 Mts X UTP. CAT: 293-04210-0009 |
|  | 2 | Cable De Micrófono Mono, Desbalanceado Para Instrumentos, Rollo x Metro- 50 M CAT: 293-05031-0035 |
|  | 4 | Adaptador/Extensor Alargue Cable HDMI 50 Mts 1080p Vía Cable UTP CAT: 293-02287-0248 |
|  | 1 | Cable Desbalanceado 6mm X 305 Mts. CAT: 293-05031-0035 |
|  | 26 | Patch Pannel 24 Puertos 19” TE Connectivity TE (1375014-2) CAT: 296-04773-0033 |
|  | 16 | Memoria RAM DDR3 1333 2GB |
|  | 4 | HDD SATA3 Tipo WD BLACK WD1002FAEX 1 TB 6GB/S 64MB. |
|  | 1 | Adaptador Wifi USB Tipo TP-LINK TL-WN722N |
|  | 15 | DVD RW 22x/24x OEM SATA |
|  | 61 | Memoria RAM DDR3 1333 4GB |
|  | 8 | Placa De Video 1GB 128bits. VGA, DVI Y HDMI |
|  | 9 | Pendrive 32GB USB 3.0 |
|  | 3 | HDD SATA3 6GB/S 64MB Tipo SEAGATE Constellation ES.3 |
|  | 220 | Patchcord 0,6 Cm (2ft) TE (1859252-2) categoría 6 |
|  | 140 | Patchcord 1,2 Cm (4ft) TE (1859252-4) categoría 6 |
|  | 24 | Bobina UTP Bobina UTP Cat 6 1000ft. TE(219560-X) |
|  | 140 | Conector Jack UTP CAT 6 TE (1375055-2) |
|  | 62 | Faceplate 2 Bocas Blanco, Recto TE (557505-3) |
|  | 6 | Organizador De Cable Con Tapa, 1U |
|  | 4 | Canal De Tensión 1 U medida 5 bocas o mas llave térmica 10 A embutida dentro del módulo (no se aceptará separado), color negro cable 3.00 mts |
|  | 1 | Raspberry PI O Similar |
|  | 10 | Cooler Para Gabinete O Fuente 8x8 Cm Con Conector Molex |
|  | 30 | Mouse PAD Generico De Goma Eva De 20x17 Cm Liso |
|  | 5 | Cooler VGA Para Placa De Video Con Disipador Tipo Manhattan O Similar En Calidad |
|  | 5 | Fuente Para PC ATX 600 W 24 Pines, SATA, Salidas SATA, PCI-E |
|  | 3 | Puntero Laser |
| SECRETARIA GENERAL |
|  | 5 | Válvulas esféricas ¾” para cañerías de termo fusión (0-4 BAR) |
|  | 1 | Válvula esférica 1” para cañería de termo fusión (0-4 BAR) |
|  | 5 | Válvula esférica 2” para cañería de termo fusión (0-4 BAR) |
|  | 2 | Válvulas de retención de diámetro 2” para cañería de termo fusión (0-4 BAR) |
|  | 9 | Cañerías de termofusión diámetro ¾ “ tira x 4 mts. |
|  | 5 | Cañerías de termofusión diámetro 1” tira x 4 mts. |
|  | 7 | Cañerías de termofusión diámetro 2” tira x 4 mts. |
|  | 8 | Cañerías de termofusión diámetro 3” tira x 4 mts. |
|  | 10 | Codo termo fusión diámetro ¾” |
|  | 10 | Codo termo fusión diámetro 1” |
|  | 10 | Codo termo fusión diámetro 2” |
|  | 10 | Codo termofusión diámetro 3” |
|  | 1 | Tanque de Hidrosfera capacidad 30 lts,, presión 2kg/cm2 . Marca Varem o similar |
|  | 1 | Presostato para control de bomba 220V, 0-4 kg/ cm2. Marca Maco o similar para caño termofusión |
|  | 1 | Manómetro, escala radial de 4”, rosca ½ ´, rosca termofusión. Marca I o similar |

NOTA: SE DEBERÁ ESPECIFICAR  MARCA Y PROCEDENCIA DE LOS ÍTEMS COTIZADOS